## List1
Příloha č. 1ap - Položkový rozpočet - Část 1 - Nástroje pro aplikační, síťovou a fyzickou bezpečnost
Nemocnice Vyškov - “Dodávky a služby pro zlepšení kyberbezpečnosti IS v Nemocnici Vyškov“
Název dodavatele:
IČ:
Položka ceny |  |  |  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH v Kč | Cena v Kč s DPH
Celková nabídková cena za kompletní dodávky a servis plnění Části 1: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
kap. | Položka rozpočtu | Katalogové(á) číslo(a) výrobce zařízení (Part Number) | Počet | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH | DPH v Kč | Celková cena v Kč s DPH
Aktivita 1 - Aplikační bezpečnost
UKS pro WiFi AP
| Kabel datový UTP, min. cat.5, CPR:Dca |  | 14700 |  | 0 | 0 | 0
| Zásuvkový box, 1xRJ45 |  | 212 |  | 0 | 0 | 0
| Patch panel modulární, 19"/1U, 24port, kovový, neosaz. |  | 16 |  | 0 | 0 | 0
| Modul RJ45, UTP, cat.5 |  | 424 |  | 0 | 0 | 0
| Patch kabel RJ45, UTP, cat.5, 0,5m |  | 212 |  | 0 | 0 | 0
| Patch kabel RJ45, UTP, cat.5, 1m |  | 212 |  | 0 | 0 | 0
| Vyvazovací panel 19"/1U, kovový, plast.oka |  | 76 |  | 0 | 0 | 0
| Zapojení modulu RJ45 | - | 424 |  | 0 | 0 | 0
| Měření TP kabeláže, včetně vystavení protokolu | - | 212 |  | 0 | 0 | 0
| Nosný instalační materiál | - | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Zhotovení a utěsnění souboru požárních prostupů | - | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Montáž tras, instalace kabeláže | - | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Doprava materiálu, osob | - | 1 |  | 0 | 0 | 0
Optické připojení nové serverovny v C1 (RDC1) do RD7 - 24x SM RD7 do RD2 - 24x SM Propojení v rámci serverovny mezi R servery a R infrastruktura - 24x SM
| Optický kabel 24x9/125, CPR: B2ca |  | 550 |  | 0 | 0 | 0
| Optická výsuvná jednotka 1U |  | 5 |  | 0 | 0 | 0
| Kazeta sváru |  | 11 |  | 0 | 0 | 0
| Víčko kazety |  | 5 |  | 0 | 0 | 0
| Spojka LC/PC, modrá, duplex |  | 72 |  | 0 | 0 | 0
| Pigtail LC/PC, SM, 9/125, 2m |  | 144 |  | 0 | 0 | 0
| Svár opt.vlákna | - | 144 |  | 0 | 0 | 0
| Měření opt.vlákna - výkonové | - | 72 |  | 0 | 0 | 0
| Nosný instalační materiál | - | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Zhotovení a utěsnění souboru požárních prostupů | - | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Montáž tras, instalace kabeláže | - | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Doprava materiálu, osob | - | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Přebudování a dodávka rozvaděčů v RDH; R7C1; RDC1; RD6 Dodávka R do RDC1 | -
| Rack 42U V1998mm x Š600mm x H1115mm, přední perforované dveře, zadní perforované dveře dělené, RAL 7021 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Napájecí panel 230V 19"/1U, Monitored and switched rack power distribution unit (1U [horizontal], 3.7kVA, 8 outlets). INPUT: 230v, 16a - IEC 60320 C20 plug (2P3W); OUTPUT: 8@ C13 outlets |  | 6 |  | 0 | 0 | 0
| Rack mount kit pro PDU 1U |  | 6 |  | 0 | 0 | 0
| Připojovací napájecí kabel C19-C20, 3m pro PDU |  | 6 |  | 0 | 0 | 0
| Připojovací napájecí kabel C14-C15, barva modrá |  | 16 |  | 0 | 0 | 0
| Připojovací napájecí kabel C14-C15, barva červená |  | 16 |  | 0 | 0 | 0
| Připojovací napájecí kabel C14-C15, barva černá |  | 16 |  | 0 | 0 | 0
| Vystěhování, montáž a ustavení rozvaděče | - | 1 |  | 0 | 0 | 0
Dodávka R, přebudování a doplnění dalšího serverového rozvaděče v RD2
| Rack 42U V1998mm x Š600mm x H1115mm, přední perforované dveře, zadní perforované dveře dělené, RAL 7021 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Napájecí panel 230V 19"/1U, Monitored and switched rack power distribution unit (1U [horizontal], 3.7kVA, 8 outlets). INPUT: 230v, 16a - IEC 60320 C20 plug (2P3W); OUTPUT: 8@ C13 outlets |  | 8 |  | 0 | 0 | 0
| Rack mount kit pro PDU 1U |  | 8 |  | 0 | 0 | 0
| Připojovací napájecí kabel C19-C20, 3m pro PDU |  | 8 |  | 0 | 0 | 0
| Připojovací napájecí kabel C14-C15, barva modrá |  | 16 |  | 0 | 0 | 0
| Připojovací napájecí kabel C14-C15, barva červená |  | 16 |  | 0 | 0 | 0
| Připojovací napájecí kabel C14-C15, barva černá |  | 32 |  | 0 | 0 | 0
| Přebudování prvků, serverů v rozvaděči | - | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Vystěhování, montáž a ustavení rozvaděče | - | 1 |  | 0 | 0 | 0
Dodávka R a přebudování v R7C1 (doplnění R pod stávající a přesun prvků)
| Stojanový rozvaděč,32U,š.600mm,hl.600mm, RAL 7035 + RAL 5005 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Přední/zad.panel podstavce,perf.+protiprachový filtr,š.600mm |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Boční panel (pár) podstavce pro rozvaděč DS, hl. 600mm |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Vložka zámku FAB, systém EMKA, s jedním klíčem |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Vystěhování, montáž, ustavení a přebudování | - | 1 |  | 0 | 0 | 0
Dodávka R a přebudování /výměna stávajícího R 24U v RD6
| Stojanový rozvaděč Schrack rozebíratelný, 42U,š. 800mm,hl. 800mm |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Přední/zad.panel podstavce,perf.+protiprachový filtr,š.800mm |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Boční panel (pár) podstavce pro rozvaděč DS, hl. 800mm |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Vložka zámku FAB, systém EMKA, s jedním klíčem |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Vystěhování, demontáž / montáž, ustavení a přebudování | - | 1 |  | 0 | 0 | 0
Přebudování / sloučení dvou stávajících R pro infrastrukturu v RDH
| Napájecí panel 230V 19"/1U, Monitored and switched rack power distribution unit (1U [horizontal], 3.7kVA, 8 outlets). INPUT: 230v, 16a - IEC 60320 C20 plug (2P3W); OUTPUT: 8@ C13 outlets |  | 8 |  | 0 | 0 | 0
| Rack mount kit pro PDU 1U |  | 8 |  | 0 | 0 | 0
| Připojovací napájecí kabel C19-C20, 3m pro PDU |  | 8 |  | 0 | 0 | 0
| Připojovací napájecí kabel C14-C15, barva modrá |  | 32 |  | 0 | 0 | 0
| Připojovací napájecí kabel C14-C15, barva červená |  | 32 |  | 0 | 0 | 0
| Demontáž / montáž prvků, demontáž rozvaděče, úprava kabeláže | - | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Úprava tras kabeláže, zapravení apod. | - | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Doprava materiálu, osob | - | 1 |  | 0 | 0 | 0
RMS
| 19" Monitorovací s. - vstupy: 4x analog, 1x CAN (max.8 čidel), 4x suchý kontakt 1x USB (kamera); výstupy: 2x 12V alarm |  | 18 |  | 0 | 0 | 0
| 19" držák pro monitorovací s. |  | 18 |  | 0 | 0 | 0
| Teplotní čidlo - Rozsah měření -10 až 80℃, tolerance 0,5℃ |  | 36 |  | 0 | 0 | 0
| Dveřní kontakt DI, magnetický |  | 88 |  | 0 | 0 | 0
| Patch kabel RJ45, UTP, cat.5, 2m |  | 18 |  | 0 | 0 | 0
| Drobný instalační materiál (kabely k čidlům, dutinky, svazenky lepítka distance k mag. čidlům krabičky na spojeni kabelu atd.) | - | 18 |  | 0 | 0 | 0
| Konfigurace a montáž samotné RMS + držák | - | 18 |  | 0 | 0 | 0
| Montáž čidel | - | 18 |  | 0 | 0 | 0
UPS pro aktivní prvky
| Online UPS, 2kVA/1,8kW, vstup 1xC20, 2U, rack/tower, výstup 8xC13/230V |  | 20 |  | 0 | 0 | 0
| Komunikační WEB/SNMP karta pro EDGE/GXE |  | 20 |  | 0 | 0 | 0
| Patch kabel RJ45, UTP, cat.5, 2m |  | 20 |  | 0 | 0 | 0
| Napájecí zásuvková past 19"/1U, 8x230V |  | 20 |  | 0 | 0 | 0
| Instalace a konfigurace UPS | - | 20 |  | 0 | 0 | 0
| Montáž UPS | - | 20 |  | 0 | 0 | 0
| Servisní služby dodavatele k aktivitě v souladu se Smlouvou na Část 1 veřejné zakázky (dle Přílohy č. 1aSe zadávací dokumentace - účastník uvede hodnotu servisních služeb k této Aktivitě). |  |  |  | 0 | 0 | 0
Aktivita 2 - Nástroj pro zabezpečení zdravotnických zařízení
Aktivní prvky
| Aktivní prvek TYP 1 včetně všech připojovacích a stohovacích modulů, propojovacích a připojovacích kabelů |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Aktivní prvek TYP 2 včetně všech připojovacích a stohovacích modulů, propojovacích a připojovacích kabelů |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Aktivní prvek TYP 3 včetně všech připojovacích a stohovacích modulů, propojovacích a připojovacích kabelů |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
| Aktivní prvek TYP 4 včetně všech připojovacích a stohovacích modulů, propojovacích a připojovacích kabelů |  | 40 |  | 0 | 0 | 0
| Aktivní prvek TYP 5 včetně všech připojovacích a stohovacích modulů, propojovacích a připojovacích kabelů |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Aktivní prvek TYP 6 včetně všech připojovacích a stohovacích modulů, propojovacích a připojovacích kabelů | - | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Instalace, konfigurace a montáž souboru akt. prvků [hod.] |  | 260 |  | 0 | 0 | 0
| Podpora výrobce souboru akt. prvků na 5 let | - | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Doprava materiálu, osob |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
| SW pro provozní monitoring včetně všech potřebných licencí | - | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Instalace a konfigurace provozního monitoringu [hod.] |  | 55 |  | 0 | 0 | 0
| Podpora provozního monitoringu výrobcem na 1 rok |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Podpora provozního monitoringu výrobcem na 4 roky | - | 1 |  | 0 | 0 | 0
Bezdrátová infrastruktura
| Centrální řídící systém pro WiFi – kontrolér včetně připojovacích modulů a propojovacích kabelů |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Přístupové body bezdrátové sítě (AP) včetně připojovacích kabelů a případných licencí |  | 212 |  | 0 | 0 | 0
| Podpora výrobce na soubor kontrolérů a AP na 1 rok |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Podpora výrobce na soubor kontrolérů a AP na 4 roky | - | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Instalace a konfigurace souboru kontrolérů a AP [hod.] | - | 70 |  | 0 | 0 | 0
| Montáž AP | - | 212 |  | 0 | 0 | 0
| Doprava materiálu, osob |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Licence pro stávající AP C9115 |  | 36 |  | 0 | 0 | 0
| Podpora licencí na stávající AP C91115, výrobcem, na 1 rok |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Podpora licencí na stávající AP C91115, výrobcem, na 4 roky | - | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Servisní služby dodavatele k aktivitě v souladu se Smlouvou na Část 1 veřejné zakázky (dle Přílohy č. 1aSe zadávací dokumentace - účastník uvede hodnotu servisních služeb k této Aktivitě). |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
Aktivita 3 - Realizace perimetrového a centrálních firewallů
| Next Generation Firewall (NGFW) včetně všech potřebných licencí a subcription | - | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Instalace a konfigurace NGFW včetně konfigurace ACL pro segmentaci LAN a WLAN [hod.] |  | 100 |  | 0 | 0 | 0
| Podpora výrobce souboru NGFW na 5 let | - | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Servisní služby dodavatele k aktivitě v souladu se Smlouvou na Část 1 veřejné zakázky (dle Přílohy č. 1aSe zadávací dokumentace - účastník uvede hodnotu servisních služeb k této Aktivitě). |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
Aktivita 4 - Realizace nástroje pro vysokou dostupnost aplikací
| Dodávka a implementace síťové WAF (Web Application Firewall) |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Servisní služby dodavatele k aktivitě v souladu se Smlouvou na Část 1 veřejné zakázky (dle Přílohy č. 1aSe zadávací dokumentace - účastník uvede hodnotu servisních služeb k této Aktivitě). |  |  |  | 0 | 0 | 0
Aktivita 5 - Zajištění vysoké dostupnosti a virtualizační vrstvy diskových polí
| Soubor HW pro virtualizační platformu (servery, diskové pole) včetně příslušenství a dopravy | - | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Instalace, konfigurace a montáž HW virtualizační platformy |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Soubor SAN switchů | - | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Instalace, konfigurace a montáž SAN switchů |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
| SW pro virtualizační platformu | - | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Instalace a konfigurace SW virtualizační platformy |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Serverový operační systém | - | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Instalace a konfigurace serverového operačního systému |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Podpora výrobce na 1 rok, na soubor řešení zajištění vysoké dostupnosti a virtualizační vrstvy diskových polí |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Podpora výrobce na 4 roky, na soubor řešení zajištění vysoké dostupnosti a virtualizační vrstvy diskových polí | - | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Servisní služby dodavatele k aktivitě v souladu se Smlouvou na Část 1 veřejné zakázky (dle Přílohy č. 1aSe zadávací dokumentace - účastník uvede hodnotu servisních služeb k této Aktivitě). |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
Aktivita 6 - Zajištění vysoké dostupnosti záložního zdroje energie (UPS)
| Záložní zdroje energie (UPS) | - | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Instalace, konfigurace a montáž UPS |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Servisní služby dodavatele k aktivitě v souladu se Smlouvou na Část 1 veřejné zakázky (dle Přílohy č. 1aSe zadávací dokumentace - účastník uvede hodnotu servisních služeb k této Aktivitě). |  |  |  | 0 | 0 | 0
Aktivita 7 - Infrastruktura pro zálohování dat
| Zálohovací server |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Síťové úložiště určené pro zálohování PACS |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Zálohovací SW | - | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Instalace, konfigurace a montáž kompletního systému zálohování |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Servisní služby dodavatele k aktivitě v souladu se Smlouvou na Část 1 veřejné zakázky (dle Přílohy č. 1aSe zadávací dokumentace - účastník uvede hodnotu servisních služeb k této Aktivitě). |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Servisní služby dodavatele na soubor výstupů veškerých aktivit (1-7), poskytovaných v souladu se Smlouvou o poskytování servisních služeb dle Přílohy č. 1aSe zadávací dokumentace veřejné zakázky po dobu 60 měsíců |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
Celkem: |  | - |  |  | 0 | 0 | 0