## List1
Příloha č. 7 zadávací dokumentace Popis splnění požadavků na předmět plnění (předloha)
Veřejná zakázka: | Využití 5G sítě pro efektivní monitorování v péči o uživatele
Zařízení, certifikována pro použití ve zdravotnictví dle příslušných evropských a českých předpisů | Název [může být jeden i pro více senzorů] | Produktový list [číslo přílohy v nabídce] | Výrobce | Certifikace přístroje [ano/ne] | Odkaz na ověření certifikaci přístroje [https://sukl.gov.cz/]
Měření krevního tlaku (manžety L a XL) |  |  |  | ano
Měření srdeční frekvence |  |  |  | ano
Vyšetření SpO2 |  |  |  | ano
Měření tělesné teploty |  |  |  | ano
Hodnota glykemie (proužky do glukometru a lancety) |  |  |  | ano
Měření hmotnosti |  |  |  | ne
Otoskop |  |  |  | ano
Fonendoskop |  |  |  | ano
Mobilní diagnostická laboratoř |  |  |  | ano
Epizodní 6 svodové EKG |  |  |  | ano
Spirometr |  |  |  | ano
Analyzátor moči |  |  |  | ano
Senzory pro kontinuální monitoring glykémie (CGM) |  |  |  | ano
Senzorické podložky |  |  |  | ano
Asistivní technologie a drobný HW | Název | Produktový list s odkazem na CE [číslo přílohy v nabídce] | Výrobce
Nositelné zařízení
Bezdrátové senzory
Notebook
Tablet
Telefon
Podmínky a pokyny pro vyplnění:
Zařízení (tablet) s terapeutickými a diagnostickými aplikacemi, více viz technická specifikace.
Dodavatel vyplní ke každému řádku informaci o názvu nabízené technologie, produktovém listu (číslo přílohy nabídky), výrobce tohoto zařízení a odkaz na ověření certifikace výrobku, pokud je požadována
V oblasti zdravotnických prostředků může být více senzorů splněno i jedním zařízením, tzv. all-in-one
Zdravotnický prostředek musí mít vždy prokázanou certifikaci
U nezdravotnických prostředků je vyžadován produktový list s odkazem na CE
U SW řešení bude v popisu nabízeného plnění popsáno, jakým způsobem požadavek splňuje