## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  | False | False | {bf3fd220-c049-46db-a027-408423775a20}
[30 empty] | 0,01 | 21
[30 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 25-03 | [22 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Modernizace stravovacího provozu ISŠA Brno, Dunajevského 1 | [22 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [15 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Dunajevského 1996/1, 616 00 Brno-Žabovřesky | [6 empty] | Datum: |  | 18.6.2025 | [13 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: |  | 25323610 | [13 empty] | 0,01
|  |  | HRASPO spol. s r.o. | [10 empty] | DIČ: |  | CZ25323610 | [13 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [11 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [15 empty] | False
[14 empty] | DIČ: | [15 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: |  | 46901850 | [13 empty] | 0,01
|  |  | OSS Brno, s.r.o. | [10 empty] | DIČ: |  | CZ46901850 | [13 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 35412.81
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 35412.81 |  |  |  | 7436.69
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 42849.5
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 25-03
| Stavba: | [6 empty] | Modernizace stravovacího provozu ISŠA Brno, Dunajevského 1
| Místo: | [6 empty] | Dunajevského 1996/1, 616 00 Brno-Žabovřesky |  |  |  |  | Datum: |  | 18.6.2025
| Zadavatel: | [6 empty] | HRASPO spol. s r.o. |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [11 empty] | Zpracovatel: |  | OSS Brno, s.r.o.
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 35412.81 |  |  |  | 42849.5 |  | 0 | 7436.69 | 28.9002 | 7436.69 | 0 | 0 | 0 | 35412.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {bf3fd220-c049-46db-a027-408423775a20} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 250606 |  |  |  | Dodávka, demontáž a montáž vzduchotechniky-VÍCEPRÁCE | [5 empty] | 35412.81 |  |  |  | 42849.5 | STA | 0 | 7436.69 | 28.9002 | 7436.69 | 0 | 0 | 0 | 35412.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {339e6655-31f4-4c2a-8dda-b718fd3177f6} | {bf3fd220-c049-46db-a027-408423775a20} | 2

## 250606 - Dodávka, demontá...
[18 empty] | {339e6655-31f4-4c2a-8dda-b718fd3177f6} | [5 empty] | HEB200 | Šířka/Výška HEB 200 | M | 0,2 | 3
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Modernizace stravovacího provozu ISŠA Brno, Dunajevského 1
Objekt:
250606 - Dodávka, demontáž a montáž vzduchotechniky-VÍCEPRÁCE
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Dunajevského 1996/1, 616 00 Brno-Žabovřesky |  |  | Datum: | 18.6.2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 25323610
|  | HRASPO spol. s r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ25323610
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 46901850
|  | OSS Brno, s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ46901850
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 35412.81
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 35412.81 |  |  | 21% | 7436.69
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 42849.5
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Modernizace stravovacího provozu ISŠA Brno, Dunajevského 1
Objekt:
250606 - Dodávka, demontáž a montáž vzduchotechniky-VÍCEPRÁCE
Místo: |  |  | Dunajevského 1996/1, 616 00 Brno-Žabovřesky |  |  | Datum: | 18.6.2025
Zadavatel: |  |  | HRASPO spol. s r.o. |  |  | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | OSS Brno, s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 35412.81 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 4413.29
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 1435.28
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 222.63
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 1728.04
| 997 - Doprava suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 1027.34
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 30999.52
| D1 - Zařízení č.1 – Větrání kuchyně | [5 empty] | 16105
| D2 - Ocelová výměna - Větrání kuchyně | [5 empty] | 11617.77
| D3 - Ostatní činnosti | [5 empty] | 3250
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 26.75
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Modernizace stravovacího provozu ISŠA Brno, Dunajevského 1
Objekt:
250606 - Dodávka, demontáž a montáž vzduchotechniky-VÍCEPRÁCE
Místo: |  |  | Dunajevského 1996/1, 616 00 Brno-Žabovřesky |  |  | Datum: | 18.6.2025
Zadavatel: |  |  | HRASPO spol. s r.o. |  |  | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | OSS Brno, s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 35412.81 |  |  |  |  | 28.9002 |  | 0.57012 |  | 0.9174 |  | D | -1 | [15 empty] | 35412.81
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 4413.29 |  |  |  |  | 3.25 |  | 0.12051 |  | 0.9174 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 4413.29
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 1435.28 |  |  |  |  | 0.28157 |  | 0.12051 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 1435.28
1 | K | 310235251 | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2, ve zdi tl. přes 300 do 450 mm | kus | 4 | 216 | 864 | poptávka OSS_23042025 - D.1.1 Arch. - ZN - [2] |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 864 | 4 | 443082446
2 | K | 311231115 | Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu ze suché směsi 5 MPa | m3 | 0.074 | 7720 | 571.28 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní | 3.805 | 0.28157 | 1.6285 | 0.12051 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 571.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 571.28 | 4 | 1784768581
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311231115 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1*(0,3*0,45*0,55)"0.18-nové otvory |  | 0.074 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 222.63 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 222.63
3 | K | 612142001 | Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn | m2 | 0.325 | 296 | 96.2 | poptávka OSS_23042025 - D.1.1 Arch. - ZN - [12] |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 96.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96.2 | 4 | 2134725562
| VV |  | 1*(0,3*0,55)"0.18-nové otvory |  | 0.165 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*(HEB200*HEB200)"0.18-ocelová výměna |  | 0.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.325 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| FIG |  | Rozpad figury: HEB200 | [15 empty] | 2
| FIG |  | 0,2 |  | 0.2 | [13 empty] | 2
4 | K | 612321141 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn | m2 | 0.325 | 389 | 126.43 | poptávka OSS_23042025 - D.1.1 Arch. - ZN - [14] |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 126.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 126.43 | 4 | 679097181
| VV |  | 1*(0,3*0,55)"0.18-nové otvory |  | 0.165 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*(HEB200*HEB200)"0.18-ocelová výměna |  | 0.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.325 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| FIG |  | Rozpad figury: HEB200 | [15 empty] | 2
| FIG |  | 0,2 |  | 0.2 | [13 empty] | 2
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 1728.04 |  |  |  |  | 2.9684 |  | 0 |  | 0.9174 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 1728.04
5 | K | 963012520 | Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z panelů, š. přes 300 mm tl. přes 140 mm | m3 | 0.156 | 3470 | 541.32 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní | 5.244 | 0.81806 | 0 | 0 | 1.6 | 0.2496 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 541.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 541.32 | 4 | -462541046
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/963012520 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1*(((0,25*0,4)+(0,3*0,65))*0,25)+1*(((0,25*0,4)+(0,35*0,65))*0,25)"0.18-rozšíření otvory strop VZT |  | 0.156 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 971033541 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm | m3 | 0.032 | 2320 | 74.24 | poptávka OSS_23042025 - D.1.1 Arch. - ZN - [33] |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 74.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74.24 | 4 | 175051057
| VV |  | 4*(HEB200*HEB200*0,2)"0.18-ocelová výměna |  | 0.032 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| FIG |  | Rozpad figury: HEB200 | [15 empty] | 2
| FIG |  | 0,2 |  | 0.2 | [13 empty] | 2
7 | K | 971033561 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm | m3 | 0.371 | 2680 | 994.28 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní | 5.796 | 2.1503 | 0 | 0 | 1.8 | 0.6678 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 994.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 994.28 | 4 | -778226311
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033561 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1*(0,3*0,45*0,55)+1*(1,2*0,45*0,55)"0.18-nové otvory |  | 0.371 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 978013191 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 0.985 | 120 | 118.2 | poptávka OSS_23042025 - D.1.1 Arch. - ZN - [38] |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 118.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 118.2 | 4 | -1374956518
| VV |  | 1*(0,3*0,55)+1*(1,2*0,55)"0.18-nové otvory |  | 0.825 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*(HEB200*HEB200)"0.18-ocelová výměna |  | 0.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.985 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| FIG |  | Rozpad figury: HEB200 | [15 empty] | 2
| FIG |  | 0,2 |  | 0.2 | [13 empty] | 2
| D | 997 | Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  | 1027.34 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 1027.34
9 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 0.465 | 998 | 464.07 | poptávka OSS_23042025 - D.1.1 Arch. - ZN - [39] |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 464.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 464.07 | 4 | 911218146
10 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 0.465 | 301 | 139.97 | poptávka OSS_23042025 - D.1.1 Arch. - ZN - [40] |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 139.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 139.97 | 4 | 1360444764
11 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 3.348 | 13.1 | 43.86 | poptávka OSS_23042025 - D.1.1 Arch. - ZN - [41] |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 43.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.86 | 4 | -1813097345
| VV |  | ((2*4,1)-1)*0,465 |  | 3.348 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 0.465 | 816 | 379.44 | poptávka OSS_23042025 - D.1.1 Arch. - ZN - [47] |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 379.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 379.44 | 4 | 490199518
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 30999.52 |  |  |  |  | 25.6503 |  | 0.44961 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 30999.52
| D | D1 | Zařízení č.1 – Větrání kuchyně |  |  |  | 16105 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 16105
13 | K | 003.R1 | Požární klapka FDMB 600 x 600 . 01, ovládání ruční a teplotní (tavná pojistka) | ks | 2 | 6300 | 12600 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 12600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12600 | 4 | -1875792717
14 | K | Pol30 | Ocelové pozinkované potrubí čtyřhranné skupiny I., tř. těsnosti C dle ČSN EN 1507 do obvodu 1500 mm, 60% tvarových kusů | m2 | 4 | 876.25 | 3505 | poptávka OSS_23042025 - D.1.2.4 VZT - NN - [30] |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 3505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3505 | 4 | 2045820655
| D | D2 | Ocelová výměna - Větrání kuchyně |  |  |  | 11617.77 |  |  |  |  | 25.6503 |  | 0.44961 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 11617.77
15 | K | 767995102.R1 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 1 do 3 kg | kg | 2.355 | 62.75 | 147.78 |  |  | základní | 0.411 | 0.9679 | 7e-05 | 0.00016485 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 147.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147.78 | 16 | 1803324144
| VV |  | 2*(0,003*0,05*(0,8+0,2))*7850 |  | 2.355 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 13611210.R1 | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 3mm tabule | t | 0.002 | 9005.43 | 18.01 |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | 0.002 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 18.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.01 | 4 | 1885282484
| VV |  | 2*(0,003*0,05*(0,8+0,2))*7850*0,001 |  | 0.002 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 0,002*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.002 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
17 | K | 767995114.R1 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg | kg | 22.4 | 16.8 | 376.32 |  |  | základní | 0.096 | 2.1504 | 5e-05 | 0.00112 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 376.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 376.32 | 16 | 1486144838
| VV |  | (0,8+0,2)*22,4 |  | 22.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | M | 13010752.R1 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 200 | t | 0.024 | 8350.4 | 200.41 |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | 0.024 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 200.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200.41 | 4 | -435587368
| VV |  | (0,8+0,2)*22,4*0,001 |  | 0.022 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 0,022*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.024 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
19 | K | 767995117.R1 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg | kg | 366.574 | 11 | 4032.31 |  |  | základní | 0.054 | 19.795 | 5e-05 | 0.018329 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 4032.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4032.31 | 4 | 1922991194
| VV |  | (0,2+5,58+0,2)*61,3 |  | 366.574 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | M | 13010980.R1 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 200 | t | 0.404 | 8475.95 | 3424.28 |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | 0.404 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 3424.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3424.28 | 4 | -993537936
| VV |  | (0,2+5,58+0,2)*61,3*0,001 |  | 0.367 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 0,367*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.404 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
21 | K | 998767121.R1 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m | t | 0.43 | 7950.38 | 3418.66 |  |  | základní | 6.365 | 2.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 3418.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3418.66 | 16 | -124764236
| D | D3 | Ostatní činnosti |  |  |  | 3250 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 3250
22 | K | D3.R1 | Montážní a spojovací materiál | soubor | 1 | 1450 | 1450 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1450 | 4 | 607398300
23 | K | Pol37.R1 | Doprava | ks | 1 | 900 | 900 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 900 | 4 | 36567749
24 | K | D3.R2 | HZS, kompletace | soubor | 1 | 900 | 900 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 900 | 4 | -1451778557
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 26.75 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 26.75
25 | K | 784111001 | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 0.325 | 6.8 | 2.21 | poptávka OSS_23042025 - D.1.1 Arch. - ZN - [88] |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.21 | 16 | 1690678278
| VV |  | 1*(0,3*0,55)"0.18-nové otvory |  | 0.165 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*(HEB200*HEB200)"0.18-ocelová výměna |  | 0.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.325 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| FIG |  | Rozpad figury: HEB200 | [15 empty] | 2
| FIG |  | 0,2 |  | 0.2 | [13 empty] | 2
26 | K | 784181121 | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 0.325 | 26.7 | 8.68 | poptávka OSS_23042025 - D.1.1 Arch. - ZN - [90] |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 8.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.68 | 16 | -510537658
| VV |  | 1*(0,3*0,55)"0.18-nové otvory |  | 0.165 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*(HEB200*HEB200)"0.18-ocelová výměna |  | 0.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.325 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| FIG |  | Rozpad figury: HEB200 | [15 empty] | 2
| FIG |  | 0,2 |  | 0.2 | [13 empty] | 2
27 | K | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 0.325 | 48.8 | 15.86 | poptávka OSS_23042025 - D.1.1 Arch. - ZN - [93] |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 15.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.86 | 16 | -2097598429
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Požadavek na malbu: standardní bílá malba (proti plísni) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1*(0,3*0,55)"0.18-nové otvory |  | 0.165 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*(HEB200*HEB200)"0.18-ocelová výměna |  | 0.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.325 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| FIG |  | Rozpad figury: HEB200 | [15 empty] | 2
| FIG |  | 0,2 |  | 0.2 | [13 empty] | 2

## Seznam figur
SEZNAM FIGUR
Kód: | 25-03
Stavba: | Modernizace stravovacího provozu ISŠA Brno, Dunajevského 1
Datum: | 18.6.2025
Kód | Popis | MJ | Výměra
250606 | Dodávka, demontáž a montáž vzduchotechniky-VÍCEPRÁCE
HEB200 | Šířka/Výška HEB 200 | M | 0.2
| 0,2 |  | 0.2
Použití figury:
612142001 | Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn | m2 | 0.325
612321141 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn | m2 | 0.325
784111001 | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 0.325
784181121 | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 0.325
784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 0.325
971033541 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm | m3 | 0.032
978013191 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 0.985

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny účastníka.
Termínem "učastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Účastník |  |  | N |  | Účastník veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Účastník |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Účastník |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Účastník |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Účastník |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
fig |  |  | N |  | Rozpad figur | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST