## List1
SOUPIS OKEN A DVEŘÍ - Příloha č. 5 dokumentace výběrového řízení veřejné zakázky s názvem Výměna oken a dveří v objektu Přístavba Nemocnice Tišnov, p. o.
Specifikace nových oken a dveří
okno/dveře - typ | otevírání | umístění | č.dveří místnosti | rozměr stavebního otvoru | pozice | poznámky / umístění | dodání a montáž sítí proti hmyzu | Cena v Kč bez DPH* | výše DPH v % | Cena v Kč včetně DPH
dvoukřídlé |  | archív | 401 | 1,49 x 1,45 | 1 | 4 NP | ano
dvoukřídlé |  | chodba věž |  | 1,50 x 1,45 | 2 | 4 NP | ano
dvoukřídlé |  | kancelář IT | 403 | 1,51 x 1,48 | 3 | 4 ks / 4 NP | ano
NENÍ PŘEDMĚTEM |  | NENÍ PŘEDMĚTEM |  |  | 4 | NENÍ PŘEDMĚTEM
jednokřídlé |  | chodba |  | 1,93 x 1,16 | 5 | 3 NP | ano
trojdílné |  | lékařský pokoj | 313 | 1,95 x 2,33 | 6 | 3 NP | ano
dveře balkon |  | lékařský pokoj | 313 | 2,00 x 0,70 | 7 | 3 NP | ne
trojdílné |  | lékařský pokoj | 312 | 1,47 x 2,37 | 8 | 3 NP | ano
trojdílné |  | šatna žáci | 311 | 1,47 x 2,37 | 9 | 3 NP | ano
trojdílné |  | lékařský pokoj | 315 | 1,92 x 2,32 | 10 | 3 NP | ano
trojdílné |  | lékařský pokoj | 316 | 1,92 x 2,32 | 11 | 3 NP | ano
Jednodílné |  | šatna | 317 | 1,00 x 1,93 | 12 | 3 NP | ano
Jednodílné |  | kancelář soc. prac. | 318 | 1,00 x 1,93 | 13 | 3 NP | ano
Jednodílné |  | kancelář soc. prac. | 318 | 1,00 x 1,93 | 14 | 3 NP | ano
Jednodílné |  | kancelář ved. provozu | 319 | 1,00 x 1,93 | 15 | 3 NP | ano
trojdílné |  | šatna | 320 | 1,92 x 2,30 | 16 | 3 NP | ano
trojdílné |  | šatna | 321 | 1,93 x 2,30 | 17 | 3 NP | ano
trojdílné |  | šatna | 321 | 1,90 x 1,97 | 18 | 3 NP | ano
trojdílné |  | šatna | 321 | 1,90 x 1,94 | 19 | 3 NP | ano
trojdílné |  | sklad | 322 | 1,90 x 1,94 | 20 | 3 NP | ano
dvojdílné |  | šatna | 323 | 1,50 x 1,20 | 21 | 3 NP | ano
trojdílné |  | chodba |  | 1,50 x 2,07 | 22 | 3NP | ano
ventilační |  | WC | 328 | 0,73 x 0,52 | 23 | 2 ks / 3 NP okna do světlíku | ano
ventilační |  | WC | 327 | 0,73 x 0,52 | 24 | 2 ks / 3 NP okna do světlíku | ano
dvojdílné |  | ředitelna sklad | 212 | 1,56 x 2,38 | 25 | 2 NP | ano
čtyřdílné |  | ředitelna sklad | 212 | 1,56 x 2,93 | 26 | 2 NP | ano
trojdílné |  | ředitelna | 212 | 1,93 x 2,32 | 27 | 2 NP | ano
trojdílné |  | sekretariát | 211 | 1,46 x 2,46 | 28 | 2 NP | ano
trojdílné |  | sekretariát kuch. | 211 | 1,45 x 2,40 | 29 | 2 NP | ano
trojdílné |  | tech. náměstek | 215 | 1,93 x 2,32 | 30 | 2 NP | ano
dvojdílné |  | ekon. náměstek | 216 | 1,90 x 1,80 | 31 | 2 NP | ano
Jednodílné |  | hlavní sestra | 217 | 0,88 x 1,77 | 32 | 2 NP | ano
Jednodílné |  | hlavní sestra | 217 | 0,99 x 1,92 | 33 | 2 NP | ano
Jednodílné |  | mzdová účtárna | 218 | 1,82 x 1,00 | 34 | 2 NP | ano
Jednodílné |  | mzdová účtárna | 218 | 1,87 x 1,00 | 35 | 2 NP | ano
Jednodílné |  | kanc. pojišťovny | 219 | 1,93 x 1,00 | 36 | 2 NP | ano
trojdílné |  | pokladna | 220 | 1,93 x 2,30 | 37 | 2 NP | ano
trojdílné |  | zasedačka kuchyňka | 222 | 1,92 x 231 | 38 | 2 NP | ano
trojdílné |  | zasedací místnost | 222 | 1,88 x 1,99 | 39 | 2 NP | ano
trojdílné |  | sklad | 223 | 1,87 x 1,97 | 40 | 2 NP | ano
trojdílné |  | kancelář auditora | 224 | 1,87 x 1,97 | 41 | 2 NP | ano
dvojdílné |  | schodiště |  | 2,74 x 1,50 | 42 | 2 NP | ano
ventilační |  | WC | 209 | 0,70 x 0,50 | 43 | 2 NP okna do světlíku | ano
ventilační |  | WC | 209 | 0,70 x 0,50 | 44 | 2 NP okna do světlíku | ano
ventilační |  | WC | 208 | 0,70 x 0,50 | 45 | 2 NP okna do světlíku | ano
ventilační |  | WC | 208 | 0,70 x 0,50 | 46 | 2 NP okna do světlíku | ano
trojdílné |  | chodba |  | 1,46 x 2,05 | 47 | 2 NP | ano
ventilační |  | kuchyň | 108 | 0,72 x 0,87 | 48 | 1 NP | ano
ventilační |  | kuchyň | 108 | 0,75 x 0,83 | 49 | 1 NP | ano
trojdílné |  | jídelna | 110 | 1,06 x 2,02 | 50 | 1 NP | ano
Jednodílné |  | chodba |  | 1,93 x 1,16 | 51 | 2 NP | ano
trojdílné |  | tělocvična | 112 | 1,46 x 2,39 | 52 | 1 NP | ano
trojdílné |  | tělocvična | 112 | 1,15 x 2,40 | 53 | 1 NP | ano
trojdílné |  | tělocvična | 112 | 1,45 x 2,39 | 54 | 1 NP | ano
trojdílné |  | tělocvična | 112 | 1,17 x 2,40 | 55 | 1 NP | ano
trojdílné |  | tělocvična | 112 | 1,46 x 2,37 | 56 | 1 NP | ano
trojdílné |  | tělocvična | 112 | 1,16 x 2,39 | 57 | 1 NP | ano
dvojdílné |  | tělocvična | 112 | 2,00 x 1,49 | 58 | 1 NP | ano
dveře |  | tělocvična | 112 | 2,00 x 0,80 | 59 | 1 NP | ne
trojdílné |  | tělocvična | 112 | 2,60 x 2,13 | 60 | 1 NP | ano
trojdílné |  | tělocvična | 112 | 2,60 x 2,13 | 61 | 1 NP | ano
trojdílné |  | sklad MTZ | 117 | 2,60 x 2,13 | 62 | 1 NP | ano
dvojdílné |  | prádelna | 173 | 2,60 x 1,50 | 63 | 1 NP | ano
dveře |  | prádelna | 173 | 2,00 x 0,80 | 64 | 1 NP | ne
ventilační |  | prádelna | 173 | 0,86 x 0,89 | 65 | 1 NP | ano
Jednodílné |  | prádelna | 173 | 0,87 x 0,56 | 66 | 1 NP | ano
čtyřdílné |  | prádelna | 173 | 0,90 x 4,25 | 67 | 1 NP | ano
dveře |  | patologie | 174 | 2,00 x 1,20 | 68 | 1 NP | ne
pětidílné |  | sklad | 118b | 2,40 x 5,00 | 69 | 1 NP | ne
čtyřdílné |  | chodba elektroléčba | 119 | 2,15 x 2,85 | 70 | 1 NP | ano
dveře |  | sklad | 012 | 2,00 x 1,00 | 71 | 1 NP | ne
dveře |  | údržba | 011 | 2,00 x 0,80 | 72 | 1 NP | ne
dveře vchodové automatické |  | chodba |  | 1,37 x 2,05 | 73 | 1 NP | ne
trojdílné |  | chodba |  | 1,45 x 2,05 | 74 | 1 NP | ano
trojdílné |  | strojovna výtahu |  | 1,25 x 0,62 | 75 | 4 NP | ne
dveře vchodové |  | kuchyň |  | 2,00 x 0,90 | 76 | 1 NP | ne
NABÍDKOVÁ CENA V KČ BEZ DPH | [6 empty] | 0
* Cena zahrnuje veškeré činnosti popsané v technické zprávě a obchodních a platebních podmínkách, zejména tedy vybourání a demontáž stávajících oken a parapetů, jejich odvoz a likvidaci, dále dodávku, osazení a montáž nového okna, nutné stavební úpravy, dodávku a montáž vnitřních plastových parapety, dodávku a montáž sítí proti hmyzu, jsou-li požadovány, vybourání a demontáž stávajících dveří, jejich odvoz a likvidaci, dodávku, osazení a montáž nových dveří, nutné stavební úpravy.