#### Příloha č. 6 Výzvy k podání nabídek

#### –

#### testování vzorků

#### „DNS 49 - Matrace (SC Kyjov)“

| Identifikační údaje centrálního zadavatele |  |
| --- | --- |
| Název: | CEJIZA, s.r.o. |
| Sídlo: | Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno |
| IČO: | 28353242 |
| Zastoupena: | Mgr. Libuší Podolovou, jednatelkou |

| Identifikační údaje pověřujícího zadavatele |  |
| --- | --- |
| Název: | Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace |
| Sídlo: | Strážovská 1095/1, 697 01 Kyjov |
| IČO: | 46937099 |
| Zastoupena: | PhDr. Ladislavou Brančíkovou, ředitelkou |

Předvedeno bude zboží nové, dříve nepoužívané (s výjimkou nezbytného zajištění přípravy dodavatele na testování).

V rámci funkčního ověření vzorku budou testovány níže uvedené vlastnosti nabízeného zboží, přičemž testování bude rozděleno do několika fází. V rámci první fáze testování (úvodní den) dodavatel provede zaškolení pracovníků (vč. instruktáže obsluhujícího personálu dle § 41 zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro), kteří budou testování provádět, a následně na dodaném vzorku plnění předvede zadavatelem požadované parametry plnění. U neměřitelných parametrů deklaruje požadované technické parametry kontrolou dle přiloženého technického (produktového) listu. V této fázi dodavatel předloží spolu se vzorkem technické (produktové) listy a veškeré doklady dle čl. IV. odst. 3.8. závazného návrhu smlouvy, která je přílohou č. 2 Výzvy k podání nabídek, jimiž bude deklarovat vlastnosti vzorku. Druhá fáze testování bude probíhat bez účasti dodavatele a bude zajišťována pracovníky příslušného zařízení, kteří budou ověřovat funkčnost vzorku v provozu (tato fáze bude trvat kontinuálně nejméně 14 dnů v návaznosti na skončení fáze č. 1). V případě, že po skončení fáze č. 2 bude zadavatel mít nejasnosti či pochybnosti o parametrech testovaného vzorku, vyzve dodavatele k provedení finální fáze testování společně se specifikací svých výhrad a případných nedostatků. V návaznosti na dokončení této fakultativní fáze testování zadavatel rozhodne, zda vzorek splňuje požadované parametry či nikoliv.

Pověřující zadavatel ověří, zda předložený vzorek předmětu plnění určený k dodání splňuje veškeré ověřitelné vlastnosti a parametry pro požadovaný typ matrace dle Přílohy č. 3 Výzvy k podání nabídek – Technická specifikace předmětu plnění.

| Hybridní matrace - 15 ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Požadavky zadavatele | Nabídka: typ … | Výsledek testování |
|  | Základní parametry | Parametry nabídky |  |
|  | Typ matrace: HYBRIDNÍ antidekubitní matrace min. do VI. stupně rizika vzniku dekubitů | Typ matrace: … stupeň rizika vzniku dekubity … |  |
| 1. | Nosnost matrace min. 230 kg | … kg |  |
| 2. | Rozměry matrace šířka 86-90 x 200 cm | … x … cm |  |
| 3. | Výška matrace maximálně 15 cm | … cm |  |
| 4. | Matrace samonosná (bez nutnosti použití pasivní matrace) | ANO/NE |  |
| 5. | Systém matrace s volbou s kompresorem, nebo bez kompresoru | ANO/NE |  |
| 6. | Vrstvená matrace s jádrem z polyuretanové pěny, vrchní vrstva z viskoelastické pěny. Vnitřek matrace tvořen vzduchovými celami | ANO/NE |  |
| 7. | Aktivní systém se střídáním dvou cel pro pravidelné snižování tlaku. | ANO/NE |  |
| 8. | Vzduchové cely matrace musí obsahovat pěnové jádro pro podporu v pasivním režimu | ANO/NE |  |
|  | Kompresor |  |  |
| 9. | Tichý chod s automatickým nastavením tlaku dle váhy osoby | ANO/NE |  |
| 10. | Piktogramy funkcí s dotykovým ovládáním | ANO/NE |  |
| 11. | Bezpečnostní tlačítko zamčení funkcí | ANO/NE |  |
| 12. | Možnost nastavení cyklu výměny vzduchu v periodách 10/15/20/25 minut | ANO/NE |  |
| 13. | Možnost manuálního nastavení tlaku, alternující, maximální a statický | ANO/NE |  |
| 14. | Vyžadován velmi tichý chod, bez vibrací | ANO/NE |  |
| 15. | Kompresor musí být vybaven alarmem, upozorňujícím na poruchu nebo chybné zapojení | ANO/NE |  |
|  | Potah |  |  |
| 16. | Paropropustný, pružný ve všech směrech, zip na všech stranách matrace | ANO/NE |  |
| 19. | Horní potah: Obousměrně elastický PU povlak. Prodyšný, protiskluzný, vodotěsný, pratelný do 95 °C, antibakteriální | ANO/NE |  |