## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | Stavební úpravy rodinného domu pro chráněné bydlení
| Misto |  | ul. Oblekovická 390/142, Znojmo
Rozpočet:
| Objednatel: |  | Emin zámek, příspěvková organizace |  |  |  | IČ: | 45671826
|  |  | 275 |  |  |  | DIČ:
|  | 67167 | Šanov
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Vypracoval: |  | Ing. arch. Přemysl Mazal
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2025-10-07
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | Stavební úpravy rodinného domu pro chráněné bydlení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Upravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| S | Přesuny suti |  |  | HSV |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Rozpočet Pol
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Stavební úpravy rodinného domu pro chráněné bydlení | [20 empty] | STA
O: |  | ul. Oblekovická 390/142, Znojmo | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.9268 |  | 0 |  |  |  | 57.81 |  |  | DIL
1 | 310271625R00 | Zazdívka otvorů do 4 m2, pórobet.tvárnice, tl.25cm | m3 | 1.5128 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.74797 | 1.1315 | 0 | 0 |  |  | 6.3054 | 9.54 |  |  | POL1_0
|  | otvor š.0,8m:0,8*2,15*0,25 |  | 0.43 | [18 empty] | VV | 0
|  | otvor š.1,2m:1,2*2,15*0,25 |  | 0.645 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.11 sloupek a parapetní zdivo:((0,34+1,2)*0,85+0,34*1,3)*0,25 |  | 0.43775 | [18 empty] | VV | 0
2 | 346244361RT2 | Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm, s použitím suché maltové směsi | m2 | 3.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12455 | 0.43593 | 0 | 0 |  |  | 0.8763 | 3.07 |  |  | POL1_0
|  | zazdívka rýh nebo potrubí nebo nik (výklenků) nebo kapes z jakéhokoliv druhu pálených cihel na jakoukoliv maltu | [20 empty] | POP |  | zazdívka rýh nebo potrubí nebo nik (výklenků) nebo kapes z jakéhokoliv druhu pálených cihel na jakoukoliv maltu
|  | ZTI, EL instalace, vytápění, odhad:50,0*0,07 |  | 3.5 | [18 empty] | VV | 0
3 | 346244371RT2 | Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm, s použitím suché maltové směsi | m2 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.25395 | 0.5079 | 0 | 0 |  |  | 1.153 | 2.31 |  |  | POL1_0
|  | ZTI, EL instalace, vytápění, odhad:20,0*0,10 |  | 2 | [18 empty] | VV | 0
4 | 317944313RT5 | Válcované nosníky č. 14 - 22 osazované do připravených otvorů, včetně dodávky profilu IPE 200 | t | 0.20608 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.09 | 0.22463 | 0 | 0 |  |  | 18.8 | 3.87 |  |  | POL1_0
|  | Položka je určena pouze pro konstrukce překladů nad otvory. | [20 empty] | POP |  | Položka je určena pouze pro konstrukce překladů nad otvory.
|  | Před začátkem bourání samotných otvorů musí být osazeny nové ocelové překlady. Nové vložené překlady otvorů jsou navrženy z dvojic ocelových válcovaných profilů IPE 200. Světlost otvorů je od 0,8 a 1,5m. Výměna bude vložena do vyřezaných drážek ve stěně a prostor nad horní přírubou výměny bude zainjektován rozpínavou cementovou maltou. Nejdříve bude osazen první I-profil a po zatvrdnutí cementové malty může být započato s osazením druhého I-profilu. Po vytvrdnutí a dostatečném vyzrání cementové malty může být vybourán otvor pod nově provedeným překladem. Před zahájením těchto prací musí být podchycena stropní konstrukce a zajištěna stabilita stěny. | [20 empty] | POP |  | Před začátkem bourání samotných otvorů musí být osazeny nové ocelové překlady. Nové vložené překlady otvorů jsou navrženy z dvojic ocelových válcovaných profilů IPE 200. Světlost otvorů je od 0,8 a 1,5m. Výměna bude vložena do vyřezaných drážek ve stěně a prostor nad horní přírubou výměny bude zainjektován rozpínavou cementovou maltou. Nejdříve bude osazen první I-profil a po zatvrdnutí cementové malty může být započato s osazením druhého I-profilu. Po vytvrdnutí a dostatečném vyzrání cementové malty může být vybourán otvor pod nově provedeným překladem. Před zahájením těchto prací musí být podchycena stropní konstrukce a zajištěna stabilita stěny.
|  | V položce je zakalkulováno dodání ocelových nosníků včetně nařezání na potřebný rozměr. | [20 empty] | POP |  | V položce je zakalkulováno dodání ocelových nosníků včetně nařezání na potřebný rozměr.
|  | dl.1,9m 4ks:1,9*4*22,4*0,001 |  | 0.17024 | [18 empty] | VV | 0
|  | dl.0,8m 2ks:0,8*2*22,4*0,001 |  | 0.03584 | [18 empty] | VV | 0
5 | 317234410RT2 | Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC, s použitím suché maltové směsi | m3 | 0.095 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.7676 | 0.16792 | 0 | 0 |  |  | 6.868 | 0.65 |  |  | POL1_0
|  | Vyzdívka mezi nosníky jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu cementovou | [20 empty] | POP |  | Vyzdívka mezi nosníky jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu cementovou
|  | v obvodovém zdivu:1,9*0,2*0,25 |  | 0.095 | [18 empty] | VV | 0
6 | 346244381RT2 | Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm, s použitím suché maltové směsi | m2 | 2.3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1634 | 0.37582 | 0 | 0 |  |  | 1.2226 | 2.81 |  |  | POL1_0
|  | jednostranné jakýmikoliv cihlami na jakoukoliv maltu. | [20 empty] | POP |  | jednostranné jakýmikoliv cihlami na jakoukoliv maltu.
|  | dl.1,9m 4ks:1,9*4*0,25 |  | 1.9 | [18 empty] | VV | 0
|  | dl.0,8m 2ks:0,8*2*0,25 |  | 0.4 | [18 empty] | VV | 0
7 | 346481112RT2 | Zaplentování rýh, nosníků keramickým pletivem, s použitím suché maltové směsi | m2 | 3.51 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01031 | 0.03619 | 0 | 0 |  |  | 0.89205 | 3.13 |  |  | POL1_0
|  | zaplentování nadpraží nových otvorů (překlady dodatečně vložené IPE nosníky);délka otvoru x šířka zdiva + vytažení 10cm na každě straně | [20 empty] | POP |  | zaplentování nadpraží nových otvorů (překlady dodatečně vložené IPE nosníky);délka otvoru x šířka zdiva + vytažení 10cm na každě straně
|  | nadpraží okno š.1,5m:1,5*(0,45+2*0,1) |  | 0.975 | [18 empty] | VV | 0
|  | nadpraží dveřní otvor š.1,5m:1,5*(0,25+2*0,1) |  | 0.675 | [18 empty] | VV | 0
|  | nadpraží okno š.0,8m:0,8*(0,25+2*0,1) |  | 0.36 | [18 empty] | VV | 0
|  | ostatní:1,5 |  | 1.5 | [18 empty] | VV | 0
8 | 346244315R00 | Obezdívky van a WC nádržek z desek Ytong tl. 150 mm | m2 | 1.884 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1114 | 0.20988 | 0 | 0 |  |  | 0.819 | 1.54 |  |  | POL1_0
|  | 1.11a v.1,2m:1,57*1,2 |  | 1.884 | [18 empty] | VV | 0
9 | 342261213RS3 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 8 cm | m2 | 15.9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04502 | 0.71582 | 0 | 0 |  |  | 1.452 | 23.09 |  |  | POL1_0
|  | 1.03 a 1.11:3,0*2,85 |  | 8.55 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.03 a 1.11a:2*1,5*2,45 |  | 7.35 | [18 empty] | VV | 0
10 | 342090132R00 | Úprava SDK příčky pro zřízení dveří 1kř do 25 kg, profily CW 100, 2x opláštěné | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00632 | 0.00632 | 0 | 0 |  |  | 0.957 | 0.96 |  |  | POL1_0
11 | 347015113R00 | Předstěna SDK,tl.65mm,oc.kce CW,1x RBI 12,5mm, minerální izolace 40mm | m2 | 8.55 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01344 | 0.11491 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 6.84 |  |  | POL1_0
|  | 1.03:3*2,85 |  | 8.55 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.4406 |  | 0 |  |  |  | 39.6 |  |  | DIL
12 | 612401391R00 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 | kus | 18 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04305 | 0.7749 | 0 | 0 |  |  | 0.87803 | 15.8 |  |  | POL1_0
|  | oprava povrchu po vysekání drážek a prostupů, zti, ut a el:10 |  | 10 | [18 empty] | VV | 0
|  | zapravení povrchu po vybourání příček a stěn:8 |  | 8 | [18 empty] | VV | 0
13 | 612472181R00 | Omítka stěn, jádro míchané, štuk ze suché směsi | m2 | 16.0523 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0357 | 0.57307 | 0 | 0 |  |  | 0.9307 | 14.94 |  |  | POL1_0
|  | Doplnění omítek na zazdívkách a přizdívkách | [20 empty] | POP |  | Doplnění omítek na zazdívkách a přizdívkách
|  | postřik a jádro míchané z písku, cementu a hydrátu, štuk ze suché směsi | [20 empty] | POP |  | postřik a jádro míchané z písku, cementu a hydrátu, štuk ze suché směsi
|  | zazdění dveří:(0,8+1,2)*2,15*2 |  | 8.6 | [18 empty] | VV | 0
|  | obezdívka WC:(1,57+0,15)*1,2+1,57*0,15 |  | 2.2995 | [18 empty] | VV | 0
|  | vstup do 1.11:((0,34+1,2)*0,85+0,34*1,3)*0,25+2*2,14*0,25+2*1,29*0,25 |  | 2.1528 | [18 empty] | VV | 0
|  | ostatní:3,0 |  | 3 | [18 empty] | VV | 0
14 | 612481211RU1 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - vnitřní stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 16.0523 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00491 | 0.07882 | 0 | 0 |  |  | 0.362 | 5.81 |  |  | POL1_0
|  | Natažení stěrkového tmelu, vtlačení výztužné sítě a rozetření tmelu. Včetně dodávek tmelu a sítě. | [20 empty] | POP |  | Natažení stěrkového tmelu, vtlačení výztužné sítě a rozetření tmelu. Včetně dodávek tmelu a sítě.
|  | zazdění dveří:(0,8+1,2)*2,15*2 |  | 8.6 | [18 empty] | VV | 0
|  | obezdívka WC:(1,57+0,15)*1,2+1,57*0,15 |  | 2.2995 | [18 empty] | VV | 0
|  | vstup do 1.11:((0,34+1,2)*0,85+0,34*1,3)*0,25+2*2,14*0,25+2*1,29*0,25 |  | 2.1528 | [18 empty] | VV | 0
|  | ostatní:3,0 |  | 3 | [18 empty] | VV | 0
15 | 602015191R00 | Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky | m2 | 16.0523 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0.00305 | 0 | 0 |  |  | 0.052 | 0.83 |  |  | POL1_0
|  | zazdění dveří:(0,8+1,2)*2,15*2 |  | 8.6 | [18 empty] | VV | 0
|  | obezdívka WC:(1,57+0,15)*1,2+1,57*0,15 |  | 2.2995 | [18 empty] | VV | 0
|  | vstup do 1.11:((0,34+1,2)*0,85+0,34*1,3)*0,25+2*2,14*0,25+2*1,29*0,25 |  | 2.1528 | [18 empty] | VV | 0
|  | ostatní:3,0 |  | 3 | [18 empty] | VV | 0
16 | 612473186R00 | Příplatek za zabudované rohovníky, stěny | m | 54.02 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.00864 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, příplatky za omítkové lišty | [20 empty] | POP |  | vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, příplatky za omítkové lišty
|  | okna:2*(2*1,5+2*1,35+2*1,2+2*1,29) |  | 21.36 | [18 empty] | VV | 0
|  | dveře:2*2*2,14+2*0,9+2*2*2,15+2*0,8+4*2,15+2*1,75 |  | 32.66 | [18 empty] | VV | 0
17 | 610991002R00 | Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 9 mm, APU, dodávka a montáž | m | 13.16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.00132 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 0.66 |  |  | POL1_0
|  | okna:2*1,35+1,5+2*1,29+1,2 |  | 7.98 | [18 empty] | VV | 0
|  | dveře:2*2,14+0,9 |  | 5.18 | [18 empty] | VV | 0
18 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 20.05 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.0008 | 0 | 0 |  |  | 0.078 | 1.56 |  |  | POL1_0
|  | Zakrývání výplní vnitřních okenních otvorů, předmětů a konstrukcí, které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí. | [20 empty] | POP |  | Zakrývání výplní vnitřních okenních otvorů, předmětů a konstrukcí, které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí.
|  | okna:3*0,7*0,5 |  | 1.05 | [18 empty] | VV | 0
|  | zakrytí schodiště:3,0*3,0 |  | 9 | [18 empty] | VV | 0
|  | ostatní:10,0 |  | 10 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 62 | Upravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.56276 |  | 0 |  |  |  | 22.76 |  |  | DIL
19 | 622422222R00 | Oprava vnějších omítek do 20 % plochy, složitost II., štuk na 100 % plochy | m2 | 32.436 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01682 | 0.54557 | 0 | 0 |  |  | 0.4916 | 15.95 |  |  | POL1_0
|  | Doiplnění vnějších omítek kolem otvorů po osazení oken a dveří, včetně nadpraží a ostění, přeštukování celé plochy fasády (západní) a části fasády se vstupem do 1.11, včetně plastických šambrán | [20 empty] | POP |  | Doiplnění vnějších omítek kolem otvorů po osazení oken a dveří, včetně nadpraží a ostění, přeštukování celé plochy fasády (západní) a části fasády se vstupem do 1.11, včetně plastických šambrán
|  | západní fasáda:8,75*2,7 |  | 23.625 | [18 empty] | VV | 0
|  | severní fasáda:5,3*2,7 |  | 14.31 | [18 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů:-(0,9*2,14+1,2*1,29+1,5*1,35) |  | -5.499 | [18 empty] | VV | 0
20 | 622412312RT1 | Nátěr stěn vnějších, slož.1-2, minerální, weberton silikát na hladký povrch | m2 | 32.436 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00053 | 0.01719 | 0 | 0 |  |  | 0.21 | 6.81 |  |  | POL1_0
|  | západní fasáda:8,75*2,7 |  | 23.625 | [18 empty] | VV | 0
|  | severní fasáda:5,3*2,7 |  | 14.31 | [18 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů:-(0,9*2,14+1,2*1,29+1,5*1,35) |  | -5.499 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01429 |  | 0 |  |  |  | 1.07 |  |  | DIL
21 | 64_X1 | D+M Exteriérové dvoukřídlé okno 1500x1350 | kompl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Dvoukřídlé okno otevíravé a část sklopná | [20 empty] | POP |  | Dvoukřídlé okno otevíravé a část sklopná
|  | plastový profil, vnější část s fólií v imitaci dřeva (stejná barva jako u stávajících oken - cca olše), vnitřní standard bílá; | [20 empty] | POP |  | plastový profil, vnější část s fólií v imitaci dřeva (stejná barva jako u stávajících oken - cca olše), vnitřní standard bílá;
|  | dvojité zasklení, meziokenní ozdobné lišty - vodorovná; včetně oplechování vnějšího parapetu se zateplením; kování vč. kliky kovové elox; utěsnění připojovací spáry pomocí těsnících fólií např. fy Illbruck; tepelně technické vlastnosti - celý výrobek bude splňovat U=1,2W/m2.K. | [20 empty] | POP |  | dvojité zasklení, meziokenní ozdobné lišty - vodorovná; včetně oplechování vnějšího parapetu se zateplením; kování vč. kliky kovové elox; utěsnění připojovací spáry pomocí těsnících fólií např. fy Illbruck; tepelně technické vlastnosti - celý výrobek bude splňovat U=1,2W/m2.K.
|  | Dodávka a montáž, vč. zednického zapravení po osazení, ochrany navazujících konstrukcí. Včetně dopravních nákladů. | [20 empty] | POP |  | Dodávka a montáž, vč. zednického zapravení po osazení, ochrany navazujících konstrukcí. Včetně dopravních nákladů.
|  | 1.03:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
22 | 64_X2 | D+M Exteriérové jednkřídlé okno 1200x1290 | kompl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Jednokřídlé okno otevíravé a sklopné | [20 empty] | POP |  | Jednokřídlé okno otevíravé a sklopné
|  | plastový profil, vnější část s fólií v imitaci dřeva (stejná barva jako u stávajících oken - cca olše), vnitřní standard bílá; | [20 empty] | POP |  | plastový profil, vnější část s fólií v imitaci dřeva (stejná barva jako u stávajících oken - cca olše), vnitřní standard bílá;
|  | dvojité zasklení, meziokenní ozdobné lišty - vodorovná a svislá; včetně oplechování vnějšího parapetu se zateplením; kování vč. kliky kovové elox; utěsnění připojovací spáry pomocí těsnících fólií např. fy Illbruck; tepelně technické vlastnosti - celý výrobek bude splňovat U=1,2W/m2.K. | [20 empty] | POP |  | dvojité zasklení, meziokenní ozdobné lišty - vodorovná a svislá; včetně oplechování vnějšího parapetu se zateplením; kování vč. kliky kovové elox; utěsnění připojovací spáry pomocí těsnících fólií např. fy Illbruck; tepelně technické vlastnosti - celý výrobek bude splňovat U=1,2W/m2.K.
|  | Dodávka a montáž, vč. zednického zapravení po osazení, ochrany navazujících konstrukcí. Včetně dopravních nákladů. | [20 empty] | POP |  | Dodávka a montáž, vč. zednického zapravení po osazení, ochrany navazujících konstrukcí. Včetně dopravních nákladů.
|  | 1.11:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
23 | 64_X3 | D+M Exteriérové dveře 800x2140 | kompl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Jednokřídlé dveře otevíravé exteriérové zateplené vč. zárubně, těsnění rámu a dveří | [20 empty] | POP |  | Jednokřídlé dveře otevíravé exteriérové zateplené vč. zárubně, těsnění rámu a dveří
|  | plastový profil, křídlo plasticky členěné; vnější část s fólií v imitaci dřeva (stejná barva jako u stávajících oken a dveří - cca olše), vnitřní standard bílá; plné; včetně zatepleného systémového prahu s oplechováním; kování bezpečnostní klika/koule kovové elox, bezpečnostní vložka; utěsnění připojovací spáry pomocí těsnících fólií např. fy Illbruck. | [20 empty] | POP |  | plastový profil, křídlo plasticky členěné; vnější část s fólií v imitaci dřeva (stejná barva jako u stávajících oken a dveří - cca olše), vnitřní standard bílá; plné; včetně zatepleného systémového prahu s oplechováním; kování bezpečnostní klika/koule kovové elox, bezpečnostní vložka; utěsnění připojovací spáry pomocí těsnících fólií např. fy Illbruck.
|  | Dodávka a montáž, vč. zednického zapravení po osazení, ochrany navazujících konstrukcí. Včetně dopravních nákladů. | [20 empty] | POP |  | Dodávka a montáž, vč. zednického zapravení po osazení, ochrany navazujících konstrukcí. Včetně dopravních nákladů.
|  | 1.11:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
24 | 64_X4 | D+M Interiérové dveře 800x1970 pravé, vč. obložkové zárubně a prahu | kompl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Jednokřídlé dveře otevíravé vč. obložkové zárubně na tl. konstrukce 150mm (SDK) | [20 empty] | POP |  | Jednokřídlé dveře otevíravé vč. obložkové zárubně na tl. konstrukce 150mm (SDK)
|  | křídlo plasticky členěné dřevěné - fólie s dřevěnými lištami, stejná barva jako u stávajících dveří - cca olše); | [20 empty] | POP |  | křídlo plasticky členěné dřevěné - fólie s dřevěnými lištami, stejná barva jako u stávajících dveří - cca olše);
|  | plné; kování klika/koule, bezpečnostní vložka. | [20 empty] | POP |  | plné; kování klika/koule, bezpečnostní vložka.
|  | Dodávka a montáž, vč. zednického zapravení po osazení, ochrany navazujících konstrukcí. Včetně dopravních nákladů. | [20 empty] | POP |  | Dodávka a montáž, vč. zednického zapravení po osazení, ochrany navazujících konstrukcí. Včetně dopravních nákladů.
|  | 1.03:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
25 | 64_X5 | D+M Interiérové dveře 700x1970 levé, vč. obložkové zárubně a prahu | kompl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Jednokřídlé dveře otevíravé vč. obložkové zárubně na tl. konstrukce 250mm (zdivo) | [20 empty] | POP |  | Jednokřídlé dveře otevíravé vč. obložkové zárubně na tl. konstrukce 250mm (zdivo)
|  | křídlo plasticky členěné dřevěné - fólie s dřevěnými lištami, stejná barva jako u stávajících dveří - cca olše); | [20 empty] | POP |  | křídlo plasticky členěné dřevěné - fólie s dřevěnými lištami, stejná barva jako u stávajících dveří - cca olše);
|  | plné; WC kování, větrací mřížka ve spodní části. | [20 empty] | POP |  | plné; WC kování, větrací mřížka ve spodní části.
|  | Dodávka a montáž, vč. zednického zapravení po osazení, ochrany navazujících konstrukcí. Včetně dopravních nákladů. | [20 empty] | POP |  | Dodávka a montáž, vč. zednického zapravení po osazení, ochrany navazujících konstrukcí. Včetně dopravních nákladů.
26 | 648991111RT3 | Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm, včetně dodávky plastové parapetní desky š. 150 mm | m | 1.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00421 | 0.00505 | 0 | 0 |  |  | 0.356 | 0.43 |  |  | POL1_0
|  | na montážní pěnu | [20 empty] | POP |  | na montážní pěnu
|  | okno š.1,2m:1,2 |  | 1.2 | [18 empty] | VV | 0
27 | 648991113RT3 | Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm, včetně dodávky plastové parapetní desky š. 300 mm | m | 1.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00616 | 0.00924 | 0 | 0 |  |  | 0.425 | 0.64 |  |  | POL1_0
|  | na montážní pěnu | [20 empty] | POP |  | na montážní pěnu
|  | okno š.1,5m:1,5 |  | 1.5 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.3627 |  | 0 |  |  |  | 23.82 |  |  | DIL
28 | 831350012RA0 | Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm, napojení nové kanalizace na stávající | m | 7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.90896 | 6.3627 | 0 | 0 |  |  | 3.4034 | 23.82 |  |  | POL2_0
|  | Nové vnitřní vedení kanalizace: pod úrovní podlahy - prostup zdí/ základem se zapravením tepelné a hydroizolace | [20 empty] | POP |  | Nové vnitřní vedení kanalizace: pod úrovní podlahy - prostup zdí/ základem se zapravením tepelné a hydroizolace
|  | Nové venkovní vedení kanalizace s napojením na stávající venkovní vedení splaškové kanalizace RD: rozebrání dlažbym, hloubení rýh zapažených, šířky do 200 cm, hloubky 2 m, v hornině 3 (včetně příplatku za lepivost), pažení a rozepření rýh příložné (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepažování rozepření a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí pískem, pro jakoukoliv míru zhutnění, zásyp rýhy sypaninou z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách, se zhutněním, obnova původní dlažby | [20 empty] | POP |  | Nové venkovní vedení kanalizace s napojením na stávající venkovní vedení splaškové kanalizace RD: rozebrání dlažbym, hloubení rýh zapažených, šířky do 200 cm, hloubky 2 m, v hornině 3 (včetně příplatku za lepivost), pažení a rozepření rýh příložné (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepažování rozepření a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí pískem, pro jakoukoliv míru zhutnění, zásyp rýhy sypaninou z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách, se zhutněním, obnova původní dlažby
|  | ZTI - napojení nové kanalizace z 1.11a na stávající venkovní vedení, odhad:7,0 |  | 7 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11471 |  | 0 |  |  |  | 15.54 |  |  | DIL
29 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 72.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.11471 | 0 | 0 |  |  | 0.214 | 15.54 |  |  | POL1_0
|  | 1.03, 1.06, 1.11, 1.11a, schodiště:12,2+1,83+7,8+3,6+14,47 |  | 39.9 | [18 empty] | VV | 0
|  | vnější pro úpravu fasád:(8,75+6,0)*1,2 |  | 17.7 | [18 empty] | VV | 0
|  | ostatní:15,0 |  | 15 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0022 |  | 0 |  |  |  | 16.91 |  |  | DIL
30 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 54.9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.0022 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 16.91 |  |  | POL1_0
|  | budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání | [20 empty] | POP |  | budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání
|  | 1.03, 1.06, 1.11, 1.11a, schodiště:12,2+1,83+7,8+3,6+14,47 |  | 39.9 | [18 empty] | VV | 0
|  | ostatní:15,0 |  | 15 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01215 |  | 4.553 |  |  |  | 34.45 |  |  | DIL
31 | 962032432R00 | Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárnic na MVC | m3 | 2.1812 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0011 | 0.0024 | 1.175 | 2.563 |  |  | 1.283 | 2.8 |  |  | POL1_0
|  | V položce jsou zakalkulovány i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | [20 empty] | POP |  | V položce jsou zakalkulovány i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)
|  | okno v obvodovém plášti:1,5*1,4*0,45 |  | 0.945 | [18 empty] | VV | 0
|  | dveřní otvor š.1500:1,5*2,15*0,25 |  | 0.80625 | [18 empty] | VV | 0
|  | dveřní otvor š.800:0,8*2,15*0,25 |  | 0.43 | [18 empty] | VV | 0
32 | 965081702R00 | Bourání soklíků z dlažeb keramických | m | 30.7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.01228 |  |  | 0.07 | 2.15 |  |  | POL1_0
|  | 1.03 komora:(2*1,5+2*7,87)-2*0,9 |  | 16.94 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.11 atelier:(2*3,0+2*5,5)-(2,44+0,8) |  | 13.76 | [18 empty] | VV | 0
33 | 965081713RT1 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické | m2 | 33.03 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.6606 |  |  | 0.23 | 7.6 |  |  | POL1_0
|  | Bourání dlažeb, bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [20 empty] | POP |  | Bourání dlažeb, bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár
|  | 1.03 komora:16,53 |  | 16.53 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.11 atelier:16,50 |  | 16.5 | [18 empty] | VV | 0
34 | 965048150R00 | Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% | m2 | 33.03 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00175 | 0.0578 |  |  | 0.165 | 5.45 |  |  | POL1_0
|  | Broušení a dočistění povrchu betonových mazanin a potěrů | [20 empty] | POP |  | Broušení a dočistění povrchu betonových mazanin a potěrů
|  | 1.03 komora:16,53 |  | 16.53 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.11 atelier:16,50 |  | 16.5 | [18 empty] | VV | 0
35 | 965048515R00 | Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm | m2 | 33.03 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0126 | 0.41618 |  |  | 0.33 | 10.9 |  |  | POL1_0
|  | 1.03 komora:16,53 |  | 16.53 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.11 atelier:16,50 |  | 16.5 | [18 empty] | VV | 0
36 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 0.1 |  |  | POL1_0
|  | u schodiště:2 |  | 2 | [18 empty] | VV | 0
37 | 968062455R00 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0.00234 | 0.088 | 0.176 |  |  | 0.556 | 1.11 |  |  | POL1_0
|  | u schodiště:2 |  | 2 | [18 empty] | VV | 0
38 | 968083033R00 | Vybourání plastových stěn plochy nad 4 m2 | m2 | 5.2216 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.00256 | 0.055 | 0.28719 |  |  | 0.255 | 1.33 |  |  | POL1_0
|  | 1.11 atelier:2,44*2,14 |  | 5.2216 | [18 empty] | VV | 0
39 | 969011121R00 | Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm | m | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00038 | 0.0019 | 0.013 | 0.065 |  |  | 0.107 | 0.54 |  |  | POL1_0
|  | 1.03 - vybourání nepotřebného vodovodního vedení k výlevce:5,0 |  | 5 | [18 empty] | VV | 0
40 | 969021121R00 | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm | m | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0.00295 | 0.063 | 0.315 |  |  | 0.493 | 2.47 |  |  | POL1_0
|  | 1.03 - vybourání nepotřebného kanalizačního vedení k výlevce:5,0 |  | 5 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.2245 |  | 1.2533 |  |  |  | 124.87 |  |  | DIL
41 | 970241100R00 | Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm, pro překlady - dodatečné vložení ocel. nosníků | m | 20 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0.0092 |  |  | 0.9 | 18 |  |  | POL1_0
|  | Řezání konstrukcí je určeno pro dodatečné vytváření otvorů v betonu, železobetonu a cihelném zdivu pro tl. zdiva 100 - 400 mm. | [20 empty] | POP |  | Řezání konstrukcí je určeno pro dodatečné vytváření otvorů v betonu, železobetonu a cihelném zdivu pro tl. zdiva 100 - 400 mm.
|  | dl. 1,9m - 4 ks překladů:1,9*4*2 |  | 15.2 | [18 empty] | VV | 0
|  | dl. 1,2m - 2 ks překladů:1,2*2*2 |  | 4.8 | [18 empty] | VV | 0
42 | 970241150R00 | Řezání prostého betonu hl. řezu 150 mm, drážky v podlahách | m | 20 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0.0092 |  |  | 1.35 | 27 |  |  | POL1_0
|  | 1.03 a 1.11 - drážky v podlaze pro ZTI, EL a Vytápění:10,0*2 |  | 20 | [18 empty] | VV | 0
43 | 970241300R00 | Řezání prostého betonu hl. řezu 300 mm, ostění otvorů | m | 17.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0.00791 |  |  | 2.7 | 46.44 |  |  | POL1_0
|  | Řezání konstrukcí je určeno pro dodatečné vytváření otvorů v betonu, železobetonu a cihelném zdivu pro tl. zdiva 100 - 400 mm. | [20 empty] | POP |  | Řezání konstrukcí je určeno pro dodatečné vytváření otvorů v betonu, železobetonu a cihelném zdivu pro tl. zdiva 100 - 400 mm.
|  | okno v obvodovém plášti - řezy z obou stran:1,4*4+1,5*2 |  | 8.6 | [18 empty] | VV | 0
|  | dveřní otvor š.1500:2,15*2 |  | 4.3 | [18 empty] | VV | 0
|  | dveřní otvor š.800:2,15*2 |  | 4.3 | [18 empty] | VV | 0
44 | 971033251R00 | Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.00067 | 0.012 | 0.012 |  |  | 0.614 | 0.61 |  |  | POL1_0
|  | 1.11a - prostup VZT:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
45 | 974031666R00 | Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm | m | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0.65 |  |  | 0.93 | 9.3 |  |  | POL1_0
|  | V položkách jsou zakalkulovány i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | [20 empty] | POP |  | V položkách jsou zakalkulovány i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)
|  | okno v obvodovém plášti - překlad:1,9*2 |  | 3.8 | [18 empty] | VV | 0
|  | dveřní otvor š.1500 - překlad:1,9*2 |  | 3.8 | [18 empty] | VV | 0
|  | dveřní otvor š.800 - překlad:1,2*2 |  | 2.4 | [18 empty] | VV | 0
46 | 974031121R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm | m | 20 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.0098 | 0.002 | 0.04 |  |  | 0.176 | 3.52 |  |  | POL1_0
|  | EL instalace, odhad:20,0 |  | 20 | [18 empty] | VV | 0
47 | 974031142R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm | m | 15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.00735 | 0.009 | 0.135 |  |  | 0.247 | 3.71 |  |  | POL1_0
|  | ZTI, EL instalace, vytápění, odhad:15,0 |  | 15 | [18 empty] | VV | 0
48 | 974031153R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm | m | 20 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.0098 | 0.018 | 0.36 |  |  | 0.342 | 6.84 |  |  | POL1_0
|  | ZTI, EL instalace, vytápění, odhad:20,0 |  | 20 | [18 empty] | VV | 0
49 | 974031221R00 | Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 3 x 3 cm | m | 15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.00735 | 0.002 | 0.03 |  |  | 0.215 | 3.23 |  |  | POL1_0
|  | EL instalace, odhad:15,0 |  | 15 | [18 empty] | VV | 0
50 | 975043111R00 | Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m,do 750 kg/m | m | 10.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01805 | 0.18953 | 0 | 0 |  |  | 0.592 | 6.22 |  |  | POL1_0
|  | pro bourání zdiva pro nové otvory:1,5*3,0+1,5*4,0 |  | 10.5 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 11.69 |  |  | DIL
51 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 12.46 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.9385 | 11.69 |  |  | POL1_0
|  | díl 3:3,93 |  | 3.93 | [18 empty] | VV | 0
|  | díl 61:1,44 |  | 1.44 | [18 empty] | VV | 0
|  | díl 62:0,57 |  | 0.57 | [18 empty] | VV | 0
|  | díl 64:0,02 |  | 0.02 | [18 empty] | VV | 0
|  | díl 8:6,37 |  | 6.37 | [18 empty] | VV | 0
|  | díl 94:0,12 |  | 0.12 | [18 empty] | VV | 0
|  | díl 95:0,01 |  | 0.01 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00745 |  | 0 |  |  |  | 1.36 |  |  | DIL
52 | 711212000RW2 | Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty, včetně dodávky P202 | m2 | 3.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0.0014 | 0 | 0 |  |  | 0.095 | 0.34 |  |  | POL1_0
|  | 1.11a podlaha:2,4*1,5 |  | 3.6 | [18 empty] | VV | 0
53 | 711212001RW1 | Nátěr hydroizolační, včetně dodávky SE 1, 2 vrstvy | m2 | 3.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00168 | 0.00605 | 0 | 0 |  |  | 0.24 | 0.86 |  |  | POL1_0
|  | 1.11a podlaha:2,4*1,5 |  | 3.6 | [18 empty] | VV | 0
54 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | t | 0.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.567 | 0.16 |  |  | POL1_0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01758 |  | 0 |  |  |  | 8.55 |  |  | DIL
55 | 721176223R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm | m | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00252 | 0.01008 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 3.2 |  |  | POL1_0
|  | včetně kolen a odboček | [20 empty] | POP |  | včetně kolen a odboček
56 | 721176212R00 | Potrubí KG odpadní svislé, D 110 x 3,2 mm | m | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00171 | 0.00513 | 0 | 0 |  |  | 0.797 | 2.39 |  |  | POL1_0
|  | včetně kolen a odboček | [20 empty] | POP |  | včetně kolen a odboček
57 | 721273150RT1 | Hlavice ventilační přivětrávací HL900, přivzdušňovací ventil HL900, D 50/75/110 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.00049 | 0 | 0 |  |  | 0.133 | 0.13 |  |  | POL1_0
58 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm | m | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00047 | 0.00188 | 0 | 0 |  |  | 0.359 | 1.44 |  |  | POL1_0
|  | včetně tvarovek | [20 empty] | POP |  | včetně tvarovek
59 | 721290112R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 mm | m | 11 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.059 | 0.65 |  |  | POL1_0
60 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | t | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.47 | 0.74 |  |  | POL1_0
61 | 721_01 | Příplatek za práce nezapočítatelné | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.16209 |  | 0 |  |  |  | 28.99 |  |  | DIL
62 | 722172311R00 | Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 20 x 2,8 mm, PN 16 | m | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00399 | 0.04788 | 0 | 0 |  |  | 0.5429 | 6.51 |  |  | POL1_0
63 | 722172312R00 | Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 25 x 3,5 mm, PN 16 | m | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00518 | 0.03108 | 0 | 0 |  |  | 0.6343 | 3.81 |  |  | POL1_0
64 | 722172313R00 | Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 32 x 4,4 mm, PN 16 | m | 15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00537 | 0.08055 | 0 | 0 |  |  | 0.6828 | 10.24 |  |  | POL1_0
65 | 722181242RT8 | Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 25 mm | m | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.0006 | 0 | 0 |  |  | 0.129 | 1.55 |  |  | POL1_0
66 | 722181242RU1 | Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 32 mm | m | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.0003 | 0 | 0 |  |  | 0.142 | 0.85 |  |  | POL1_0
67 | 722181242RV9 | Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 40 mm | m | 15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0.00135 | 0 | 0 |  |  | 0.157 | 2.36 |  |  | POL1_0
68 | 722_01 | Armatury DN 1/2"-2" ( kulové kohouty, ventily,… ), vč. montáže | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
69 | 722_02 | Příplatek na armatury ostatní, vč. montáže | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
70 | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm | m | 33 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.029 | 0.96 |  |  | POL1_0
|  | 12+6+15 |  | 33 | [18 empty] | VV | 0
71 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm | m | 33 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0.00033 | 0 | 0 |  |  | 0.062 | 2.05 |  |  | POL1_0
|  | 12+6+15 |  | 33 | [18 empty] | VV | 0
72 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | t | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.327 | 0.66 |  |  | POL1_0
73 | 722_03 | Příplatek za práce nezapočítatelné | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.12667 |  | 0.0347 |  |  |  | 13.37 |  |  | DIL
74 | 725330820R00 | Demontáž výlevky diturvitové | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0347 | 0.0347 |  |  | 0.569 | 0.57 |  |  | POL1_0
|  | 1.03 komora:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
75 | 725014163R00 | Klozet závěsný včetně sedátka, hl. 460 mm, montážní prvky, příslušenství | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01987 | 0.01987 | 0 | 0 |  |  | 0.973 | 0.97 |  |  | POL1_0
|  | dodávka včetně montáže | [20 empty] | POP |  | dodávka včetně montáže
76 | 725119401R00 | Montáž předstěnových systémů pro zazdění | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.77 | 1.77 |  |  | POL1_0
77 | 726212122R00 | Modul pro závěsné WC | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 |  |  | 1.77 | 1.77 |  |  | POL1_0
78 | 725017161R00 | Umyvadlo na šrouby, 500 x 410 mm, bílé, montážní prvky, příslušenství | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01201 | 0.01201 | 0 | 0 |  |  | 1.189 | 1.19 |  |  | POL1_0
|  | dodávka včetně montáže | [20 empty] | POP |  | dodávka včetně montáže
79 | 725829301T00 | Montáž baterie umyvadlové nebo dřezové stojánkové | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.445 | 0.45 |  |  | POL1_0
80 | 725823121RT1 | Baterie umyvadlová stojánková ruční, včetně otvírání odpadu, standardní | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00085 | 0.00085 | 0 | 0 |  |  | 0.485 | 0.49 |  |  | POL1_0
81 | 725249127T00 | Montáž sprchového koutu, vč. sprchové sady | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.00024 | 0 | 0 |  |  | 4 | 4 |  |  | POL1_0
82 | 55484000.X | Sprchový kout 800 x 800 x 1900 mm, včetně vaničky a sifonu | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.036 | 0.036 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Čtvercový nebo čtvrtkruhový sprchový kout, hliníkový rám v barvě chromu, čiré tvrzené sklo, magnetické dovírání; akrylátová sprchová vanička v.160mm; včetně sifonu | [20 empty] | POP |  | Čtvercový nebo čtvrtkruhový sprchový kout, hliníkový rám v barvě chromu, čiré tvrzené sklo, magnetické dovírání; akrylátová sprchová vanička v.160mm; včetně sifonu
83 | 725849205R00 | Montáž baterie sprchové podomítkové | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.4 | 1.4 |  |  | POL1_0
84 | 55144312R | Baterie sprchová + podomítkové těleso | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
85 | 55144163R | Sada sprchová, hadice, růžice tyč | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0007 | 0.0007 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
86 | 541322422R | Ohřívač vody elektrický zásobníkový obj. 100 L, dodávka vč. montáže | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.042 | 0.042 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
87 | 998725101R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | t | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.517 | 0.76 |  |  | POL1_0
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00075 |  | 0 |  |  |  | 1.55 |  |  | DIL
88 | 728614212R00 | Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakového potrubního do d 200 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.54 | 0.54 |  |  | POL1_0
|  | 1.11a:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
89 | 429148023R | Ventilátor axiální do koupelny s časovým spínačem 125 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00075 | 0.00075 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 1.11a:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
90 | 998728101R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | t | 0.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.064 | 1.01 |  |  | POL1_0
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0036 |  | 0 |  |  |  | 7.39 |  |  | DIL
91 | 730_01 | Demontáže - otopné tělesa, trubní vedení, v části dispozice | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Zastavení větve vytápění v prostoru stavebních prací a vypuštění vody ze systému. | [20 empty] | POP |  | Zastavení větve vytápění v prostoru stavebních prací a vypuštění vody ze systému.
|  | Rozpojení šroubení přípojek otopného tělesa, sejmutí z konzol, vylití zbytku vody, vypuštění vody před demontáží a demontáž konzol. | [20 empty] | POP |  | Rozpojení šroubení přípojek otopného tělesa, sejmutí z konzol, vylití zbytku vody, vypuštění vody před demontáží a demontáž konzol.
|  | Demontáž odkrytého potrubí a případné zaslepení, odřezání dvojitých objímek. | [20 empty] | POP |  | Demontáž odkrytého potrubí a případné zaslepení, odřezání dvojitých objímek.
92 | 735159524R00 | Montáž panelových těles dvouřadých, s odvzdušněním, 2040 mm | soubor | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0.0036 | 0 | 0 |  |  | 0.985 | 2.96 |  |  | POL1_0
|  | Montáž 2 nových těles | [20 empty] | POP |  | Montáž 2 nových těles
|  | Zpětná montáž tělesa v 1.11 | [20 empty] | POP |  | Zpětná montáž tělesa v 1.11
|  | 1.03:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.06:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.11:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
93 | 735179110R00 | Montáž otopných těles koupelnových (žebříků) | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.868 | 0.87 |  |  | POL1_0
|  | 1.11a:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
94 | 730_02 | Deskové otopné těleso s ventilem 1400x500x100, termostatická hlavice, spodní připojení | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | typ a výkon tělesa bude upřesněn realizační firmou | [20 empty] | POP |  | typ a výkon tělesa bude upřesněn realizační firmou
|  | předběžný návrh: RADIK VKM8 výkon 2026W | [20 empty] | POP |  | předběžný návrh: RADIK VKM8 výkon 2026W
|  | 1.03 pokoj - pod oknem:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
95 | 730_03 | Deskové otopné těleso s ventilem 700x500x63, spodní připojení | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | typ a výkon tělesa bude upřesněn realizační firmou | [20 empty] | POP |  | typ a výkon tělesa bude upřesněn realizační firmou
|  | předběžný návrh: RADIK VKM8 výkon 582W | [20 empty] | POP |  | předběžný návrh: RADIK VKM8 výkon 582W
|  | 1.06 zádveří:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
96 | 730_04 | Koupelnové otopné těleso s ventily 500x1200, spodní připojení | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | typ a výkon tělesa bude upřesněn realizační firmou | [20 empty] | POP |  | typ a výkon tělesa bude upřesněn realizační firmou
|  | předběžný návrh: Koralux linear classic výkon 500W | [20 empty] | POP |  | předběžný návrh: Koralux linear classic výkon 500W
|  | 1.11a:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
97 | 730_05 | Napojení na stávající rozvod potrubí UT, rozvod potrubí pod omítkou vč. izolace | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Dopojení nových a stávajících otopných těles na systém vytápění RD, | [20 empty] | POP |  | Dopojení nových a stávajících otopných těles na systém vytápění RD,
|  | trubní vedení (měděné nebo plastové - dle skutečnosti), izolace vedení, včetně všech trubek, odboček, kolen apod. | [20 empty] | POP |  | trubní vedení (měděné nebo plastové - dle skutečnosti), izolace vedení, včetně všech trubek, odboček, kolen apod.
|  | vedení pod omítkou, příp. v podlaze | [20 empty] | POP |  | vedení pod omítkou, příp. v podlaze
98 | 730_06 | Regulace systému UT, tlakové zkoušky | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Napuštění systému, tlakové zkoušky a regulace po zapojení nových otopných těles | [20 empty] | POP |  | Napuštění systému, tlakové zkoušky a regulace po zapojení nových otopných těles
99 | 998733101R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | t | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.563 | 3.56 |  |  | POL1_0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.61673 |  | 0 |  |  |  | 21.61 |  |  | DIL
100 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 15.17 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.00319 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 0.76 |  |  | POL1_0
|  | 1.06:3,77 |  | 3.77 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.11:7,8 |  | 7.8 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.11a:3,6 |  | 3.6 | [18 empty] | VV | 0
101 | 771575109RT8 | Montáž keramické dlažby, hladké, na tmel, 300 x 300 m, kladení diagonálně | m2 | 15.17 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00294 | 0.0446 | 0 | 0 |  |  | 0.978 | 14.84 |  |  | POL1_0
|  | Včetně dodávky lepicí a spárovací hmoty. Bez dodávky dlaždic. | [20 empty] | POP |  | Včetně dodávky lepicí a spárovací hmoty. Bez dodávky dlaždic.
|  | 1.06:3,77 |  | 3.77 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.11:7,8 |  | 7.8 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.11a:3,6 |  | 3.6 | [18 empty] | VV | 0
102 | 771_X1 | Slinutá keramická dlažba 300x300x8, glazovaná hnědá | m2 | 20.8955 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.41791 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Začátek provozního součtu | [20 empty] | VV | 2
|  | 1.06:3,77 |  | 3.77 | [18 empty] | VV | 2
|  | 1.11:7,8 |  | 7.8 | [18 empty] | VV | 2
|  | 1.11a:3,6 |  | 3.6 | [18 empty] | VV | 2
|  | ostatní:3,0 |  | 3 | [18 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 18.17 | [18 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [20 empty] | VV | 0
|  | prořez 15%:18,17*1,15 |  | 20.8955 | [18 empty] | VV | 0
103 | 771475014RU1 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm | m | 18.7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0.00767 | 0 | 0 |  |  | 0.236 | 4.41 |  |  | POL1_0
|  | Včetně dodávky lepicí a spárovací hmoty. Bez dodávky soklíku. | [20 empty] | POP |  | Včetně dodávky lepicí a spárovací hmoty. Bez dodávky soklíku.
|  | 1.06:6,2 |  | 6.2 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.11:(2*2,6+2*3,0)-(0,9+0,8) |  | 9.5 | [18 empty] | VV | 0
|  | ostatní:3,0 |  | 3 | [18 empty] | VV | 0
104 | 771_X2 | Slinutý keramický sokl 300x100x8, glazovaný hnědý | kus | 71.6795 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0.14336 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Začátek provozního součtu | [20 empty] | VV | 2
|  | 1.06:6,2/0,3 |  | 20.6667 | [18 empty] | VV | 2
|  | 1.11:((2*2,6+2*3,0)-(0,9+0,8))/0,3 |  | 31.6667 | [18 empty] | VV | 2
|  | ostatní:10 |  | 10 | [18 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 62.3333 | [18 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [20 empty] | VV | 0
|  | prořez 15%:62,33*1,15 |  | 71.6795 | [18 empty] | VV | 0
105 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | t | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.598 | 1.6 |  |  | POL1_0
Díl: | 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11479 |  | 0 |  |  |  | 13.8 |  |  | DIL
106 | 775101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem,podlahy vlys,parket | m2 | 62.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.016 | 1 |  |  | POL1_0
|  | 1.03:12,2 |  | 12.2 | [18 empty] | VV | 0
|  | ostatní:50,0 |  | 50 | [18 empty] | VV | 0
107 | 775413021R00 | Montáž podlahové lišty připevněné vruty, výšky 60 mm | m | 16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.181 | 2.9 |  |  | POL1_0
|  | 1.03:16,0 |  | 16 | [18 empty] | VV | 0
108 | 775_X1 | Lišta podlahová soklová 40x20 | m | 17.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.00264 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 1.03 prořez 10%:16,0*1,1 |  | 17.6 | [18 empty] | VV | 0
109 | 775541400R00 | Položení podlah lamelových se zámkovým spojem | m2 | 12.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.55 | 6.93 |  |  | POL1_0
|  | 1.03:12,6 |  | 12.6 | [18 empty] | VV | 0
110 | 775_X2 | Laminátová podlaha 8mm, imitace dřeva | m2 | 14.49 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.007 | 0.10143 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Voděodolná laminátová podlaha vyrobená z impregnovaného jádra na bázi dřeva. | [20 empty] | POP |  | Voděodolná laminátová podlaha vyrobená z impregnovaného jádra na bázi dřeva.
|  | Instalace systémem 1click2go. | [20 empty] | POP |  | Instalace systémem 1click2go.
|  | Drážka V4. | [20 empty] | POP |  | Drážka V4.
|  | Autentická textura – synchronní embossing. | [20 empty] | POP |  | Autentická textura – synchronní embossing.
|  | Odolnost proti oděru AC5 - extrémní zatížení | [20 empty] | POP |  | Odolnost proti oděru AC5 - extrémní zatížení
|  | Zátěžové třídy 23 a 33 | [20 empty] | POP |  | Zátěžové třídy 23 a 33
|  | 1.03 + prořez 15%:12,6*1,15 |  | 14.49 | [18 empty] | VV | 0
111 | 775542000R00 | Položení podložky pod lamelové podlahy | m2 | 12.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.06 | 0.76 |  |  | POL1_0
|  | 1.03:12,6 |  | 12.6 | [18 empty] | VV | 0
112 | 775542042R00 | Podložka 8,0 mm pod lamelové podlahy | m2 | 14.49 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00074 | 0.01072 | 0 | 0 |  |  | 0.07 | 1.01 |  |  | POL1_0
|  | 1.03 + prořez 15%:12,6*1,15 |  | 14.49 | [18 empty] | VV | 0
113 | 998775101R00 | Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m | t | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.401 | 1.2 |  |  | POL1_0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
114 | 776_X1 | D+M Vstupní čistící rohož 1300x1500mm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Výška vlasu 7 mm, celková výška 10,4 mm, celková gramáž 1880 g/m2, složení 100% PP, podklad: gel, třída reakce na oheň Efl-s1, třída zátěže 32 | [20 empty] | POP |  | Výška vlasu 7 mm, celková výška 10,4 mm, celková gramáž 1880 g/m2, složení 100% PP, podklad: gel, třída reakce na oheň Efl-s1, třída zátěže 32
|  | 1.06:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.45763 |  | 0 |  |  |  | 29.66 |  |  | DIL
115 | 781101141T00 | Provedení hydroizolační stěrky pod obklady jednovrstvá, včetně penetrace | m2 | 19.3455 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.24 | 4.64 |  |  | POL1_0
|  | 1.11a stěny:2*(1,5+2,4)*2,45+0,15*1,57 |  | 19.3455 | [18 empty] | VV | 0
116 | 781230121R00 | Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 300x300 mm | m2 | 19.3455 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.14 | 22.05 |  |  | POL1_0
|  | Obkládání stěn vnitřních z obkladaček keramických, hutných a polohutných, do tmele, kladených rovnoběžně s podlahou. | [20 empty] | POP |  | Obkládání stěn vnitřních z obkladaček keramických, hutných a polohutných, do tmele, kladených rovnoběžně s podlahou.
|  | 1.11a stěny:2*(1,5+2,4)*2,45+0,15*1,57 |  | 19.3455 | [18 empty] | VV | 0
117 | 781_X1 | Slinutá keramická dlažba 300x300x8, glazovaná hnědá | m2 | 22.2473 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.44495 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 1.11a stěny + prořez 10%:(2*(1,5+2,4)*2,45+0,15*1,57)*1,15 |  | 22.2473 | [18 empty] | VV | 0
118 | 781111121R00 | Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních | m | 10.57 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.13 | 1.37 |  |  | POL1_0
|  | 1.11a rohové:1,57+1,2 |  | 2.77 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.11a L lišty:2*2,4+2*1,5 |  | 7.8 | [18 empty] | VV | 0
119 | 781_X2 | Lišta nerez rohová čtvercová 8x8mm | m | 3.324 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.00332 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 1.11a rohové:(1,57+1,2)*1,2 |  | 3.324 | [18 empty] | VV | 0
120 | 781_X2 | Lišta nerez ukončovací L 8mm | m | 9.36 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.00936 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 1.11a L lišty:(2*2,4+2*1,5)*1,2 |  | 9.36 | [18 empty] | VV | 0
121 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | t | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.598 | 1.6 |  |  | POL1_0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06459 |  | 0 |  |  |  | 39.46 |  |  | DIL
122 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x | m2 | 293.605 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.02055 | 0 | 0 |  |  | 0.03248 | 9.54 |  |  | POL1_0
|  | 1.01,1.02,1.03,1.06,1.11,1.11a - strop:14,47+14,73+12,6+8,7+7,8+3,6 |  | 61.9 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.01 - stěny:18,7*2,85 |  | 53.295 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.02 - stěny:19,5*2,85 |  | 55.575 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.03 - stěny:16,8*2,85 |  | 47.88 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.06 - stěny:15,1*2,85 |  | 43.035 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.11 - stěny:(2*2,6+2*3,0)*2,85 |  | 31.92 | [18 empty] | VV | 0
123 | 784195212R00 | Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 293.605 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.04404 | 0 | 0 |  |  | 0.10191 | 29.92 |  |  | POL1_0
|  | 1.01,1.02,1.03,1.06,1.11,1.11a - strop:14,47+14,73+12,6+8,7+7,8+3,6 |  | 61.9 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.01 - stěny:18,7*2,85 |  | 53.295 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.02 - stěny:19,5*2,85 |  | 55.575 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.03 - stěny:16,8*2,85 |  | 47.88 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.06 - stěny:15,1*2,85 |  | 43.035 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.11 - stěny:(2*2,6+2*3,0)*2,85 |  | 31.92 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
124 | 210_101 | Doplnění stávajícího rozvaděče RD | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Doplnění o cca 4 jističe (2x světelný okruh, 2x zásuvkový okruh), případně o proudový chránič, stykače apod. | [20 empty] | POP |  | Doplnění o cca 4 jističe (2x světelný okruh, 2x zásuvkový okruh), případně o proudový chránič, stykače apod.
|  | vč. montáže a zapojení | [20 empty] | POP |  | vč. montáže a zapojení
125 | 210_201 | Svítidlo LED stropní, 24W/230V, 3000K | kus | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Montáž upevňovací konstrukce, případná oprava poškozeného nátěru, úplná montáž svítidla, tj. vyznačení umístění svítidla, jeho rozložení, zapojení vodičů, složení svítidla v celek, vybavení zdroji záření a vyzkoušení. | [20 empty] | POP |  | Montáž upevňovací konstrukce, případná oprava poškozeného nátěru, úplná montáž svítidla, tj. vyznačení umístění svítidla, jeho rozložení, zapojení vodičů, složení svítidla v celek, vybavení zdroji záření a vyzkoušení.
|  | 1.03:2 |  | 2 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.06:2 |  | 2 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.11:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
126 | 210_202 | Svítidlo LED stropní, 24W/230V, 3000K, koupelna IP44 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Montáž upevňovací konstrukce, případná oprava poškozeného nátěru, úplná montáž svítidla, tj. vyznačení umístění svítidla, jeho rozložení, zapojení vodičů, složení svítidla v celek, vybavení zdroji záření a vyzkoušení. | [20 empty] | POP |  | Montáž upevňovací konstrukce, případná oprava poškozeného nátěru, úplná montáž svítidla, tj. vyznačení umístění svítidla, jeho rozložení, zapojení vodičů, složení svítidla v celek, vybavení zdroji záření a vyzkoušení.
|  | 1.11a:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
127 | 210_301 | Kabely a vodiče, vč. uložení a zapojení, ukončení, pod omítkou | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Soubor kabelů a vodičů, odhad: | [20 empty] | POP |  | Soubor kabelů a vodičů, odhad:
|  | - kabel CYKY 3Cx1,5 ... 150m | [20 empty] | POP |  | - kabel CYKY 3Cx1,5 ... 150m
|  | - kabel CYKY 3Cx2,5 ... 30m | [20 empty] | POP |  | - kabel CYKY 3Cx2,5 ... 30m
|  | - kabel Cu 4 až 16 ZŽ ... 20m | [20 empty] | POP |  | - kabel Cu 4 až 16 ZŽ ... 20m
|  | - kabel CYKY 3Ax1,5 ... 10m | [20 empty] | POP |  | - kabel CYKY 3Ax1,5 ... 10m
|  | - kabel CYKY 5Cx1,5 ... 20m | [20 empty] | POP |  | - kabel CYKY 5Cx1,5 ... 20m
128 | 210_401 | Nosný materiál, lišty, žlaby, příchytky, krabicové rozvodky | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
129 | 210_501 | Spínač 10A 250V, IP20, bílý, zapuštěný, vč. zapojení a montáže | ks | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
130 | 210_502 | Zásuvka 2x 230V/16A IP20 kompletní, rámeček, vč. zapojení a montáže | ks | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
131 | 210_503 | Autonomní hlásič kouře, vč. zapojení a montáže | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
132 | 210_504 | Doběhové relé pod tlačítko pro VZT, vč. zapojení a montáže | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
133 | 210_505 | Propojení podle požadavků ZTI, VZT, koordinace s ostatními profesemi během stavby | hod | 15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
134 | 210_506 | Pomocný instalační materiál, PPV, uvedení do provozu jako celek | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | - Pomocný instalační materiál | [20 empty] | POP |  | - Pomocný instalační materiál
|  | - PPV | [20 empty] | POP |  | - PPV
|  | - Uvedení do provozu jako celek | [20 empty] | POP |  | - Uvedení do provozu jako celek
|  | - Výstražné tabulky jako celek | [20 empty] | POP |  | - Výstražné tabulky jako celek
|  | - Štítky na krabice, spínače a zásuvky | [20 empty] | POP |  | - Štítky na krabice, spínače a zásuvky
135 | 210_507 | Výchozí revizní zpráva jako celek, plán skutečného provedení | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | S | Přesuny suti |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 8.51 |  |  | DIL
136 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 5.94 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.942 | 5.6 |  |  | POL1_0
|  | díl 96:4,6 |  | 4.6 | [18 empty] | VV | 0
|  | díl 97:1,3 |  | 1.3 | [18 empty] | VV | 0
|  | díl 725:0,04 |  | 0.04 | [18 empty] | VV | 0
137 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 5.94 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.49 | 2.91 |  |  | POL1_0
|  | díl 96:4,6 |  | 4.6 | [18 empty] | VV | 0
|  | díl 97:1,3 |  | 1.3 | [18 empty] | VV | 0
|  | díl 725:0,04 |  | 0.04 | [18 empty] | VV | 0
138 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 83.16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Začátek provozního součtu | [20 empty] | VV | 2
|  | díl 96:4,6 |  | 4.6 | [18 empty] | VV | 2
|  | díl 97:1,3 |  | 1.3 | [18 empty] | VV | 2
|  | díl 725:0,04 |  | 0.04 | [18 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 5.94 | [18 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [20 empty] | VV | 0
|  | odvoz na skládku celkem15km:5,94*14 |  | 83.16 | [18 empty] | VV | 0
139 | 979999981R00 | Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2, čistý (skup.170101) | t | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
140 | 979999983R00 | Poplatek za recyklaci cihel kusovost do 1600 cm2 (skup.170102) | t | 3.86 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | díl 96:2,6 |  | 2.6 | [18 empty] | VV | 0
|  | díl 97:1,26 |  | 1.26 | [18 empty] | VV | 0
141 | 979990163R00 | Poplatek za uložení suti - plast + sklo, skupina odpadu 170904 | t | 0.3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
142 | 979999984R00 | Poplatek za recyklaci - tašky, keramika, do 1600 cm2 (skup.170103) | t | 0.7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | díl 96:0,7 |  | 0.7 | [18 empty] | VV | 0
[21 empty] | 12 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END