## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | E-2401043 | DPS - Domov na Polní
| Objekt: |  | 03 | Modernizace silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace
830 | Rozpočet: |  | 001 | Modernizace silnoproudé elektroinstalace v objektu"A"
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny |  |  | Dodávka |  | Montáž |  | Celkem
HSV | HSV |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
PSV | PSV |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
MON | MON |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
VN | Vedlejší náklady |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
ON | Ostatní náklady |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Celkem |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0
2 | 03 | Modernizace silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 001 | Modernizace silnoproudé elektroinstalace v objektu"A" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: E-2401043 - DPS - Domov na Polní
#POPO | Popis objektu: 03 - Modernizace silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace
#POPR | Popis rozpočtu: 001 - Modernizace silnoproudé elektroinstalace v objektu"A"
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu | Dodávka | Montáž | Celkem | %
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON | 0 | 0 | 0
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  | MON | 0 | 0 | 0
| M46 | Zemní práce při montážích |  |  | MON | 0 | 0 | 0
| M65 | Elektroinstalace a veřejné osvětlení |  |  | MON | 0 | 0 | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN | 0 | 0 | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON | 0 | 0 | 0
| Cena celkem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 03 001 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | E-2401043 | DPS - Domov na Polní | [23 empty] | STA
O: | 03 | Modernizace silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 001 | Modernizace silnoproudé elektroinstalace v objektu"A" | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | M65 | Elektroinstalace a veřejné osvětlení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 63.94 | [6 empty] | DIL
1 | 650031124R00_S | Osazení rozvodnice na zeď, pl. do 0,5 m2 vč. dodávky rozvodnice a její výstroje | kus | 18 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0.88 | 15.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
2 | 650031129R00 | Osazení rozvodnice na zeď, pl. do 1,0 m2 vč. dodávky rozvodnice a její výstroje | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 1.38 | 1.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
3 | 650101111R00 | Montáž svítidla žárovkového, stropního, vestavného | KPL | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0.48 | 0.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
4 | Pol__0001 | DL-S28, 28W, 4 úrovně, min 2600lm, 2600-6000K, O 430 x 91 mm, Ra>90 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
5 | Pol__0002 | DL-S28, 28W, 4 úrovně, min 2600lm, 2600-6000K, O 430 x 91 mm, Ra>90 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
6 | Pol__0003 | SMART LED panel 40W_1200x300mm + rámeček pro přisazenou montáž | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
7 | Pol__0004 | DAL415T, 3 režimy, 8 úrovní, 2800-6000K, min3600lm, CRI>95 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
8 | Pol__0005 | DL 215, 24W, 2800K~6000K ,4 úrovně, 2200 lm, RA > 95 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
9 | Pol__0006 | MOLED_9W, 4000K, kryt opál PMMA, IP44, prům. 285mm, 350mA _nad umyvadlo | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
10 | Pol__0007 | MOBRSB14W_4000K_PMMA,IP44, 285mm,_. | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
11 | Pol__0008 | MOLED_20W, kryt opál PMMA, IP44, 285mm, | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
12 | Pol__0009 | DAL415T, 3 režimy, 8 úrovní, 2800-6000K, min3600lm, CRI>95 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
13 | Pol__0010 | DL-S28, 28W, 4 úrovně, min 2600lm, 2600-6000K, O 430 x 91 mm, Ra>90 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
14 | Pol__0011 | DAL415T, 3 režimy, 8 úrovní, 2800-6000K, min3600lm, CRI>95 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
15 | Pol__0012 | DL-S28, 28W, 4 úrovně, min 2600lm, 2600-6000K, O 430 x 91 mm, Ra>90 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
16 | Pol__0013 | DAL415T, 3 režimy, 8 úrovní, 2800-6000K, min3600lm, CRI>95 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
17 | Pol__0014 | DL-S28, 28W, 4 úrovně, min 2600lm, 2600-6000K, O 430 x 91 mm, Ra>90 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
18 | Pol__0015 | MOLED_9W, 4000K, kryt opál PMMA, IP44, prům. 285mm, 350mA _nad umyvadlo | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
19 | Pol__0016 | MOBRSB14W_4000K_PMMA,IP44, 285mm,_. | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
20 | Pol__0017 | MOLED_20W, kryt opál PMMA, IP44, 285mm, | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
21 | Pol__0018 | DAL415T, 3 režimy, 8 úrovní, 2800-6000K, min3600lm, CRI>95 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
22 | Pol__0019 | DAL415T, 3 režimy, 8 úrovní, 2800-6000K, min3600lm, CRI>95 - pokoj 3611 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
23 | Pol__0020 | DL-S28, 28W, 4 úrovně, min 2600lm, 2600-6000K, O 430 x 91 mm, Ra>90 - pokoj 3611 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
24 | Pol__0021 | DAL515T, 3 režimy, 10 úrovní, 2800-6000K, min5000lm, CRI>95 | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
25 | Pol__0022 | DL-S28, 28W, 4 úrovně, min 2600lm, 2600-6000K, O 430 x 91 mm, Ra>90 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
26 | Pol__0023 | DL 215, 24W, 2800K~6000K ,4 úrovně, 2200 lm, RA > 95 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
27 | Pol__0024 | DAL415T, 3 režimy, 8 úrovní, 2800-6000K, min3600lm, CRI>95 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
28 | Pol__0025 | DL 215, 24W, 2800K~6000K ,4 úrovně, 2200 lm, RA > 95 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
29 | Pol__0026 | DAL515T, 3 režimy, 10 úrovní, 2800-6000K, min5000lm, CRI>95 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
30 | Pol__0027 | SMART LED panel 40W_1200x600mm + rámeček pro přisazenou montáž | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
31 | Pol__0028 | LED liniové svítidlo CCT 300 cm + závěs | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
32 | Pol__0029 | SMART LED panel 40W_1200x600mm + rámeček pro přisazenou montáž | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
33 | Pol__0030 | MOLED_20W, kryt opál PMMA, IP44, 285mm, | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
34 | Pol__0031 | DL 215, 24W, 2800K~6000K ,4 úrovně, 2200 lm, RA > 95 | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
35 | Pol__0032 | MOLED_9W, 4000K, kryt opál PMMA, IP44, prům. 285mm, 350mA _nad umyvadlo | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
36 | Pol__0033 | MOBRSB14W_4000K_PMMA,IP44, 285mm,_. | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
37 | Pol__0034 | DL-S28, 28W, 4 úrovně, min 2600lm, 2600-6000K, O 430 x 91 mm, Ra>90 + lišta 6m | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
38 | Pol__0035 | MOBRSB14W_4000K_PMMA,IP44, 285mm,_. | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
39 | Pol__0036 | MOLED_9W, 4000K, kryt opál PMMA, IP44, prům. 285mm, 350mA _nad umyvadlo | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
40 | Pol__0037 | DL 215, 24W, 2800K~6000K ,4 úrovně, 2200 lm, RA > 95 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
41 | Pol__0038 | MOLED_9W, 4000K, kryt opál PMMA, IP44, prům. 285mm, 350mA | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
42 | Pol__0039 | DL-S28, 28W, 4 úrovně, min 2600lm, 2600-6000K, O 430 x 91 mm, Ra>90 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
43 | Pol__0040 | DL-S28, 28W, 4 úrovně, min 2600lm, 2600-6000K, O 430 x 91 mm, Ra>90 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
44 | Pol__0041 | DL-S28, 28W, 4 úrovně, min 2600lm, 2600-6000K, O 430 x 91 mm, Ra>90 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
45 | Pol__0042 | DL-S28, 28W, 4 úrovně, min 2600lm, 2600-6000K, O 430 x 91 mm, Ra>90 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
46 | Pol__0043 | MOLED_9W, 4000K, kryt opál PMMA, IP44, prům. 285mm, 350mA _nad umyvadlo | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
47 | Pol__0044 | MOLED_9W, 4000K, kryt opál PMMA, IP44, prům. 285mm, 350mA | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
48 | Pol__0045 | DAL415T, 3 režimy, 8 úrovní, 2800-6000K, min3600lm, CRI>95 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
49 | Pol__0046 | DL-S28, 28W, 4 úrovně, min 2600lm, 2600-6000K, O 430 x 91 mm, Ra>90 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
50 | Pol__0047 | DL-S28, 28W, 4 úrovně, min 2600lm, 2600-6000K, O 430 x 91 mm, Ra>90 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
51 | Pol__0048 | DL 215, 24W, 2800K~6000K ,4 úrovně, 2200 lm, RA > 95 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
52 | Pol__0049 | MOLED_20W, kryt opál PMMA, IP44, 285mm, | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
53 | Pol__0050 | DAL415T, 3 režimy, 8 úrovní, 2800-6000K, min3600lm, CRI>95 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
54 | Pol__0051 | DL 215, 24W, 2800K~6000K ,4 úrovně, 2200 lm, RA > 95_na stěnu | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
55 | Pol__0052 | DL 215, 24W, 2800K~6000K ,4 úrovně, 2200 lm, RA > 95_na stěnu | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
56 | Pol__0053 | MOLED_9W, 4000K, kryt opál PMMA, IP44, prům. 285mm, 350mA | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
57 | Pol__0054 | MOBRSB14W_PMMA,IP44, 285mm,_. | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
58 | Pol__0055 | MOLED_20W, kryt opál PMMA, IP44, 285mm, | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
59 | Pol__0056 | DAL415T, 3 režimy, 8 úrovní, 2800-6000K, min3600lm, CRI>95 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
60 | Pol__0057 | DL-S28, 28W, 4 úrovně, min 2600lm, 2600-6000K, O 430 x 91 mm, Ra>90 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
61 | Pol__0058 | DAL415T, 3 režimy, 8 úrovní, 2800-6000K, min3600lm, CRI>95 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
62 | Pol__0059 | DL 215, 24W, 2800K~6000K ,4 úrovně, 2200 lm, RA > 95_na stěnu | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
63 | Pol__0060 | MOLED_9W, 4000K, kryt opál PMMA, IP44, prům. 285mm, 350mA _nad umyvadlo | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
64 | Pol__0061 | MOBRSB14W_PMMA,IP44, 285mm,_. | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
65 | Pol__0062 | DL-S28, 28W, 4 úrovně, min 2600lm, 2600-6000K, O 430 x 91 mm, Ra>90 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
66 | Pol__0063 | DL 215, 24W, 2800K~6000K ,4 úrovně, 2200 lm, RA > 95 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
67 | Pol__0064 | DAL415T, 3 režimy, 8 úrovní, 2800-6000K, min3600lm, CRI>95 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
68 | Pol__0065 | DAL415T, 3 režimy, 8 úrovní, 2800-6000K, min3600lm, CRI>95 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
69 | Pol__0066 | DL-S28, 28W, 4 úrovně, min 2600lm, 2600-6000K, O 430 x 91 mm, Ra>90 + lišta 2m | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
70 | Pol__0067 | DL 215, 24W, 2800K~6000K ,4 úrovně, 2200 lm, RA > 95 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
71 | Pol__0068 | MOLED_9W, 4000K, kryt opál PMMA, IP44, prům. 285mm, 350mA _nad umyvadlo | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
72 | Pol__0069 | MOBRSB14W_PMMA,IP44, 285mm,_. | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
73 | Pol__0070 | DL-S28, 28W, 4 úrovně, min 2600lm, 2600-6000K, O 430 x 91 mm, Ra>90 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
74 | Pol__0071 | DL-S28, 28W, 4 úrovně, min 2600lm, 2600-6000K, O 430 x 91 mm, Ra>90 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
75 | Pol__0072 | DAL415T, 3 režimy, 8 úrovní, 2800-6000K, min3600lm, CRI>95 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
76 | Pol__0073 | DAL415T, 3 režimy, 8 úrovní, 2800-6000K, min3600lm, CRI>95 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
77 | Pol__0074 | MOLED_20W, kryt opál PMMA, IP44, 285mm, | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
78 | Pol__0075 | DL-S28, 28W, 4 úrovně, min 2600lm, 2600-6000K, O 430 x 91 mm, Ra>90 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
79 | Pol__0076 | MOLED_9W, 4000K, kryt opál PMMA, IP44, prům. 285mm, 350mA _nad umyvadlo | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
80 | Pol__0077 | MOLED_9W, 4000K, kryt opál PMMA, IP44, prům. 285mm, 350mA | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
81 | Pol__0078 | DAL415T, 3 režimy, 8 úrovní, 2800-6000K, min3600lm, CRI>95 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
82 | Pol__0079 | DL-S28, 28W, 4 úrovně, min 2600lm, 2600-6000K, O 430 x 91 mm, Ra>90 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
83 | Pol__0080 | DAL415T, 3 režimy, 8 úrovní, 2800-6000K, min3600lm, CRI>95 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
84 | Pol__0081 | DL-S28, 28W, 4 úrovně, min 2600lm, 2600-6000K, O 430 x 91 mm, Ra>90 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
85 | Pol__0082 | MOLED_20W, kryt opál PMMA, IP44, 285mm, | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
86 | Pol__0083 | DL 215, 24W, 2800K~6000K ,4 úrovně, 2200 lm, RA > 95 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
87 | Pol__0084 | MOLED_9W, 4000K, kryt opál PMMA, IP44, prům. 285mm, 350mA | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
88 | Pol__0085 | MOLED_9W, 4000K, kryt opál PMMA, IP44, prům. 285mm, 350mA | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
89 | Pol__0086 | DL-S28, 28W, 4 úrovně, min 2600lm, 2600-6000K, O 430 x 91 mm, Ra>90 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
90 | Pol__0087 | DL-S28, 28W, 4 úrovně, min 2600lm, 2600-6000K, O 430 x 91 mm, Ra>90 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
91 | Pol__0088 | DAL415T, 3 režimy, 8 úrovní, 2800-6000K, min3600lm, CRI>95 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
92 | Pol__0089 | DL 215, 24W, 2800K~6000K ,4 úrovně, 2200 lm, RA > 95 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
93 | Pol__0090 | MOLED_20W, kryt opál PMMA, IP44, 285mm, | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
94 | Pol__0091 | DAL415T, 3 režimy, 8 úrovní, 2800-6000K, min3600lm, CRI>95 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
95 | Pol__0092 | DL 215, 24W, 2800K~6000K ,4 úrovně, 2200 lm, RA > 95_nad umyvadlo | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
96 | Pol__0093 | DL 215, 24W, 2800K~6000K ,4 úrovně, 2200 lm, RA > 95 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
97 | Pol__0094 | MOLED_9W, 4000K, kryt opál PMMA, IP44, prům. 285mm, 350mA _nad umyvadlo | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
98 | Pol__0095 | MOLED_9W, 4000K, kryt opál PMMA, IP44, prům. 285mm, 350mA | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
99 | Pol__0096 | MOBRSB14W_PMMA,IP44, 285mm,_. | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
100 | Pol__0097 | DAL415T, 3 režimy, 8 úrovní, 2800-6000K, min3600lm, CRI>95 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
101 | Pol__0098 | DL-S28, 28W, Ra>90 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
102 | Pol__0099 | DL-S28, 28W, Ra>90 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
103 | Pol__0100 | DL-S28, 28W, Ra>90 | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
104 | Pol__0101 | LED S34_prach_19W,24W,29W,34W, TP-3000K, 4000K, 5000K, max 4760lm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
105 | Pol__0102 | DL-S28, 28W, Ra>90 + lišta 2m | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
106 | Pol__0103 | DL 215, 24W, 2800K~6000K ,4 úrovně, 2200 lm, RA > 95 | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
107 | Pol__0104 | MOLED_9W, 4000K, kryt opál PMMA, IP44, prům. 285mm, 350mA | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
108 | Pol__0105 | DAL515T, 3 režimy, 10 úrovní, 2800-6000K, min5000lm, CRI>95 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
109 | Pol__0106 | DAL415T, 3 režimy, 8 úrovní, 2800-6000K, min3600lm, CRI>95 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
110 | Pol__0107 | DL-S28, 28W, Ra>90 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
111 | Pol__0108 | DAL415T, 3 režimy, 8 úrovní, 2800-6000K, min3600lm, CRI>95 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
112 | Pol__0109 | DAL515T, 3 režimy, 10 úrovní, 2800-6000K, min5000lm, CRI>95 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
113 | Pol__0110 | MOBRSB14W_PMMA,IP44, 285mm,_. | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
114 | Pol__0111 | DL 215, 24W, 2800K~6000K ,4 úrovně, 2200 lm, RA > 95 | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
115 | Pol__0112 | MOLED_9W, 4000K, kryt opál PMMA, IP44, prům. 285mm, 350mA | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
116 | Pol__0113 | DAL415T, 3 režimy, 8 úrovní, 2800-6000K, min3600lm, CRI>95 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
117 | Pol__0114 | DAL415T, 3 režimy, 8 úrovní, 2800-6000K, min3600lm, CRI>95 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
118 | Pol__0115 | DL-S28, 28W, Ra>90 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
119 | Pol__0116 | DL-S28, 28W, Ra>90 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
120 | Pol__0117 | MOBRSB14W_PMMA,IP44, 285mm,_. | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
121 | Pol__0118 | DL 215, 24W, 2800K~6000K ,4 úrovně, 2200 lm, RA > 95 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
122 | Pol__0119 | MOLED_9W, 4000K, kryt opál PMMA, IP44, prům. 285mm, 350mA _nad umyvadlo | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
123 | Pol__0120 | MOLED_9W, 4000K, kryt opál PMMA, IP44, prům. 285mm, 350mA | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
124 | Pol__0121 | DL 215, 24W, 2800K~6000K ,4 úrovně, 2200 lm, RA > 95 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
125 | Pol__0122 | DAL415T, 3 režimy, 8 úrovní, 2800-6000K, min3600lm, CRI>95 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
126 | Pol__0123 | DL-S28, 28W, Ra>90 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
127 | Pol__0124 | DAL415T, 3 režimy, 8 úrovní, 2800-6000K, min3600lm, CRI>95 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
128 | Pol__0125 | MOBRSB14W_PMMA,IP44, 285mm,_. | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
129 | Pol__0126 | DL 215, 24W, 2800K~6000K ,4 úrovně, 2200 lm, RA > 95 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
130 | Pol__0127 | DAL415T, 3 režimy, 8 úrovní, 2800-6000K, min3600lm, CRI>95 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
131 | Pol__0128 | DL 215, 24W, 2800K~6000K ,4 úrovně, 2200 lm, RA > 95 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
132 | Pol__0129 | MOLED_9W, 4000K, kryt opál PMMA, IP44, prům. 285mm, 350mA _nad umyvadlo | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
133 | Pol__0130 | MOLED_9W, 4000K, kryt opál PMMA, IP44, prům. 285mm, 350mA | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
134 | Pol__0131 | MOBRSB14W_PMMA,IP44, 285mm,_. | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
135 | Pol__0132 | DAL415T, 3 režimy, 8 úrovní, 2800-6000K, min3600lm, CRI>95 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
136 | Pol__0133 | DL-S28, 28W, Ra>90 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
137 | Pol__0134 | DL-S28, 28W, Ra>90 | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
138 | Pol__0135 | DL-S28, 28W, 4 úrovně, min 2600lm, 2600-6000K, O 430 x 91 mm, Ra>90 + lišta 2m | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
139 | Pol__0136 | DL 215, 24W, 2800K~6000K ,4 úrovně, 2200 lm, RA > 95 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
140 | Pol__0137 | MOLED_9W, 4000K, kryt opál PMMA, IP44, prům. 285mm, 350mA _nad umyvadlo | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
141 | Pol__0138 | MOLED_9W, 4000K, kryt opál PMMA, IP44, prům. 285mm, 350mA | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
142 | Pol__0139 | Svítidlo bude upřesněno při realizaci | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
143 | Pol__0140 | DL-S28, 28W, Ra>90 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
144 | Pol__0141 | DL 215, 24W, 2800K~6000K ,4 úrovně, 2200 lm, RA > 95 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
145 | Pol__0142 | DAL415T, 3 režimy, 8 úrovní, 2800-6000K, min3600lm, CRI>95 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
146 | Pol__0143 | DAL415T, 3 režimy, 8 úrovní, 2800-6000K, min3600lm, CRI>95 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
147 | Pol__0144 | MOBRSB14W_PMMA,IP44, 285mm,_. | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
148 | Pol__0145 | DL 215, 24W, 2800K~6000K ,4 úrovně, 2200 lm, RA > 95 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
149 | Pol__0146 | MOLED_9W, 4000K, kryt opál PMMA, IP44, prům. 285mm, 350mA _nad umyvadlo | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
150 | Pol__0147 | MOLED_9W, 4000K, kryt opál PMMA, IP44, prům. 285mm, 350mA | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
151 | Pol__0148 | LED S34_prach_19W,24W,29W,34W, TP-3000K, 4000K, 5000K, max 4760lm | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
152 | Pol__0149 | Svítidlo bude upřesněno při realizaci | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
153 | Pol__0150 | DAL415T, 3 režimy, 8 úrovní, 2800-6000K, min3600lm, CRI>95 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
154 | Pol__0151 | DL-S28, 28W, Ra>90 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
155 | Pol__0152 | DAL415T, 3 režimy, 8 úrovní, 2800-6000K, min3600lm, CRI>95 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
156 | Pol__0153 | DL-S28, 28W, Ra>90 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
157 | Pol__0154 | MOBRSB14W_PMMA,IP44, 285mm,_. | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
158 | Pol__0155 | DL 215, 24W, 2800K~6000K ,4 úrovně, 2200 lm, RA > 95 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
159 | Pol__0156 | MOLED_9W, 4000K, kryt opál PMMA, IP44, prům. 285mm, 350mA _nad umyvadlo | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
160 | Pol__0157 | MOLED_9W, 4000K, kryt opál PMMA, IP44, prům. 285mm, 350mA | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
161 | Pol__0158 | DAL415T, 3 režimy, 8 úrovní, 2800-6000K, min3600lm, CRI>95 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
162 | Pol__0159 | DL-S28, 28W, Ra>90 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
163 | Pol__0160 | DAL415T, 3 režimy, 8 úrovní, 2800-6000K, min3600lm, CRI>95 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
164 | Pol__0161 | MOBRSB14W_PMMA,IP44, 285mm,_. | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
165 | Pol__0162 | DL 215, 24W, 2800K~6000K ,4 úrovně, 2200 lm, RA > 95 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
166 | Pol__0163 | DAL415T, 3 režimy, 8 úrovní, 2800-6000K, min3600lm, CRI>95 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
167 | Pol__0164 | DL 215, 24W, 2800K~6000K ,4 úrovně, 2200 lm, RA > 95 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
168 | Pol__0165 | MOLED_9W, 4000K, kryt opál PMMA, IP44, prům. 285mm, 350mA _nad umyvadlo | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
169 | Pol__0166 | MOLED_9W, 4000K, kryt opál PMMA, IP44, prům. 285mm, 350mA | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
170 | Pol__0167 | MOBRSB14W_PMMA,IP44, 285mm,_. | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
171 | Pol__0168 | DAL415T, 3 režimy, 8 úrovní, 2800-6000K, min3600lm, CRI>95 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
172 | Pol__0169 | DL-S28, 28W, Ra>90 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
173 | Pol__0170 | DAL415T, 3 režimy, 8 úrovní, 2800-6000K, min3600lm, CRI>95 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
174 | Pol__0171 | DL-S28, 28W, Ra>90 | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
175 | Pol__0172 | DL-S28, 28W, 4 úrovně, min 2600lm, 2600-6000K, O 430 x 91 mm, Ra>90 + lišta 2m | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
176 | Pol__0173 | DL-S28, 28W, 4 úrovně, min 2600lm, 2600-6000K, O 430 x 91 mm, Ra>95 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
177 | Pol__0174 | MOBRSB14W_PMMA,IP44, 285mm,_. | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
178 | Pol__0175 | MOLED_20W, kryt opál PMMA, IP44, 285mm, | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
179 | Pol__0176 | DL-S28, 28W, Ra>90 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
180 | Pol__0177 | DL 215, 24W, 2800K~6000K ,4 úrovně, 2200 lm, RA > 95_na stěnu | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
181 | Pol__0178 | DAL515T, 3 režimy, 10 úrovní, 2800-6000K, min5000lm, CRI>95 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
182 | Pol__0179 | DL 215, 24W, 2800K~6000K ,4 úrovně, 2200 lm, RA > 95_na stěnu | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
183 | Pol__0180 | MOBRSB14W_PMMA,IP44, 285mm,_. | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
184 | Pol__0181 | DAL415T, 3 režimy, 8 úrovní, 2800-6000K, min3600lm, CRI>95 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
185 | Pol__0182 | DAL415T, 3 režimy, 8 úrovní, 2800-6000K, min3600lm, CRI>95 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
186 | Pol__0183 | DAL415T, 3 režimy, 8 úrovní, 2800-6000K, min3600lm, CRI>95 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
187 | Pol__0184 | DAL415T, 3 režimy, 8 úrovní, 2800-6000K, min3600lm, CRI>95 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
188 | Pol__0185 | MOBRSB14W_PMMA,IP44, 285mm,_. | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
189 | Pol__0186 | DAL415T, 3 režimy, 8 úrovní, 2800-6000K, min3600lm, CRI>95 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
190 | Pol__0187 | DL 215, 24W, 2800K~6000K ,4 úrovně, 2200 lm, RA > 95_na stěnu | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
191 | Pol__0188 | DAL415T, 3 režimy, 8 úrovní, 2800-6000K, min3600lm, CRI>95 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
192 | Pol__0189 | DAL515T, 3 režimy, 10 úrovní, 2800-6000K, min5000lm, CRI>95 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
193 | Pol__0190 | DAL415T, 3 režimy, 8 úrovní, 2800-6000K, min3600lm, CRI>95 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
194 | Pol__0191 | MKSK LED 1200mm, 2x LED , semiopálový kryt, přisazené, LED 840, 700mA , IP44 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
195 | Pol__0192 | DL-S28, 28W, Ra>90 | kus | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
196 | Pol__0193 | DL-S28, 28W, Ra>90 - bez elektroinstalace !!!! | kus | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
197 | Pol__0194 | SMART LED panel 40W_1200x600mm + rámeček pro přisazenou montáž | kus | 30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
198 | 650101321R00_S | Nouzové svítidlo - montáž/demontáž vč. dodávky | kus | 68 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0.68 | 46.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.9 |  | 0 |  |  | 139.48 | [6 empty] | DIL
199 | 222730001R00 | Účastnická zásuvka TV+R+SAT koncová pod omítku | kus | 78 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 24/ II | 0.20167 | 15.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
200 | 78786T | 078786 ZÁSUVKA MOSAIC TV-RD-SAT, BÍLÁ, BÍLÁ | kus | 78 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II/2024 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
201 | 222280541R00 | Koaxiální kabel volně ve žlabu, nebo liště | m | 2250 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 24/ II | 0.055 | 123.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
202 | 3412652210R | kabel homologovaný koaxiální 75 Ohm; sdělovací, stíněný vnitřní; Cu plná holá jádra; počet a průřez žil 1x0,8mm, průměr přes plášť 5 mm; teplota použití -30 až 70 °C; barva pláště bílá | m | 2250 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.0004 | 0.9 | 0 | 0 | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | M65 | Elektroinstalace a veřejné osvětlení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 8.37 | [6 empty] | DIL
203 | 650031114R00_S1 | Osazení / úprava rozvodnice , včetně dodávky rozvodnice a její výstroje, zapojení, RSx | kus | 9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0.93 | 8.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.75 | [6 empty] | DIL
204 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 1.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 23/ I | 0.49 | 0.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
205 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 1.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0.006 | 0.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M65 | Elektroinstalace a veřejné osvětlení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 28.83 | [6 empty] | DIL
206 | 650031114R00_S | Osazení rozvodnice do výklenku, pl. do 0,5 m2 vč. dodávky rozvodnice a její výstroje | kus | 1.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0.93 | 1.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
207 | 650031119R00 | Osazení rozvodnice do výklenku, pl. do 1,0 m2 vč. dodávky rozvodnice a její výstroje | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 1.43 | 1.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
208 | 650031621R00 | Montáž rozváděče , do hmotnosti 25 kg | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 1 | 1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
209 | 2307-212T | nástěnná rozvodnice s požární odolností 30min, VIO EI30 900x1000x266, VIO EI30 900x1000x266 - dodávky | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
210 | 900 R24S | HZS-vystrojení rozvaděče (drátování, dílenská dok. a ostatní práce na rozvaděči), RH | h | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 22/ II | 1 | 25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
211 | 9101-1T | Drobný a pomocný materiál | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 34.86 | [6 empty] | DIL
212 | 210290751R00 | Montáž montáž spotřebičů motorických s usazením a upevněním na stávající nosnou konstrukci nebo podklad, vyrovnání řemene a vyvážení, bez zapojení, vodič do 6 mm2, do 1,5 kW | kus | 54 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 24/ II | 0.22 | 11.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
213 | 1009013T | VENTILÁTOR 100 MAT AZ+T 9013 | kus | 54 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II/2024 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
214 | 210800378RT2 | Montáž kabelu bezhalogenového mat. vodiče Cu, mat. pláště FRNC, 1kV, nestíněný, třída reakce na oheň B2ca, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky PRAFlaDur P60-R | m | 125 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 24/ II | 0.09955 | 12.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
215 | 210800389RT2 | Montáž kabelu bezhalogenového mat. vodiče Cu, mat. pláště FRNC, 1kV, nestíněný, třída reakce na oheň B2ca, 4 x 10 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky PRAFlaDur P60-R | m | 91 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 24/ II | 0.11586 | 10.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M65 | Elektroinstalace a veřejné osvětlení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.86 |  | 0 |  |  | 557.28 | [6 empty] | DIL
216 | 650124141RT6 | Uložení Cu kabelu 3 x 1,5 mm2, pevně, včetně dodávky kabelu 1-CXKH-R | m | 3600 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00014 | 0.5 | 0 | 0 | RTS 24/ II | 0.09955 | 358.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
217 | 650124143RT6 | Uložení Cu kabelu 3 x 2,5 mm2, pevně, včetně dodávky kabelu 1-CXKH-R | m | 1998 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00018 | 0.36 | 0 | 0 | RTS 24/ II | 0.09955 | 198.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 19.84 | [6 empty] | DIL
218 | 210800396RT2 | Montáž kabelu bezhalogenového mat. vodiče Cu, mat. pláště FRNC, 1kV, nestíněný, třída reakce na oheň B2ca, 5 x 10 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky PRAFlaDur P60-R | m | 115 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 24/ II | 0.12062 | 13.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
219 | 210800379RT2 | Montáž kabelu bezhalogenového mat. vodiče Cu, mat. pláště FRNC, 1kV, nestíněný, třída reakce na oheň B2ca, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky PRAFlaDur P60-R | m | 60 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 24/ II | 0.09955 | 5.97 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M65 | Elektroinstalace a veřejné osvětlení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.13 |  | 0 |  |  | 35.35 | [6 empty] | DIL
220 | 650124263RT6 | Uložení Cu kabelu 5 x 2,5 mm2, pevně, včetně dodávky kabelu 1-CXKH-R | m | 135 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00025 | 0.03 | 0 | 0 | RTS 24/ II | 0.09955 | 13.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
221 | 650124267RT6 | Uložení Cu kabelu 5 x 6 mm2, pevně, včetně dodávky kabelu 1-CXKH-R | m | 210 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00049 | 0.1 | 0 | 0 | RTS 24/ II | 0.10431 | 21.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 412.94 | [6 empty] | DIL
222 | 210010119R00 | Montáž kanálu , parapetního, dutého, z PVC, šířky do 120 mm, | m | 1406.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 24/ II | 0.22 | 309.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
223 | 8595057657205T | PK 160X65 D_HD, Parapetní kanál dutý | m | 359 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II/2024 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
224 | 8595057650572T | PK 120X55 D_HD | m | 1406.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II/2024 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
225 | 210010119R00 | Montáž kanálu , parapetního, dutého, z PVC, šířky do 120 mm, | m | 470.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 24/ II | 0.22 | 103.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
226 | 80977376T | LIŠTA PLASTOVÁ EKD 120X40 2M VČ. DĚLÍCÍ PŘEPÁŽKY a příslušenství ( kryty, rohy ... ) | m | 470.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | M65 | Elektroinstalace a veřejné osvětlení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.28 |  | 0 |  |  | 21.73 | [6 empty] | DIL
227 | 650124225RT6 | Uložení Cu kabelu 4 x 35 mm2, pevně, včetně dodávky kabelu 1-CXKH-R | m | 60 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00186 | 0.11 | 0 | 0 | RTS 24/ I | 0.16 | 9.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
228 | 650124227RT6 | Uložení Cu kabelu 4 x 50 mm2, pevně, včetně dodávky kabelu 1-CXKH-R | m | 73.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00226 | 0.17 | 0 | 0 | RTS 24/ I | 0.165 | 12.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  | 127.64 | [6 empty] | DIL
229 | 222260605R00 | Lišta vkládací LV 40x20, na úchyt.body,zavíčkování | m | 281 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 24/ II | 0.2 | 56.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
230 | 34572120R | lišta elektroinstalační vkládací; mat. PVC samozhášivé; Š x V 40 x 20 mm; délka 2,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A-C3; teplot.rozsah -5 až 60 °C | m | 281 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
231 | 222260603R00 | Lišta vkládací 20x20, na úchyt.body, zavíčkování | m | 390 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 24/ II | 0.18317 | 71.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
232 | 34572105R | lišta elektroinstalační vkládací; mat. PVC samozhášivé; Š x V 17,7 x 13,7 mm; délka 2,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A1-F; teplot.rozsah -5 až 60 °C | m | 390 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00012 | 0.05 | 0 | 0 | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | M65 | Elektroinstalace a veřejné osvětlení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  | 614.14 | [6 empty] | DIL
233 | 650012261RT4 | Montáž lištové krabice bez zapojení, včetně dodávky krabice, mat. PVC, rozměr 82 x 82 mm, hloubka 28 mm | kus | 450 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 5e-05 | 0.02 | 0 | 0 | RTS 24/ II | 0.085 | 38.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
234 | 650012413R00 | Zavíčkování krabice se dvěma šrouby | kus | 215 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 23/ II | 0.031 | 6.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
235 | 650020111R00 | Vrt + osazení hmoždinky do stěny železobetonové, průměr 6 mm | kus | 6250 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 23/ II | 0.082 | 512.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
236 | 650023211R00 | Montáž protipožární ucpávky pod rozvaděč, jednoduché, | m2 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 23/ II | 7.3792 | 7.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
237 | 650023231R00 | Montáž protipožární ucpávky průchod stropem, , tloušťky 20 cm | m2 | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 23/ II | 16.445 | 49.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M46 | Zemní práce při montážích |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.7 |  | 0 |  |  | 302.88 | [6 empty] | DIL
238 | 460680021R00 | Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm | kus | 96 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00367 | 0.35 | 0 | 0 | RTS 23/ I | 0.65 | 62.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
239 | 460680041RT2 | Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm, plochy do 0,025 m2 | kus | 360 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00374 | 1.35 | 0 | 0 | RTS 24/ II | 0.668 | 240.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
240 | DIM | Drobný instalační materiál | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | M46 | Zemní práce při montážích |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.9 |  | 0 |  |  | 318.72 | [6 empty] | DIL
241 | 460680041RT3 | Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm, plochy do 0,09 m2 | kus | 240 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00374 | 0.9 | 0 | 0 | RTS 24/ II | 1.328 | 318.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 336.6 | [6 empty] | DIL
242 | 979082119R00 | Demontáže, přepojení | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
243 | 110 R00S | Mimostaveništní doprava individual. | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
244 | 910 R00 | Hzs - predbezne obhlidky a revize | h | 70 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 24/ II | 1 | 70 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
245 | 900 R23 | Hodinové zúčtovací sazby elektromontér, tarifní třída 6 | h | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 24/ II | 1 | 50 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
246 | 904 R01 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Komplexni vyzkouseni | h | 216.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 24/ II | 1 | 216.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
247 | 004111020R | Vypracování projektové dokumentace | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
248 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
249 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
250 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
251 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 426 | [6 empty] | DIL
252 | 110 R04S | Zednické výpomoci M 21 podle čl.13-5b | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
253 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 425 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 24/ II | 1 | 425 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
254 | 905 R02 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Uprava stavajiciho rozvadece | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 1 | 1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M65 | Elektroinstalace a veřejné osvětlení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 357.66 | [6 empty] | DIL
255 | 650051311R00 | Montáž spínače zapuštěného nebo polozapuštěného, řazení 1, do obyčejného prostředí, | kus | 138 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 23/ II | 0.1475 | 20.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
256 | 3557G-A01340 B1T | 3557G-A01340 B1 Spínač jednopólový s krytem, řazení 1, řazení 1 | kus | 120 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
257 | 3901G-A00010 B1T | Rámeček jednonásobný | kus | 120 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
258 | 3557G-A01940 B1T | 3557G-A01940 B1 Spínač jednopólový, s krytem, řazení 1, s drápky, IP44, řazení 1, s drápky, IP44 | kus | 18 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II/2024 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
259 | 3901G-A00010 B1T | Rámeček jednonásobný | kus | 18 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
260 | 650051331R00 | Montáž spínače zapuštěného nebo polozapuštěného, řazení 5, do obyčejného prostředí, | kus | 18 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 23/ II | 0.16867 | 3.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
261 | 3557G-A05340 B1T | 3557G-A05340 B1 Přepínač sériový s krytem, řazení 5, řazení 5 | kus | 18 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
262 | 3901G-A00010 B1T | Rámeček jednonásobný | kus | 18 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
263 | 650051341R00 | Montáž spínače zapuštěného nebo polozapuštěného, řazení 6, do obyčejného prostředí, | kus | 126 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 23/ II | 0.16867 | 21.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
264 | 3557G-A06340 B1T | 3557G-A06340 B1 Přepínač střídavý s krytem, řazení 6 | kus | 126 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
265 | 3901G-A00010 B1T | Rámeček jednonásobný | kus | 126 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
266 | 650051361R00 | Montáž spínače zapuštěného nebo polozapuštěného, řazení 7, do obyčejného prostředí, | kus | 30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 23/ II | 0.18967 | 5.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
267 | 3557G-A07340 B1T | 3557G-A07340 B1 Přepínač křížový s krytem, řazení 7, řazení 7 | kus | 30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
268 | 3901G-A00010 B1T | Rámeček jednonásobný | kus | 30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
269 | 650052711R00 | Montáž zásuvky zapuštěné nebo polozapuštěné, do obyčejného prostředí, 2P+PE, | kus | 1182 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 23/ II | 0.26 | 307.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
270 | QP 45X45 C HBT | QP 45X45 C HB ZÁSUVKA QUADRO 45X45 S CLON. | kus | 1044 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II/2024 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
271 | 5518G-A02349 B1T | 5518G-A02349 B1 Zásuvka jednonásobná | kus | 126 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
272 | 3901G-A00010 B1T | Rámeček jednonásobný | kus | 126 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
273 | 5518G-A02989 BT | 5518G-A02989 B Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s víčkem, IP44, s víčkem, IP44 | kus | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II/2024 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
274 | 54800 | Drobný a pomocný materiál | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
[24 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on R6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu