## Rekapitulace
Zakázkové č:
Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace rozšíření objektových rozvodů strukturované kabeláže
Rekapitulace rozpočtu
HLAVA I | Materiál
Dodávka materiálu
| Celkem | 0
HLAVA II | Základní rozpočtové náklady
Podružný materiál
Podíl přidružené výroby
| Celkem | 0
HLAVA III | Montáže
Montážní práce a služby
| Celkem | 0
HLAVA IV | Vedlejší náklady
Mimostaveništní doprava
Náklady na umístění stavby
Zednické přípomoci
| Celkem | 0
HLAVA V | Revize
Revize a zkoušky
| Celkem | 0
HLAVA VI | Technologií včetně implementace
Infrastruktura
LAN a páteřní LAN infrastruktura
Upgrade WiFi technologie
Záložní zdroje a příslušenství
Zabezpečení LAN
Systém pro logování a dohled
Přístupový a docházkový systém
VoIP telefonie
Standard konektivity
SW a licence
Instalace a implementace
| Celkem | 0
| Celkem bez DPH | 0
Vybraný dodavatel bude splňovat odborné kvalifikační předpoklady pro provedení zaákzky vs osuladu s platnou legislativou v ČR a nabídková cena bude obsahovat i práce v technické dokumentaci a výkazu výměr neuvedené, ale nutné k bezpečnému a správnému stavebně technickému provedení s ohledem na bezpečnost užívání.

## Rozpočet technologie
Rozpočet technologie
Infrastruktura
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem | Výrobce a typové označení | Odkaz na produktový list výrobce
Storage | Primární diskové pole včetně instalace konfigurace | 1 | ks |  | 0
VirtSRV | Server pro virtualizaci včetně instalace konfigurace | 2 | ks |  | 0
BackSRV | Server pro virtualizaci a zálohování včetně instalace konfigurace | 1 | ks |  | 0
SANSW | SAN Switch včetně instalace konfigurace | 2 | ks |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
LAN a páteřní LAN infrastruktura
CoreSW | Switche pro páteřní LAN infrastruktur včetně instalace konfigurace, kabeláže, SFP+modulů | 4 | ks |  | 0
LANSW | Switche pro LAN infrastruktur včetně instalace konfigurace, kabeláže, SFP+ modulů | 10 | ks |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Upgrade WiFi technologie
WIFICTRL | WiFi kontroler včetně instalace konfigurace, licencí, kabeláže | 1 | ks |  | 0
WIFIAP | WiFi přístupový bod včetně instalace konfigurace | 30 | ks |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Záložní zdroje a příslušenství
UPSA | UPS - typ A včetně instalace konfigurace | 2 | ks |  | 0
UPSB | UPS - typ B včetně instalace konfigurace | 2 | ks |  | 0
PDU | PDU - včetně instalace konfigurace | 4 | ks |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Zabezpečení LAN
FW | Firewall včetně instalace konfigurace | 1 | ks |  | 0
ANTIVIR | Antivirový systém | 185 | ks |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Systém pro logování a dohled
LOG | SW pro logování včetně instalace konfigurace | 1 | ks |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Přístupový a docházkový systém
TABLO | komunikační tablo včetně příslušenství | 2 | ks |  | 0
RFID | čtečka RFID | 10 | ks |  | 0
URFID | USB čtečka RFID | 1 | ks |  | 0
PRISTUPMAN | centralizovaný SW pro management | 1 | ks |  | 0
DOCHAZKA | docházkové tablo včetně konfigurace a instalace | 1 | ks |  | 0
DOCHAZKASW | SW pro zpracování docházky včetně instalace a prvotní implementace | 1 | ks |  | 0
API | Napojení na systém bakaláři | 1 | ks |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
VoIP telefonie
VOIPPBX | VoIP PBX včetně instalace a konfigurace | 1 | ks |  | 0
VIDEOPHONE | VoIP Videotelefon | 3 | ks |  | 0
PHONE | VoIP telefon | 31 | ks |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Standard konektivity
INSTEDUROAM | Instalace a implementace dle standardu konektivity – napojení na EDUROAM | 1 | ks |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
SW a licence
VIRTSW | virtualizační SW | 1 | ks |  | 0
BAKSW | Zálohovací SW | 1 | ks |  | 0
OS1 | SW licence -neomezený počet VM | 3 | ks |  | 0
CAL | CAL licence | 250 | ks |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Instalace a implementace
INST | ostatní instalace a implementace | 1 | ks |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
poznámka: uchazeč doplní mimo jednotkových cen i sloupce "výrobce a typové označení" a "Odkaz na produktový list výrobce". V případě zjištění nesouladu mezi minimálními požadavky a produktovým listem výrobce bude uchazeč vyloučen! Nedoplnění uvedených položek vede k nemožnosti ověření jednotlivých položek a tak se i na tuto skutečnost bude nahlížet. V případě, že uchazeč u položky nemůže uvést dané položky (jedná se o implementační a konfigurační práce) uvede do daných buněk řetezec "XXX". V případě, že dodávaný prvek je složen z více prvků s různým typovým označením, uchazeč uvede všechny prvky a u všech uvede typové označení. V případě že by uchazeč zjistil nesrovnalost oproti stavu který by jako celá dodávka neplnil požadavek na komplexně funkční celek, může uchazeč danou položku přidat s vhodnýmkomentářem, proč je dle něj tato položka nezbytná pro realizaci celé zakázky dle požadavků zadavatele na jeden komplexně funkční celek.

## Rozpočet rozšíření LAN
Rozpočet rozšíření LAN
Kabely,vodiče a příslušenství
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
SXKD-5E-UTP-LSO | KABEL 4x2xAWG24cat.5e UTP LSOH | 5210 | m |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Montáže
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
745904111 | Příplat za zatahování kabelů-0,75kg | 5210 | m |  | 0
744742810 | Montáž kabel sděl pevně sk.18-0,4kg | 5210 | m |  | 0
743559000 | Odkrytí a zakrytí žlabu víkem | 40 | m |  | 0
743411510 | Montáž krabic instal lištových | 32 | ks |  | 0
740999910 | Zabezpečení pracoviště | 160 | hod |  | 0
740999901 | Práce na stávající instalaci | 30 | hod |  | 0
740999904 | Nezměřitelné mont.práce | 50 | hod |  | 0
| Dozbrojení stávajících rozváděčů | 5 | ks |  | 0
743312120 | Montáž lišt vkládac s víčkem -40 mm | 2182 | m |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Stavební práce při elektromontážích
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
971032300 | Bourání otv zdi cih 0,09m2, tl.45cm | 38 | ks |  | 0
953993120 | Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm | 2260 | ks |  | 0
971032600 | Bourání otv zdi cih 0,09m2, tl.90cm | 10 | ks |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Úložný materiál,krabice a příslušenství
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
HMOZDINKA8/100M | HMOZDINKA 8/100MMZATLOUK. NH | 2260 | ks |  | 0
LK 80X28 T HB | Krabice lištová, LK 80X28 T HB | 32 | ks |  | 0
LHD40X20HD | ZLAB KABELOVY LHD 40X40 2M | 36 | m |  | 0
LHD20X20HD | ZLAB KABELOVY LHD 20X20 2M | 1240 | m |  | 0
LHD20X10HD | ZLAB KABELOVY LHD 20X10 2M | 906 | m |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Slaboproudé rozvody
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
DSK000006450 | Patch kabel cat.5e, 1m, šedý, modrý, rudý | 66 | ks |  | 0
DSK000176400 | 19“ modulární patch panel pro max. 24 keystone modulu | 5 | ks |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Montáže slaboproudů
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
MS001031 | Zhotovení štítku na výstupní modul | 66 | ks |  | 0
MS001041 | Zhotovení štítku na panel | 66 | ks |  | 0
MS001021 | zhotovení kabelového štítku | 66 | ks |  | 0
MS000999 | Uzemnění datového rozvaděče | 1 | ks |  | 0
MS001211 | Měření RJ 45 UTP, FTP | 66 | ks |  | 0
MS000631 | Zásuvka s modulem Cat.5e - 2x RJ45 UTP | 24 | ks |  | 0
MS000831 | Montáž stojanového rozvaděče | 1 | ks |  | 0
MS000611 | zásuvka s modulem Cat.5e - 1x RJ45 UTP | 8 | ks |  | 0
| Demontáž stávajícího datového rozvaděče | 1 | ks |  | 0
| Demontáž a montáž stávajících 19“ modulární patch panel pro max. 24 keystone modulu | 6 | ks |  | 0
MS000861 | Upevnění zařízení k vedení vodičů | 5 | ks |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Spínače,zásuvky a vidlice
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
5014A-B1018 | MASKA 2-NASOBNA | 24 | ks |  | 0
SXKJ-5E-UTP-BK-NA | KONEKTOR CAT.5E NESTINENY | 132 | ks |  | 0
5014A-A100B | ZASUVKA DATOVA BILA TA | 32 | ks |  | 0
3901A-B10B | RAMECEK 1NASOBNY BILA TA | 8 | ks |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0