Technické specifikace a požadavky pro vyhlášení veřejné zakázky na zápůjčku analyzátoru/ů a s tím souvisejících dodávek spotřebního materiálu. 
A. Specifikace diagnostik
Soupravy pro multiplexní PCR test určený ke kvalitativní detekci a diferenciaci nukleových kyselin bakterií a virů ve výtěru z nosohltanu odebíraného do běžných UTM. 
1) „velký respirační panel“ :
Influenza A 
Influenza B
SARS-CoV-2
RSV
Paraifluenza 1,2,3
Metapneumovirus
Adenovirus
Enterovirus
Bordetella pertussis
Mycoplasma pneumoniae
popř.jiné agens způsobující respirační infekce např. Chlamydia pneumoniae
2) „malý respirační panel“
Influenza A 
Influenza B
SARS Cov2
RSV
popř. Bordetella pertussis, Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae
Předpokládané množství vyšetřených vzorků:
	
	Množství / rok

	Velký respirační panel
	2000

	Malý respirační panel
	600


B. Požadavek na přístroj
Technická specifikace přístroje:
· stolní uzavřený systém pro zpracování výtěrů z nosohltanu v UTM metodou PCR poskytující vysokou přesnost a reprodukovatelnost výsledků
· stolní přístroj s optimálnímí rozměry : 400 x 260 x 330
· přístroj umožňující zpracování min. čtyř vzorků v jednom běhu - možnost analýzy jednotlivých vzorků nezávisle na sobě
· jednoduché nastavení programu 
· snadné ovládání a minimální obsluha
· snadná údržba
· vyloučena dodávka repasovaného přístroje
C. Požadavky na další vybavení pro hodnocení výsledků
· Zdarma zapůjčení stolní tiskárny nebo napojení na centrální tiskárnu oddělení
· Možnost napojení na laboratorní informační systém
· Zdarma servis přístroje včetně oprav po celou dobu zapůjčení
Pokyny pro zpracování nabídky
Nabídka musí obsahovat:
· návod na obsluhu v českém jazyce
· technickou specifikaci zařízení, především počet měřených parametrů a potřebný objem vzorku pro analýzu, doba analýzy
· prohlášení, že zařízení je kompletní a funkční
· prohlášení, že výrobce zařízení zaručuje dodávku náhradních dílů a spotřebního materiálu minimálně po dobu 10 let a že dodavatel zaručuje po stejnou dobu provádění servisu
· dobu nástupu na opravu od nahlášení závady
· doklady k prokázání kvalifikace – viz zadávací dokumentace (Prohlášení  o shodě)
