Požadavek na podklady k akci „Generel nemocnice“

Pro potřeby zpracování generelu budou ze strany nemocnice potřebné následující podklady.

- požadavky na výstavbu – specifikace priorit investora

  - jaké jsou představy o budoucím rozvoji nemocnice

  - které obory budou perspektivně rozvíjeny, kde je naopak očekáván útlum

  - specifikace havarijních stavů

  - údaje o již připravených investicích

- přehled stávajících a požadovaných kapacit

  - přehled a rozmístění stávajících oddělení včetně jejich kapacit

  - přehled o stávajícím personálním zabezpečení provozu

  - požadované kapacity jednotlivých provozů ve střednědobém horizontu

- veškeré statistické údaje

  - údaje o lůžkové kapacitě podle oddělení, včetně jejího využití a údajů o průměrné ošetřovací době

  - údaje o ambulantní péči, počtu ambulancí, počtu vyšetření

  - údaje o výkonech SVLS – laboratoře, radiologie apod.

  - údaje o počtu operačních sálů, jejich rozmístění a počtech operačních výkonů podle oborů a podle charakteru (malé a velké výkony)

  - údaje o počtech pracovníků podle jednotlivých oddělení a v dělení na lékaře, VŠ, SZP, NZP, technici apod.

- údaje o stávajících zdrojích a potřebách energií

  - zdroje a potřeby elektro včetně náhradního zdroje

  - zdroje a potřeby tepla a chladu

  - zdroje a potřeby medicinálních plynů

  - zdroje a potřeby vody, příprava TUV

  - údaje o inženýrských sítích – situace areálu

- hospodářsko- ekonomické údaje provozního odboru

  - údaje o stravování, stávající kapacity, možnost navýšení kapacity

  - údaje o praní prádla

  - údaje o hospodaření s odpady

  - údaje o dopravě a parkování

- katastrální mapa s výpisem k KN

- evidenční listy budov

- informace o stávajícím požárně bezpečnostním řešení stávajících budov, požárně únikové plány

- zprávy z provedených průzkumů a auditů

  - zprávy ze stavebně-technických průzkumů a statických posouzení

  - zprávy o hydrogeologickém a radonovém průzkumu

  - zprávy z provedených auditů (především tepelně-technických)

- dostupná dokumentace stávajících objektů