## relaxační lehátko
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Relaxační lehátko
ZADAVATEL
Název zadavatele: Jihomoravská zdravotní a.s.
Sídlo: Nové sady 2, 602 00 Brno | IČO: 27714608
Statutární zástupce: MUDr. Vladimíra Danihelková, předsedkyně představenstva
Místo plnění VZ: Sanatorium Pálava, Pasohlávky
ÚČASTNÍK VYPLNÍ ÚČASTNÍK
Název účastníka:
Sídlo: | IČO:
Statutární zástupce: | Kontaktní osoba:
Požadavek/parametr
Účastník ke každému parametru doplní konkrétní údaj nabízeného zboží, případně ano či ne, zda nabízené zboží splňuje požadavek zadavatele.
Požadovaný počet kusů | 12 ks
Umístění - patro, číslo místnosti | balneoprovoz, 1PP
01L 14 - 2ks
01L 15 - 2ks
01L 16 - 2ks
01L 17 - 2ks
01L 18 - 2ks
01L 19 - 2ks
Požadavek/parametr | Uveďte nabízený údaj, případně ANO/NE
ložná plocha 2 díly bez otvoru na obličej | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
jednoduchá stabilní konstrukce | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
napájení 230 V | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
provedení s pevnými protiskluzovými nohami a zároveň s manipulačními kolečky s brzdami | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
kolečka výsuvná, o průměru min 70 mm, zvedání koleček s tlumičem nárazů | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
rozměry ložné plochy min. 1950 x700 mm | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
elektricky nastavitelná výška v rozsahu min. 500 - 880mm | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
změny polohy lze provádět i při plném zatížení | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
nastavitelná hlavová část v rozsahu 0 až min. 40° | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
nosnost min. 170 kg | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
nožní i ruční ovládání pro elektrické nastavení výšky lehátka | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
čalounění umělou kůží v barevném odstínu dle výběru zadavatele z nabídnutého vzorníku barev | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Obecné požadavky
Jedná se o „Zdravotnický prostředek podle zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů“ | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE

## vyšetřovací lehátko
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Vyšetřovací lehátko
ZADAVATEL
Název zadavatele: Jihomoravská zdravotní a.s.
Sídlo: Nové sady 2, 602 00 Brno | IČO: 27714608
Statutární zástupce: MUDr. Vladimíra Danihelková, předsedkyně představenstva
Místo plnění VZ: Sanatorium Pálava, Pasohlávky
ÚČASTNÍK VYPLNÍ ÚČASTNÍK
Název účastníka:
Sídlo: | IČO:
Statutární zástupce: | Kontaktní osoba:
Požadavek/parametr
Účastník ke každému parametru doplní konkrétní údaj nabízeného zboží, případně ano či ne, zda nabízené zboží splňuje požadavek zadavatele.
Požadovaný počet kusů | 6 ks
Umístění - patro, číslo místnosti | vyšetřovny
1 NP, 1P32, 1P33
2 NP, 2P07, 2L07
3 NP, 3P07, 3L07
Požadavek/parametr | Uveďte nabízený údaj, případně ANO/NE
ložná plocha 2 díly bez otvoru na obličej | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
jednoduchá stabilní konstrukce | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
napájení 230 V | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
provedení s pevnými protiskluzovými nohami a zároveň s manipulačními kolečky s brzdami | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
kolečka výsuvná, o průměru min 70 mm, zvedání koleček s tlumičem nárazů | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
nožní i ruční ovládání pro elektrické nastavení výšky lehátka | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
rozměry ložné plochy min. 1950 x 800 mm | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
nastavitelná hlavová část v rozsahu 0 až min. 40° | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
možnost nastavení výšky z kterékoliv strany lehátka | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
elektricky nastavitelná výška v rozsahu min. 450 - 900mm | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
nosnost min. 170 kg | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
změny polohy lze provádět i při plném zatížení | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
čalounění umělou kůží v barevném odstínu dle výběru zadavatele z nabídnutého vzorníku barev | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
integrovaný držák hygienického papíru včetně role papíru | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Obecné požadavky
Jedná se o "Zdravotnický prostředek podle zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů" | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Povrchová úprava odolná vůči účinkům desinfekčních přípravků v soulaldu s Desinfekčním plánem | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE

## masážní lehátko
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Masážní lehátko
ZADAVATEL
Název zadavatele: Jihomoravská zdravotní a.s.
Sídlo: Nové sady 2, 602 00 Brno | IČO: 27714608
Statutární zástupce: MUDr. Vladimíra Danihelková, předsedkyně představenstva
Místo plnění VZ: Sanatorium Pálava, Pasohlávky
ÚČASTNÍK VYPLNÍ ÚČASTNÍK
Název účastníka:
Sídlo: | IČO:
Statutární zástupce: | Kontaktní osoba:
Požadavek/parametr
Účastník ke každému parametru doplní konkrétní údaj nabízeného zboží, případně ano či ne, zda nabízené zboží splňuje požadavek zadavatele.
Požadovaný počet kusů | 2 ks
Umístění - patro, číslo místnosti | 4 NP, 4P27, 4P29
Požadavek/parametr | Uveďte nabízený údaj, případně ANO/NE
čtyřdílné terapeutické lehátko | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
jednoduchá stabilní konstrukce | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
hlavová část 3 díly s opěrkami rukou pro polohu na břiše (2 područky) s otvorem na obličej | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
otvor hlavového dílu včetně "zátky" | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
ložná plocha 3 díly | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
napájení 230 V | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
provedení s pevnými protiskluzovými nohami a zároveň s manipulačními kolečky s brzdami | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
kolečka výsuvná, o průměru min 70 mm, zvedání koleček s tlumičem nárazů | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
nožní i ruční ovládání pro elektrické nastavení výšky lehátka | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
nastavitelná hlavová část v rozsahu 0 až min. 40° | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
rozměry ložné plochy min. 1950 x 800 mm | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
elektricky nastavitelná výška v rozsahu min. 400 - 900 mm | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
možnost nastavení výšky z kterékoliv strany lehátka | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
nosnost min. 170 kg | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
změny polohy lze provádět i při plném zatížení | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
čalounění umělou kůží v barevném odstínu dle výběru zadavatele z nabídnutého vzorníku barev | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Obecné požadavky
Jedná se o "Zdravotnický prostředek podle zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů" | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Povrchová úprava odolná vůči účinkům desinfekčních přípravků v soulaldu s Desinfekčním plánem | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE

## terapeutické lehátko
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Terapeutické lehátko
ZADAVATEL
Název zadavatele: Jihomoravská zdravotní a.s.
Sídlo: Nové sady 2, 602 00 Brno | IČO: 27714608
Statutární zástupce: MUDr. Vladimíra Danihelková, předsedkyně představenstva
Místo plnění VZ: Sanatorium Pálava, Pasohlávky
ÚČASTNÍK VYPLNÍ ÚČASTNÍK
Název účastníka:
Sídlo: | IČO:
Statutární zástupce: | Kontaktní osoba:
Požadavek/parametr
Dodavatel ke každému parametru doplní konkrétní údaj nabízeného zboží, případně ano či ne, zda nabízené zboží splňuje požadavek zadavatele.
Požadovaný počet kusů | 11 ks
Umístění - patro, číslo místnosti | 1NP: 1L04, 1L37 - 1 ks, 1L39 -2ks, 1L40 - 7 ks
Požadavek/parametr | Uveďte nabízený údaj, případně ANO/NE
třídílné terapeutické lehátko bez otvoru na obličej | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
jednoduchá stabilní konstrukce | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
napájení 230 V | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
provedení s pevnými protiskluzovými nohami a zároveň s manipulačními kolečky s brzdami | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
kolečka výsuvná, o průměru min 70 mm, zvedání koleček s tlumičem nárazů | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
nožní i ruční ovládání pro elektrické nastavení výšky lehátka | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
nastavitelná hlavová část v rozsahu 0 až min. 40° | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
rozměry ložné plochy min. 1950 x 800 mm | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
elektricky nastavitelná výška v rozsahu min. 400 - 900mm | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
nosnost min. 170 kg | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
změny polohy lze provádět i při plném zatížení | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
čalounění umělou kůží v barevném odstínu dle výběru zadavatele z nabídnutého vzorníku barev | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
možnost nastavení výšky z kterékoliv strany lehátka | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Obecné požadavky
Jedná se o "Zdravotnický prostředek podle zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů" | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Povrchová úprava odolná vůči účinkům desinfekčních přípravků v soulaldu s Desinfekčním plánem | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE

## Vojtův stůl
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Lehátko - Vojtův stůl
ZADAVATEL
Název zadavatele: Jihomoravská zdravotní a.s.
Sídlo: Nové sady 2, 602 00 Brno | IČO: 27714608
Statutární zástupce: MUDr. Vladimíra Danihelková, předsedkyně představenstva
Místo plnění VZ: Sanatorium Pálava, Pasohlávky
ÚČASTNÍK VYPLNÍ ÚČASTNÍK
Název účastníka:
Sídlo: | IČO:
Statutární zástupce: | Kontaktní osoba:
Požadavek/parametr
Účastník ke každému parametru doplní konkrétní údaj nabízeného zboží, případně ano či ne, zda nabízené zboží splňuje požadavek zadavatele.
Požadovaný počet kusů | 20 ks
Umístění - patro, číslo místnosti | 1 NP: 1L 06, 1L07 - 2x, 1L09, 1L11, 1L 12 - 2x, 1L13, 1L14 - 2x, 1L15, 1L16 -2x, 1L17 -2x 1L18 -2x, 1L 24//1P 19, 1P24
: | 4 NP: 4P 21
Požadavek/parametr | Uveďte nabízený údaj, případně ANO/NE
jednoduchá stabilní konstrukce | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
ložná plocha jeden díl | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
provedení s pevnými protiskluzovými nohami a zároveň s manipulačními kolečky s brzdami | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
kolečka výsuvná, o průměru min 70 mm, zvedání koleček s tlumičem nárazů | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
rozměry ložné plochy min. 1950 x 1000 mm | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
elektricky nastavitelná výška v rozsahu min. 450 - 950 mm | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
nosnost min. 170 kg | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
nožní i ruční ovládání pro elektrické nastavení výšky lehátka | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
změny polohy lze provádět i při plném zatížení | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
čalounění umělou kůží v barevném odstínu dle výběru zadavatele z nabídnutého vzorníku barev | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
povrchová úprava odolná vůči účinkům desinfekčních přípravků v soulaldu s Desinfekčním plánem | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Obecné požadavky
Jedná se o "Zdravotnický prostředek podle zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů" | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Povrchová úprava odolná vůči účinkům desinfekčních přípravků v soulaldu s Desinfekčním plánem | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE

## stolička
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Otočné stoličky s opěrkou nohou
ZADAVATEL
Název zadavatele: Jihomoravská zdravotní a.s.
Sídlo: Nové sady 2, 602 00 Brno | IČO: 27714608
Statutární zástupce: MUDr. Vladimíra Danihelková, předsedkyně představenstva
Místo plnění VZ: Sanatorium Pálava, Pasohlávky
ÚČASTNÍK VYPLNÍ ÚČASTNÍK
Název účastníka:
Sídlo: | IČO:
Statutární zástupce: | Kontaktní osoba:
Požadavek/parametr
Účastník ke každému parametru doplní konkrétní údaj nabízeného zboží, případně ano či ne, zda nabízené zboží splňuje požadavek zadavatele.
Požadovaný počet kusů | 23 ks
umístění - patro, číslo místnosti | 1 PP: 01L 12 -5 ks
1 NP: 1L04, 1L05, 1L07 - 2ks, 1L09, 1L10, 1L11, 1L 12,1L13, 1L14 - 2 ks, 1L15, 1L16 - 2 ks, 1L18, 1L24, 1L 37, 1P 33
2NP: 2P07, 2L07
3NP: 3L07, 3P07
4.NP: 4P21
Požadavek/parametr | Uveďte nabízený údaj, případně ANO/NE
otočná stolička pro terapeuta pro práci s pacientem na lehátku | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
velký rozsah výšky sezení | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
opěrka nohou | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
výškově nastavitelná opora zad | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
pevná základna s kolečky | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
kolečka o průměru min 5 cm | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
brzda automatická nebo snadno ovladatelná | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
materiál konstrukce chrom | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
nosnost min. 150 kg | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
čalounění umělou kůží v barevném odstínu dle výběru zadavatele z nabídnutého vzorníku barev | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Obecné požadavky
Povrchová úprava odolná vůči účinkům desinfekčních přípravků v soulaldu s Desinfekčním plánem | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE