## Kalkulace
Kalkulace dílčí nabídkové ceny
Vyplňují se jen barevně zvýrazněné položky
Položka ceny |  |  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH v Kč | Cena v Kč s DPH
Dílčí nabídková cena za dodávky dle vzorové Smlouvy o dílo |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ozn. | Položka rozpočtu | Katalogové(á) číslo(a) výrobce zařízení (Part Number) | Počet | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH | DPH v Kč | Celková cena v Kč s DPH
2.02 | Zajištění vysoké dostupnosti sítě
2.02.01 | Fyzická infrastruktura
Kabeláž pro WiFi AP a náhrada rozdvojek
| Kabel datový UTP, min. cat6 CPR:Dca - rozdvojky |  | 13000 |  | 0 | 0 | 0
| Kabel datový UTP, min. cat6A CPR:Dca - AP WiFi |  | 22000 |  | 0 | 0 | 0
| Zásuvkový box, 1xRJ45 |  | 301 |  | 0 | 0 | 0
| Zásuvkový box, 2xRJ45 vč. záslepky |  | 130 |  | 0 | 0 | 0
| Patch panel modulární, 19"/1U, 24port, kovový, neosaz. |  | 35 |  | 0 | 0 | 0
| Modul RJ45, UTP, cat.6 - rozdvojky |  | 520 |  | 0 | 0 | 0
| Modul RJ45, UTP, cat.6A - AP WiFi |  | 602 |  | 0 | 0 | 0
| Patch kabel RJ45, UTP, cat.5, 0,5m |  | 301 |  | 0 | 0 | 0
| Patch kabel RJ45, UTP, cat.5, 1m |  | 561 |  | 0 | 0 | 0
| Zapojení modulu RJ45 | - | 1122 |  | 0 | 0 | 0
| Měření TP kabeláže, včetně vystavení protokolu | - | 561 |  | 0 | 0 | 0
| Soubor nosného instalačního materiálu | - | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Soubor zhotovení a utěsnění požárního prostupu | - | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Montáž tras, instalace kabeláže | - | 561 |  | 0 | 0 | 0
| Soubor dopravy materiálu, osob | - | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Napájecí zásuvková past 19"/1U, 8x230V pro instalaci akt. prvků |  | 24 |  | 0 | 0 | 0
| Vyvazovací panel 19"/1U, kovový, plast.oka |  | 70 |  | 0 | 0 | 0
Úpravy stávajících rozvaděčů a doplnění rozvaděčů
| Datový rozvaděč 18U 600x600, odnímatelné zamykací bočnice |  | 6 |  | 0 | 0 | 0
| Datový rozvaděč 27U 600x600, odnímatelné zamykací bočnice |  | 3 |  | 0 | 0 | 0
| Datový rozvaděč 42U 800x800 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Patch panel modulární, 19"/1U, 24port, kovový, neosaz. |  | 27 |  | 0 | 0 | 0
| Modul RJ45, UTP, cat.6 |  | 648 |  | 0 | 0 | 0
| Zapojení modulu RJ45 | - | 648 |  | 0 | 0 | 0
| Přebudování rozvaděčů [hod] | - | 120 |  | 0 | 0 | 0
| Práce v rozvaděči na montáži switchů [hod] | - | 76 |  | 0 | 0 | 0
| Metalický propoj 24x LAN mezi rozvaděči 30m | - | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Doprava materiálu, osob | - | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Napájecí zásuvková past 19"/1U, 8x230V pro instalaci akt. prvků |  | 14 |  | 0 | 0 | 0
| Vyvazovací panel 19"/1U, kovový, plast. oka |  | 16 |  | 0 | 0 | 0
Dodávka rozvaděčů v primární a sekundární serverovně
Dodávka R do primární serverovně
| Rack 42U V1998mm x Š600mm x H1115mm, přední perforované dveře, zadní perforované dveře dělené, RAL 7021 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Napájecí panel 230V 19"/1U, Monitored and switched rack power distribution unit (1U [horizontal], 3.7kVA, 8 outlets). INPUT: 230v, 16a - IEC 60320 C20 plug (2P3W); OUTPUT: 8@ C13 outlets |  | 6 |  | 0 | 0 | 0
| Rack mount kit pro PDU 1U | - | 6 |  | 0 | 0 | 0
| Připojovací napájecí kabel C19-C20, 3m pro PDU | - | 6 |  | 0 | 0 | 0
| Připojovací napájecí kabel C14-C15, barva modrá | - | 16 |  | 0 | 0 | 0
| Připojovací napájecí kabel C14-C15, barva červená | - | 16 |  | 0 | 0 | 0
| Připojovací napájecí kabel C14-C15, barva černá | - | 16 |  | 0 | 0 | 0
| Soubor vystěhování, montáž a ustavení rozvaděče | - | 1 |  | 0 | 0 | 0
Dodávka R v sekundární serverovně
| Rack 42U V1998mm x Š600mm x H1115mm, přední perforované dveře, zadní perforované dveře dělené, RAL 7021 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Napájecí panel 230V 19"/1U, Monitored and switched rack power distribution unit (1U [horizontal], 3.7kVA, 8 outlets). INPUT: 230v, 16a - IEC 60320 C20 plug (2P3W); OUTPUT: 8@ C13 outlets |  | 8 |  | 0 | 0 | 0
| Rack mount kit pro PDU 1U | - | 8 |  | 0 | 0 | 0
| Připojovací napájecí kabel C19-C20, 3m pro PDU | - | 8 |  | 0 | 0 | 0
| Připojovací napájecí kabel C14-C15, barva modrá | - | 16 |  | 0 | 0 | 0
| Připojovací napájecí kabel C14-C15, barva červená | - | 16 |  | 0 | 0 | 0
| Připojovací napájecí kabel C14-C15, barva černá | - | 32 |  | 0 | 0 | 0
| Přebudování prvků s serverů v rozvaděči | - | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Soubor vystěhování, montáž a ustavení rozvaděče | - | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Soubor dopravy materiálu, osob | - | 1 |  | 0 | 0 | 0
Optické připojení nových Rozvaděčů do primární a sekundární serverovny
Primární serverovna
| Optický kabel 12x9/125, volná sek.ochrana |  | 6000 |  | 0 | 0 | 0
| Optická výsuvná jednotka 1U | - | 30 |  | 0 | 0 | 0
| Kazeta sváru | - | 46 |  | 0 | 0 | 0
| Víčko kazety | - | 30 |  | 0 | 0 | 0
| Spojka LC/PC, modrá, duplex | - | 276 |  | 0 | 0 | 0
| Pigtail LC/PC, SM, 9/125, 2m | - | 552 |  | 0 | 0 | 0
| Optický patch cord LC-LC, SM, 9/125, duplex, 2m | - | 92 |  | 0 | 0 | 0
| Svár opt.vlákna | - | 552 |  | 0 | 0 | 0
| Měření opt.vlákna - výkonové | - | 276 |  | 0 | 0 | 0
| Soubor nosného instalačního materiálu | - | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Soubor zhotovení a utěsnění požárního prostupu | - | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Soubor montáže tras, instalace kabeláže | - | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Soubor dopravy materiálu, osob | - | 1 |  | 0 | 0 | 0
Sekundární serverovna
| Optický kabel 24x9/125, volná sek. ochrana |  | 500 |  | 0 | 0 | 0
| Optický kabel 12x9/125, volná sek. ochrana |  | 7500 |  | 0 | 0 | 0
| Optická výsuvná jednotka 1U | - | 30 |  | 0 | 0 | 0
| Kazeta sváru | - | 46 |  | 0 | 0 | 0
| Víčko kazety | - | 30 |  | 0 | 0 | 0
| Spojka LC/PC, modrá, duplex | - | 276 |  | 0 | 0 | 0
| Pigtail LC/PC, SM, 9/125, 2m | - | 552 |  | 0 | 0 | 0
| Optický patch cord LC-LC, SM, 9/125, duplex, 2m | - | 92 |  | 0 | 0 | 0
| Svár opt.vlákna | - | 552 |  | 0 | 0 | 0
| Měření opt.vlákna - výkonové | - | 276 |  | 0 | 0 | 0
| Soubor nosného instalačního materiálu | - | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Soubor zhotovení a utěsnění požárního prostupu | - | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Soubor montáže tras, instalace kabeláže | - | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Soubor dopravy materiálu, osob | - | 1 |  | 0 | 0 | 0
Propoj mezi rozvaděči v primární serverovně
| Optický kabel 12x9/125, volná sek.ochrana |  | 40 |  | 0 | 0 | 0
| Optická výsuvná jednotka 1U | - | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Kazeta sváru | - | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Víčko kazety | - | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Spojka LC/PC, modrá, duplex | - | 12 |  | 0 | 0 | 0
| Pigtail LC/PC, SM, 9/125, 2m | - | 24 |  | 0 | 0 | 0
| Optický patch cord LC-LC, SM, 9/125, duplex, 2m | - | 92 |  | 0 | 0 | 0
| Svár opt.vlákna | - | 24 |  | 0 | 0 | 0
| Měření opt.vlákna - výkonové | - | 12 |  | 0 | 0 | 0
UPS pro aktivní prvky
| 1f online UPS, 2kVA/1,8kW, vstup 1xC20, 2U, rack/tower, výstup 8xC13/230V |  | 27 |  | 0 | 0 | 0
| Komunikační WEB/SNMP karta |  | 27 |  | 0 | 0 | 0
| Patch kabel RJ45, UTP, cat.5, 2m |  | 27 |  | 0 | 0 | 0
| Napájecí zásuvková past 19"/1U, 8x230V |  | 27 |  | 0 | 0 | 0
| Instalace a konfigurace UPS | - | 27 |  | 0 | 0 | 0
| Montáž UPS | - | 27 |  | 0 | 0 | 0
| Provozní dokumentace | - | 1 |  | 0 | 0 | 0
Celkem: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0