## robot syst.posturální rehab
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Robotická zařízení pro rehabilitaci dolních končetin pro Sanatorium Pálava – část 2: Robotický systém pro posturální rehabilitaci
ZADAVATEL
Název zadavatele: Jihomoravská zdravotní a.s.
Sídlo: Nové sady 2, 602 00 Brno | IČO: 27714608
Statutární zástupce: MUDr. Vladimíra Danihelková, předsedkyně představenstva
Místo plnění VZ: Sanatorium Pálava, Pasohlávky
DODAVATEL VYPLNÍ DODAVATEL
Název zadavatele:
Sídlo: | IČO:
Statutární zástupce: | Kontaktní osoba:
Požadavek/parametr
Dodavatel ke každému parametru doplní konkrétní údaj nabízeného zboží, případně ano či ne, zda nabízené zboží splňuje požadavek zadavatele.
Požadovaný počet kusů | 1 ks
Umístění přístroje - číslo místnosti | 1L20
Požadavek/parametr | Uveďte nabízený údaj, případně ANO/NE
přístroj pro diagnostiku a terapii poruch stability | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
roboticky řízená nestabilní plošina s integrovanou robotickou sedačkou | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
počítačem řízený systém pro komplexní hodnocení a nácvik posturální kontroly v sedu a ve stoji | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
vestavěná nestabilní plošina s vestavěnými tlakovými snímači | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
směry pohybu plošiny (sagitální, lateromediální, spinální, diagonální) | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
plošina min. průměr 40 cm | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
náklon plošiny ve všech směrech min. 13° | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
různé tipy odporu, proti kterým pacient působí | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
polohy pacienta - monopedální stoj, bipedální stoj, sed | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
sedačka s odnímatelnými opěrkami a opěradlem | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
robotická sedačka s náklonem , nastavitelná výškově, délkově, s možností nezávislého pohybu vůči robotické plošině nebo souběžného pohybu s robotickou plošinou | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
módy terapie pro pohyblivou plošinu i robotickou sedačku: | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
pasivní | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
aktivní | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
asistovaná | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
napájení 230V | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
analýza a zpracování pacientských dat | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
dotyková obrazovka pro ovládání systému fyzioterapeutem | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
SW pro analýzu pacientských dat, pro hodnocení výsledků terapie | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
integrované zábradlí | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
integrované bezpečnostní tlačítko STOP | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
nosnost min. 150kg | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
terapeutické protokoly s různými obtížnostmi cvičení | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Příslušenství: 2 ks integrovatelných fixačních provků prp terapii kolena a hlezna a 1 ks bezdrátový trupový senzor pro kontrolu pohybu trupu | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Obecné požadavky
Jedná se o "Zdravotnický prostředek podle zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů" | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Povrchová úprava odolná vůči účinkům desinfekčních přípravků v soulaldu s Desinfekčním plánem | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE