## stabilometrická deska
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Robotická zařízení pro rehabilitaci dolních končetin pro Sanatorium Pálava – část 3: Biomechanický evaluační systém (stabilometrická deska)
ZADAVATEL
Název zadavatele: Jihomoravská zdravotní a.s.
Sídlo: Nové sady 2, 602 00 Brno | IČO: 27714608
Statutární zástupce: MUDr. Vladimíra Danihelková, předsedkyně představenstva
Místo plnění VZ: Sanatorium Pálava, Pasohlávky
DODAVATEL VYPLNÍ DODAVATEL
Název zadavatele:
Sídlo: | IČO:
Statutární zástupce: | Kontaktní osoba:
Požadavek/parametr
Dodavatel ke každému parametru doplní konkrétní údaj nabízeného zboží, případně ano či ne, zda nabízené zboží splňuje požadavek zadavatele.
Požadovaný počet kusů | 1 ks
Umístění přístroje - číslo místnosti | 1L20
Požadavek/parametr | Uveďte nabízený údaj, případně ANO/NE
biomechanický evaluační systém pro měření a vizualizaci 3D silových vektorů a kloubních úhlů v reálném čase | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
2x triaxiální silová platforma | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
barevná kamera, možnost rozšíření až na 4 kamery | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
silové platformy měří 3 složky reakční síly podložky ( vertikální, laterální a antero-posteriorní) | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
SW zpracovává data z kamer v reálném čase | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
součástí je LCD monitor min. 55" | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
možnost statických i dynamických měření (např skok, dřep) | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
knihovna protokolů, protokoly zahrnují zejména posturu a rovnováhu, chůzi na místě, dřep, chůzi i běh, skok. | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
propojení triaxiálních silových platforem se synchronizovanými kamerami | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Obecné požadavky
Jedná se o "Zdravotnický prostředek podle zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů" | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Povrchová úprava odolná vůči účinkům desinfekčních přípravků v soulaldu s Desinfekčním plánem | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE