## přístroj pro aplikaci kinestick
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Robotická zařízení pro rehabilitaci dolních končetin pro Sanatorium Pálava – část 5: Přístroj pro aplikaci kinestických iluzí za využití vibrací
ZADAVATEL
Název zadavatele: Jihomoravská zdravotní a.s.
Sídlo: Nové sady 2, 602 00 Brno | IČO: 27714608
Statutární zástupce: MUDr. Vladimíra Danihelková, předsedkyně představenstva
Místo plnění VZ: Sanatorium Pálava, Pasohlávky
DODAVATEL VYPLNÍ DODAVATEL
Název zadavatele:
Sídlo: | IČO:
Statutární zástupce: | Kontaktní osoba:
Požadavek/parametr
Dodavatel ke každému parametru doplní konkrétní údaj nabízeného zboží, případně ano či ne, zda nabízené zboží splňuje požadavek zadavatele.
Požadovaný počet kusů | 1 ks
Umístění přístroje - číslo místnosti | 1L19
Požadavek/parametr | Uveďte nabízený údaj, případně ANO/NE
přístroj pro aplikaci kinestických proprioceptivních stimulací pomocí vibrací pro dolní a horní končetiny | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
řídící dotykové PC s dobíjecí stanicí pro stimulační jednotky a terapeutickým softwerem | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
dokovací stanice - možnost použíti bezdrátově | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
minimálně 12 dobíjecích mobilních jednotek | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
aplikační polohovací křeslo elektricky nastavitelné | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
zvedák dolních končetin | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
mobilní odlehčovací systém pro dolní i horní končetiny - v leže, sedu, stoji | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
možnost stimulovat obě končetiny nebo každou zvlášť | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
terapeutický mód pro dolní končetiny, např. střídavý pohyb dolních končetin, podřepy, chůze, chůze do schodů | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
terapeutický mód pro horní končetiny, např. stimulace pohybu hrubé a jemné motoriky | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
mód pro ošetření spasticity | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
aplikační bandáže pro uchycení virátorů - set pro dolní končetiny, set pro horní končetiny v několika velikostech | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Obecné poždavky
Jedná se o "Zdravotnický prostředek podle zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů" | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Povrchová úprava odolná vůči účinkům desinfekčních přípravků v soulaldu s Desinfekčním plánem | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE