## terapie HK se zpětnou vazbou
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Příloha č. 1 zadávacích podmínek/Příloha č. 1 kupní smlouvy pro část 1
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:
Robotická zařízení pro rehabilitaci horní končetiny pro Sanatorium Pálava – část 1: Přístroj pro funkční pohybovou terapii ruky s motivační zpětnou vazbou
ZADAVATEL
Název zadavatele: Jihomoravská zdravotní, a.s.
Sídlo: Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno | IČO: 27714608
Statutární zástupce: MUDr. Vladimíra Danihelková, předsedkyně představenstva a Mgr. Petr Kyzlink, místopředseda představenstva
Místo plnění VZ: Sanatorium Pálava, Pasohlávky
ÚČASTNÍK VYPLNÍ ÚČASTNÍK
Název účastníka:
Sídlo: | IČO:
Statutární zástupce: | Kontaktní osoba:
Požadavek/parametr
Účastník ke každému parametru doplní konkrétní údaj nabízeného zboží, případně ano či ne, zda nabízené zboží splňuje požadavek zadavatele.
Požadovaný počet kusů | 1 ks
Umístění - číslo místnosti | 1L 38
Požadavek/parametr | Uveďte nabízený údaj, případně ANO/NE
přístroj pro rehabilitaci pacientů se sníženou funkcí prstů včetně palce | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
pasivní, aktivní i asistovaná terapie | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
individuální nastavení pro různé pacienty | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
nastavení šířky ruky a rozsahu pohybu pro každý prst zvlášť | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
je schopen měřit izometrické síly. Použít je v terapii | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
použití pro pravou nebo levou ruku bez nutnosti přestavby | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
detekce vlastní aktivity a následná dopomoc při pohybu
podpora předloktí | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
kontrola rychlosti a síly pro každý prst samostatně | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
vibrační trénink pro aktivaci hlubokého čití | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
databáze pacientů a cvičebních plánů | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
hodnocení výsledků terapie | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
hodnocení a terapie svalového tonu | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
ovládání všemi prsty současně i jednotlivými prsty nezávisle | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
simulace úchopové funkce | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
snadno odnímatelné a desinfikovatelné táhla, případně jednorázové řešení | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
výškově nastavitelný stůl | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
integrovaný monitor + SW se zpětnou vazbou pro trénink s pohybovými a kongitivními terapeutickými cvičeními ve virtuálním prostředí | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
napájení 230V | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Obecné požadavky
Jedná se o "Zdravotnický prostředek podle zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů" | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Povrchová úprava odolná vůči účinkům desinfekčních přípravků v souladu s Desinfekčním řádem | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE