## přístroj pro trénink HK
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Příloha č. 1 zadávacích podmínek/Příloha č. 1 kupní smlouvy pro část 3
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:
Robotická zařízení pro rehabilitaci horní končetiny pro Sanatorium Pálava – část 3: Přístroj pro interaktivní rehabilitaci horní končetiny
ZADAVATEL
Název zadavatele: Jihomoravská zdravotní, a.s.
Sídlo: Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno | IČO: 27714608
Statutární zástupce: MUDr. Vladimíra Danihelková, předsedkyně představenstva a Mgr. Petr Kyzlink, místopředseda představenstva
Místo plnění VZ: Sanatorium Pálava, Pasohlávky
ÚČASTNÍK VYPLNÍ ÚČASTNÍK
Název účastník:
Sídlo: | IČO:
Statutární zástupce: | Kontaktní osoba:
Požadavek/parametr
Účastník ke každému parametru doplní konkrétní údaj nabízeného zboží, případně ano či ne, zda nabízené zboží splňuje požadavek zadavatele.
Požadovaný počet kusů | 1 ks
Umístění - číslo místnosti | 1L 38
Požadavek/parametr | Uveďte nabízený údaj, případně ANO/NE
přístroj pro trénink horní končetiny a ruky, včetně práce s reálnými předměty | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
přístroj pro procvičování hrubé a jemné motoriky ruky a prstů | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
dotyková plocha reaguje na přímý kontakt horní končetiny | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
v terapii je možné použít i reálné předměty | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
interaktivní dotyková plocha alespoň 42" odolná proti poškrábání | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
zařízení lze elektronicky výškově polohovat včetně náklonu interaktivní plochy | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
pacient může terapii provádět v sedě, ve stoje, kleku apod. | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
sklon monitoru 0 - 90 °, tlakové zatížení alepsoň 60kg | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
pohyb na obrazovce ve všech směrech 2D, včetně rotačních pohybů objektů, využití tahu a tlaku | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
součástí přístroje je stolička | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
specifické terapeutické programy | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
možnost terapie jedné nebo obou horních končetin | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
sw s programy pro grafomotoriku, kognitivní trénink | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
databáze pacientů | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
silové senzory pro měří sílu při tažení a stlačení | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
volný prostor pod interaktivní obrazovkou pro umístění pacienta na invalidním vozíčku | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
motivační programy | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
tlačítko pro zamezení ovládání hardwarových tlačítek pacientem
Obecné požadavky
Jedná se o "Zdravotnický prostředek podle zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů" | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Povrchová úprava odolná vůči účinkům desinfekčních přípravků v souladu s Desinfekčním řádem | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE