## Intentivní vizual.stim.HK
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Příloha č. 1 zadávacích podmínek/Příloha č. 1 kupní smlouvy pro část 4
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:
Robotická zařízení pro rehabilitaci horní končetiny pro Sanatorium Pálava – část 4: Přístroj pro intenzivní vizuální stimulaci horní končetiny
ZADAVATEL
Název zadavatele: Jihomoravská zdravotní a.s.
Sídlo: Nové sady 2, 602 00 Brno | IČO: 27714608
Statutární zástupce: MUDr. Vladimíra Danihelková, předsedkyně představenstva, Mgr. Petr Kyzlink, místopředseda představenstva
Místo plnění VZ: Sanatorium Pálava, Pasohlávky
DODAVATEL VYPLNÍ DODAVATEL
Název zadavatele:
Sídlo: | IČO:
Statutární zástupce: | Kontaktní osoba:
Požadavek/parametr
DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK
Požadovaný počet kusů | 1 ks
Umístění - číslo místnosti | 1L 38
Požadavek/parametr | Uveďte nabízený údaj, případně ANO/NE
rehabilitační systém pro intenzivní vizuomotorickou stimulaci | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
přednastavená cvičení, interaktivní cvičební knihovna | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
algoritmy doporučující pohyby a nastavitelné protokoly | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
dotykový displej s interaktivními funkcemi | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
kamera pro natáčení zdravé končetiny pacienta přes zrcadlo | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
obrazovka zobrazující pozitivní obraz zdravé končetiny pacienta překrývající se na jeho postižené končetině | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
optická dráha mezi okem pacienta a jeho zdravou končetinou a oprická dráha mezi kamerou a zdravou končetinou pacienta jsou totožné | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
ergonomický stůl s pevným povrchem, na kterou pacient pokládá zdravou ruku, na kolečkách s brzdou | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
zrcadlo umístěné za displejem | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
elektricky nastavitelná výška stolu | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
velikost obrazovky min. 27" | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
obrazovka nastavitelnáve třech osách | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
kamera, obrazovka a zrcadlo je pohyblivé vzhledem k pracovní ploše a tvoří jeden celek | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
záznam a zpracování obrazu zdravé končetiny a projekce invertivaného obrazu tak, aby paciet vnímal iluzorní pohyb postižené končetiny | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
přístroj obsahuje min. 17 předmětů - terapeutických manipulačních předmětů nejlépe v modré barvě , která zajišťuje vysoký kontrast vůči pozadí a kůží ruky | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
snadná přestavba pro levo nebo pravou horní končetinu | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Obecné požadavky
Jedná se o "Zdravotnický prostředek podle zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů" | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Povrchová úprava odolná vůči účinkům desinfekčních přípravků v soulaldu s Desinfekčním plánem | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE