## rehab. HK se zpětnou vazbou
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Příloha č. 1 zadávacích podmínek/Příloha č. 1 kupní smlouvy pro část 1
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:
Robotická zařízení pro rehabilitaci horní končetiny pro Sanatorium Pálava – část 5: Přístroj pro rehabilitaci horní končetiny s motivační zpětnou vazbou
ZADAVATEL
Název zadavatele: Jihomoravská zdravotní a.s.
Sídlo: Nové sady 2, 602 00 Brno | IČO: 27714608
Místo plnění VZ: Sanatorium Pálava, Pasohlávky
DODAVATEL VYPLNÍ DODAVATEL
Název zadavatele:
Sídlo: | IČO:
Statutární zástupce: | Kontaktní osoba:
Požadavek/parametr
DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK
Požadovaný počet kusů | 1 ks
Umístění - číslo místnosti | 1L 38
Požadavek/parametr | Uveďte nabízený údaj, případně ANO/NE
přístroj pro rehabilitaci pacientů se sníženou funkcí horní končetiny | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
dvoubodové elektronické odlehčení horní končetiny | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
dynamické odlehčení paže zajišťují min. 4 elektromotory | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
upnutí horní končetiny ve dvou bodech, zápěstí a předloktí | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
možnost nastavení odlehčení odděleně pro ruku a předloktí | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
měření rozsahu pohybu v různých kloubech horní končetiny | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
závěsný systém umožňuje volný pohyb bez omezení ve všech směrech | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
zpětná vazba na monitoru nebo VR brýlemi | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
řídící počítač se softwarem pro interaktivní terapie | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
měření pohybu a polohy horní končetiny ve 3D prostoru | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
možnost terapie ve formě herního prostředí ovládané 1D, 2D a 3D pohyby | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
řídicí počítač s nainstalovaným softwarem pro interaktivní terapie | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
programy pro trénink kognitivních funkcí | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
použití vsedě, vestoje, invalidním vozíku | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
využití PC se zpětnou vazbou | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
softwarové limity maximálních sil působících na horní končetinu | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
součástí přístroje je i stolička | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
min. 4 různé velikosti upínacích návleků | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
plastové dlahy pro zajištění větší opory předloktí, min. 4 velikosti | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
bezpečnostním STOP tlačítko | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
přístroj na kolečkách s brzdou , snadná manipulace a přesun po místnosti | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Obecné požadavky
Jedná se o "Zdravotnický prostředek podle zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů" | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Povrchová úprava odolná vůči účinkům desinfekčních přípravků v soulaldu s Desinfekčním plánem | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE