## Příloha č. 5
Příloha č. 5 dokumentace výběrového řízení - Soupis dodávek
č.p. | Název položky | m.j. | počet | j. cena v Kč bez DPH | cena celkem v Kč bez DPH
1. | Odpojení stávajícího zařízení vč.odpojení v silovém rozvaděči a rozvaděči MaR, odstranění stávajích rozvodů elektro | kpl | 1 |  | 0
2. | Rekuperační jednotka vč. MaR komponentů | kpl | 1 |  | 0
3. | Podstavec pro jednotku VZT | kpl | 1 |  | 0
4. | Úprava stávající hydroizolace pod VZT jednotku | kpl | 1 |  | 0
5. | Zprovoznění jednotky | kpl | 1 |  | 0
6. | Tukový filtr | ks | 1 |  | 0
7. | Provedení kabeláže a práce na MaR | kpl | 1 |  | 0
8. | Kondenzační jednotka pro chlazení 15 kW | kpl | 1 |  | 0
9. | AHU-KIT | kpl | 1 |  | 0
10. | Montáž kondenzační jednotky, CU potrubí, zprovoznění a tlaková zkouška | kpl | 1 |  | 0
11. | Dodávka + montáž VZT potrubí pro připojení nové jednotky | kpl | 1 |  | 0
12. | Tepelná a hluková izolace z minerální vaty tl.80mm s oplechováním pozinkovaným plechem | kpl | 1 |  | 0
13. | Spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0
14. | Očištění stávajícího VZT potrubí | kpl | 1 |  | 0
15. | Úprava kabeláže a práce na MaR stávající jednotka | kpl | 1 |  | 0
16. | Jeřábnické práce | kpl | 1 |  | 0
17. | Betonové dlaždice + podložky pod jednotku | kpl | 1 |  | 0
18. | Likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0
19. | Provední prostupů a drážek pro provedení nových el. rozvodů | kpl | 1 |  | 0
20. | Stavebí úpravy (zapravení drážek a prostupů na fasádě, zapravení prostupů a drážek vnitřního zdiva a stropů) | kpl | 1 |  | 0
21. | Montáž nového silového připojení CYKY-J 5x6, CYKY-J 5x4 | kpl | 1 |  | 0
22. | Montáž nového uzemnění | kpl | 1 |  | 0
23. | Úprava stávajícího el.rozvaděče | kpl | 1 |  | 0
24. | Zajištění střech proti poškození zakrytím geotextilií | kpl | 1 |  | 0
25. | Pomocné a přidružené práce | kpl | 1 |  | 0
26. | Přesun lešení skrz stávající objekty | kpl | 1 |  | 0
27. | Montážní lešení výška do 20m | kpl | 1 |  | 0
28. | Demontáž a zpětná montáž minerálních podhledů vč.výměny poškozených kazet | kpl | 1 |  | 0
29. | Likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0
30. | Svislý přesun hmot přes střechy stávajících objektů pomocí lešení | kpl | 1 |  | 0
31. | Staveništní doprava | kpl | 1 |  | 0
32. | Mimostaveništní doprava | kpl | 1 |  | 0
Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
DPH 21% |  |  |  |  | 0
Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0