## léčba inkontinence
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Přístroj pro terapii inkontinencí
ZADAVATEL
Název zadavatele: Jihomoravská zdravotní a.s.
Sídlo: Nové sady 2, 602 00 Brno | IČO: 27714608
Statutární zástupce: MUDr. Vladimíra Danihelková, předsedkyně představenstva
Místo plnění VZ: Sanatorium Pálava, Pasohlávky
DODAVATEL VYPLNÍ DODAVATEL
Název zadavatele:
Sídlo: | IČO:
Statutární zástupce: | Kontaktní osoba:
Požadavek/parametr
DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK
Umístění přístroje | 1NP
Název výrobku (či označení modelu a výrobce) | účastník vyplní údaj
Požadavek/parametr | ANO/NE
přístroj na principu elekromagnetické indukce | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
pro léčbu všech druhů inkontinence | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
zacílení terapie na svaly pánevního dna | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
vestavěná encyklopedie s medicínskými protokoly | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
přednastavený terapeutický protokol na léčbu inkontinence | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
možnost sestavení uživatelských protokolů | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
pacientská databáze | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
bezobslužná terapie | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
řídící jednotka s barevným dotykovým displejem min. 7" | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
aplikační křeslo s možností nastevení výšky | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
automatická teplota přístroje a aplikátoru | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
pulz sinusový, bifázický | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
frekvence 1-150 Hz | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
nastavení intenzity 1-100% | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
přístrojový stolek se čtyřmi kolečky | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
nosnost min. 150 kg | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Obecné požadavky
Jedná se o "Zdravotnický prostředek podle zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů" | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Povrchová úprava odolná vůči účinkům desinfekčních přípravků v soulaldu s Desinfekčním plánem | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE