
STAVEBNĚ – TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
Havarijní stav místnosti pro zemřelé ve Veselí Nad Moravou 

MÍSTO STAVBY:

U polikliniky 1290, Veselí nad Moravou, 698 01
OBJEDNATEL:

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Strážovská 1247/22
697 01 Kyjov
DATUM:

12/2025
1. Identifikační údaje

Údaje o stavbě

Název stavby:

Havarijní stav místnosti pro zemřelé ve Veselí Nad Moravou 
Účel stavby:

Oprava vnitřních prostor místnosti pro zemřelé
Místo stavby: 

U polikliniky 1290, Veselí nad Moravou, 698 01
Údaje o objednateli
Název:


Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Adresa:


Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov
IČ:



00226912
2. Seznam vstupních podkladů

· informace od objednatele
· zmapování skutečného stavu 
3. Popis stavby

Předmětem opravy místnosti je oprava stávající podlahy a stěn včetně souvisejících prací, demontáže, dodávky a montáže chladícího boxu s chladícím zařízením. Výměna stávajícího kladkostroje o nosnosti 500kg, včetně pomocné nosné konstrukce po kterém kladkostroj jezdí.
Z pohledu technického zhodnoceni se jedná o stavbu opravného charakteru.
Oprava objektu nebude mít negativní vliv na zdraví osob a na ŽP. Ve stavbě nebudou použity žádné nebezpečné materiály, žádné nebezpečné látky zde nebudou skladovány.
4. Popis prací 

Stavební práce - podlaha:
· Vybourání stávající dlažby

· Vybourání stávajícího potěru (předpokládaná tl. 80 mm), vč. vyztužení

· Oprava poškozené hydoroizolace

· Provedení nového potěru, vyztužení kari síť 6x150/150

· Provedení hydroizolačního nátěru pod dlažbu s těsnícími pásy
· Montáž nové keramické dlažby

· Montáž soklíku (v místě, kde není obklad)

· Osazení přechodových lišt do dveří

Stavební práce – stěny a stropy:
· Odstranění stávajících boxů pro úchovu zemřelých
· Odsekání stávajících obkladů

· Odstranění stávající malby

· Provedení svislého SDK kastlíku pro zakrytí stoupacího kanalizačního potrubí 

· Oprava omítek (10% plochy)

· Montáž nových obkladů výšky 2,30 m (po hranu chladícího boxu), včetně rohových lišt  

· Malby stěn a stropů (včetně výmalby chladícího boxu)

Instalatérské práce:

· Výměna podlahové vpusti s napojením na hydroizolaci

· Výměna umyvadla

· Výměna nástěnné baterie

· Výměna výtokového nástěnného ventilu

· Úprava stávajících rozvodu vody a odpadního potrubí

Elektroinstalatérské práce:

· Výměna osvětlení a vypínačů
· Výměna el. zásuvek

· Přívod k řetězovému kladkostroji včetně HVJ
· El. rozvaděč

Ostatní práce a dodávky:

· Dodávka a montáž nosné ocelové konstrukce pro zvedací zařízení (kladkostroj).
· Dodávka a montáž zvedacího zařízení (kladkostroj) s nosností 250 kg, včetně revizí a zkoušek

· Dodávka a montáž chladícího boxu pro úchovu 6 zemřelých

· Dodávka a montáž chladícího zařízení
· Dodávka zdvíhacího vozíku pro ukládání plat nebo podnosů s těly zemřelých do regálového systému v chladící komoře, včetně dodávky plat/podnosy – 6ks
· Výměna kování vstupních dveří

· Nátěr dveřních křídel a zárubní vstupních dveří a dveřích do chladícího boxu)

· Odvoz a likvidace suti

· Úklid a doprava



- 7 -

