P Ř Í L O H A  č. 4

Akce:

Školicí a vzdělávací centrum – Gymnázium, Tišnov – projektová dokumentace

aktualizace 2015 - DPS

Věc:	INVESTOREM POŽADOVANÉ ZMĚNY, KTERÉ JE NUTNÉ ZAPRACOVAT DO REALIZAČNÍ DOKUMENTACE

Investor požaduje zapracování následujících změn do dokumentace pro provedení stavby (DPS):

- větrání auly (místnost č. 4.13) bude řešeno variantně, a to dle původního návrhu a dále jako klimatizovaného prostoru

- místnost č. 4.15 bude upravena pro potřeby umístění serveru společnosti T Mobile. Zpracovatel musí kontaktovat T Mobile pro určení požadavků na tento prostor a tyto zapracovat do dokumentace včetně všech vazeb

- ve 4.NP bude v prostoru vlevo od výtahu zřízeno WC v imobilním provedení obdobně jako ve 3.NP. Tato úprava má dopad do dvorní fasády

- je požadována výměna respektive doplnění 6 ks dvoukřídlých dveří v prosklených stěnách uzavírajících oboustranně schodiště na úrovni 1. - 3. NP

- rozsah stínění okenních otvorů ve 4.NP bude upřesněn na kontrolních dnech projektu

- v  technické zprávě, výkazech výměr a kontrolním rozpočtu realizační dokumentace musí být zapracováno možné technické řešení realizace stavby tak, aby mohl být splněn požadavek majitele sousedního pozemku p. č. 14/1, v k. ú. Tišnov, že ke stavbě nebude využit jeho soukromý pozemek (zhotoviteli stavby nebude umožněn vstup na tento pozemek, resp. práce z tohoto pozemku).

Tišnov, červenec 2015