## Instalace
Ozn. | Kód položky | Název položky | MJ | Množství | Cena jednotková za materiál | Cena celkem bez DPH | Cena jednotková za práci | Cena celkem bez DPH
INSTALACE
1 | 210 01-0301 | Krabice přístrojová, bez zapojení | ks | 50 |  | 0 |  | 0
2 | 210 01-0322 | Krabice odbočná hl. 60mm s víčkem, vč zapojení | ks | 30 |  | 0 |  | 0
3 | 210 01-0521 | Odvíčkování nebo zavíčkování krabic s víčkem na závit | ks | 30 |  |  |  | 0
4 | 210 01-0322 | Krabice odbočná 132x132 s víčkem, vč zapojení | ks | 4 |  | 0 |  | 0
5 | 210 01-0523 | Odvíčkování nebo zavíčkování krabic s 4 šrouby | ks | 4 |  |  |  | 0
6 | 210 19-2592 | Průchozí svorkovnice 1 pólová, pro kabely průměr 4-10mm2 | ks | 18 |  | 0 |  | 0
7 | 210 80-0003 | CY 4 mm2 ZZ | m | 40 |  | 0 |  | 0
8 | 210 80-0004 | CY 6 mm2 ZZ | m | 40 |  | 0 |  | 0
9 | 210 80-0005 | CY 10 mm2 ZZ | m | 20 |  | 0 |  | 0
10 | 210 80-0005 | 1-CXKH-R 10 mm2 ZZ | m | 20 |  | 0 |  | 0
11 | 210 80-0105 | CYKY-J 3 x 1,5 mm2 | m | 430 |  | 0 |  | 0
12 | 210 80-0105 | 1-CXKH-R-J 3 x 1,5 mm2 | m | 20 |  | 0 |  | 0
13 | 210 80-0109 | CYKY-J 4 x 1,5 mm2 | m | 600 |  | 0 |  | 0
14 | 210 80-0106 | CYKY-J 3 x 2,5 mm2 | m | 80 |  | 0 |  | 0
15 | 210 80-0107 | CYKY-J 3 x 4 mm2 | m | 40 |  | 0 |  | 0
16 | 210 80-0112 | CYKY-J 5 x 4 mm2 | m | 15 |  | 0 |  | 0
17 | 210 80-0114 | CYKY-J 5 x 10 mm2 | m | 20 |  | 0 |  | 0
18 | 210 80-0114 | 1-CXKH-R-J 5 x 10 mm2 | m | 20 |  | 0 |  | 0
19 | 210 85-0021 | CYH 2x1,5 | m | 20 |  | 0 |  | 0
20 | 210 02-0307 | Elektroinstalační žlab, kovový, neděrovaný, š. 125mm, v. 50mm, vč. víka | m | 4 |  | 0 |  | 0
21 | 210 02-0307 | Elektroinstalační žlab, kovový, neděrovaný, š. 60mm, v. 50mm, bez víka | m | 1 |  | 0 |  | 0
22 |  | Příslušenství ke žlabu | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0
23 |  | Nové ukotvení stávajícího žlabu ve 3.NP - příslušenství | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0
24 | 210 11-0031 | Spínač jednopólový pro zapuštěnou montáž, řazení č. 1, komplet, vč. zapojení | ks | 16 |  | 0 |  | 0
25 | 210 11-0142 | Tlačítko instalační pro zapuštěnou montáž, řazení č. 1/0, komplet, vč. zapojení | ks | 22 |  | 0 |  | 0
26 | 210 11-0019 | Čidlo pohybu, úhel záberu 180°, poloměr zachycení min. 2m | ks | 1 |  | 0 |  | 0
27 | 210 11-1041 | Zásuvka jednonásobná s ochrannými clonkami 16 A, 230 V, pro zapuštěnou montáž, komplet, vč. zapojení | ks | 6 |  | 0 |  | 0
28 | 210 20-1063 | A - Svítidlo zářivkové vestavné do podhledu 3x18W, s elektronickým předřadníkem, plexi kryt | ks | 19 |  | 0 |  | 0
29 | 210 20-1064 | B - Svítidlo zářivkové vestavné do podhledu 4x18W, s elektronickým předřadníkem, plexi kryt | ks | 18 |  | 0 |  | 0
30 | 210 20-1062 | C - Svítidlo zářivkové vestavné do podhledu 1x18W, s elektronickým předřadníkem, plexi kryt | ks | 3 |  | 0 |  | 0
31 | 210 20-1062 | D - Svítidlo zářivkové vestavné do podhledu 2x18W, s elektronickým předřadníkem, plexi kryt | ks | 19 |  | 0 |  | 0
32 | 210 20-1063 | E - Svítidlo zářivkové vestavné do podhledu 3x18W, s elektronickým předřadníkem, plexi kryt, IP 65 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
33 | 210 20-3003 | F - Svítidlo přisazené LED, 2600lm, 3000K | ks | 1 |  | 0 |  | 0
34 | 210 20-1055 | N - Svítidlo nástěnné nouzové s piktogramem, svítivost 1 hod, s vestanou baterií | ks | 18 |  | 0 |  | 0
35 |  | Zářivka lineární 18W, 1350lm | ks | 182 |  | 0 |  | 0
36 | 210 16-0011 | Nastavitelný doběhový spínač DT3 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
37 |  | Připojení ventilátorů | ks | 5 |  |  |  | 0
38 |  | Připojení ohřevu vzduchu | ks | 1 |  |  |  | 0
39 |  | WC-Set pro postižené | ks | 1 |  | 0 |  | 0
40 |  | Vývod pro automatiku pisoáru | ks | 2 |  |  |  | 0
41 |  | Připojení rozváděče EZS | ks | 1 |  |  |  | 0
42 |  | Kryt hlásiče (adaptér) pro monitorování vzduchotechnického potrubí | ks | 1 |  | 0 |  | 0
43 |  | Opticko kouřový hlásič požáru, 12V s releovým výstupem pro kryt do VZT | ks | 1 |  | 0 |  | 0
44 |  | Patice pro opticko kouřový hlásič | ks | 1 |  | 0 |  | 0
45 |  | Filtr pro kryt hlásiče do VZT kanálu | ks | 1 |  | 0 |  | 0
46 |  | Venturiho trubice pro kryt hlásiče do VZT pro potrubí průměr 200 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
47 |  | Drobný materiál a pomocné stavební práce | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0
48 |  | Demontáž | hod | 12 |  |  |  | 0
49 |  | Koordinace | hod | 3 |  |  |  | 0
|  | Mezisoučet: |  |  |  | 0 |  | 0

## Rozváděč
Ozn. | Kód položky | Název položky | MJ | Množství | Cena jednotková za materiál | Cena celkem bez DPH | Cena jednotková za práci | Cena celkem bez DPH
DOPLNĚNÍ ROZVÁDĚČ RP_S
1 | 210 12-0412 | Jistič 1 pólový 6A, char. B | ks | 1 |  | 0 |  | 0
2 | 210 12-0412 | Jistič 1 pólový 10A, char. B | ks | 1 |  | 0 |  | 0
3 | 210 11-0061 | Schodišťový automat | ks | 1 |  | 0 |  | 0
4 |  | Stabilizovaný zdroj napětí 12V na DIN lištu | ks | 1 |  | 0 |  | 0
5 | 210 13-0102 | Stykač 2 pólový, 20A, cívka 12V | ks | 1 |  | 0 |  | 0
6 | 210 13-0122 | Stykač 4 pólový, 25A, cívka 12V | ks | 1 |  | 0 |  | 0
7 | 210 10-0096 | Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 2,5 mm2 | ks | 6 |  |  |  | 0
15 | 210 10-0098 | Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 6 mm2 | ks | 1 |  |  |  | 0
8 |  | Kompletace rozváděče | hod | 2 |  |  |  | 0
9 |  | Drobný materiál a pomocné stavební práce | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0
10 |  | Koordinace | hod | 1 |  |  |  | 0
|  | Celkem za úpravu RP_S: |  |  |  | 0 |  | 0
ROZVÁDĚČ RS23
1 | 210 19-0001 | Plastová rozvodnice pro vestavnou montáž s plnými dveřmi, 18 modulů | ks | 1 |  | 0 |  | 0
2 | 210 12-0412 | Jistič 1 pólový 6A, char. B | ks | 2 |  | 0 |  | 0
3 | 210 12-0412 | Jistič 1 pólový 10A, char. B | ks | 1 |  | 0 |  | 0
4 | 210 12-0412 | Jistič 1 pólový 16A, char. B | ks | 1 |  | 0 |  | 0
5 | 210 12-1013 | Proudový chránič s jističem 2 pólový, 20A, char. B, 30 mA | ks | 1 |  | 0 |  | 0
6 | 210 16-0022 | Spínací hodiny, programovatelné, týdenní, jeden výstup | ks | 1 |  | 0 |  | 0
7 | 210 11-0061 | Schodišťový automat | ks | 7 |  | 0 |  | 0
8 | 210 10-0096 | Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 2,5 mm2 | ks | 22 |  |  |  | 0
9 | 210 10-0097 | Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 4 mm2 | ks | 2 |  |  |  | 0
15 | 210 10-0098 | Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 6 mm2 | ks | 1 |  |  |  | 0
10 |  | Kompletace rozváděče | hod | 3 |  |  |  | 0
11 |  | Drobný materiál a pomocné stavební práce | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0
12 |  | Koordinace | hod | 1 |  |  |  | 0
|  | Celkem za RS23: |  |  |  | 0 |  | 0
ROZVÁDĚČ RS33
1 | 210 19-0001 | Plastová rozvodnice pro vestavnou montáž s plnými dveřmi, 18 modulů | ks | 1 |  | 0 |  | 0
2 | 210 12-0412 | Jistič 1 pólový 6A, char. B | ks | 1 |  | 0 |  | 0
3 | 210 12-0412 | Jistič 1 pólový 10A, char. B | ks | 2 |  | 0 |  | 0
4 | 210 12-0412 | Jistič 1 pólový 16A, char. B | ks | 1 |  | 0 |  | 0
5 | 210 12-1013 | Proudový chránič s jističem 2 pólový, 20A, char. B, 30 mA | ks | 1 |  | 0 |  | 0
6 | 210 16-0022 | Spínací hodiny, programovatelné, týdenní, jeden výstup | ks | 1 |  | 0 |  | 0
7 | 210 11-0061 | Schodišťový automat | ks | 7 |  | 0 |  | 0
8 | 210 10-0096 | Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 2,5 mm2 | ks | 22 |  |  |  | 0
9 | 210 10-0097 | Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 4 mm2 | ks | 2 |  |  |  | 0
15 | 210 10-0098 | Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 6 mm2 | ks | 1 |  |  |  | 0
10 |  | Kompletace rozváděče | hod | 3 |  |  |  | 0
11 |  | Drobný materiál a pomocné stavební práce | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0
12 |  | Koordinace | hod | 1 |  |  |  | 0
|  | Celkem za RS33: |  |  |  | 0 |  | 0
ROZVÁDĚČ RS43
1 | 210 19-0001 | Plastová rozvodnice pro vestavnou montáž s plnými dveřmi, 18 modulů | ks | 1 |  | 0 |  | 0
2 | 210 12-0412 | Jistič 1 pólový 6A, char. B | ks | 1 |  | 0 |  | 0
3 | 210 12-0412 | Jistič 1 pólový 10A, char. B | ks | 1 |  | 0 |  | 0
4 | 210 12-0412 | Jistič 1 pólový 16A, char. B | ks | 1 |  | 0 |  | 0
5 | 210 12-1013 | Proudový chránič s jističem 2 pólový, 20A, char. B, 30 mA | ks | 1 |  | 0 |  | 0
6 | 210 16-0022 | Spínací hodiny, programovatelné, týdenní, jeden výstup | ks | 1 |  | 0 |  | 0
7 | 210 11-0061 | Schodišťový automat | ks | 5 |  | 0 |  | 0
8 | 210 10-0096 | Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 2,5 mm2 | ks | 16 |  |  |  | 0
9 | 210 10-0097 | Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 4 mm2 | ks | 2 |  |  |  | 0
15 | 210 10-0098 | Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 6 mm2 | ks | 1 |  |  |  | 0
10 |  | Kompletace rozváděče | hod | 3 |  |  |  | 0
11 |  | Drobný materiál a pomocné stavební práce | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0
12 |  | Koordinace | hod | 1 |  |  |  | 0
|  | Celkem za RS43: |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Mezisoučet: |  |  |  | 0 |  | 0

## Rekapitulace
PŘESTAVBA HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VOŠZ BRNO, KOUNICOVA 16, BRNO
D.1.4.2-ELEKTROINSTALACE
Rekapitulace rozpočtu
Projektové a průzkumné práce
Dokumentace skutečného provedení stavby
| Celkem |  |  |  | 0
Základní rozpočtové náklady
| Dodávky celkem |  |  |  | 0
| Montážní práce a služby celkem |  |  |  | 0
| Mimostav. doprava 3.6% z dodávky |  |  |  | 0
| PPV 1% obor 001-025 |  |  |  | 0
| PPV 6% mimo oboru 001-025 |  |  |  | 0
| Rozpočtová rezerva 5% |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Náklady hrazené z provozních prostředků
| Revize a zkoušky |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Daň z přidané hodnoty
| sazba DPH | 21 | % z | 0 | 0
| DPH celkem |  |  |  | 0
| Celkem s DPH |  |  |  | 0
Způsob zpracování rozpočtových cen:
Ceny montáží byly zpracovány dle ceníku URS M21, M22, M46.
Ceny materiálů a dodávek dle platných velkoobchodních ceníků.