## KABELY DT1.1
1 |  |  | Zakázka: | Moravian Science Center, Brno |  | Vypracoval: | Ing. Zdeněk Tulis
2 | [5 empty] | Schválil: | Ing. Zdeněk Tulis
3 |  |  | Č. projektu: | 1082163 |  | Datum: | únor 2011
4 |  |  | Profese: | Měření a regulace |  | Revize: | 0
5 | SEZNAM KABELŮ - ROZVADĚČ DT1.1
6 | Označení | Popis | Typ | Odkud | Kam | délka [m] | Zajistí
7 | WL-DT1.1 | Kabel celoplastový | CYKY-J 4x25 | Rozvaděč elektro | DT1.1 | - | Elektro
8 | WL-FM1.2 | Kabel celoplastový | CYKY-J 3x1,5 | DT1.1 | FM1.2 | 20 | MaR
9 | WL-M1.4.1 | Kabel celoplastový | CYKY-J 3x1,5 | DT1.1 | M1.4.1 | 150 | MaR
10 | WL-M1.4.2 | Kabel celoplastový | CYKY-J 3x1,5 | DT1.1 | M1.4.2 | 150 | MaR
11 | WL-M1.4.3 | Kabel celoplastový | CYKY-J 3x1,5 | DT1.1 | M1.4.3 | 150 | MaR
12 | WL-M1.4.4 | Kabel celoplastový | CYKY-J 3x1,5 | DT1.1 | M1.4.4 | 150 | MaR
13 | WL-M1.4.5 | Kabel celoplastový | CYKY-J 3x1,5 | DT1.1 | M1.4.5 | 150 | MaR
14 | WL-M1.4.6 | Kabel celoplastový | CYKY-J 3x1,5 | DT1.1 | M1.4.6 | 150 | MaR
15 | WL-M1.4.7 | Kabel celoplastový | CYKY-J 3x1,5 | DT1.1 | M1.4.7 | 150 | MaR
16 | WL-M1.4.8 | Kabel celoplastový | CYKY-J 3x1,5 | DT1.1 | M1.4.8 | 150 | MaR
17 | WL-M1.10 | Kabel celoplastový | CYKY-J 3x1,5 | DT1.1 | M1.10 | 20 | MaR
18 | WL-M2.1 | Kabel celoplastový | CYKY-J 4x1,5 | DT1.1 | M2.1 | 35 | MaR
19 | WL-M2.2 | Kabel celoplastový | CYKY-J 4x1,5 | DT1.1 | M2.2 | 35 | MaR
20 | WL-M2.10 | Kabel celoplastový | CYKY-J 3x1,5 | DT1.1 | M2.10 | 35 | MaR
21 | WL-M31.1 | Kabel celoplastový | CYKY-J 4x1,5 | DT1.1 | M31.1 | 80 | MaR
22 | WL-M32.1 | Kabel celoplastový | CYKY-J 4x1,5 | DT1.1 | M32.1 | 40 | MaR
23 | WL-M32.2 | Kabel celoplastový | CYKY-J 4x1,5 | DT1.1 | M32.2 | 30 | MaR
24 | WL-M33.1 | Kabel celoplastový | CYKY-J 4x1,5 | DT1.1 | M33.1 | 100 | MaR
25 | WL-M33.2 | Kabel celoplastový | CYKY-J 4x1,5 | DT1.1 | M33.2 | 90 | MaR
26 | WL-M33.3 | Kabel celoplastový | CYKY-J 4x1,5 | DT1.1 | M33.3 | 80 | MaR
27 | WL-M33.4 | Kabel celoplastový | CYKY-J 4x1,5 | DT1.1 | M33.4 | 50 | MaR
28 | WL-M33.5 | Kabel celoplastový | CYKY-J 4x1,5 | DT1.1 | M33.5 | 35 | MaR
29 | WL-M61 | Kabel celoplastový | CYKY-J 4x1,5 | DT1.1 | M61 | 40 | MaR
30 | WL-M62 | Kabel celoplastový | CYKY-J 4x1,5 | DT1.1 | M62 | 40 | MaR
31 | WL-M64 | Kabel celoplastový | CYKY-J 4x4 | DT1.1 | M64 | 40 | MaR
32 | WL-M65 | Kabel celoplastový | CYKY-J 4x4 | DT1.1 | M65 | 40 | MaR
33 | WL-M67 | Kabel celoplastový | CYKY-J 4x1,5 | DT1.1 | M67 | 40 | MaR
34 | WL-M69.4 | Kabel celoplastový | CYKY-J 3x1,5 | DT1.1 | M69.4 | 40 | MaR
35 | WL-M69.5 | Kabel celoplastový | CYKY-J 3x1,5 | DT1.1 | M69.5 | 40 | MaR
36 | WL-MV1.1 | Kabel celoplastový | CYKY-J 4x1,5 | DT1.1 | MV1.1 | 40 | MaR
37 | WL-MV1.2 | Kabel celoplastový | CYKY-J 4x1,5 | DT1.1 | MV1.2 | 40 | MaR
38 | WL-RJ2 | Kabel celoplastový | CYKY-J 3x1,5 | DT1.1 | RJ2 | 40 | MaR
39 | WL-RJ60 | Kabel celoplastový | CYKY-J 3x1,5 | DT1.1 | RJ60 | 40 | MaR
40 | WL-FC1.1.1 | Kabel celoplastový | N2XH 7x1,5 | DT1.1 | FC1.1.1 | 40 | MaR
41 | WL-FC1.1.2 | Kabel celoplastový | N2XH 3x1,5 | DT1.1 | FC1.1.2 | 40 | MaR
42 | WL-FC1.1.3 | Kabel celoplastový | N2XH 3x1,5 | DT1.1 | FC1.1.3 | 40 | MaR
43 | WL-FC1.1.4 | Kabel celoplastový | N2XH 7x1,5 | DT1.1 | FC1.1.4 | 40 | MaR
44 | WL-FC1.1.5 | Kabel celoplastový | N2XH 3x1,5 | DT1.1 | FC1.1.5 | 40 | MaR
45 | WL-FC1.1.6 | Kabel celoplastový | N2XH 3x1,5 | DT1.1 | FC1.1.6 | 40 | MaR
46 | WL-FC1.1.7 | Kabel celoplastový | N2XH 7x1,5 | DT1.1 | FC1.1.7 | 40 | MaR
47 | WL-FC1.1.8 | Kabel celoplastový | N2XH 3x1,5 | DT1.1 | FC1.1.8 | 40 | MaR
48 | WL-FC1.1.9 | Kabel celoplastový | N2XH 3x1,5 | DT1.1 | FC1.1.9 | 40 | MaR
49 | WL-FC1.3.1 | Kabel celoplastový | N2XH 7x1,5 | DT1.1 | FC1.3.1 | 65 | MaR
50 | WL-FC1.3.2 | Kabel celoplastový | N2XH 3x1,5 | DT1.1 | FC1.3.2 | 65 | MaR
51 | WL-FC1.3.3 | Kabel celoplastový | N2XH 3x1,5 | DT1.1 | FC1.3.3 | 65 | MaR
52 | WL-FC1.3.4 | Kabel celoplastový | N2XH 3x1,5 | DT1.1 | FC1.3.4 | 65 | MaR
53 | WL-FC1.3.5 | Kabel celoplastový | N2XH 7x1,5 | DT1.1 | FC1.3.5 | 65 | MaR
54 | WL-FC1.3.6 | Kabel celoplastový | N2XH 3x1,5 | DT1.1 | FC1.3.6 | 65 | MaR
55 | WL-FC1.3.7 | Kabel celoplastový | N2XH 7x1,5 | DT1.1 | FC1.3.7 | 65 | MaR
56 | WL-FC1.3.8 | Kabel celoplastový | N2XH 3x1,5 | DT1.1 | FC1.3.8 | 65 | MaR
57 | WL-FC1.3.9 | Kabel celoplastový | N2XH 3x1,5 | DT1.1 | FC1.3.9 | 65 | MaR
58 | WL-FC1.3.10 | Kabel celoplastový | N2XH 3x1,5 | DT1.1 | FC1.3.10 | 65 | MaR
59 | WL-FC1.3.11 | Kabel celoplastový | N2XH 7x1,5 | DT1.1 | FC1.3.11 | 65 | MaR
60 | WL-FC1.3.12 | Kabel celoplastový | N2XH 3x1,5 | DT1.1 | FC1.3.12 | 65 | MaR
61 | WL-FC1.3.13 | Kabel celoplastový | N2XH 3x1,5 | DT1.1 | FC1.3.13 | 65 | MaR
62 | WL-FC1.3.14 | Kabel celoplastový | N2XH 3x1,5 | DT1.1 | FC1.3.14 | 65 | MaR
63 | WL-FC1.3.15 | Kabel celoplastový | N2XH 3x1,5 | DT1.1 | FC1.3.15 | 65 | MaR
64 | WL-FC1.3.16 | Kabel celoplastový | N2XH 7x1,5 | DT1.1 | FC1.3.16 | 65 | MaR
65 | WL-FCV1 | Kabel celoplastový | N2XH 7x1,5 | DT1.1 | FCV1 | 25 | MaR
66 | WS-TT1.1 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT1.1 | TT1.1 | 20 | MaR
67 | WS-TT1.2 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT1.1 | TT1.2 | 20 | MaR
68 | WS-TT1.3 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT1.1 | TT1.3 | 20 | MaR
69 | WS-TT1.4 | Kabel stíněný | JXFE-R 1x2x1 | DT1.1 | TT1.4 | 20 | MaR
70 | WS-TT1.5 | Kabel stíněný | JXFE-R 1x2x1 | DT1.1 | TT1.5 | 20 | MaR
71 | WS-TT1.6 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT1.1 | TT1.6 | 20 | MaR
72 | WS-TT1.7 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT1.1 | TT1.7 | 20 | MaR
73 | WS-TT1.8 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT1.1 | TT1.8 | 20 | MaR
74 | WS-TT1.9 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT1.1 | TT1.9 | 20 | MaR
75 | WS-TT1.10 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT1.1 | TT1.10 | 20 | MaR
76 | WS-TT2.1 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT1.1 | TT2.1 | 20 | MaR
77 | WS-TT2.10 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT1.1 | TT2.10 | 20 | MaR
78 | WS-TT31.1 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT1.1 | TT31.1 | 80 | MaR
79 | WS-TT32.1 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT1.1 | TT32.1 | 40 | MaR
80 | WS-TT32.2 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT1.1 | TT32.2 | 30 | MaR
81 | WS-TT1.1FC | Kabel stíněný | JXFE-R 1x2x1 | DT1.1 | TT1.1FC | 40 | MaR
82 | WS-TT1.2FC | Kabel stíněný | JXFE-R 1x2x1 | DT1.1 | TT1.2FC | 40 | MaR
83 | WS-TT1.3FC | Kabel stíněný | JXFE-R 1x2x1 | DT1.1 | TT1.3FC | 40 | MaR
84 | WS-TT1.4FC | Kabel stíněný | JXFE-R 1x2x1 | DT1.1 | TT1.4FC | 40 | MaR
85 | WS-TT1.5FC | Kabel stíněný | JXFE-R 1x2x1 | DT1.1 | TT1.5FC | 65 | MaR
86 | WS-TT1.6FC | Kabel stíněný | JXFE-R 1x2x1 | DT1.1 | TT1.6FC | 65 | MaR
87 | WS-TT1.7FC | Kabel stíněný | JXFE-R 1x2x1 | DT1.1 | TT1.7FC | 65 | MaR
88 | WS-TT1.8FC | Kabel stíněný | JXFE-R 1x2x1 | DT1.1 | TT1.8FC | 65 | MaR
89 | WS-TT60 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT1.1 | TT60 | 35 | MaR
90 | WS-TT61 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT1.1 | TT61 | 35 | MaR
91 | WS-TT62 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT1.1 | TT62 | 35 | MaR
92 | WS-TT63 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT1.1 | TT63 | 35 | MaR
93 | WS-TT64 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT1.1 | TT64 | 35 | MaR
94 | WS-TT69.4 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT1.1 | TT69.4 | 35 | MaR
95 | WS-TT69.5 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT1.1 | TT69.5 | 35 | MaR
96 | WS-TTV1.1 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT1.1 | TTV1.1 | 35 | MaR
97 | WS-TTV1.2 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT1.1 | TTV1.2 | 35 | MaR
98 | WS-TTV1.3 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT1.1 | TTV1.3 | 35 | MaR
99 | WS-TTV1.4 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT1.1 | TTV1.4 | 35 | MaR
100 | WS-LTV1.4 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT1.1 | LTV1.4 | 35 | MaR
101 | WS-TT33.1 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT1.1 | TT33.1 | 35 | MaR
102 | WS-TT33.2 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT1.1 | TT33.2 | 35 | MaR
103 | WS-TT33.3 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT1.1 | TT33.3 | 35 | MaR
104 | WS-TT33.4 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT1.1 | TT33.4 | 35 | MaR
105 | WS-TT33.5 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT1.1 | TT33.5 | 35 | MaR
106 | WS-PT60 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT1.1 | PT60 | 35 | MaR
107 | WS-PdSL1.1 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT1.1 | PdSL1.1 | 25 | MaR
108 | WS-PdSH1.2 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT1.1 | PdSH1.2 | 25 | MaR
109 | WS-PdSL1.3 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT1.1 | PdSL1.3 | 25 | MaR
110 | WS-PdSH1.4 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT1.1 | PdSH1.4 | 25 | MaR
111 | WS-PdSH1.5 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT1.1 | PdSH1.5 | 25 | MaR
112 | WS-PdSL2.1 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT1.1 | PdSL2.1 | 25 | MaR
113 | WS-TSL1.1 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT1.1 | TSL1.1 | 25 | MaR
114 | WS-TSL2.10 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT1.1 | TSL2.10 | 25 | MaR
115 | WS-LSHV1.1 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT1.1 | LSHV1.1 | 25 | MaR
116 | WS-PSL60 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT1.1 | PSL60 | 25 | MaR
117 | WS-XS1.1 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT1.1 | XS1.1 | 25 | SLP
118 | WS-XS1.2 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT1.1 | XS1.2 | 25 | MaR
119 | WS-XS1.3 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT1.1 | XS1.3 | 25 | MaR
120 | WS-XS2.1 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT1.1 | XS2.1 | 25 | MaR
121 | WS-TS1.4.1 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT1.1 | TS1.4.1 | 150 | MaR
122 | WS-TS1.4.2 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT1.1 | TS1.4.2 | 150 | MaR
123 | WS-TS1.4.3 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT1.1 | TS1.4.3 | 150 | MaR
124 | WS-TS1.4.4 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT1.1 | TS1.4.4 | 150 | MaR
125 | WS-TS1.4.5 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT1.1 | TS1.4.5 | 150 | MaR
126 | WS-TS1.4.6 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT1.1 | TS1.4.6 | 150 | MaR
127 | WS-TS1.4.7 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT1.1 | TS1.4.7 | 150 | MaR
128 | WS-TS1.4.8 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT1.1 | TS1.4.8 | 150 | MaR
129 | WS-SB60 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT1.1 | SB60 | 35 | MaR
130 | WS-XSA2 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT1.1 | XSA2 | 35 | MaR
131 | WS-XSB2 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT1.1 | XSB2 | 35 | MaR
132 | WS-XSA64 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT1.1 | XSA64 | 35 | MaR
133 | WS-XSB64 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT1.1 | XSB64 | 35 | MaR
134 | WS-XSA66 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT1.1 | XSA66 | 35 | MaR
135 | WS-XSB66 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT1.1 | XSB66 | 35 | MaR
136 | WS-EPS | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT1.1 | EPS |  | SLP
137 | WS-XSA1.1 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT1.1 | XSA1.1 | 25 | MaR
138 | WS-XSA1.2 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT1.1 | XSA1.2 | 25 | MaR
139 | WS-XSA1.4 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT1.1 | XSA1.4 | 25 | MaR
140 | WS-XSA2.1 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT1.1 | XSA2.1 | 25 | MaR
141 | WS-YC1.1 | Kabel stíněný | JYTY-O 3x1 | DT1.1 | YC1.1 | 25 | MaR
142 | WS-YC1.2 | Kabel stíněný | JYTY-O 3x1 | DT1.1 | YC1.2 | 25 | MaR
143 | WS-YV13.5 | Kabel stíněný | JYTY-O 3x1 | DT1.1 | YC1.3 | 25 | MaR
144 | WS-YV15.1 | Kabel stíněný | JYTY-O 3x1 | DT1.1 | YC1.10 | 25 | MaR
145 | WS-YV15.2 | Kabel stíněný | JYTY-O 3x1 | DT1.1 | YC1.20 | 25 | MaR
146 | WS-YV15.3 | Kabel stíněný | JYTY-O 3x1 | DT1.1 | YC2.10 | 25 | MaR
147 | WS-YV15.4 | Kabel stíněný | JYTY-O 3x1 | DT1.1 | YC2.20 | 25 | MaR
148 | WS-XSC13.1 | Kabel stíněný | JYTY-O 3x1 | DT1.1 | YC63 | 25 | MaR
149 | WS-XSC13.2 | Kabel stíněný | JYTY-O 3x1 | DT1.1 | YCV1.1 | 25 | MaR
150 | WS-XSC15.1 | Kabel stíněný | JYTY-O 3x1 | DT1.1 | YCV1.2 | 25 | MaR
151 | WS-YS13 | Kabel stíněný | JYTY-O 3x1 | DT1.1 | YCV1.3 | 25 | MaR
152 | WS-YCV1.4 | Kabel stíněný | JYTY-O 3x1 | DT1.1 | YCV1.4 | 25 | MaR
153 | WS-YC1.7 | Kabel stíněný | JXFE-R 2x2x1 | DT1.1 | YC1.7 | 25 | MaR
154 | WS-YC1.8 | Kabel stíněný | JXFE-R 2x2x1 | DT1.1 | YC1.8 | 25 | MaR
155 | WS-YC69.4 | Kabel stíněný | JYTY-O 3x1 | DT1.1 | YC69.4 | 25 | MaR
156 | WS-YC69.5 | Kabel stíněný | JYTY-O 3x1 | DT1.1 | YC69.5 | 25 | MaR
157 | WS-YC1.9.1 | Kabel stíněný | JXFE-R 2x2x1 | DT1.1 | YC1.9.1 | 100 | MaR
158 | WS-YC1.9.2 | Kabel stíněný | JXFE-R 2x2x1 | DT1.1 | YC1.9.2 | 100 | MaR
159 | WS-YC1.9.3 | Kabel stíněný | JXFE-R 2x2x1 | DT1.1 | YC1.9.3 | 100 | MaR
160 | WS-YC1.9.4 | Kabel stíněný | JXFE-R 2x2x1 | DT1.1 | YC1.9.4 | 100 | MaR
161 | WS-YC1.9.5 | Kabel stíněný | JXFE-R 2x2x1 | DT1.1 | YC1.9.5 | 100 | MaR
162 | WS-YC1.9.6 | Kabel stíněný | JXFE-R 2x2x1 | DT1.1 | YC1.9.6 | 100 | MaR
163 | WS-YC1.9.7 | Kabel stíněný | JXFE-R 2x2x1 | DT1.1 | YC1.9.7 | 100 | MaR
164 | WS-YC1.9.8 | Kabel stíněný | JXFE-R 2x2x1 | DT1.1 | YC1.9.8 | 100 | MaR
165 | WS-YC1.9.9 | Kabel stíněný | JXFE-R 2x2x1 | DT1.1 | YC1.9.9 | 100 | MaR
166 | WS-YC1.9.10 | Kabel stíněný | JXFE-R 2x2x1 | DT1.1 | YC1.9.10 | 100 | MaR
167 | WS-YC1.9.11 | Kabel stíněný | JXFE-R 2x2x1 | DT1.1 | YC1.9.11 | 100 | MaR
168 | WS-YC1.9.12 | Kabel stíněný | JXFE-R 2x2x1 | DT1.1 | YC1.9.12 | 100 | MaR
169 | WS-YC1.9.13 | Kabel stíněný | JXFE-R 2x2x1 | DT1.1 | YC1.9.13 | 100 | MaR
170 | WS-YC1.9.14 | Kabel stíněný | JXFE-R 2x2x1 | DT1.1 | YC1.9.14 | 100 | MaR
171 | WS-YC1.9.15 | Kabel stíněný | JXFE-R 2x2x1 | DT1.1 | YC1.9.15 | 100 | MaR
172 | WS-YC1.9.16 | Kabel stíněný | JXFE-R 2x2x1 | DT1.1 | YC1.9.16 | 100 | MaR
173 | WS-YC1.9.17 | Kabel stíněný | JXFE-R 2x2x1 | DT1.1 | YC1.9.17 | 100 | MaR
174 | WS-YC1.9.18 | Kabel stíněný | JXFE-R 2x2x1 | DT1.1 | YC1.9.18 | 100 | MaR
175 | WS-YC1.9.19 | Kabel stíněný | JXFE-R 2x2x1 | DT1.1 | YC1.9.19 | 100 | MaR
176 | WS-YC1.9.20 | Kabel stíněný | JXFE-R 2x2x1 | DT1.1 | YC1.9.20 | 100 | MaR
177 | WS-YC1.9.21 | Kabel stíněný | JXFE-R 2x2x1 | DT1.1 | YC1.9.21 | 100 | MaR
178 | WS-YC1.9.22 | Kabel stíněný | JXFE-R 2x2x1 | DT1.1 | YC1.9.22 | 100 | MaR
179 | WS-YC1.9.23 | Kabel stíněný | JXFE-R 2x2x1 | DT1.1 | YC1.9.23 | 100 | MaR
180 | WS-YC1.9.24 | Kabel stíněný | JXFE-R 2x2x1 | DT1.1 | YC1.9.24 | 100 | MaR
181 | WS-YC1.9.25 | Kabel stíněný | JXFE-R 2x2x1 | DT1.1 | YC1.9.25 | 100 | MaR
182 | WS-YC1.9.26 | Kabel stíněný | JXFE-R 2x2x1 | DT1.1 | YC1.9.26 | 100 | MaR
183 | WS-YC1.9.27 | Kabel stíněný | JXFE-R 2x2x1 | DT1.1 | YC1.9.27 | 100 | MaR
184 | WS-YC1.9.28 | Kabel stíněný | JXFE-R 2x2x1 | DT1.1 | YC1.9.28 | 100 | MaR
185 | WS-YS1.4 | Kabel stíněný | JYTY-O 3x1 | DT1.1 | YS1.4 | 25 | MaR
186 | WS-YS1.5 | Kabel stíněný | JYTY-O 3x1 | DT1.1 | YS1.5 | 25 | MaR
187 | WS-YS1.6 | Kabel stíněný | JYTY-O 3x1 | DT1.1 | YS1.6 | 25 | MaR
188 | WS-YS31.1 | Kabel stíněný | JYTY-O 3x1 | DT1.1 | YS31.1 | 80 | MaR
189 | WS-YS32.1 | Kabel stíněný | JYTY-O 3x1 | DT1.1 | YS32.1 | 80 | MaR
190 | WS-YS32.2 | Kabel stíněný | JYTY-O 3x1 | DT1.1 | YS32.2 | 80 | MaR
191 | WS-YS33.1 | Kabel stíněný | JYTY-O 3x1 | DT1.1 | YS33.1 | 80 | MaR
192 | WS-YS33.2 | Kabel stíněný | JYTY-O 3x1 | DT1.1 | YS33.2 | 80 | MaR
193 | WS-YS33.3 | Kabel stíněný | JYTY-O 3x1 | DT1.1 | YS33.3 | 80 | MaR
194 | WS-YS33.4 | Kabel stíněný | JYTY-O 3x1 | DT1.1 | YS33.4 | 80 | MaR
195 | WS-YS33.5 | Kabel stíněný | JYTY-O 3x1 | DT1.1 | YS33.5 | 80 | MaR
196 | WS-YCV1.5 | Kabel stíněný | JYTY-O 3x1 | DT1.1 | YCV1.5 | 80 | MaR
197 | WS-YCV1.6 | Kabel stíněný | JYTY-O 3x1 | DT1.1 | YCV1.6 | 80 | MaR
198 | WS-XSC1.1 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT1.1 | XSC1.1 | 80 | MaR
199 | WS-XSC1.2 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT1.1 | XSC1.2 | 80 | MaR
200 | WS-XSC2.1 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT1.1 | XSC2.1 | 80 | MaR
201 | WS-XSC64 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT1.1 | XSC64 | 80 | MaR
202 | WS-YS1.1.1 | Kabel stíněný | JXFE-R 1x2x1 | DT1.1 | YS1.1.1 | 40 | MaR
203 | WS-YS1.1.2 | Kabel stíněný | JXFE-R 1x2x1 | DT1.1 | YS1.1.2 | 40 | MaR
204 | WS-YS1.1.3 | Kabel stíněný | JXFE-R 1x2x1 | DT1.1 | YS1.1.3 | 40 | MaR
205 | WS-YS1.3.1 | Kabel stíněný | JXFE-R 1x2x1 | DT1.1 | YS1.3.1 | 65 | MaR
206 | WS-YS1.3.2 | Kabel stíněný | JXFE-R 1x2x1 | DT1.1 | YS1.3.2 | 65 | MaR
207 | WS-YS1.3.3 | Kabel stíněný | JXFE-R 1x2x1 | DT1.1 | YS1.3.3 | 65 | MaR
208 | WS-YS1.3.4 | Kabel stíněný | JXFE-R 1x2x1 | DT1.1 | YS1.3.4 | 65 | MaR
209 | WS-YS1.3.5 | Kabel stíněný | JXFE-R 1x2x1 | DT1.1 | YS1.3.5 | 65 | MaR
210 | WS-YSV1 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT1.1 | YSV1 | 40 | MaR
211 | WS-XV2 | Kabel stíněný | CYKY-J 3x1,5 | DT1.1 | XV2 | 40 | MaR
212 | WS-XV65 | Kabel stíněný | CYKY-J 3x1,5 | DT1.1 | XV65 | 40 | MaR
213 | WD-03 | Kabel stíněný | LAM DATAPAR 2x2x0,8 | DT1.1 | DTx |  | MaR