## Položky
Výkaz výměr
P.č. | Č.položky | Název položky | MJ | množství
Strukturovaná kabeláž (SK)
Kabeláže a ukončení
|  | Kabel U/UTP, Cat 5e, LSZH, 4páry | m | 23115
|  | Optický mikrokabel 12 vláken, univerzální SM | m | 180
|  | Mikrotrubička 7mm | m
|  | PowerCat 6 propojovací kabel UTP kat.6, 2 metry, šedý | ks
|  | PowerCat 6 propojovací kabel UTP kat.6, 3 metry, šedý | ks
|  | PowerCat 6 propojovací kabel UTP kat.6, 5 metrů, šedý | ks
|  | Molex Tango modul, 2xRJ45 DataGate+ kat.6 UTP, černý | ks
|  | Kryt komunik.zásuvky Tango bílý | ks
|  | Instalační rámeček design Tango, výška 1, šířka 1, barva bílá | ks
|  | MIIM zásuvkové terminátory (balení 24 ks) | ks
|  | Mikrotrubička 7mm | m | 180
|  | Patchí kabel UTP kat.5e, 2 metry, šedý | ks | 40
|  | Patchí kabel UTP kat.5e, 3 metry, šedý | ks | 30
|  | Patchí kabel UTP kat.5e, 5 metrů, šedý | ks | 20
|  | Molex Tango modul, 2xRJ45 DataGate+ kat.5e UTP, černý | ks | 156
|  | Kryt komunik.zásuvky Tango bílý | ks | 156
|  | Instalační rámeček design Tango, výška 1, šířka 1, barva bílá | ks | 156
|  | MIIM zásuvkové terminátory (balení 24 ks) | ks | 13
|  | Měření UTP s protokolem na CD | kabel 4p. | 156
|  | Měření FO s protokolem na CD | vlákno | 24
|  | Montáž ukončení UTP 4p. v RJ45 | kabel 4p. | 156
|  | Montáž ukončení OK2f v VF45 vč svárů | vlákno | 36
Pracoviště
|  | Patch cord CAT6 RJ45/RJ45 3 m | ks
|  | Patch cord CAT6 RJ45/RJ45 4,3 m | ks
|  | Patch cord CAT6 RJ45/RJ45 7,6 m | ks
|  | Patch cord, VF-45 TO SC, 62.5 MM, LSZH/RISER, 3m, VOL-C6L/R3 | ks
|  | Patch cord, VF-45 TO SC, 62.5 MM, LSZH/RISER, 5m, VOL-C6L/R5 | ks
|  | Patch cord, VF-45 TO SC, 62.5 MM, LSZH/RISER, 7m, VOL-C6L/R7 | ks
Kabelové trasy
|  | Žlab 250x100 s víkem a spojovacími prvky | m | 200
|  | Žlab 125x100 s víkem a spojovacími prvky | m | 300
|  | Žlab 62x50 s víkem a spojovacími prvky | m | 200
|  | Drátěný rošt 320x110 vč. spojovacích prvků | m | 30
|  | Drátěný rošt 220x110 vč. spojovacích prvků | m | 40
|  | PVC ohebná el. inst. trubka 30, uchycení pod omítku, nebo do sádrokartonu | m | 500
|  | Materiál pro uchycení žlabů na strop / 1x kompletní úchop | ks | 400
|  | Materiál pro uchycení drátěných roštů na strop / 1x kompletní úchop | ks | 20
|  | Materiál pro uchycení drátěných roštů na stěnu / 1x kompletní úchop | ks | 10
|  | Podlahová přístrojová krabice typu GES9 vč. vybavení | ks | 9
Přívod a propojení
|  | ODF 24 port MM 1U vč. kazet a panelů | ks
|  | ODF 144 port MM 3U vč. kazet a panelů | ks
|  | Box na rezervy OK - 2U | ks
|  | OK 12f 62,5 MM LSZH pro zafouknutí do MT 10mm | m
|  | Konektor SC 62,5 MM vč. příslušenství | ks
|  | Pigtail SC 62,5 MM 2m | ks
|  | Mikrotrubička 10mm vnitřní nehořlavá | m
|  | Průchodka kabelová do MT 10mm | ks
|  | ODF nástěnný 24 port | ks
|  | SYKFY 50x2x0,5 | m
|  | MIS 3 pro osazení LSAPlus 2/10, nosníky pro 900p. nástěnný rozváděč kompletní vč. zámku | ks
|  | LSAPlus 2/10 rozpojovací svorkovnice | ks
|  | LSAPlus 2/10 zemnící svorkovnice | ks
|  | Svár MM vlákna vč materiálu ochrany spoje | ks
|  | Ukončení jedné čtyčky met. kabelu na svorkovnici | ks
|  | Ukončení kabelu v rozváděči | ks
|  | Spojka SCX 93/25-250 | ks
|  | Montáž čtyřky ve spojce vč. modulů 10p. | ks
|  | Patchpanel 50 portů RJ45 pro ukončení telekomunikařních linek - 1U | ks
|  | Kovová konstrukce pro uchycení kabelů v kabelovně | ks
|  | PPFLE 150XN0,8 | m
|  | PPFLE 100XN0,8 | m
|  | PPFLE 50XN0,8 | m
|  | Zemní práce komplet 35x80 | m
|  | Zemní práce komplet 80x80 | m
|  | PE160 chránička | m
19" rozváděče
|  | 19'' rozvaděč stojanový 45U/800x800 skleněné dveře | ks | 6
|  | Ventilační jed.spodní(horní)-4vent.-220V/150W term. | ks | 4
|  | 19"rozvodný panel 6x220V-3m s vaničkou 1,5U RAL9005 | ks | 9
|  | Optický rozváděč 24 portů SC | ks | 3
|  | SC adaptér singlemode, duplex, šroubovací montáž, ModNET | ks | 36
|  | Pigtail SC singlemode 9/125um, 1m, ModNET | ks | 32
|  | MIIM, 1U, 24 Port Patch Panel 568A/B | ks | 29
|  | 576-channel MIIM Scanner | ks | 2
|  | MIIM licence pro 96 kanálů | ks | 2
|  | MIIM Server Software | ks | 1
|  | 19" jumper ring panel 1U, 5 úchytů hlubokých 64 mm, šedý | ks | 18
|  | 19" jumper ring panel 2U, 5 úchytů hlubokých 64 mm, šedý | ks | 8
|  | Stranded patchcord RJ45-RJ45, cat. 5E, UTP, 20m | ks | 242
|  | PowerCat propojovací kabel UTP kat.5E, 2 metry, barva červená | ks | 14
|  | PowerCat propojovací kabel UTP kat.5E, 3 metry, barva červená | ks | 15
|  | PowerCat propojovací kabel UTP kat.5E, 3 metry, šedý | ks | 20
|  | PowerCat propojovací kabel UTP kat.5E, 2 metry, šedý | ks | 130
|  | PowerCat propojovací kabel UTP kat.5E, 2 metry, barva zelená | ks | 40
|  | Optický patch cord SC/PC-LC/PC 9/125um, 3m, duplex, ModNET | ks | 4
|  | Vitřní zářivkové svítidlo 230V s dveřním spínačem 1U | ks | 3
|  | Revize napájení Rack | kpl | 1
|  | APC Smart-UPS RT 3000VA 230V RM Harsh Environment | ks | 3
Aktivní prvky
|  | L3 stohovatelný přepínač s IPv4 a IPv6 managementem (web, CLI, Telnet, SNMP v2/v3), velikost 1U, montáž do 19" rozvaděče, 48 portů 10/100/1000Base-T RJ-45, 4 SFP sloty s podporou digitální diagnostiky, možnost rozšíření o dva 10G porty, dva porty pro HW stohování, 1x stohovací kabel, propustnost HW stohování 64 Gb/s, možnost až 384 GE portů ve stohu, modulární zdroj 230V AC, volný slot pro redundantní zdroj, modulární větrák, podpora 32K záznamů v MAC tabulce, 16K IPv4 routů v HW a 4096 VLAN, statický routing, RIP, OSPF, routing multicastu PIM-DM, PIM-SM, možnost rozšíření o IPv6 routing | ks | 7
|  | Redundantní modulární zdroj 230V AC pro L3 přepínač (48 GE portů bez PoE) | ks | 7
|  | L3 stohovatelný přepínač s IPv4 a IPv6 managementem (web, CLI, Telnet, SNMP v2/v3), velikost 1U, montáž do 19" rozvaděče, 48 portů 10/100/1000Base-T RJ-45 s podporou napájení PoE Plus dle standardu 802.3at (30W na port), 4 SFP sloty s podporou digitální diagnostiky, možnost rozšíření o dva 10G porty, dva porty pro HW stohování, 1x stohovací kabel, propustnost HW stohování 64 Gb/s, možnost až 384 GE portů ve stohu, modulární zdroj 230V AC, volný slot pro redundantní zdroj, modulární větrák, podpora 32K záznamů v MAC tabulce, 16K IPv4 routů v HW a 4096 VLAN, statický routing, RIP, OSPF, routing multicastu PIM-DM, PIM-SM, možnost rozšíření o IPv6 routing | ks | 1
|  | Redundantní modulární zdroj 230V AC pro L3 přepínač (48 GE portů s podporou PoE Plus) | ks | 2
|  | Rozšiřující modul se dvěma XFP 10G porty | ks | 2
|  | 10GE XFP transceiver, 1310nm, 10km SM, Dual LC, digitální diagnostika | ks | 2
|  | Centrální řídící jednotka 901-1006-EU00 | ks | 1
|  | L3 stohovatelný přepínač s IPv4 a IPv6 managementem (web, CLI, Telnet, SNMP v2/v3), velikost 1U, 24 portů 10/100/1000Base-T RJ-45 s podporou napájení PoE Plus dle standardu 802.3at (30W na port), 4 SFP sloty s podporou digitální diagnostiky, možnost rozšíření o dva 10G porty, dva porty pro HW stohování, 1x stohovací kabel, propustnost HW stohování 64 Gb/s, možnost až 384 GE portů ve stohu, modulární zdroj 230V AC, volný slot pro redundantní zdroj, modulární větrák, podpora 32K záznamů v MAC tabulce, 16K IPv4 routů v HW a 4096 VLAN, statický routing, RIP, OSPF, routing multicastu PIM-DM, PIM-SM, možnost rozšíření o IPv6 routing | ks | 1
|  | Wi-Fi přístupový bod 802.11b/g, správa přes webové rozhraní, Telnet nebo z centrální řídící jednotky, vestavěný systém antén s horizontální a vertikální polarizací, zisk min. 9dBi, konektor pro externí anténu, odolný kryt přístupového bodu s možností zámku, 2x port 10/100Base-T RJ-45, možnost napájení přes UTP pomocí PoE, podpora virtuálních sítí (min. 8x SSID, VLAN), podpora šiforvání WEP, WPA, WPA2 IEE 802.11i AES, podpora roamingu a mesh technologie, podpora QoS dle 802.11e, podpora přenosu VoIP a multicast videa. | ks | 5
Telefonní ústředna
|  | Pobočková telefonní ústředna pro min. 15 současných hovorů do VTS, kompatibilní s připojením na operátora, vybraného výběrovým řízením na dodávku datových a telekomunikačních služeb. 50 pobočkových linek, analog. | ks | 1
|  | Telefonní stanice, analog, tlačítková klávesnice, připojení RJ45 | ks | 40
Server
|  | 1U Server Quad Core, 8GB RAM, 2x HDD RAID + OS, SW | ks | 3
|  | 1U Server Dual Core, 8GB RAM, 2x HDD RAID + OS, SW | ks | 1
|  | 4U Datové úložiště 10TB | ks | 1
Zhotovitel je povinen provést na svůj náklad a své nebezpečí veškeré práce a dodávky, které jsou v projektové dokumentaci obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové a nebo ve výkresové části, jakož i práce, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale které jsou nezbytné pro provedení díla a jeho řádné fungování. Je v zájmu zhotovitele jako odborné firmy se řádně seznámit s projektovou dokumentací a pečlivě ji překontroloval a uvažovat s tím, že investor nebude brát zřetel na požadavky a námitky zhotovitele vyplývající z vad, nedostatečného či chybného popisu díla v projektové dokumentaci.
V nákladech na veškerou dodávku a montáž materiálu jsou dále zahrnuty tyto součásti
Dodávka podmiňujících komponent (příslušenství, dílčí součásti kompletů a pod)
Náklady na zajištění, výrobu, nákup, přepravu a skladování materiálu
Přípravné a pomocné práce před montážemi
Vyměření místa, upevnění, osazení instalovaných komponent
Utěsnění vstupů, vystrojení skříní a rozváděčů (montáž lišt, nosníků, ranžírovacích ok, ...).
Závěrečné práce spojené s montáží rozváděčů ( označení rozpárování kabelů, propojení uzemnění, …)
Očíslování a označení skříní štítkem, nebo popisem
Podmiňující práce spojené s montáží rozváděčů
Propojení a změření uzemnění a vypsání měřícího protokolu
Správní poplatky podle zákona č. 368/1992 Sb. v platném znění, které vzniknou při obstaravatelské
činnosti zhotovitele v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí nebo povolení, které jsou
nezbytné k provedení díla
Poštovní a přepravní poplatky nutné pro realizaci akce
Vytýčení stávajících inženýrských sítí jejich správci
Dohled vlastníka nebo správce dotčené nemovitosti, kabelovodu, kolektoru,…
Všechny ostatní náklady související s realizací díla, které nebyly zahrnuty do popisu slož. položek, např.:
Zařízení staveniště - místa plnění, práci, prováděné služby a dopravu nezbytné pro provedení zakázky,
použití stavební techniky, nástrojů a dalšího vybavení zaměstnanců zhotovitele, vodu, teplo, energie,
osvětlení, zabezpečení pracoviště
Instalace SW a programování, zaškolení obsluhy, tvorba provozních řádů, testovací provoz
V souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006, hlava IV., §44, odstavec 9 bylo ve
vyjímečných případech pro dostatečně přesný a srozumitelný popis použito odkazu na typový výrobek.
Ten je možné dle tohoto zákona nahradit kvalitativně a technicky obdobným řešením. Uvedené odkazy
na typový výrobek v této dokumentaci slouží pouze pro specifikaci tech. parametrů a jejich kvalit. standardu.