## KABELY DT2
1 |  |  | Zakázka: | Moravian Science Center, Brno |  | Vypracoval: | Ing. Daniel Kufa
2 | [5 empty] | Schválil: | Ing. Daniel Kufa
3 |  |  | Č. projektu: | 1082163 |  | Datum: | únor 2011
4 |  |  | Profese: | Měření a regulace |  | Revize: | 0
5 | SEZNAM KABELŮ - ROZVADĚČ DT2
6 | Označení | Popis | Typ | Odkud | Kam | délka [m] | Zajistí
7 | WL-02 | Kabel celoplastový |  | Rozvaděč elektro | DT2 | - | Elektro
8 | WL-Q3.1-1 | Kabel celoplastový | CYKY-J 4x1,5 | DT2 | Q3.1 | 30 | MaR
9 | WL-Q3.1-2 | Kabel celoplastový | CYKY-J 4x1,5 | DT2 | Q3.1 | 30 | MaR
10 | WL-M3.1-1 | Kabel celoplastový | CYKY-J 4x1,5 | Q3.1 | M3.1 | 5 | MaR
11 | WL-M3.1-2 | Kabel celoplastový | CYKY-J 4x1,5 | Q3.1 | M3.1 | 5 | MaR
12 | WL-Q3.2-1 | Kabel celoplastový | CYKY-J 4x1,5 | DT2 | Q3.2 | 30 | MaR
13 | WL-Q3.2-2 | Kabel celoplastový | CYKY-J 4x1,5 | DT2 | Q3.2 | 30 | MaR
14 | WL-M3.2-1 | Kabel celoplastový | CYKY-J 4x1,5 | Q3.2 | M3.2 | 5 | MaR
15 | WL-M3.2-2 | Kabel celoplastový | CYKY-J 4x1,5 | Q3.2 | M3.2 | 5 | MaR
16 | WL-Q4.1-1 | Kabel celoplastový | CYKY-J 4x1,5 | DT2 | Q4.1 | 30 | MaR
17 | WL-Q4.1-2 | Kabel celoplastový | CYKY-J 4x1,5 | DT2 | Q4.1 | 30 | MaR
18 | WL-M4.1-1 | Kabel celoplastový | CYKY-J 4x1,5 | Q4.1 | M4.1 | 5 | MaR
19 | WL-M4.1-2 | Kabel celoplastový | CYKY-J 4x1,5 | Q4.1 | M4.1 | 5 | MaR
20 | WL-Q4.2-1 | Kabel celoplastový | CYKY-J 4x1,5 | DT2 | Q4.2 | 30 | MaR
21 | WL-Q4.2-2 | Kabel celoplastový | CYKY-J 4x1,5 | DT2 | Q4.2 | 30 | MaR
22 | WL-M4.2-1 | Kabel celoplastový | CYKY-J 4x1,5 | Q4.2 | M4.2 | 5 | MaR
23 | WL-M4.2-2 | Kabel celoplastový | CYKY-J 4x1,5 | Q4.2 | M4.2 | 5 | MaR
24 | WL-Q7.1 | Kabel celoplastový | CYKY-J 4x1,5 | DT2 | Q7.1 | 50 | MaR
25 | WL-M7.1 | Kabel celoplastový | CYKY-J 4x1,5 | Q7.1 | M7.1 | 5 | MaR
26 | WL-Q7.2 | Kabel celoplastový | CYKY-J 4x1,5 | DT2 | Q7.2 | 50 | MaR
27 | WL-M7.2 | Kabel celoplastový | CYKY-J 4x1,5 | Q7.2 | M7.2 | 5 | MaR
28 | WL-Q8.1 | Kabel celoplastový | CYKY-J 4x1,5 | DT2 | Q8.1 | 45 | MaR
29 | WL-M8.1 | Kabel celoplastový | CYKY-J 4x1,5 | Q8.1 | M8.1 | 5 | MaR
30 | WL-Q8.2 | Kabel celoplastový | CYKY-J 4x1,5 | DT2 | Q8.2 | 45 | MaR
31 | WL-M8.2 | Kabel celoplastový | CYKY-J 4x1,5 | Q8.2 | M8.2 | 5 | MaR
32 | WL-Q10.1 | Kabel celoplastový | CYKY-J 4x1,5 | DT2 | Q10.1 | 100 | MaR
33 | WL-FM10.1 | Kabel celoplastový | CYKY-J 4x1,5 | Q10.1 | FM10.1 | 5 | MaR
34 | WL-M10.1 | Kabel stíněný | CMFM-J 4x1,5 | FM10.1 | M10.1 | 5 | MaR
35 | WL-Q10.2 | Kabel celoplastový | CYKY-J 4x1,5 | DT2 | Q10.2 | 100 | MaR
36 | WL-FM10.2 | Kabel celoplastový | CYKY-J 4x1,5 | Q10.2 | FM10.2 | 5 | MaR
37 | WL-M10.2 | Kabel stíněný | CMFM-J 4x1,5 | FM10.2 | M10.2 | 5 | MaR
38 | WL-Q14.1-1 | Kabel celoplastový | CYKY-J 4x1,5 | DT2 | Q14.1 | 40 | MaR
39 | WL-Q14.1-2 | Kabel celoplastový | CYKY-J 4x1,5 | DT2 | Q14.1 | 40 | MaR
40 | WL-M14.1-1 | Kabel celoplastový | CYKY-J 4x1,5 | Q14.1 | M14.1 | 5 | MaR
41 | WL-M14.1-2 | Kabel celoplastový | CYKY-J 4x1,5 | Q14.1 | M14.1 | 5 | MaR
42 | WL-Q14.2-1 | Kabel celoplastový | CYKY-J 4x1,5 | DT2 | Q14.2 | 40 | MaR
43 | WL-Q14.2-2 | Kabel celoplastový | CYKY-J 4x1,5 | DT2 | Q14.2 | 40 | MaR
44 | WL-M14.2-1 | Kabel celoplastový | CYKY-J 4x1,5 | Q14.2 | M14.2 | 5 | MaR
45 | WL-M14.2-2 | Kabel celoplastový | CYKY-J 4x1,5 | Q14.2 | M14.2 | 5 | MaR
46 | WL-M23.1a | Kabel celoplastový | CYKY-J 3x1,5 | DT2 | M23.1a | 30 | MaR
47 | WL-EO23.1a | Kabel celoplastový | CYKY-J 3x1,5 | DT2 | EO23.1a | 30 | MaR
48 | WL-M23.1b | Kabel celoplastový | CYKY-J 3x1,5 | DT2 | M23.1b | 30 | MaR
49 | WL-EO23.1b | Kabel celoplastový | CYKY-J 3x1,5 | DT2 | EO23.1b | 30 | MaR
50 | WL-FC3.0.1 | Kabel celoplastový | CYKY-J 7x1,5 | DT2 | FC3.0.1 | 30 | MaR
51 | WL-FC3.0.2 | Kabel celoplastový | CYKY-J 3x1,5 | DT2 | FC3.0.2 | 30 | MaR
52 | WL-FC3.0.3 | Kabel celoplastový | CYKY-J 3x1,5 | DT2 | FC3.0.3 | 30 | MaR
53 | WL-FC7.1.1 | Kabel celoplastový | CYKY-J 7x1,5 | DT2 | FC7.1.1 | 70 | MaR
54 | WL-FC7.1.2 | Kabel celoplastový | CYKY-J 3x1,5 | DT2 | FC7.1.2 | 70 | MaR
55 | WL-FC7.1.3 | Kabel celoplastový | CYKY-J 7x1,5 | DT2 | FC7.1.3 | 70 | MaR
56 | WL-FC7.1.4 | Kabel celoplastový | CYKY-J 3x1,5 | DT2 | FC7.1.4 | 70 | MaR
57 | WL-FC8.1.1 | Kabel celoplastový | CYKY-J 7x1,5 | DT2 | FC8.1.1 | 60 | MaR
58 | WL-FC8.1.2 | Kabel celoplastový | CYKY-J 3x1,5 | DT2 | FC8.1.2 | 60 | MaR
59 | WL-FC10.3.6 | Kabel celoplastový | N2XH 7x1,5 | DT2 | FC10.3.6 | 80 | MaR
60 | WL-FC10.3.7 | Kabel celoplastový | N2XH 3x1,5 | DT2 | FC10.3.7 | 80 | MaR
61 | WL-FC10.3.8 | Kabel celoplastový | N2XH 3x1,5 | DT2 | FC10.3.8 | 80 | MaR
62 | WL-FC10.3.9 | Kabel celoplastový | N2XH 7x1,5 | DT2 | FC10.3.9 | 80 | MaR
63 | WL-FC10.3.10 | Kabel celoplastový | N2XH 3x1,5 | DT2 | FC10.3.10 | 80 | MaR
64 | WL-FC10.3.11 | Kabel celoplastový | N2XH 3x1,5 | DT2 | FC10.3.11 | 80 | MaR
65 | WL-FC10.3.1 | Kabel celoplastový | N2XH 7x1,5 | DT2 | FC10.3.1 | 80 | MaR
66 | WL-FC10.3.2 | Kabel celoplastový | N2XH 3x1,5 | DT2 | FC10.3.2 | 80 | MaR
67 | WL-FC10.3.3 | Kabel celoplastový | N2XH 3x1,5 | DT2 | FC10.3.3 | 80 | MaR
68 | WL-FC10.3.4 | Kabel celoplastový | N2XH 3x1,5 | DT2 | FC10.3.4 | 80 | MaR
69 | WL-FC10.3.5 | Kabel celoplastový | N2XH 3x1,5 | DT2 | FC10.3.5 | 80 | MaR
70 | WL-FC14.1.1 | Kabel celoplastový | N2XH 7x1,5 | DT2 | FC14.1.1 | 60 | MaR
71 | WL-FC14.1.2 | Kabel celoplastový | N2XH 3x1,5 | DT2 | FC14.1.2 | 60 | MaR
72 | WL-FC14.1.3 | Kabel celoplastový | N2XH 3x1,5 | DT2 | FC14.1.3 | 60 | MaR
73 | WL-FC14.1.4 | Kabel celoplastový | N2XH 3x1,5 | DT2 | FC14.1.4 | 60 | MaR
74 | WL-M3.10 | Kabel celoplastový | CYKY-J 3x1,5 | DT2 | M3.10 | 30 | MaR
75 | WL-M4.10 | Kabel celoplastový | CYKY-J 3x1,5 | DT2 | M4.10 | 30 | MaR
76 | WL-M7.10 | Kabel celoplastový | CYKY-J 3x1,5 | DT2 | M7.10 | 50 | MaR
77 | WL-M8.10 | Kabel celoplastový | CYKY-J 3x1,5 | DT2 | M8.10 | 45 | MaR
78 | WL-M10.10 | Kabel celoplastový | CYKY-J 3x1,5 | DT2 | M10.10 | 100 | MaR
79 | WL-M14.10 | Kabel celoplastový | CYKY-J 3x1,5 | DT2 | M14.10 | 40 | MaR
80 | WL-M70.001 | Kabel celoplastový | CYKY-J 3x1,5 | DT2 | M70.001 | 30 | MaR
81 | WL-M34.1 | Kabel celoplastový | CYKY-J 3x1,5 | DT2 | M34.1 | 50 | MaR
82 | WL-M69.2 | Kabel celoplastový | CYKY-J 3x1,5 | DT2 | M69.2 | 15 | MaR
83 | WL-M69.3 | Kabel celoplastový | CYKY-J 3x1,5 | DT2 | M69.3 | 35 | MaR
84
85 | WS-PTC3.1 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | M3.1 | 30 | MaR
86 | WS-PTC3.2 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | M3.2 | 30 | MaR
87 | WS-PTC4.1 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | M4.1 | 30 | MaR
88 | WS-PTC4.2 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | M4.2 | 30 | MaR
89 | WS-PTC7.1 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | M7.1 | 50 | MaR
90 | WS-PTC7.2 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | M7.2 | 50 | MaR
91 | WS-PTC8.1 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | M8.1 | 45 | MaR
92 | WS-PTC8.2 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | M8.2 | 45 | MaR
93 | WS-PTC10.1 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | FM10.1 | M10.1 | 100 | MaR
94 | WS-PTC10.2 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | FM10.2 | M10.2 | 100 | MaR
95 | WS-PTC14.1 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | M14.1 | 40 | MaR
96 | WS-PTC14.2 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | M14.2 | 40 | MaR
97 | WS-TT3.1 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | TT3.1 | 30 | MaR
98 | WS-TT3.2 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | TT3.2 | 30 | MaR
99 | WS-TT3.3 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | TT3.3 | 30 | MaR
100 | WS-TT3.10 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | TT3.10 | 30 | MaR
101 | WS-TT4.1 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | TT4.1 | 30 | MaR
102 | WS-TT4.2 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | TT4.2 | 30 | MaR
103 | WS-TT4.3 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | TT4.3 | 30 | MaR
104 | WS-TT4.10 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | TT4.10 | 30 | MaR
105 | WS-TT7.1 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | TT7.1 | 50 | MaR
106 | WS-TT7.2 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | TT7.2 | 50 | MaR
107 | WS-TT7.3 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | TT7.3 | 50 | MaR
108 | WS-TT7.10 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | TT7.10 | 50 | MaR
109 | WS-TT8.1 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | TT8.1 | 45 | MaR
110 | WS-TT8.2 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | TT8.2 | 45 | MaR
111 | WS-TT8.3 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | TT8.3 | 45 | MaR
112 | WS-TT8.10 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | TT8.10 | 45 | MaR
113 | WS-TT10.1 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | TT10.1 | 100 | MaR
114 | WS-TT10.2 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | TT10.2 | 100 | MaR
115 | WS-TT10.3 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | TT10.3 | 100 | MaR
116 | WS-TT10.10 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | TT10.10 | 100 | MaR
117 | WS-TT14.1 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | TT14.1 | 40 | MaR
118 | WS-TT14.2 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | TT14.2 | 40 | MaR
119 | WS-TT14.3 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | TT14.3 | 40 | MaR
120 | WS-TT14.10 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | TT14.10 | 40 | MaR
121 | WS-TT3.1FC | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | TT3.1FC | 30 | MaR
122 | WS-TT3.2FC | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | TT3.2FC | 30 | MaR
123 | WS-TT7.1FC | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | TT7.1FC | 70 | MaR
124 | WS-TT7.2FC | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | TT7.2FC | 70 | MaR
125 | WS-TT10.1FC | Kabel stíněný | JXFE-R 1x2x1 | DT2 | TT10.1FC | 80 | MaR
126 | WS-TT10.2FC | Kabel stíněný | JXFE-R 1x2x1 | DT2 | TT10.2FC | 80 | MaR
127 | WS-TT10.3FC | Kabel stíněný | JXFE-R 1x2x1 | DT2 | TT10.3FC | 80 | MaR
128 | WS-TT10.4FC | Kabel stíněný | JXFE-R 1x2x1 | DT2 | TT10.4FC | 80 | MaR
129 | WS-TT14.1FC | Kabel stíněný | JXFE-R 1x2x1 | DT2 | TT14.1FC | 60 | MaR
130 | WS-TT69.2 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | TT69.2 | 15 | MaR
131 | WS-TT69.3 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | TT69.3 | 35 | MaR
132 | WS-PdSH3.1 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | PdSH3.1 | 60 | MaR
133 | WS-PdSL3.2 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | PdSL3.2 | 30 | MaR
134 | WS-PdSL3.3 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | PdSL3.3 | 30 | MaR
135 | WS-PdSH3.4 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | PdSH3.4 | 60 | MaR
136 | WS-PdSH3.5 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | PdSH3.5 | 30 | MaR
137 | WS-TSL3.10 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | TSL3.10 | 30 | MaR
138 | WS-PdSH4.1 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | PdSH4.1 | 60 | MaR
139 | WS-PdSL4.2 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | PdSL4.2 | 30 | MaR
140 | WS-PdSL4.3 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | PdSL4.3 | 30 | MaR
141 | WS-PdSH4.4 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | PdSH4.4 | 60 | MaR
142 | WS-PdSH4.5 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | PdSH4.5 | 30 | MaR
143 | WS-TSL4.10 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | TSL4.10 | 30 | MaR
144 | WS-PdSH7.1 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | PdSH7.1 | 100 | MaR
145 | WS-PdSL7.2 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | PdSL7.2 | 50 | MaR
146 | WS-PdSL7.3 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | PdSL7.3 | 50 | MaR
147 | WS-PdSH7.4 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | PdSH7.4 | 100 | MaR
148 | WS-PdSH7.5 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | PdSH7.5 | 50 | MaR
149 | WS-TSL7.10 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | TSL7.10 | 50 | MaR
150 | WS-PdSH8.1 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | PdSH8.1 | 90 | MaR
151 | WS-PdSL8.2 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | PdSL8.2 | 45 | MaR
152 | WS-PdSL8.3 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | PdSL8.3 | 45 | MaR
153 | WS-PdSH8.4 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | PdSH8.4 | 90 | MaR
154 | WS-PdSH8.5 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | PdSH8.5 | 45 | MaR
155 | WS-TSL8.10 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | TSL8.10 | 45 | MaR
156 | WS-PdSH10.1 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | PdSH10.1 | 200 | MaR
157 | WS-PdSL10.2 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | PdSL10.2 | 100 | MaR
158 | WS-PdSL10.3 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | PdSL10.3 | 100 | MaR
159 | WS-PdSH10.4 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | PdSH10.4 | 200 | MaR
160 | WS-PdSH10.5 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | PdSH10.5 | 100 | MaR
161 | WS-TSL10.10 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | TSL10.10 | 100 | MaR
162 | WS-PdSH14.1 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | PdSH14.1 | 80 | MaR
163 | WS-PdSL14.2 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | PdSL14.2 | 40 | MaR
164 | WS-PdSL14.3 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | PdSL14.3 | 40 | MaR
165 | WS-PdSH14.4 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | PdSH14.4 | 80 | MaR
166 | WS-PdSH14.5 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | PdSH14.5 | 40 | MaR
167 | WS-TSL14.10 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | TSL14.10 | 40 | MaR
168 | WS-FM10.1-1 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | FM10.1 | 100 | MaR
169 | WS-FM10.2-1 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | FM10.2 | 100 | MaR
170 | WS-SB23.1a | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | SB23.1a | 30 | MaR
171 | WS-SB23.1b | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | SB23.1b | 30 | MaR
172 | WS-SB34.1 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | SB34.1 | 50 | MaR
173 | WS-XS9.1 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | R01.02 | DT2 | 50 | MaR
174 | WS-SB70 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | SB70 | 30 | MaR
175 | WS-GS100 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | GS100 | 50 | MaR
176 | WS-GS101 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | GS101 | 50 | MaR
177 | WS-GS102 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | GS102 | 50 | MaR
178 | WS-GS103 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | GS103 | 50 | MaR
179 | WS-GS104 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | GS104 | 50 | MaR
180 | WS-GS105 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | GS105 | 70 | MaR
181 | WS-GS106 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | GS106 | 70 | MaR
182 | WS-GS107 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | GS107 | 70 | MaR
183 | WS-GS108 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | GS108 | 70 | MaR
184 | WS-GS109 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | GS109 | 70 | MaR
185 | WS-GS110 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | GS110 | 70 | MaR
186 | WS-YC3.3 | Kabel stíněný | JYTY-O 3x1 | DT2 | YC3.3 | 30 | MaR
187 | WS-YC4.3 | Kabel stíněný | JYTY-O 3x1 | DT2 | YC4.3 | 30 | MaR
188 | WS-YC7.3 | Kabel stíněný | JYTY-O 3x1 | DT2 | YC7.3 | 50 | MaR
189 | WS-YC8.3 | Kabel stíněný | JYTY-O 3x1 | DT2 | YC8.3 | 45 | MaR
190 | WS-YC69.2 | Kabel stíněný | JYTY-O 3x1 | DT2 | YC69.2 | 15 | MaR
191 | WS-YC69.3 | Kabel stíněný | JYTY-O 3x1 | DT2 | YC69.3 | 35 | MaR
192 | WS-YC10.3 | Kabel stíněný | JXFE-R 2x2x1 | DT2 | YC10.3 | 100 | MaR
193 | WS-YC14.3 | Kabel stíněný | JXFE-R 2x2x1 | DT2 | YC14.3 | 40 | MaR
194 | WS-YC3.10 | Kabel stíněný | JYTY-O 3x1 | DT2 | YC3.10 | 30 | MaR
195 | WS-YC3.20 | Kabel stíněný | JYTY-O 3x1 | DT2 | YC3.20 | 30 | MaR
196 | WS-YC4.10 | Kabel stíněný | JYTY-O 3x1 | DT2 | YC4.10 | 30 | MaR
197 | WS-YC4.20 | Kabel stíněný | JYTY-O 3x1 | DT2 | YC4.20 | 30 | MaR
198 | WS-YC7.10 | Kabel stíněný | JYTY-O 3x1 | DT2 | YC7.10 | 50 | MaR
199 | WS-YC7.20 | Kabel stíněný | JYTY-O 3x1 | DT2 | YC7.20 | 50 | MaR
200 | WS-YC8.10 | Kabel stíněný | JYTY-O 3x1 | DT2 | YC8.10 | 45 | MaR
201 | WS-YC8.20 | Kabel stíněný | JYTY-O 3x1 | DT2 | YC8.20 | 45 | MaR
202 | WS-YC10.10 | Kabel stíněný | JXFE-R 2x2x1 | DT2 | YC10.10 | 100 | MaR
203 | WS-YC10.20 | Kabel stíněný | JXFE-R 2x2x1 | DT2 | YC10.20 | 100 | MaR
204 | WS-YC14.10 | Kabel stíněný | JXFE-R 2x2x1 | DT2 | YC14.10 | 40 | MaR
205 | WS-YC14.20 | Kabel stíněný | JXFE-R 2x2x1 | DT2 | YC14.20 | 40 | MaR
206 | WS-FM10.1-2 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | FM10.1 | 100 | MaR
207 | WS-FM10.2-2 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | FM10.2 | 100 | MaR
208 | WS-YS3 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | YS3.1, YS3.2 | 60 | MaR
209 | WS-YS4 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | YS4.1, YS4.2 | 60 | MaR
210 | WS-YS4.4 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | YS4.4 | 60 | MaR
211 | WS-YS7 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | YS7.1, YS7.2 | 100 | MaR
212 | WS-YS8 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | YS8.1, YS8.2 | 90 | MaR
213 | WS-YS10 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | YS10.1, YS10.2 | 200 | MaR
214 | WS-YS14 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | YS14.1, YS14.2 | 80 | MaR
215 | WS-YS23.1a | Kabel stíněný | JYTY-O 3x1 | DT2 | YS23.1a, YS23.2a | 30 | MaR
216 | WS-YS23.1b | Kabel stíněný | JYTY-O 3x1 | DT2 | YS23.1b, YS23.2b | 30 | MaR
217 | WS-YS34.1 | Kabel stíněný | JYTY-O 3x1 | DT2 | YS34.1 | 50 | MaR
218 | WS-FM10.1-3 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | FM10.1 | 100 | MaR
219 | WS-FM10.2-3 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | FM10.2 | 100 | MaR
220 | WS-M23.1a | Kabel celoplastový | CYKY-J 4x1,5 | DT2 | M23.1a | 30 | MaR
221 | WS-EO23.1a | Kabel celoplastový | CYKY-O 2x1,5 | DT2 | EO23.1a | 30 | MaR
222 | WS-M23.1b | Kabel celoplastový | CYKY-J 4x1,5 | DT2 | M23.1b | 30 | MaR
223 | WS-EO23.1b | Kabel celoplastový | CYKY-O 2x1,5 | DT2 | EO23.1b | 30 | MaR
224 | WS-YS3.0.1 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | YS3.0.1-YS3.0.3 | 60 | MaR
225 | WS-YS7.1.1 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | YS7.1.1, YS7.1.2 | 140 | MaR
226 | WS-YS7.1.3 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | YS7.1.3, YS7.1.4 | 140 | MaR
227 | WS-YS8.1.1 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | YS8.1.1, YS8.1.2 | 120 | MaR
228 | WS-YS10.3.6 | Kabel stíněný | JXFE-R 2x2x1 | DT2 | YS10.3.6-YS10.3.8 | 160 | MaR
229 | WS-YS10.3.9 | Kabel stíněný | JXFE-R 2x2x1 | DT2 | YS10.3.9-YS10.3.11 | 160 | MaR
230 | WS-YS10.3.1 | Kabel stíněný | JXFE-R 2x2x1 | DT2 | YS10.3.1-YS10.3.5 | 160 | MaR
231 | WS-YS14.1.1 | Kabel stíněný | JXFE-R 2x2x1 | DT2 | YS14.1.1-YS14.1.4 | 120 | MaR
232 | WS-XS70.2 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT2 | R00.01 | 50 | MaR
233
234 | WS-TT485 | Kabel stíněný | JYTY-O 4x1 | DT2 | TT1FC, TT2FC | 100 | MaR
235 | WD-03 | Kabel stíněný | LAM DATAPAR 2x2x0,8 | DT2 | DT3 | 300 | MaR
|  |  | CYKY-J 3x1,5 | 1575
|  |  | CYKY-J 4x1,5 | 940
|  |  | CYKY-J 7x1,5 | 530
|  |  | CYKY-O 2x1,5 | 60
|  |  | CMFM-J 4X1,5 | 10
|  |  | JYTY-O 2x1 | 7310
|  |  | JYTY-O 3x1 | 1045
|  |  | JYTY-O 4x1 | 100
|  |  | LAM DATAPAR 2x2x0,8 | 300
|  |  | CELKEM | 11870