| Druhá část veřejné zakázky – technická specifikace |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název | technická specifikace | počet ks | Druh záruky | Číslo dodávky | Nabídnuto - obchodní název, typ, popis | Jednotková cena bez DPH | Celková cena bez DPH |
| Nákupy ICT techniky pro školu z provozu - Kounicova č.ú. 78938621/0100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Stolní digitální multimetr | Dvoukanálový AC milivoltmetr Stolní přístroj k přesnému měření AC napětí. Rozsahy: 4mV, 40mV, 400mV, 4V, 40V, 400V Frekvenční rozsah: 10Hz~2MHz Rozměry: max 370 mm hloubka včetně prostoru pro přívodní šňůry, 140 mm výška | 5,00 | Klasická záruka | 13 |  |  |  |
| Projekt: Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521 č.ú. 78938621/0100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Funkční generátor | Tektronix AFG 3022C - přístroj pro doplnění stávající výuky stejným typem, který se již využívá, Zadavatel zjistil průzkumem trhu, že je toto zařízení volně dostupné i pro další dodavatele. | 2,00 | Klasická záruka | 14 |  |  |  |
|  |  |  |  | Celková cena bez DPH |  |  |  |
|  |  |  |  | Výše DPH |  |  |  |
|  |  |  |  | Celková cena včetně DPH |  |  |  |