Taneční konzervatoř, Brno, Nejedlého 3,

rekonstrukce chladírny a mrazírny

B.3 - Elektroinstalace

Výkaz výměr

příloha technické zprávy

| položka | množství |
| --- | --- |
| Proudový chránič 3x40A/0,03 | 1 ks |
| Jistič jednopólový 16C | 2 ks |
| Jistič jednopólový 10B | 1 ks |
| Topná rohož | 4,6m2 |
| Regulátor teploty v podlaze | 1 ks |
| Příslušenství pro čidlo regulátoru | 1ks |
| Kabel CYKY J3x1,5 | 18m |
| Kabel CYKY J3x2,5 | 14m |
| Úprava v rozvaděči RCH | 1sada |
| Montáž zařízení | 1sada |
| El. revize zařízení | 1sada |