Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel.	Ing. Kudělková/ 539 002 883	Č.j.  201/12/K	V Brně, dne  26.4.2012

Věc: Veřejná zakázka:

„Nemocnice Znojmo – rekonstrukce a dostavba, II. etapa – 2. část – akce I“

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (7)

V souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) poskytuje zadavatel všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Dodatečné informace jsou poskytovány na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (informace). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Dotaz 19:	Dotaz č. 11 – v některých případech (ARS část pro objekt SO 14G – psychiatrie) není % přesunu ve výkazu výměr uvedeno. Může jej uchazeč doplnit na základě vlastní kalkulace?

Odpověď 19:	Uchazeč doplní na základě vlastní kalkulace. Upozorňujeme však, že hodnota nemůže být nulová.

Dotaz 20:	Ve výkazu výměr SO 9 – Objekt B není uvedeno množství v položce:

| 216 | 96.1 DMTŽ VÝM. | pozn.32-DMTŽ VÝMĚNÍKU VČ.ROZVODŮ | kompl |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pozn,32-DEMONTÁŽ VYMĚNÍKU VČ,NAVAZUJÍCÍCH POTRUBÍ |  |  |  |
|  |  | A ARMATUR |  |  |  |
|  |  | V,Č,205a-PŮDORYS SUTERÉNU-BOURACÍ PRÁCE-ČÁST A: |  |  |  |
|  |  | VIZ VÝKAZ VÝMĚR ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ |  |  |  |

Prosíme o doplnění množství.

Odpověď 20:	Hmotnost demontovaných konstrukcí je 6,2 t.

Dotaz 21:	Výkaz výměr pro SO 07 Objekt A1 v části ARS neobsahuje odkazy na samostatné rozpočty specialistů (ZTI, UT, VZT, ELE, atd.). Prosíme o zaslání dílčí rekapitulace pro uvedený objekt nebo o sdělení, jakým způsobem mají být dílčí rozpočty započteny do celkové rekapitulace.

Odpověď 21:	Viz. upravený výkaz výměr, který je přílohou.

Dotaz 22:	Je možné obdržet stavební povolení, na které odkazuje smlouva o dílo, případně další stanoviska dotčených orgánů státní správy?

Odpověď 22:	Stavební povolení není dosud vydáno. Pro zpracování nabídky je třeba počítat s tím, že podmínky stavebního povolení je možné dodržet. PROJEKT je s příslušnými orgány předem projednán a žádné komplikace s vydáním stavebního povolení ani žádné nesplnitelné podmínky neočekáváme.

Dotaz 23:	Výkazy výměr u stavebních objektů (obj. B a G – ASŘ) obsahují v závěru i oddíl s názvem VÝMĚRY, který je též zavzorcován a provázán s celkovou cenou. Výměry v tomto oddíle (obklady, podlahy, podhledy a střecha) jsou již obsaženy v ostatních částech výkazu.

Rozumíme dobře, že část označená VÝMĚRY má obsahovat ceny za montáž a položky uvedené výše jen ceny za dodávku? Je případně možné oddíl VÝMĚRY neoceňovat a odpovídající položky ocenit jako dodávku i montáž?

Odpověď 23:	Oddíl Výměry neoceňovat. Odpovídající položky ocenit jako dodávku a montáž.

S pozdravem

Ing. Eliška Kudělková

za zastupujícího zadavatele

# Text boxes

komplexní inženýrská činnost v investiční výstavbě

zadávání veřejných zakázek, pořádání obchodních soutěží

S – Invest CZ s. r. o.,  Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno,  E – mail: kudelkova@s-investcz.cz

IČ: 25526171, DIČ: CZ25526171, bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,  č.ú. 2056987309/0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 28884

Pracoviště Brno:	Kaštanová 132a, fax/záznamník: 545 220 842, tel: 539 002 883

Pracoviště Praha:	Na Bojišti 1950/2, tel/fax: 2 9618 3536