## Krycí list
SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 01 | Technologická část | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
SO01 |  | Plynová kotelna |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
16_024 |  | Rekonstrukce PK - Šmahova 364_110 |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | 0
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | 16_024
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Projektové práce |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  | Nikola Horňáková | Jméno : | Jméno :
Datum : |  | 2016-05-11 | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | 16_024 Rekonstrukce PK - Šmahova 364_110 |  |  | Rozpočet : | 01
Objekt : |  | SO01 Plynová kotelna |  |  | Technologická část
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
731 | Kotelny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
732 | Strojovny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
733 | Rozvod potrubí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | Armatury |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
799 | Ostatní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M23 | Montáže potrubí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M99 | Ostatní práce "M" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999 | Poplatky za skládky |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  |  | 0.5 | 0 |  | 0 | 0
Projektové práce |  |  |  | 0.7 | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  |  | 0.5 | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  |  | 0.3 | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  |  | 0.5 | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Slepý rozpočet
Stavba : |  | 16_024 Rekonstrukce PK - Šmahova 364_110 |  | Rozpočet: | 01
Objekt : |  | SO01 Plynová kotelna |  | Technologická část
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  |  | 1
1 | 952902110R00 | Čištění zametáním v místnostech a chodbách | m2 | 52 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| Celkem za | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 1
2 | Inf.cena | Tepelná izolace potrubí s kašírovanou AL folií tl.40,vnitř.prům.pouzdr 48 | m | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 168 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
3 | Inf.cena | Izolace tepelná kombin.rozdělovače a sběrače | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
4 | Inf.cena | Tepelná izolace potrubí s kašírovanou AL folií tl.60,vnitř.prům.pouzdr 89 | m | 64 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
5 | Inf.cena | Tepelná izolace potrubí s kašírovanou AL folií tl.50,vnitř.prům.pouzdr 60 | m | 22 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 164 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
6 | Inf.cena | Tepelná izolace potrubí s kašírovanou AL folií tl.50,vnitř.prům.pouzdr 76 | m | 13 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 166 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
7 | Inf.cena | Izolace tepelná hydraul. vyrovnavače dynam.tlaků | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 141 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
8 | 713300822R00 | Odstranění tepelné izolace z pásů ploch tvarových | m2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
9 | 713400821R00 | Odstranění izolačních pásů potrubí | m2 | 80 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
10 | 713411111R00 | Izolace tepelná potrubí - MONTÁŽ | m2 | 62 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00051
11 | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0
12 | 998713293R00 | Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 500 m | % |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 731 | Kotelny |  |  |  |  | 1
13 | Inf.cena | Trubka s hrdlem 0,5m; DN160 (dýmovod) | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 148 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
3
14 | Inf.cena | Trubka s hrdlem 1m; DN160 (dýmovod) | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 147 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
3
15 | Inf.cena | Interface OCI 345 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
3
16 | Inf.cena | Koleno 87°; DN160 (dýmovod) | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 149 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
17 | Inf.cena | Revizní koleno 87°; DN160 (dýmovod) | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 146 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
3
18 | Inf.cena | Kotlová redukce - centrická; DN200* / 160 (dýmovod) | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 144 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
3
19 | Inf.cena | Stacionární plynový kondenzační kotel, třída NOx5 jmenovitý tep.výkon 35-210kW (při spádu 75/55°C), | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
3
20 | Inf.cena | Stavebnice ekviter.regulace pro kaskády kotlů | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
3
21 | Inf.cena | Trubka s hrdlem 0,25m; DN160 (dýmovod) | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 145 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
3
22 | Inf.cena | Trubka s hrdlem 2m; DN200 (komín) | kus | 16 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 153 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
3
23 | Inf.cena | Komínová plast. hlavice (komplet), černá; DN200 (komín) | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 154 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
24 | Inf.cena | Distanční objímka universální 1 bal-6 ks (komín) | kus | 22 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 155 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
25 | Inf.cena | Kotlová redukce - excentrická; DN160* / 200 (dýmovod) | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 150 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
26 | Inf.cena | Pateční koleno starr 87° s kotvením; DN200 (komín) | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 151 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
3
27 | Inf.cena | Revizní T-kus; DN200 (komín) | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 152 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
3
28 | Inf.cena | Montáž spalinové cesty | m | 30 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 156 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
3
29 | 731201815R00 | Demontáž kotlů do 290 kW | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00423
30 | 731202810R00 | Rozřezání kotlů ocelových do 500 kg | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00798
31 | 731249129R00 | Montáž kotle ocel.teplov.,kapalina/plyn | soubor | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00062
32 | 731341140R00 | Hadice napouštěcí pryžové | m | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00051
33 | 731391825R00 | Odčerpání vody čerpadlem 30m3 | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
34 | 998731201R00 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
35 | 998731293R00 | Příplatek zvětšený přesun, kotelny do 500 m | % |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 731 Kotelny |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  |  | 1
36 | Inf.cena | Kombinovaný rozdělovač se sběračem,Qmax= 5,16 m3/h delta t=15 K, L= 1,8 m | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
37 | Inf.cena | Montáž hydraul. vyrovnavače dynamických tlaků | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
38 | Inf.cena | Stavitelné stojany pro kombin.rosdělovač/sběrač | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
39 | Inf.cena | Oběhové čerpadlo DN 50, PN 10, Qmax=5,0m3/h Hmax=7,0 m, 230 V | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
40 | Inf.cena | Nabíjecí čerpadlo DN 50, PN 10, Qmax=12,0m3/h Hmax=4,0 m, 230 V | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
41 | Inf.cena | Hydraulický vyrovnavač dynamických tlaků přírubový Qmax= 5,16 m3/hod, delta t=15 K | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
42 | Inf.cena | Neutralizační zařízení, Q=0,1 - 0,2 m3/hod objem náplně 4kg | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
43 | Inf.cena | Montáž automatického změkčovacího filtru | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
44 | Inf.cena | Kalové čerpadlo 230V 10m kabel vč.plováku | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
45 | Inf.cena | Oběhové čerpadlo DN 50, PN 10, Qmax=11,0m3/h Hmax=10,0 m, 230 V | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
46 | Inf.cena | Montáž teplovodní doplňovací soupravy (se solenoidovým ventilem) | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
47 | Inf.cena | Automatický změkčovací filtr, Qmax= 1,8 m3/hod objem náplně katexu 11 l | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
48 | Inf.cena | Teplovodní doplňovací souprava (se solenoidovým ventilem) | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
49 | Inf.cena | Demontáž odtahu spalin | m | 28 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
50 | 732110813R00 | Demontáž těles rozdělovačů a sběračů DN 250 mm | m | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
51 | 732119192R00 | Montáž těles rozdělovačů a sběračů | m | 1.85 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.06541
52 | 732320813R00 | Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 200 l (2x expanzní nádoba, anuloid) | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
53 | 732320814R00 | Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 500 l (expanzní nádoba) | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
54 | 732324813R00 | Vypuštění vody z nádrží o obsahu 200 l (2x expanzní nádoba, anuloid) | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
55 | 732324814R00 | Vypuštění vody z nádrží o obsahu 500 l (expanzní nádoba) | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
56 | 732349101R00 | Montáž neutralizačního zařízení | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01254
57 | 732391901R00 | Zpětná montáž nádrží o obsahu do 200 l (2x expanzní nádoba, anuloid) | soubor | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
58 | 732391902R00 | Zpětná montáž nádrží o obsahu do 600 l (expanzní nádoba) | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
59 | 732420813R00 | Demontáž čerpadel oběhových DN 50 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7e-05
60 | 732420814R00 | Demontáž čerpadel oběhových DN 65 | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7e-05
61 | 732429112R00 | Montáž čerpadel kalových | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00059
62 | 732429113R00 | Montáž čerpadel nabíjecích, DN 50 | soubor | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00059
63 | 732429114R00 | Montáž čerpadel oběhových, DN 65 | soubor | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00059
64 | 998732201R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
65 | 998732293R00 | Příplatek zvětšený přesun, strojovny do 500 m | % |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 732 Strojovny |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  |  | 1
66 | Inf.cena | Nátrubek D 32, PPR potrubí | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 170 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
67 | Inf.cena | Koleno 90° D 32, PPR potrubí | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 171 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
68 | Inf.cena | Přechodka D 32 x 1", PPR potrubí | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 174 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
69 | Inf.cena | Trubka S 3,2 (PN 16) D 32 x 4,4, PPR potrubí | m | 12 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 172 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
70 | Inf.cena | Objímka kovová D 32 - 40, PPR potrubí | kus | 7 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 173 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
71 | 733110808R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového DN 32-40 | m | 32 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5e-05
72 | 733111113R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 15 | m | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00573
73 | 733111117R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 40 | m | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00835
74 | 733111118R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 50 | m | 38 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01026
75 | 733113117R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 40 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
76 | 733113118R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 50 | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
77 | 733120815R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 65 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4e-05
78 | 733120819R00 | Demontáž potrubí z hladkých trubek DN 50 | m | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5e-05
79 | 733120826R00 | Demontáž potrubí z hladkých trubek DN 65-80 | m | 35 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6e-05
80 | 733120832R00 | Demontáž potrubí z hladkých trubek DN 100 | m | 51 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0001
81 | 733121222R00 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách DN 65 | m | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00975
82 | 733121226R00 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách DN 80 | m | 64 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01531
83 | 733124113R00 | Redukce 32/25 | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00103
84 | 733124115R00 | Redukce 40/32 | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00115
85 | 733124117R00 | Redukce 50/40 | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0015
86 | 733124118R00 | Redukce 50/32 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00189
87 | 733124119R00 | Redukce 65/50 | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00178
88 | 733124122R00 | Redukce 80/65 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0024
89 | 733124123R00 | Redukce 80/40 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00295
90 | 733124124R00 | Redukce 100/80 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00308
91 | 998733201R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
92 | 998733293R00 | Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m | % |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  |  | 1
93 | Inf.cena | Příruba krková DN 65, PN 6, vč.šroubů a těsnění | kus | 11 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 134 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
94 | Inf.cena | Tlakoměrový kohout s nátrubkem a čepem | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
95 | Inf.cena | Příruba krková DN 50, PN 6, vč.šroubů a těsnění | kus | 8 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 133 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
96 | Inf.cena | Ruční vyvažovací ventil s vypouštěním DN 80 ot. 5,0 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
97 | Inf.cena | Ruční vyvažovací ventil s vypouštěním DN 50 ot. 1,7 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
98 | Inf.cena | Pojistný ventil DN 40 - 1 1/2" x 2", ot.př. 2,5 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
99 | Inf.cena | Filtr přírubový DN 65, PN 16 např. D71 117 616, SČA | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 115 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
100 | Inf.cena | Filtr přírubový DN 80, PN 16 např. D71 117 616, SČA | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
101 | Inf.cena | Příruba krková DN 80, PN 6, vč.šroubů a těsnění | kus | 12 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 135 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
102 | 722215537R00 | Klapka zpětná,motýl.mezipřír. DN 65 např. IVAR BRA.D6.031 DN 65 | ks | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00424
103 | 722215538R00 | Klapka zpětná,motýl.mezipřír.DN 80 např. IVAR BRA.D6.031 DN 80 | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00629
104 | 734109315R00 | Montáž přírub.armatur se 2 přírub.PN 2,5-4,0,DN 65 | soubor | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00833
105 | 734109316R00 | Montáž přírub.armatur se 2 přírub.PN 2,5-4,0,DN 80 | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0106
106 | 734190814R00 | Rozpojení přírubového spoje do DN 50 | kus | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2e-05
107 | 734190818R00 | Rozpojení přírubového spoje DN 100 | kus | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2e-05
108 | 734191821R00 | Odříznutí příruby do DN 50 | kus | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6e-05
109 | 734191822R00 | Odříznutí příruby do DN 100 | kus | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8e-05
110 | 734193217R00 | Klapka uzav.mezipřirub. DN 65 PN 16 např. IVAR BRA.J9.100 DN 65 | ks | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00414
111 | 734193218R00 | Klapka uzav.mezipřirub. DN 80 PN 16 např. IVAR BRA.J9.000 DN 80 | ks | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00604
112 | 734200811R00 | Demontáž armatur s 1závitem do G 1/2 | kus | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4e-05
113 | 734200823R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 6/4 | kus | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00017
114 | 734200824R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 2 | kus | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00021
115 | 734209105R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 6/4" | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
116 | 734209118R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, do G 2 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
117 | 734235123R00 | Kohout kulový DN 25 PN 6 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00048
118 | 734235126R00 | Kohout kulový DN 50 PN 6 | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00163
119 | 734245423R00 | Klapka zpětná DN 25 PN 6 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00034
120 | 734245426R00 | Klapka zpětná DN 50 PN 6 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00106
121 | 734245430T00 | Automatický odvzdušňovací ventil 1/2" vč. kulového kohoutu | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
122 | 734263314R00 | Šroubení topenářské, přímé, DN 25 | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
123 | 734263316R00 | Šroubení topenářské, přímé, DN 50 | kus | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
124 | 734293312R00 | Kohout kulový vypouštěcí DN 15, PN 6 | kus | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
125 | 734295216R00 | Filtr DN 50, PN 6 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00142
126 | 734391114R00 | Kondenzační smyčky ČSN 13 7531.1- zahnuté | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00075
127 | 734410811R00 | Demontáž teploměrů | kus | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1e-05
128 | 734410851R00 | Demontáž teploměrů - jímky | kus | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1e-05
129 | 734411142R00 | Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 100 mm | kus | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00067
130 | 734420811R00 | Demontáž tlakoměrů se spodním přípojením | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
131 | 734421150R00 | Tlakoměr deformační, 0-2 MPa č. 53312 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00252
132 | 734493111R00 | Ochranné jímky se závitem | kus | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00297
133 | 734494121R00 | Návarky M 20x1,5 délka do 220 mm | kus | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00051
134 | 734494213R00 | Návarky s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00024
135 | 998734201R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
136 | 998734293R00 | Příplatek zvětšený přesun, armatury do 500 m | % |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 1
137 | Inf.cena | Dodávka uložení | kg | 99 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 178 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
138 | Inf.cena | Dveře celokovové, dvoukřídlé, 1450x1970 jednostraně opláštěné | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 103 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
139 | 733191816R00 | Odřezání třmenových držáků potrubí do DN 40 | kus | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
140 | 733191823R00 | Odřezání třmenových držáků potrubí DN 65-80 | kus | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
141 | 733191823R00 | Odřezání třmenových držáků potrubí do DN 80 | kus | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
142 | 733191828R00 | Odřezání třmenových držáků potrubí do DN 100 | kus | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
143 | 733193810R00 | Rozřezání konzol pro potrubí z úhel.L 50x50x5 mm | kus | 34 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2e-05
144 | 733193820R00 | Rozřezání konzol pro potrubí z úhel.L 80x80x8 mm | kus | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3e-05
145 | 767995101R00 | Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg | kg | 99 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6e-05
146 | 968071136R00 | Vyvěšení, zavěšení kovových křídel vrat do 4 m2 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
147 | 998767201R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
148 | 998767293R00 | Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. do 500 m | % |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  |  | 1
149 | 783225100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email | m2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00031
150 | 783424340R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email | m | 27 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9e-05
151 | 783424740R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní | m | 26 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3e-05
152 | 783425750R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm základní | m | 77 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4e-05
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  |  | 1
153 | Inf.cena | Revize expanzní nádoby | soubor | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 123 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
154 | Inf.cena | Rozbor vody | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 142 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
155 | Inf.cena | Autorský dozor | hod | 8 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
156 | Inf.cena | Měření hlučnosti | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 124 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
157 | Inf.cena | Provozní řád (zpracování a dodání) | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 175 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
| Celkem za | 799 Ostatní |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M23 | Montáže potrubí |  |  |  |  | 1
158 | 230031027R00 | Montáž přírubových spojů do PN 6, DN 50 | kus | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
159 | 230031028R00 | Montáž přírubových spojů do PN 6, DN 65 | kus | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
160 | 230031029R00 | Montáž přírubových spojů do PN 6, DN 80 | kus | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
161 | 230170003R00 | Příprava pro zkoušku těsnosti, do DN 100 | sada | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
162 | 230180012R00 | Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 32 x 4,4 | m | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
| Celkem za | M23 Montáže potrubí |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M99 | Ostatní práce "M" |  |  |  |  | 1
163 | 904 R02 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Topná zkouška, dilatační zkouška | hod | 72 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0
| Celkem za | M99 Ostatní práce "M" |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 999 | Poplatky za skládky |  |  |  |  | 1
164 | 979098214U00 | Skládkovné izolace | t | 0.555 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
165 | 979011221R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením | t | 12.3613 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
166 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 12.3613 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
167 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 12.3613 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
168 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 12.3613 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| Celkem za | 999 Poplatky za skládky |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0