## Krycí list
SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 02 | Technologická část | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
SO01 |  | Předávací stanice |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
16_021 |  | Rekonstrukce SCZT pára x HV - SŠG Kudelova 6 |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | 0
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | 16_021
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Projektové práce |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  | Nikola Horňáková | Jméno : | Jméno :
Datum : |  | 2016-04-27 | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | 16_021 Rekonstrukce SCZT pára x HV - SŠG Kudelova 6 |  |  | Rozpočet : | 02
Objekt : |  | SO01 Předávací stanice |  |  | Technologická část
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
91 | Doplňující práce na komunikaci |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
722 | Vnitřní vodovod |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
731 | Kotelny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
732 | Strojovny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
733 | Rozvod potrubí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | Armatury |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
799 | Ostatní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M23 | Montáže potrubí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M99 | Ostatní práce "M" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999 | Poplatky za skládky |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0
Projektové práce |  |  |  | 3.9 | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  |  | 2.8 | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  |  | 3.5 | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  |  | 10 | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Slepý rozpočet
Stavba : |  | 16_021 Rekonstrukce SCZT pára x HV - SŠG Kudelova 6 |  | Rozpočet: | 02
Objekt : |  | SO01 Předávací stanice |  | Technologická část
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  |  | 1
1 | 952902110R00 | Čištění zametáním v místnostech a chodbách | m2 | 50 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| Celkem za | 91 Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 1
2 | Inf. cena | Izolace deskového výměníku vč. montáže | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 116 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
3 | Inf.cena | Tepelná izolace potrubí s kašírovanou AL folií tl.50,vnitř.prům.pouzdr 42 | m | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
4 | Inf.cena | Tepelná izolace potrubí s kašírovanou AL folií tl.50,vnitř.prům.pouzdr 35 | m | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 124 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
5 | Inf.cena | Tepelná izolace potrubí s kašírovanou AL folií tl.50,vnitř.prům.pouzdr 60 | m | 25 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 123 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
6 | Inf.cena | Snímatelné izolační pouzdro - MONTÁŽ | hod | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 126 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
7 | Inf.cena | Snímatelné izolační pouzdro pro zpětnou klapku DN 50, např. TEMKETa ZK | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 128 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
8 | Inf.cena | Snímatelné izolační pouzdro pro filtr DN 50, např. TEMKETa F | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 127 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
9 | 713300822R00 | Odstranění tepelné izolace z pásů ploch tvarových | m2 | 45 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
10 | 713400821R00 | Odstranění izolačních pásů potrubí | m2 | 46 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
11 | 713411111R00 | Izolace tepelná potrubí - MONTÁŽ | m2 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00051
12 | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0
13 | 998713293R00 | Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 500 m | % |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  |  | 1
14 | 732489111R00 | Montáž vodoměrů 3/4" | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00569
| Celkem za | 722 Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 731 | Kotelny |  |  |  |  | 1
15 | 731341140R00 | Hadice napouštěcí pryžové | m | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00051
16 | 998731201R00 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
17 | 998731293R00 | Příplatek zvětšený přesun, kotelny do 500 m | % |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 731 Kotelny |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  |  | 1
18 | Inf.cena | Montáž deskového výměníku tepla | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
19 | Inf.cena | Kalové čerpadlo 230V 10m kabel vč.plováku | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
20 | Inf.cena | Membránová expanzní nádoba, objem=400 l, PN 6 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 106 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
21 | Inf.cena | Montáž závitového připojení výměníku tepla | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
22 | Inf.cena | Deskový výměník tepla , protiproudý pájený PN 25/6, výkon 140 kW, hrdla 5/4" | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
23 | Inf.cena | Doprava deskového výměníku tepla | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
24 | 732199100RM1 | Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku | soubor | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00113
25 | 732320818R00 | Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 5000 l (Otevřená expanzní nádrž) | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
26 | 732324818R00 | Vypuštění vody z nádrží o obsahu 5000 l (Otevřená expanzní nádrž) | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
27 | 732339109R00 | Montáž nádoby expanzní tlakové 400 l | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00474
28 | 732393818R00 | Rozřezání demontovaných nádrží, do 5000 l (Otevřená expanzní nádrž) | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01536
29 | 732420813R00 | Demontáž čerpadel oběhových DN 50 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7e-05
30 | 732420913R00 | Zpětná montáž čerpadla oběh. DN 50 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00049
31 | 732429112R00 | Montáž čerpadel kalových | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00059
32 | 998732201R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0
33 | 998732293R00 | Příplatek zvětšený přesun, strojovny do 500 m | % |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 732 Strojovny |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  |  | 1
34 | Inf.cena | Trubka S 3,2 (PN 16) D 32 x 4,4, PPR potrubí | m | 12 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 118 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
35 | Inf.cena | Koleno 90° D 32, PPR potrubí | kus | 7 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 119 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
36 | Inf.cena | Objímka kovová D 32 - 40, PPR potrubí | kus | 6 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
37 | Inf.cena | Nátrubek D 32, PPR potrubí | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 121 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
38 | Inf.cena | Přechodka D 32 x 1", PPR potrubí | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 117 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
39 | 733111113R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 15 | m | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00573
40 | 733111116R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 32 | m | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00792
41 | 733111118R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 50 | m | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01026
42 | 733113113R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
43 | 733113116R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 32 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
44 | 733120819R00 | Demontáž potrubí z hladkých trubek do DN 50 (část rozvodu topné větve) | m | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5e-05
45 | 733120826R00 | Demontáž potrubí z hladkých trubek do DN 65 (expanzní potrubí) | m | 74 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6e-05
46 | 733121210R00 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách DN 15 | m | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00554
47 | 733121215R00 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách DN 25 | m | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00628
48 | 733121216R00 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách DN32 | m | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00678
49 | 733121219R00 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách DN 50 | m | 21 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00773
50 | 733124117R00 | Redukce 50/32 | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0015
51 | 733124118R00 | Redukce 50/25 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00189
52 | 733141102R00 | Odvzdušňovací nádobky z trub.ocelových DN 50 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00114
53 | 733190106R00 | Tlaková zkouška ocelového závitového potrubí DN 32 | m | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
54 | 733190108R00 | Tlaková zkouška ocelového závitového potrubí DN 50 | m | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
55 | 733190217R00 | Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí doDN 50 | m | 25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
56 | 998733201R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
57 | 998733293R00 | Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m | % |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  |  | 1
58 | Inf.cena | Filtr přírubový DN 15, PN 40 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
59 | Inf.cena | Příruba krková DN 50, PN 25, vč.šroubů a těsnění | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
60 | Inf.cena | Zpětná klapka mezipřírubová DN 50 PN 40 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
61 | Inf.cena | Kulový kohout přivařovací DN 15 PN 40 | kus | 5 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
62 | Inf.cena | Tlakoměrový kohout s nátrubkem a čepem | kus | 6 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
63 | Inf.cena | Filtr přírubový DN 50, PN 40 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
64 | Inf.cena | Příruba krková DN 15, PN 25, vč.šroubů a těsnění | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
65 | Inf.cena | Kulový kohout přivařovací DN 32 PN 40 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
66 | Inf.cena | Servisní ventil se zajištěním 5/4" | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 107 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
67 | Inf.cena | Pojistný ventil DN 25 - 1" x 1 1/4",ot.př. 4,5 bar | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 108 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
68 | 734100811R00 | Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 50 | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2e-05
69 | 734109311R00 | Montáž přírub.armatur se 2 přírub.PN 2,5-4,0,DN 15 | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00238
70 | 734109314R00 | Montáž přírub.armatur se 2 přírub.PN 2,5-4,0,DN 50 | soubor | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00634
71 | 734172112R00 | Mezikusy z ocel.trubek hlad., jednoznačné DN 25 | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00384
72 | 734191821R00 | Odříznutí příruby do DN 50 | kus | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6e-05
73 | 734200821R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 1/2 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9e-05
74 | 734209105R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
75 | 734209116R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
76 | 734235121R00 | Kohout kulový DN 15 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00018
77 | 734235126R00 | Kohout kulový DN 50 | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00163
78 | 734245421R00 | Klapka zpětná DN 15 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00015
79 | 734245426R00 | Klapka zpětná DN 50 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00106
80 | 734245430T00 | Automatický odvzdušňovací ventil 1/2" vč. kulového kohoutu | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
81 | 734293312R00 | Kohout kulový vypouštěcí DN 15 | kus | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
82 | 734295216R00 | Filtr DN 50 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00142
83 | 734319113R00 | Montáž armatur přivař., DN 15 | kus | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00025
84 | 734319116R00 | Montáž armatur přivař., DN 32 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00025
85 | 734391114R00 | Kondenzační smyčky ČSN 13 7531.1- zahnuté | kus | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00075
86 | 734410811R00 | Demontáž teploměrů přímých a rohových | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1e-05
87 | 734410851R00 | Demontáž teploměrů - jímky | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1e-05
88 | 734411142R00 | Teploměr dvoukovový DTR | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00067
89 | 734419122R00 | Montáž kompaktního měřiče tepla přírubového DN 25 | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00355
90 | 734421150R00 | Tlakoměr deformační, 0-2 MPa č. 53312 | kus | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00252
91 | 734493111R00 | Ochranné jímky se závitem | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00297
92 | 734494121R00 | Návarky M 20x1,5 délka do 220 mm | kus | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00051
93 | 998734201R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
94 | 998734293R00 | Příplatek zvětšený přesun, armatury do 500 m | % |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 1
95 | Inf.cena | Dodávka uložení | kg | 54 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
96 | 733191823R00 | Odřezání třmenových držáků potrubí do D 76 | kus | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
97 | 733193810R00 | Rozřezání konzol pro potrubí z úhel.L 50x50x5 mm | kus | 85 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2e-05
98 | 767995101R00 | Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg | kg | 54 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6e-05
99 | 998767201R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
100 | 998767293R00 | Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. do 500 m | % |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  |  | 1
101 | 783225100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email | m2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00031
102 | 783424340R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email | m | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9e-05
103 | 783424740R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní | m | 28 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3e-05
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  |  | 1
104 | Inf.cena | Hasičský přenosný přístroj - kontrolní štítek | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
105 | Inf.cena | Hasičský přenosný přístroj - kontrola | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
106 | Inf.cena | Provozní řád (zpracování a dodání) | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
107 | Inf.cena | Revize expanzní nádoby | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
108 | Inf.cena | Měření hlučnosti | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
109 | Inf.cena | Hasičský přenosný přístroj práškový PHP 21 A | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
110 | Inf.cena | Autorský dozor | hod | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
| Celkem za | 799 Ostatní |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M23 | Montáže potrubí |  |  |  |  | 1
111 | 230033022R00 | Montáž přírubových spojů do PN 40, DN 15 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
112 | 230033027R00 | Montáž přírubových spojů do PN 40, DN 50 | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
113 | 230170002R00 | Příprava pro zkoušku těsnosti, do DN 50 | sada | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
114 | 230180012R00 | Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 32 x 4,4 | m | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
| Celkem za | M23 Montáže potrubí |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M99 | Ostatní práce "M" |  |  |  |  | 1
115 | 904 R01 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Dilatační zkouška | h | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0
116 | 904 R02 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Topná zkouška | h | 72 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0
| Celkem za | M99 Ostatní práce "M" |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 999 | Poplatky za skládky |  |  |  |  | 1
117 | 979098214U00 | Skládkovné izolace | t | 0.27 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0
118 | 979011221R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením | t | 1.152 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
119 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 1.152 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
120 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 1.152 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
121 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 1.152 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| Celkem za | 999 Poplatky za skládky |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0