Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel.	Ing. Kudělková/ 539 002 883	Č.j.  218/12/K	V Brně, dne  2.5.2012

Věc: Veřejná zakázka:

„Nemocnice Znojmo – rekonstrukce a dostavba, II. etapa – 2. část – akce I“

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (15)

V souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) poskytuje zadavatel všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Dodatečné informace jsou poskytovány na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (informace). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Dotaz 42:	V technické specifikaci je rozpor v zadání u položky 324295 – Zvedák mechanický se sedačkou. V přehledu je Zvedák mechanický a v podrobné specifikaci požadujete bateriový pohon zdvihu.

Splní uchazeč zadání, když nabídne pacientský zvedák elektrický, s napájením z baterií a s ovládáním na kroucené šňůře?

Odpověď 42:	Ano.

Dotaz 43:	V technické specifikaci je rozpor v zadání u položky 323311 DESINFEKTOR LOŽNÍCH MÍS, VČ. VÝLEVKY A UMÝV. NRa. V přehledu je desinfektor ložních mís včetně výlevky a umyvadla a v podrobné specifikaci požadujete šířku 500 mm.

Má uchazeč nabídnout desinfektor s výlevkou a umyvadlem nebo desinfektor bez výlevky a bez umyvadla šířky 500 mm?

Odpověď 43:	Projektant doplnil specifikaci – posíláme v příloze.

Dotaz 44:	V ZD je požadován tlakový alarm nastavitelný v min. rozsahu 0-999 mbar – tento alarm je používán při tlaku, kdy při omezeném průtoku či ucpání setu dochází ke zvýšení tlaku. Tento požadavek nám připadá nadbytečný. Žádáme proto o jeho přehodnocení.

Odpověď 44:	Zadavatel si je vědom, že tlakový alarm nebude nikdy nastaven na 0 mbar, ale v případě použití mikro pumpy tlak roste velmi pomalu, a proto je alarm potřebný od minimálního nastavení (0).

Dotaz 45:	Uvedená podmínka v ZD IR rozhraní. IR rozhraní se stává zastaralým ve smyslu nástupu nových metod přenosu dat. Z tohoto důvodu považujeme tuto specifikaci za nadbytečnou a žádáme zadavatele o přehodnocení uvedené podmínky a následného vyjmutí ze specifikace v zadávací dokumentaci.

Odpověď 45:	Zadavatel považuje za výhodu IR rozhraní a jeho možnost přímého propojení dávkovačů a pump mezi sebou bez nutnosti je používat v dokovací stanici. Zadavatel mění tento požadavek na IR rozhraní tak, že ji v rámci zadávacího řízení nepovažuje za podmínku.

Dotaz 46:	Je požadována Integrovaná rukojeť. Technické řešení je individuální u každého výrobce. Žádáme zadavatele o přehodnocení uvedené podmínky a rozšíření možnosti varianty, jak integrovaného, tak odnímatelného držáku.

Odpověď 46:	Zadavatel trvá na požadavku dodat spolu s každým lineárním dávkovačem a pumpou vlastní integrovanou rukojeť. Za hlavní výhodu integrované rukojeti považuje zadavatel bezpečnost manipulace tj. vyjmutí a založení do dokovací stanice přístrojů a dále logistickou výhodu – není nutné skladování neintegrovaných rukojetí a odpadá časová zátěž s připevňováním a odnímáním rukojetí popřípadě kontrola připevnění neintegrovaných rukojetí.

S pozdravem

Ing. Eliška Kudělková

za zastupujícího zadavatele

# Text boxes

komplexní inženýrská činnost v investiční výstavbě

zadávání veřejných zakázek, pořádání obchodních soutěží

S – Invest CZ s. r. o.,  Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno,  E – mail: kudelkova@s-investcz.cz

IČ: 25526171, DIČ: CZ25526171, bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,  č.ú. 2056987309/0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 28884

Pracoviště Brno:	Kaštanová 132a, fax/záznamník: 545 220 842, tel: 539 002 883

Pracoviště Praha:	Na Bojišti 1950/2, tel/fax: 2 9618 3536