Příloha č.1

položka 21

-prostupy základů  150 x 250 x 400 mm pro kanalizaci – 5 ks

- připojení rozvodů – napojení vodoinstalace  a rozvodů plynu. Výměna elektrorozvaděče. Viz dokumentace.

Položka 81

stavební přípomoce profesí, sekání rýh, prostupů + zpětné záhozy :

-	vodoinstalace – 35 metrů drážek + + 2 prostupy stěnou tl. 450 mm

- 	vytápění – 25 metrů drážky

-	vzduvchotechnika – 5 x pr. 250V keramickém zdivu tl. 450 mm

-	provedení vyústění odvětrání m.č.1.08 a m.č. 1.09.nad úroveň střachy – potrubí 	pr.120	mm dl. 300 cm , ventilátor, 2 mřížky

-	standardní výpomoce

-	provedené drážky a otvory budou prováděny včetně zpětných záhozů

položka 82

-	PHP s hasící schopností 21A – 4ks

-	výstražné a bezpečnostní tabulky ( dle bodu f-j požární zprávy) – 9 ks

-	utěsnění prostupů – 6 ks v průměru do 100 mm se zaomítáním