Zakázka
<Název zakázky>
___________________________________________________________________________________________________________________
II/408Dyje - průtah
_______________________________________________________________________________________


Upřesnění k projektové dokumentaci
II/408 Dyje - průtah
_______________________________________________________________________________________

A. Souhrnné řešení stavby
1. Příloha č.4 Dopravní značení – Veškeré stávající svislé dopravní značení bude nahrazeno novým vč. sloupků a patek. Veškeré stávající SDZ vč. sloupků bude demontováno a odvezeno na skládku. Oceňte dle soupisu prací.

SO 101 Silnice 
2. V místech autobusových zálivů je dle PD navržen betonový obrubník s převýšením 200 mm. Dle nových interních pokynu je požadováno převýšení 160 mm. Oceňte dle soupisu prací.

3. Nebude prováděno kácení stromů dle PD, bylo provedeno v rámci provozní činnosti. Bude provedeno odstranění pařezů. Oceňte dle soupisu prací.

SO 201 Úprava opěrné zdi 

1. Výkres č. 3 Rozvinutý pohled na zeď a zábradlí – Ve 2 polích jsou uvedeny chybně dílčí kóty; prostřední pole – místo 26 m patří 16 m;  pravé krajní pole – místo 6 m patří 4 m. (Délka jednoho pole je 2 m. Celková délka zábradlí 45 m se nemění). Oceňte dle soupisu prací.

SO 301 Odvodnění 

1. Příloha č. 20 Vzorový příčný řez vsakovacím systémem – Zapuštěné obruby lemující vsakovací rigol nebudou osazovány a nejsou předmětem objektu SO 301 (Silniční a chodníkové obruby a dvojřádek ze žul. kostek lemující rigol v některých úsecích jsou součástí objektů SO 101 a SO 103. Oceňte dle soupisu prací.
2. Příloha č. 5 Podélný řez_Stoka D – porubí stoky D uvažujte železobetonové. Oceňte dle soupisu prací.
1. SO 104 Úprava objízdných tras 
2. Vzhledem k velmi špatnému stavebně-technickému stavu silnice III/40834 po zimním období 2011-2012 byla provedena úprava vozovky v úseku cca 420 m v rámci provozní činnosti SÚS JMK oblasti Znojmo. Navržená úprava vozovky III/40834 v rámci objektu SO 104 Úprava objízdných tras bude provedena v projektované délce (950 m) a rozsahu, ale bude posunuta o cca 420 m směrem k obci Tasovice a bude navazovat na již upravený úsek silnice. Oceňte dle soupisu prací.
3. V rámci objektu je navržena úplná uzavírka silnice II/408 v průtahu obcí Dyje a objízdná trasa pro veškerou dopravu vč. provizorního dopravního značení. V případě, že z jednání o uzavírkách s příslušným silničním správním úřadem vzejde požadavek na změny organizace výstavby a dopravy vč. provizorního dopravního značení, nebudou tyto předmětem víceprací. 
___________________________________________________________________________________________________________________

Strana 1 (celkem 1)

___________________________________________________________________________________________________________________

Strana 1 (celkem 1)


