## Rekapitulace
REKAPITULACE CENY ČERPACÍ STANICE SÚS BŘECLAV
I. | ČS - TECHNOLOGICKÁ ČÁST | 1 | kpl
II. | ČS - ELEKTRO ČÁST | 1 | kpl
| cena celkem |  |  | 0

## ČS-technologická část
pol. | popis položek | množ. | jedn. | dodávka jednotková cena - kč | montáž jednotková cena - kč | dodávka celkem - kč | montáž celkem - kč
I. | ČS - TECHNOLOGICKÁ ČÁST
1. | Ponorné čerpadlo Q=10l/s, H=10m s patkovým kolenem, spouštěcím zařízením s řetězem, včetně vodících trubek, spojovacího a kotvícího nerezového materiláu D+M | 2 | ks
2. | Nerezový čestlicový koš s průlinou 30 mm, pro přítok DN200, se spouštěcím zařízením s řetězem, D+M | 1 | ks
3. | Nerezové výtlačné potrubí D+M mat. 1.4301 složené z: | 1 | kpl
Potrubí DN150(168,3x2mm)-4m 2x redukce DN80-DN100(114,3x2mm), 2x zpětná klapka DN100,2x nožové šoupátko DN100, 2x koleno DN100, redukce DN100-DN150, nerezová tvarovka, příruby-2x, přírubové spoje, přechodové příruby výtlaku, ukotvení potrubí
4. | Řetězový ruční kladkostroj s nostností do 500kg, pro manipulaci s česlicovým košem a čerpadly, na stávající konstrukci, popř. nový nosník, včetně revize D+M | 1 | kpl
5. | Kompozitní zakrytí čerpací stanice z odnímatelných poklopů 30x30/30, uložených v ocelových zakružených rámech, D+M | 1 | kpl
6. | Nosník + stavební práce pro usazení nosníku do obvodového zdiva + popř. repase stávajícího nosníku, D+M | 1 | kpl
7. | ocelový límec (sloužící místo spádového betonu při dně ČS) + nátěr ČS do agresivního prostředí, D+M | 1 | kpl
8. | Doprava | 1 | kpl
| ČS - TECHNOLOGICKÁ ČÁST CELKEM: | [5 empty] | 0

## ČS-elektro část
Pol. | Popis položky | Typ | Výrobce | m.j. | Množství | Jedn. cena Kč/m.j. | Celková cena Kč
Stavba: | SÚS BŘECLAV
Část: | ČS - ELEKTRO ČÁST
Výkaz-výměr
ROZVADĚČ ELEKTRÁRENSKÉHO MĚŘENÍ RE1
rozvaděč vč. přípojky nn do objektu - stávající
ROZVADĚČ ELEKTRÁRENSKÉHO MĚŘENÍ RE1 celkem :
ROZVADĚČ RM1
1 | oceloplechová skříň o rozměrech 500x600x250mm, jedním silovým přívodem do 4x6mm2, krytím IP54/20, s přívody a vývody zespodu obsahující: |  |  | kus
2 | přepěťová ochrana stupně II 400V B+C, se signalizací |  |  | kus
3 | trojpólový vypínač 25A/400V pro montáž na dveře |  |  | kus
4 | pojistkový odpínač vč.pojistky do 16A/1/250V |  |  | kus
5 | jednopólový jistič vedení 10B-1/230V |  |  | kus
6 | zásuvka na DIN 16A/230V, IP20 |  |  | kus
7 | jednopólový jistič vedení 6B-1/230V |  |  | kus
8 | zářivka 10W, 230V, IP20 s vlastním spínačem |  |  | kus
9 | proudový chránič s nadproudovou ochranou Fi 10A/2p/0,03 |  |  | kus
10 | jednopólový jistič vedení 10B-1/230V |  |  | kus
11 | jednopólový jistič vedení 16B-1/230V |  |  | kus
12 | motorový spouštěč 6,3-10A/400V |  |  | kus
13 | pomocný kontakt 1/1 |  |  | kus
14 | signálka pro monzáž do dveří 230V |  |  | kus
15 | ovladač 3-pól. vč. kontaktů 1/1 |  |  | kus
16 | pomocné relé 24V DC, 4P včetně patice |  |  | kus
17 | jednopólový jistič vedení 6B-1/230V |  |  | kus
18 | svorky, vývodky, žlaby, lišty DIN, prodrátování |  |  | sada
19 | osazení přístrojů do rozvaděče a drátování |  |  | kpl
DODÁVKA - ROZVADĚČ PŘENOSU DAT DT1 celkem :
DODÁVKA A MONTÁŽNÍ MATERIÁL
20 | Plovákový spínač s přepínacím kontaktem 230V/3A 5m kabel |  |  | ks
21 | Přechodová krabice se svorkami |  |  | ks
22 | Vypínač nástěnný řazení č.1 IP67 |  |  | ks
23 | Zářivkové svítidlo IP67, 2x36W/230V |  |  | ks
24 | Zásuvka nástěnná 230V/16A/IP52 |  |  | ks
26 | KABEL CYKY-J 7x 1,5 |  |  | m
27 | KABEL CYKY-J 4x 1.5 |  |  | m
25 | KABEL CYKY-J 3x 2,5 |  |  | m
28 | KABEL CYKY-J 3x 1.5 |  |  | m
29 | Elektroinstalační lišta, trubky PVC vč.uchycení |  |  | m
30 | Spojovací materiál pro pospojování |  |  | kpl
31 | Zemnící můstek pro potenciálové pospojení |  |  | ks
MONTÁŽNÍ MATERIÁL celkem :
PŘIDRUŽENÉ PRÁCE
32 | Montáž, zapojení, oživení, doprava |  |  | kpl
33 | Výchozí revize elektrozařízení |  |  | kpl
33 | Dodavatelská dokumentace, skutečné provedení |  |  | kpl
34 | Koordinace a kompletace |  |  | kpl
PŘIDRUŽENÉ PRÁCE celkem :
| ČS - ELEKTRO ČÁST CELKEM : | [5 empty] | 0