## Referenční spotřeby a GÚ
Roky poskytnuté záruky | 11
Údaje jsou uváděny v tis. Kč | řádek | referenční rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Referenční spotřeba zemního plynu:
A - Výchozí referenční spotřeba energie v technických jednotkách a náklady na spotřebu energie v tis. Kč po dobu trvání kontraktu | [13 empty] | m3 | kWh ve spalném teplu
Zemní plyn [MWh] | 1 | 19264.5685 | 19264.5685 | 19264.5685 | 19264.5685 | 19264.5685 | 19264.5685 | 19264.5685 | 19264.5685 | 19264.5685 | 19264.5685 | 19264.5685 | 19264.5685 | 1643422.9042 | 17487170.0964
Elektrická energie [MWh] | 2 | 2864.1997 | 2864.1997 | 2864.1997 | 2864.1997 | 2864.1997 | 2864.1997 | 2864.1997 | 2864.1997 | 2864.1997 | 2864.1997 | 2864.1997 | 2864.1997
Pitná voda [m3] | 3 | 53279.6667 | 53279.6667 | 53279.6667 | 53279.6667 | 53279.6667 | 53279.6667 | 53279.6667 | 53279.6667 | 53279.6667 | 53279.6667 | 53279.6667 | 53279.6667
Zemní plyn [Kč] | 4 | 16020077.7906 | 16020077.7906 | 16020077.7906 | 16020077.7906 | 16020077.7906 | 16020077.7906 | 16020077.7906 | 16020077.7906 | 16020077.7906 | 16020077.7906 | 16020077.7906 | 16020077.7906
Elektrická energie [Kč] | 5 | 6416557.8788 | 6416557.8788 | 6416557.8788 | 6416557.8788 | 6416557.8788 | 6416557.8788 | 6416557.8788 | 6416557.8788 | 6416557.8788 | 6416557.8788 | 6416557.8788 | 6416557.8788
Pitná voda [Kč] | 6 | 3608528.1159 | 3608528.1159 | 3608528.1159 | 3608528.1159 | 3608528.1159 | 3608528.1159 | 3608528.1159 | 3608528.1159 | 3608528.1159 | 3608528.1159 | 3608528.1159 | 3608528.1159
Ostatní provozní náklady [Kč] | 7 | 2501144.3037 | 2501144.3037 | 2501144.3037 | 2501144.3037 | 2501144.3037 | 2501144.3037 | 2501144.3037 | 2501144.3037 | 2501144.3037 | 2501144.3037 | 2501144.3037 | 2501144.3037 | Referenční ceny
A = 4+5+6+7 | A | 28546308.0891 | 28546308.0891 | 28546308.0891 | 28546308.0891 | 28546308.0891 | 28546308.0891 | 28546308.0891 | 28546308.0891 | 28546308.0891 | 28546308.0891 | 28546308.0891 | 28546308.0891
B - Zaručená úspora energie v technických jednotkách a zaručená úspora nákladů v tis. Kč po dobu trvání kontraktu. | [13 empty] | Médium | Referenční cena v Kč bez DPH | Referenční cena v Kč s DPH
Zemní plyn [MWh] | 8 | [12 empty] | Zemní plyn | 915 | 1107
Elektrická energie [MWh] | 9 | uchazeč | [11 empty] | Elektřina | 2214 | 2678
Pitná voda [m3] | 10 | vyplní | [11 empty] | Pitná voda | 68 | 78
Zemní plyn [Kč] | 11 | hodnoty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elektrická energie [Kč] | 12 | bez vzorců | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pitná voda [Kč] | 13 | a odkazů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ostatní provozní náklady [Kč] | 14
B = 11+12+13+14 | B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C - Zaručená spotřeba energie v technických jednotkách a náklady na spotřebu energie a ostatní náklady v tis. Kč po dobu trvání kontraktu
Zemní plyn [MWh] | 15 |  | 19264.5685 | 19264.5685 | 19264.5685 | 19264.5685 | 19264.5685 | 19264.5685 | 19264.5685 | 19264.5685 | 19264.5685 | 19264.5685 | 19264.5685
Elektrická energie [MWh] | 16 |  | 2864.1997 | 2864.1997 | 2864.1997 | 2864.1997 | 2864.1997 | 2864.1997 | 2864.1997 | 2864.1997 | 2864.1997 | 2864.1997 | 2864.1997
Pitná voda [m3] | 17 |  | 53279.6667 | 53279.6667 | 53279.6667 | 53279.6667 | 53279.6667 | 53279.6667 | 53279.6667 | 53279.6667 | 53279.6667 | 53279.6667 | 53279.6667
Zemní plyn [Kč] | 18 |  | 16020077.7906 | 16020077.7906 | 16020077.7906 | 16020077.7906 | 16020077.7906 | 16020077.7906 | 16020077.7906 | 16020077.7906 | 16020077.7906 | 16020077.7906 | 16020077.7906
Elektrická energie [Kč] | 19 |  | 6416557.8788 | 6416557.8788 | 6416557.8788 | 6416557.8788 | 6416557.8788 | 6416557.8788 | 6416557.8788 | 6416557.8788 | 6416557.8788 | 6416557.8788 | 6416557.8788
Pitná voda [Kč] | 20 |  | 3608528.1159 | 3608528.1159 | 3608528.1159 | 3608528.1159 | 3608528.1159 | 3608528.1159 | 3608528.1159 | 3608528.1159 | 3608528.1159 | 3608528.1159 | 3608528.1159
Ostatní provozní náklady [Kč] | 21 |  | 2501144.3037 | 2501144.3037 | 2501144.3037 | 2501144.3037 | 2501144.3037 | 2501144.3037 | 2501144.3037 | 2501144.3037 | 2501144.3037 | 2501144.3037 | 2501144.3037
C = A - B = 18+19+20+21 | C |  | 28546308.0891 | 28546308.0891 | 28546308.0891 | 28546308.0891 | 28546308.0891 | 28546308.0891 | 28546308.0891 | 28546308.0891 | 28546308.0891 | 28546308.0891 | 28546308.0891
Uchazeč vyplní pouze žlutě podsvícená pole !
Poznámky:
Garantovaná úspora se vyplňuje jako kladné hodnoty, zvýšení spotřeby pak jsou záporné údaje se znaménkem "-" !
Hodnoty za rok 2017 se vyplní pouze v případě, že uchazeč uvede zahájení období záruky za úspory již v roce 2017. V opačném případě zůstane rok 2017 nevyplněn.

## Výpočet nákladů a úspor
Roky poskytnuté záruky | 11
Údaje jsou uváděny v tis. Kč | řádek | referenční rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
A - Výchozí referenční spotřeba energie v technických jednotkách a náklady na spotřebu energie v tis. Kč po dobu trvání kontraktu | [13 empty] | kontrolní sloupce
Zemní plyn [MWh] | 1 | 19264.5685 | 19264.5685 | 19264.5685 | 19264.5685 | 19264.5685 | 19264.5685 | 19264.5685 | 19264.5685 | 19264.5685 | 19264.5685 | 19264.5685 | 19264.5685 | 192645.6849
Elektrická energie [MWh] | 2 | 2864.1997 | 2864.1997 | 2864.1997 | 2864.1997 | 2864.1997 | 2864.1997 | 2864.1997 | 2864.1997 | 2864.1997 | 2864.1997 | 2864.1997 | 2864.1997 | 28641.9967
Pitná voda [m3] | 3 | 53279.6667 | 53279.6667 | 53279.6667 | 53279.6667 | 53279.6667 | 53279.6667 | 53279.6667 | 53279.6667 | 53279.6667 | 53279.6667 | 53279.6667 | 53279.6667 | 532796.6667
Zemní plyn [Kč] | 4 | 16020077.7906 | 16020077.7906 | 16020077.7906 | 16020077.7906 | 16020077.7906 | 16020077.7906 | 16020077.7906 | 16020077.7906 | 16020077.7906 | 16020077.7906 | 16020077.7906 | 16020077.7906
Elektrická energie [Kč] | 5 | 6416557.8788 | 6416557.8788 | 6416557.8788 | 6416557.8788 | 6416557.8788 | 6416557.8788 | 6416557.8788 | 6416557.8788 | 6416557.8788 | 6416557.8788 | 6416557.8788 | 6416557.8788
Pitná voda [Kč] | 6 | 3608528.1159 | 3608528.1159 | 3608528.1159 | 3608528.1159 | 3608528.1159 | 3608528.1159 | 3608528.1159 | 3608528.1159 | 3608528.1159 | 3608528.1159 | 3608528.1159 | 3608528.1159
Ostatní provozní náklady [Kč] | 7 | 2501144.3037 | 2501144.3037 | 2501144.3037 | 2501144.3037 | 2501144.3037 | 2501144.3037 | 2501144.3037 | 2501144.3037 | 2501144.3037 | 2501144.3037 | 2501144.3037 | 2501144.3037 | 25011443.0369
A = 4+5 + 6 + 7 | A | 28546308.0891 | 28546308.0891 | 28546308.0891 | 28546308.0891 | 28546308.0891 | 28546308.0891 | 28546308.0891 | 28546308.0891 | 28546308.0891 | 28546308.0891 | 28546308.0891 | 28546308.0891
B - Zaručená spotřeba energie v technických jednotkách a náklady na spotřebu energie a ostatní náklady v tis. Kč po dobu trvání kontraktu
Zemní plyn [MWh] | 8 |  | 19264.5685 | 19264.5685 | 19264.5685 | 19264.5685 | 19264.5685 | 19264.5685 | 19264.5685 | 19264.5685 | 19264.5685 | 19264.5685 | 19264.5685 | 192645.6849 | 0 | GJ
Elektrická energie [MWh] | 9 |  | 2864.1997 | 2864.1997 | 2864.1997 | 2864.1997 | 2864.1997 | 2864.1997 | 2864.1997 | 2864.1997 | 2864.1997 | 2864.1997 | 2864.1997 | 28641.9967 | 0 | kWh
Voda [m3] | 10 |  | 53279.6667 | 53279.6667 | 53279.6667 | 53279.6667 | 53279.6667 | 53279.6667 | 53279.6667 | 53279.6667 | 53279.6667 | 53279.6667 | 53279.6667 | 532796.6667 | 0 | m3
Zemní plyn [Kč] | 11 |  | 16020077.7906 | 16020077.7906 | 16020077.7906 | 16020077.7906 | 16020077.7906 | 16020077.7906 | 16020077.7906 | 16020077.7906 | 16020077.7906 | 16020077.7906 | 16020077.7906
Elektrická energie [Kč] | 12 |  | 6416557.8788 | 6416557.8788 | 6416557.8788 | 6416557.8788 | 6416557.8788 | 6416557.8788 | 6416557.8788 | 6416557.8788 | 6416557.8788 | 6416557.8788 | 6416557.8788
Pitná voda [Kč] | 13 |  | 3608528.1159 | 3608528.1159 | 3608528.1159 | 3608528.1159 | 3608528.1159 | 3608528.1159 | 3608528.1159 | 3608528.1159 | 3608528.1159 | 3608528.1159 | 3608528.1159
Ostatní provozní náklady [Kč] | 14 |  | 2501144.3037 | 2501144.3037 | 2501144.3037 | 2501144.3037 | 2501144.3037 | 2501144.3037 | 2501144.3037 | 2501144.3037 | 2501144.3037 | 2501144.3037 | 2501144.3037 | 25011443.0369 | 0 | Kč
B = 11+12+13+14 | B |  | 28546308.0891 | 28546308.0891 | 28546308.0891 | 28546308.0891 | 28546308.0891 | 28546308.0891 | 28546308.0891 | 28546308.0891 | 28546308.0891 | 28546308.0891 | 28546308.0891
C – Neprovozní náklady na opatření (soubor opatření) hrazené klientem v jednotlivých letech kontraktu
náklady na realizaci opatření | C | [12 empty] | 0
D – Ostatní náklady na dosažení úspor: finanční, služby atd.
finanční | 15 | vyplnit | [11 empty] | 0
ostatní služby (energ.management) | 16 | bez vzorců | [11 empty] | 0
jiné náklady | 17 | a odkazů | [11 empty] | 0
D = 15+16+17 | D |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E = Roční náklady celkem
E = B + C + D | E |  | 28546308.0891 | 28546308.0891 | 28546308.0891 | 28546308.0891 | 28546308.0891 | 28546308.0891 | 28546308.0891 | 28546308.0891 | 28546308.0891 | 28546308.0891 | 28546308.0891
roční diskont | 3% |  | 1.03 | 1.0609 | 1.0927 | 1.1255 | 1.1593 | 1.1941 | 1.2299 | 1.2668 | 1.3048 | 1.3439 | 1.3842
F -Diskontovaný součet
F = E / roční diskont | F |  | 27714862.2224 | 26907633.2256 | 26123915.753 | 25363025.0029 | 24624296.1194 | 23907083.611 | 23210760.7874 | 22534719.2111 | 21878368.1661 | 21241134.1418 | 20622460.3319
PN (průměrné roční náklady) = SF / počet roků kontraktu, po které je poskytnuta záruka
| PN |  | 2017: 24011659.8702
G – diskontované úspory | G |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G = (A –E)/roční diskont
PÚ (průměrné roční úspory) = SG / počet roků kontraktu, po které je poskytnuta záruka
| PÚ |  | 2017: 0
Uchazeč vyplní pouze žlutě podsvícená pole !
Hodnoty za rok 2017 se vyplní pouze v případě, že uchazeč uvede zahájení období záruky úspor již v roce 2017. V opačném případě zůstane rok 2017 nevyplněn.

## Nabídková cena
| CELKEM | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
NPVRN | 272052106.3298 | 28546308.0891 | 28546308.0891 | 28546308.0891 | 28546308.0891 | 28546308.0891 | 28546308.0891 | 28546308.0891 | 28546308.0891 | 28546308.0891 | 28546308.0891 | 28546308.0891
NPVGÚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NPVPN | 272052106.3298 | 28546308.0891 | 28546308.0891 | 28546308.0891 | 28546308.0891 | 28546308.0891 | 28546308.0891 | 28546308.0891 | 28546308.0891 | 28546308.0891 | 28546308.0891 | 28546308.0891
NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NC vč. DPH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diskont | 3%
Význam označení řádků:
NPVRN | čistá současná hodnota referenčních provozních nákladů
NPVGÚ | čistá současná hodnota rozdílu garantované úspory a ročních plateb
NPVPN | čistá současná hodnota provozních nákladů po odečtení garantované úspory
NC | nabídková cena (současná hodnota)