Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek

| Název programu: | Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost |
| --- | --- |
| Registrační číslo projektu: | CZ.1.07/1.1.16/01.0069 |
| Název projektu: | Zavedení inovačních metod do výuky přírodních věd |
| Název zakázky: | Pomůcky pro laboratorní práce |
| Předmět zakázky: | Dodávka |

Identifikační údaje zadavatele

| Název: | Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova 17 |
| --- | --- |
| Sídlo: | Riegrova 40/17, 664 51 Šlapanice |
| Zapsaný v: | Rejstříku škol a školských zařízení dne 1.1.2005 |
| Statutární zástupce: | Mgr. Hana Richterová, ředitelka |
| IČ/DIČ: | 005 59 261/CZ49461249 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a. s. |
| Číslo účtu: | 2968779369/0800 |
| Kontaktní osoba: | Mgr. Gabriela Kokešová |
| Telefon: | 544 22 80 17 |
| E-mail: | kokesova@g.slapanice.cz |

Technická specifikace předmětu plnění zakázky

1. ETAPA

DATALOGGERY

- dataloggery  - outdorové rozhraní, čeština, Wifi, integrovaná GPS a mikrofon, Bluetooth, barevný dotykový displej (pro práci v terénu s možností změny kontrastu displeje), vzorkovací frekvence až 100 kHz, možnost připojení více senzorů současně, USB konektor, port pro propojení s počítačem, výdrž baterie aspoň po dobu jednoho vyučovacího dne (tedy aspoň 6 hodin), možnost vkládání pracovních instrukcí do dataloggerů				8 ks

- nabíjecí stojany pro dataloggery pro současné nabíjení 8 ks těchto zařízení

- software pro dataloggery – multilicence pro celou školu (verze v češtině) – vhodný pro analýzu, zpracování a zobrazovaní naměřených dat, možnost přenosu dat do tabulkových procesorů

SONDY PRO MĚŘENÍ

Biologie

- měřič tlaku krve									4 ks

- čidlo pro EKG										2ks

- senzor síly stisku ruky									4 ks

- snímač srdečního tepu									4 ks

- spirometr										2 ks

Chemie

- sondy iontů

  - vápenatých									4 ks

  - chloridových									4 ks

  - amonných									4 ks

- čidlo CO2										4 ks

- čidlo pH										4 ks

- magnetická míchačka									1 ks

- termočlánek (rozsah od -200 0C do 1400 0C)						4 ks

- zákaloměr										4 ks

Fyzika

- ampérmetr (rozsah max do ±1 A, stejnosměrný i střídavý proud)			8 ks

- voltmetr (rozsah do ±6 V, stejnosměrný i střídavý, možnost zapojení více voltmetrů do jednoho obvodu)									8 ks

- siloměr (možnost změny rozsahu pro měření v tlaku i v tahu)				8 ks

- sonar (čidlo polohy a pohybu)								8 ks

- teploměr (rozsah -20 0C až 120 0C, přesnost ±0,5 0C)					8 ks

- čidlo tlaku plynu (rozsah min. 0 – 210 kPa)						8 ks

2. ETAPA

Fyzika

- teslametr										8 ks

- luxmetr (možnost změny rozsahu měření)						8 ks

- bezdotykové teplotní čidlo (měření pomocí infračervených paprsků)			1 ks

- bodové teplotní čidlo									1 ks

- UVA senzor										1 ks

- UVB senzor										1 ks

- detektor alfa, beta a gama záření							1 ks

- hlukoměr (rozsah do 120 dB)								1 ks

- měřič příkonu elektrických spotřebičů v domácnosti					1 ks

- mechanika (dráha pro mechaniku s vozíky včetně kladky a držáku). Sada musí obsahovat dráhu délky min. 1 m, 2 vozíky (z toho aspoň jeden s nárazníkem), závaží, možnost nastavení sklonu dráhy, kladku s uchycením, nastavitelné zarážky, možnost uchycení čidla polohy, možnost doplnění vozíků o další příslušenství (např. pro pohon vozíku)			4 sady

Celková předpokládaná cena dodávky (tedy za pomůcky dodané ve dvou etapách) bude maximálně 575 000 Kč bez DPH (695 750 Kč s DPH). Celá dodávka bude rozdělená do dvou částí a platba proběhne ve dvou splátkách vždy po dodání pomůcek.