Věc: Žádost o dodatečné informace k zadávací dokumentace na akci

„Poskytování energetických služeb metodou EPC při rekonstrukci energetického hospodářství v příspěvkové organizaci Nemocnice Břeclav“

Vážení,

na základě odst. 2.4 Zadávací dokumentace k výše uvedené zakázce Vás tímto žádáme o poskytnutí následujících dodatečných informací:

- Prosíme o dovysvětlení dotazu č.103. V hodnotící tabulce v Příloze č.10 v políčku R4 je stanovena referenční spotřeba spalného tepla v plynu ve výši 17 487 170 kWh. V řádku č.4 je však zadána výchozí referenční spotřeba plynu 19 265 568 kWh, což je o cca 10% více. Z jakého důvodu je spotřeba navýšena o 10% oproti skutečné fakturaci v referenčním období 2013-2015 ? Referenční náklady na plyn ve výši 16,02 mil.Kč bez DPH odpovídají spotřebě 1 643 423 m3 a nikoliv spotřebě 19 265 kWh. V důsledku toho je zkreslena i referenční cena plynu (podíl buněk D7 a D4), která vychází 831,5 Kč/MWh, ačkoliv správně by měla vycházet 916,1 Kč/MWh (podíl buněk D7 a R4).

- V Příloze č.5 ZD jsou uvedeny denostupně v referenčním období 2013-2015. Denostupně jsou však až sekundární údaj a pro jejich stanovení je nezbytné znát průměrnou měsíční venkovní teplotu a počet topných dnů v daném měsíci. Prosíme o poskytnutí těchto primárních údajů, ze kterých byly denostupně vypočteny.

Děkujeme mnohokrát