Příloha č.5 – Specifikace stávajícího výtahu

Název zakázky: Rekonstrukce nákladního výtahu se změnou na osobní výtah v budově B

školy

Specifikace stávajícího nákladního výtahu:

Výrobek: Elektrický výtah určený pro dopravu nákladů s doprovodem osob

Typové označení:	         TNV 2000

Výrobce:		         Transporta Praha

Výrobní číslo:		         41823251

Rok výroby:		         1982

Nosnost:		         2 000 kg

Rychlost:		         0,5 m/s

Počet stanic/nást.:	         5/5

Zdvih:			         16,8 m

Pohon:			         elektrický – trakční

Řízení:			         jednoduché

Třída:                                   IV

Parametry výtahové šachty:

Rozměry šachty – š x h:      2320 mm x 2980 mm

Prohlubeň šachty:                1125 mm

Horní přejezd:                      4585 mm