## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | VÝMĚNA OHŘÍVAČŮ VODY PRO OBJ. ZÁMEČEK, KRČEK A KUCHYŇ
| Misto |  | STŘELICE
Rozpočet:
| Objednatel: |  | Zámeček Střelice, příspěvková organizace |  |  |  | IČ:
|  |  | Střelice, Tetčická 311/69 |  |  |  | DIČ:
STŘELICE
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | ING. PETR CUNDA |  |  |  | IČ: | 46243216
|  |  | VÝSTAVNÍ 12a |  |  |  | DIČ:
|  | 60300 | BRNO
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-30
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 732 | Strojovny |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M36 | Montáže měřících a regul.zaříz |  |  | MON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Pol
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | VÝMĚNA OHŘÍVAČŮ VODY PRO OBJ. ZÁMEČEK, KRČEK A KUCHYŇ | [20 empty] | STA
O: |  | STŘELICE | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.73575 |  | 0.69 |  |  |  | 19.03 |  |  | DIL
1 | 612100030RAA | Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková, otlučení a zřizení ze 100 %, malba | m2 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.04805 | 0.72075 | 0.046 | 0.69 |  |  | 1.2687 | 19.03 |  |  | POL2_0
2 | 235213401R | Kontaktní adhezní nátěr 5 kg | kg | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.015 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1995 |  | 0 |  |  |  | 3.8 |  |  | DIL
3 | 632451411R00 | Doplnění potěru v ploše do 1 m2, tl.do 10 mm | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01995 | 0.1995 | 0 | 0 |  |  | 0.38 | 3.8 |  |  | POL1_0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03476 |  | 0 |  |  |  | 4.71 |  |  | DIL
4 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00158 | 0.03476 | 0 | 0 |  |  | 0.214 | 4.71 |  |  | POL1_0
Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.33 |  |  | DIL
5 | 952902110R00 | Čištění zametáním v místnostech a chodbách | m2 | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.015 | 0.33 |  |  | POL1_0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.44 |  |  |  | 2.86 |  |  | DIL
6 | 965043321R00 | Bourání podkladů bet., potěr, tl, 10 cm, pl. 1 m2, SC | m3 | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.44 |  |  | 14.31 | 2.86 |  |  | POL1_0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.47 |  |  | DIL
7 | 979081111RT3 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, kontejner 7 t | t | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.49 | 1.47 |  |  | POL1_0
8 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.8 |  |  | DIL
9 | 998009101R00 | Přesun hmot lešení samostatně budovaného | t | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7.348 | 1.47 |  |  | POL1_0
10 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 0.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.9385 | 0.33 |  |  | POL1_0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  | DIL
11 | 631 P50_60_50aP | Izolační pouzdro pro DN 50(60), tl.50 mm, lambda = 0,04 W/mK s AL | m | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
12 | 631 P65_76_60aP | Izolační pouzdro pro DN 65(76), tl.60 mm, lambda = 0,04 W/mK s AL | m | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
13 | 631-P80_89-60a | Izolační pouzdro pro DN 80(89), tl.60 mm, lambda = 0,04 W/mK s AL | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
14 | 6310009998P | Montáž izolačních trubic / pouzder, včetně pomocného materiálu | m | 53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
15 | 28378024 | Klapka zpětná DN 32 vrstvená tepelná izolace, SC | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00065 | 0.00065 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
16 | 28378025 | Klapka zpětná DN 40 vrstvená tepelná izolace, SC | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00075 | 0.0015 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
17 | 28378026 | Klapka zpětná DN 50 vrstvená tepelná izolace, SC | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00085 | 0.0017 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
18 | 28378046 | Elektroventil DN 50 vrstvená tepelná izolace | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00085 | 0.0017 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
19 | 28378187 | Klapka bezpřírubová DN 65 vrstvená tepelná izolace | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00044 | 0.00176 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
20 | 283 78190 | Klapka bezpřírubová DN 125 vrstvená tepelná iz. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
21 | 28378104 | Kohout DN 32 vrstvená tepelná izolace, SC | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0007 | 0.0035 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
22 | 28378105 | Kohout DN 40 vrstvená tepelná izolace, SC | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0.0048 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
23 | 28378106 | Kohout DN 50 vrstvená tepelná izolace, SC | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 0.0072 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
24 | 28378232 | Vrstvená tepelná izolace, ruční regulační ventily DN 32, SC | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
25 | 28378240 | Vrstvená tepelná izolace, ruční regulační ventily DN 40, SC | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
26 | 631IZ_mP | montáž izolací armatur | kus | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
27 | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | % |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | POL1_0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  | DIL
28 | 722172633R00 | Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 32x5,4 mm, 20 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00083 | 0.00166 | 0 | 0 |  |  | 0.3328 | 0.67 |  |  | POL1_0
29 | 722172335R00 | Potrubí z PPR, teplá, D 50x8,3 mm, vč. zed. výpom., 32 | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0061 | 0.0976 | 0 | 0 |  |  | 0.9257 | 14.81 |  |  | POL1_0
30 | 722172336R00 | Potrubí z PPR, teplá, D 63x10,5 mm, vč .zed.výpom., 40 | m | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0068 | 0.2856 | 0 | 0 |  |  | 1.0048 | 42.2 |  |  | POL1_0
31 | 722172339R00 | Potrubí z PPR, teplá, D 110x18,3 mm, vč.zed.výpom., 80 | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00713 | 0.02139 | 0 | 0 |  |  | 0.9227 | 2.77 |  |  | POL1_0
32 | 722181245RU1 | Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 32 mm | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7e-05 | 0.00014 | 0 | 0 |  |  | 0.142 | 0.28 |  |  | POL1_0
33 | 722181245RW6 | Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 50 mm | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00019 | 0.00304 | 0 | 0 |  |  | 0.17 | 2.72 |  |  | POL1_0
34 | 722181245RY3 | Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 63 mm | m | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00022 | 0.00924 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 8.4 |  |  | POL1_0
35 | 722181245RZ2 | Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 110 mm | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00033 | 0.00099 | 0 | 0 |  |  | 0.245 | 0.74 |  |  | POL1_0
36 | 722182004R00 | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé do DN 40 | m | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.114 | 6.61 |  |  | POL1_0
37 | 722182016R00 | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 80 | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.195 | 0.59 |  |  | POL1_0
38 | 722290229R00 | Zkouška tlaku potrubí do DN 100 | m | 61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00034 | 0.02074 | 0 | 0 |  |  | 0.136 | 8.3 |  |  | POL1_0
39 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0.00061 | 0 | 0 |  |  | 0.062 | 3.78 |  |  | POL1_0
40 | 998722201R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | % |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | POL1_0
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
41 | HZS- 300.P | HZS nezměřitelné položky 300, topná zkouška, VP | hod | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
42 | 730p h vP | Proplach a napuštění systému | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
43 | HZS - 2. | HZS nezměřitelné položky, demontáže | hod | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  | DIL
44 | 732219315R00 | Montáž ohříváků vody stojat.do 1000 l | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00932 | 0.01864 | 0 | 0 |  |  | 5.72 | 11.44 |  |  | POL1_0
45 | 732 06618601C | Nepřímotopný zásobníkový ohřívač, systém nádoba , v nádobě, celkový objem 800 litrů, příkon 100 kW | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | ACV JUMBO 800 | [20 empty] | POP | ACV JUMBO 800
46 | 732331514C | Nádoby expanzní tlak.s memb.Refix DD 33/10, 33 l | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00753 | 0.01506 | 0 | 0 |  |  | 0.25 | 0.5 |  |  | POL1_0
47 | 732199100RM1 | Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku | soubor | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00113 | 0.01808 | 0 | 0 |  |  | 0.11 | 1.76 |  |  | POL1_0
48 | 732429111R00 | Montáž čerpadel oběhových, DN 25, SC | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.28 | 0.84 |  |  | POL1_0
49 | 732 25/80C | Oběhové čerpadlo s plynulou elektronickou regulací, DN25, PN6, MAGNA3 25-80 s izolací | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
50 | 732 25/80NC | Oběhové čerpadlo s plynulou elektronickou regulací, DN25, PN6, ALPHA2 25-80 N s izolací | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
51 | 732429112R00 | Montáž čerpadel oběhových, DN 40, SC | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00059 | 0.00059 | 0 | 0 |  |  | 0.53 | 0.53 |  |  | POL1_0
52 | 732 40/60C | Oběhové čerpadlo s plynulou elektronickou regulací, DN40, PN6, MAGNA 1 40-60 F s izolací | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
53 | 998732201R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | % |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | POL1_0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  | DIL
54 | 733111325R00 | Potrubí závitové běžné svař. níz/středotl. DN 25 | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00746 | 0.02984 | 0 | 0 |  |  | 0.431 | 1.72 |  |  | POL1_0
55 | 733111128R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 50 | m | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01052 | 0.27352 | 0 | 0 |  |  | 0.543 | 14.12 |  |  | POL1_0
56 | 733121162R00 | Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké D 76x3,2 | m | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0105 | 0.273 | 0 | 0 |  |  | 0.581 | 15.11 |  |  | POL1_0
57 | 733121165R00 | Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké D 89x3,6 | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01278 | 0.01278 | 0 | 0 |  |  | 0.718 | 0.72 |  |  | POL1_0
58 | 733190108R00 | Tlaková zkouška potrubí do DN 50 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.03 | 0.9 |  |  | POL1_0
59 | 733190232R00 | Tlaková zkouška oc.hladkého potrubí do DN 133 | m | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 1.35 |  |  | POL1_0
60 | 998733201R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | % |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | POL1_0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  | DIL
61 | 734293274R00 | Kohout kulový s filtremDN 32 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00185 | 0.00185 | 0 | 0 |  |  | 0.27 | 0.27 |  |  | POL1_0
62 | 734293275R00 | Kohout kulový s filtremDN 40 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0028 | 0.0056 | 0 | 0 |  |  | 0.35 | 0.7 |  |  | POL1_0
63 | 734293276R00 | Kohout kulový s filtremDN 50 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0049 | 0.0098 | 0 | 0 |  |  | 0.42 | 0.84 |  |  | POL1_0
64 | 734291113R00 | Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00047 | 0.00611 | 0 | 0 |  |  | 0.08 | 1.04 |  |  | POL1_0
65 | 722224112R00 | Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 1" | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00064 | 0.00128 | 0 | 0 |  |  | 0.11 | 0.22 |  |  | POL1_0
66 | 734209102RT2 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/8, včetně ventilu odvzdušňovacího automatického | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8e-05 | 0.00072 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 0.45 |  |  | POL1_0
67 | 734173216R00 | Přírubové spoje PN 0,6/I MPa, DN 65, (klapky) | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00452 | 0.01808 | 0 | 0 |  |  | 0.78 | 3.12 |  |  | POL1_0
68 | 734194317R00 | Klapka uzavírací, regulační, mezipřírub. DN 65, SC | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00754 | 0.02262 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0.45 |  |  | POL1_0
69 | 42285573R | Klapka mezipřírub.zpětná pružin. DN 65, GG25, mont. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.0018 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
70 | 734173621R00 | Přírubové spoje PN 4,0/I MPa, DN 125, (klapky) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02177 | 0.02177 | 0 | 0 |  |  | 2.257 | 2.26 |  |  | POL1_0
71 | 734194321R00 | Klapka uzavírací,regulační,mezipřírub. DN 125 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01188 | 0.01188 | 0 | 0 |  |  | 0.271 | 0.27 |  |  | POL1_0
72 | 42234500C | Kohout zkušební studená voda | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.001 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
73 | 734223814R00 | Ventil vyvažovací vnitř.z. DN 32 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0.00256 | 0 | 0 |  |  | 0.269 | 0.54 |  |  | POL1_0
74 | 734223815R00 | Ventil vyvažovací vnitř.z. DN 40 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00189 | 0.00378 | 0 | 0 |  |  | 0.351 | 0.7 |  |  | POL1_0
75 | 722231162R00 | Ventil pojistný, ot.přetlak 10 bar G 3/4 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0016 | 0.0032 | 0 | 0 |  |  | 0.21 | 0.42 |  |  | POL1_0
76 | 734251125R00 | Ventily pojistné, G 1, topná voda SC | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0032 | 0.0064 | 0 | 0 |  |  | 0.227 | 0.45 |  |  | POL1_0
77 | 734233114R00 | Kohout kulový, závitový DN 32, s ucpávkou, SC | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00052 | 0.00208 | 0 | 0 |  |  | 0.269 | 1.08 |  |  | POL1_0
78 | 734233115R00 | Kohout kulový závitový DN 40, s ucpávkou, SC | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00077 | 0.00308 | 0 | 0 |  |  | 0.35 | 1.4 |  |  | POL1_0
79 | 734233116R00 | Kohout kulový závitový DN 50, s ucpávkou, SC | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00124 | 0.00744 | 0 | 0 |  |  | 0.42 | 2.52 |  |  | POL1_0
80 | 734243414R00 | Klapka zpětná DN 32 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0007 | 0.0007 | 0 | 0 |  |  | 0.27 | 0.27 |  |  | POL1_0
81 | 734243415R00 | Klapka zpětná DN 40 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0.0016 | 0 | 0 |  |  | 0.35 | 0.7 |  |  | POL1_0
82 | 734243416R00 | Klapka zpětná DN 50 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00135 | 0.0027 | 0 | 0 |  |  | 0.42 | 0.84 |  |  | POL1_0
83 | 734209114R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.21 | 0.42 |  |  | POL1_0
84 | 734 9116799C | K exp. nádobě - uzavírací arrmatura se, zajištěním průtoku a uzavíráním 3/4", FLOWJET | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
85 | 734109214R00 | Montáž armatur, PN 0,6, DN 50 | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00571 | 0.01142 | 0 | 0 |  |  | 1.1 | 2.2 |  |  | POL1_0
86 | I01425704T | 2 Dvoucestný zónový uzávěr se servopohonem - 2"M | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
87 | 734209128R00 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.515 | 1.03 |  |  | POL1_0
88 | 734-29-930001C | Směšovací armatury sdružené termostatické pro, teplou vodu DN 50 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | ACV | [20 empty] | POP | ACV
|  | SIMPLE MIX SM40 6/4 DN 40 R305 | [20 empty] | POP | SIMPLE MIX SM40 6/4 DN 40 R305
|  | sdružená armatura | [20 empty] | POP | sdružená armatura
|  | součástí jsou zpětné klapky, uzávěry, teploměry | [20 empty] | POP | součástí jsou zpětné klapky, uzávěry, teploměry
89 | 734421130R00 | Tlakoměr | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00297 | 0.02673 | 0 | 0 |  |  | 0.43 | 3.87 |  |  | POL1_0
90 | 734411111R00 | Teploměr | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 0.0054 | 0 | 0 |  |  | 0.38 | 3.42 |  |  | POL1_0
91 | 734494214R00 | Návarky pro teplotní čidla SC, dle MaR | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00026 | 0.00156 | 0 | 0 |  |  | 0.28 | 1.68 |  |  | POL1_0
92 | 998734201R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | % |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | POL1_0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  | DIL
93 | 13230356R | Úhelník rovnoramenný L jakost S235 40x40x5 mm | t | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
94 | 767995105R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg | kg | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5e-05 | 0.005 | 0 | 0 |  |  | 0.08 | 8 |  |  | POL1_0
95 | 998767201R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | POL1_0
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00946 |  | 0 |  |  |  | 5.21 |  |  | DIL
96 | 777615213R00 | Nátěry podlah betonových 2x Saduritem Z 1 | m2 | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00043 | 0.00946 | 0 | 0 |  |  | 0.237 | 5.21 |  |  | POL1_0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03123 |  | 0 |  |  |  | 9.3 |  |  | DIL
97 | 783226100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8e-05 | 0.00024 | 0 | 0 |  |  | 0.16 | 0.48 |  |  | POL1_0
98 | 783225100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00031 | 0.00093 | 0 | 0 |  |  | 0.4 | 1.2 |  |  | POL1_0
99 | 783424740R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3e-05 | 0.0009 | 0 | 0 |  |  | 0.03 | 0.9 |  |  | POL1_0
100 | 783424340R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9e-05 | 0.00036 | 0 | 0 |  |  | 0.116 | 0.46 |  |  | POL1_0
101 | 783425750R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm základní | m | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.00108 | 0 | 0 |  |  | 0.02 | 0.54 |  |  | POL1_0
102 | 783893372R00 | Nátěr sanační beton.podlah dvojnásobný | m2 | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00126 | 0.02772 | 0 | 0 |  |  | 0.26 | 5.72 |  |  | POL1_0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0299 |  | 0 |  |  |  | 24.04 |  |  | DIL
103 | 784950030RAA | Oprava maleb z malířských směsí, oškrábání, umytí, vyhlazení, 2x malba | m2 | 115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00026 | 0.0299 | 0 | 0 |  |  | 0.209 | 24.04 |  |  | POL2_0
Díl: | M36 | Montáže měřících a regul.zaříz |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
104 | 220 89 elekt | Dodávka , montáž, oživení a revize regulace - MaR | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 15 | 21
| 26 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
33
POPUZIV
END