Nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace

Brněnská 716/41

693 01 Hustopeče

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

podle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), mimo režim zákona

„Rekonstrukce počítačové sítě“

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – TEXTOVÁ ČÁST

Obsahem textové části zadávací dokumentace jsou informace doplňující údaje obsažené ve výzvě k podání nabídky. Podmínky zadavatele stanovené v textové části jsou pro uchazeče závazné. Důsledkem jejich nesplnění může být vyřazení uchazeče ze soutěže.

Obsah textové části zadávací dokumentace:

1. Údaje o zadavateli

2. Údaje o uchazeči

3. Údaje o zadávací dokumentaci

4. Prohlídka místa plnění

5. Údaje o podání nabídky

6. Podmínky pro otevírání obálek s nabídkami

7. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky

8. Kvalifikace dodavatelů

9. Posouzení a hodnocení nabídek

10. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

11. Obchodní podmínky

12. Platební podmínky

13. Podmínky, při nichž je možné překročit výši nabídkové ceny

14. Technické podmínky

15. Varianty nabídky

16. Požadavek na poskytnutí jistoty

17. Jiné požadavky zadavatele

18. Obsah nabídky

1. Údaje o zadavateli

Název:                                       Nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace

se sídlem:			Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče

IČ :				04212029

Zapsán v: 	obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddělení Pr. vl. č. 1893

jehož jménem jedná: 	Ing. Karel Doležal, ředitel nemocnice

tel.:				+420 519 407 311

fax:				+420 519 407 399

bankovní spojení / číslo účtu: 3319690369/0800

Kontaktní osoba zadavatele:	 Ing. Jan Nesnídal

Tel:                                     519407302

e-mail: 			etn@nemocnicehustopece.cz

2. Údaje o uchazeči

Uchazeč je povinen uvést v nabídce své identifikační údaje takto:

Právnické osoby:

Název dle Obchodního rejstříku

Sídlo

Právní forma

Identifikační číslo a daňové identifikační číslo

Jména, příjmení a funkce statutárního orgánu

Jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby (vč. originálu nebo úředně ověřené kopie dokladu o takovém oprávnění – např. plná moc)

Kontaktní údaje – číslo telefonu, faxu, e-mail

Fyzické osoby:

Jméno a příjmení, příp. název firmy

Rodné číslo nebo datum narození

Bydliště, popř. místo podnikání, je-li odlišné od bydliště

Identifikační číslo a daňové identifikační číslo

Kontaktní údaje – číslo telefonu, faxu, e-mail

Podává-li nabídku více dodavatelů společně:

Originál nebo úředně ověřenou kopii listiny z níž vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky vázáni společně a nerozdílně (např. smlouva o sdružení).

V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje všech dodavatelů, kteří podávají společnou nabídku ve struktuře popsané výše.

V nabídce bude dále uvedeno pro všechny uchazeče, kteří podávají společnou nabídku:

V případě právnické osoby

Název dle Obchodního rejstříku

Sídlo

Právní forma

Identifikační číslo a daňové identifikační číslo

Jména, příjmení a funkce statutárního orgánu

Jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby (vč. originálu nebo úředně ověřené kopie dokladu o takovém oprávnění – např. plná moc)

Kontaktní údaje – číslo telefonu, faxu, e-mail

V případě fyzické osoby

Jméno a příjmení, příp. název firmy

Rodné číslo nebo datum narození

Bydliště, popř. místo podnikání, je-li odlišné od bydliště

Identifikační číslo a daňové identifikační číslo

Kontaktní údaje – číslo telefonu, faxu, e-mail

Pokud uchazeči, kteří podávají společně nabídku, zvolí reprezentanta sdružení dodavatelů, uvede uchazeč identifikační údaje reprezentanta sdružení.

3. Údaje o zadávací dokumentaci

3.1. Součásti zadávací dokumentace:

Kompletní zadávací dokumentaci tvoří tyto části:

1) Textová část zadávací dokumentace v elektronické podobě

2) Obchodní podmínky smlouva o dílo v elektronické podobě

3) Krycí list nabídky v elektronické podobě

Obsah zadávací dokumentace (také zadávací podmínky) tvoří souhrn údajů a dokumentů nezbytných pro zpracování nabídky.

3.2. Údaje o vyžádání zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je veřejně přístupná na profilu zadavatele:

https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_4668.html

3.3. Dodatečné údaje k zadávací dokumentaci

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám na základě písemné žádosti (e-mailem, faxem, poštou nebo osobním doručením). Písemná žádost o poskytnutí dodatečných informací se podává výhradně na adresu zadavatele v českém jazyce nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel poskytne dodatečné informace k zadávacím podmínkám písemně /e-mailem, faxem) nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení žádosti.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám vyřizuje kontaktní osoba.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám a veškerá další sdělení vztahující se k zadávacímu řízení budou uchazečům zasílány e-mailem a poštou na kontaktní adresy uvedené v žádosti o dodatečné informace a budou zveřejněny na profilu zadavatele.

4. Prohlídka místa plnění (realizace)

Prohlídka místa realizace se koná dne 10.7.2017 v 9:00 hodin. Sraz účastníků u vrátnice nemocnice. Účast na prohlídce místa realizace je podmínkou přijetí nabídky – zdůvodnění viz 17.3.

5. Údaje o podání nabídky

Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Uchazeč, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného uchazeče v tomtéž zadávacím řízení. Nabídku může podat uchazeč společně s jinými uchazeči.  Při nesplnění těchto podmínek bude nabídka zadavatele vyřazena.

Nabídka se podává písemně v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky. Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení o podání nabídky po uplynutí lhůty pro podání nabídky v případě, kdy nabídka byla doručena po uplynutí této lhůty.

5.1. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po uveřejnění výzvy k podání nabídek a je stanovena na  20 kalendářních dnů. Zadavatel stanovuje lhůtu pro podání nabídek do 24.7.2017 do 12:00 hodin.

5.2. Místo pro podání nabídek

Nabídky budou doručeny do ukončení lhůty pro podání nabídek na adresu zadavatele Nemocnice Hustopeče, p.o., Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče, sekretariát ředitele. Nabídky lze podávat prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně v pracovní dny od 9:00 hodin do 13:00 hodin.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace jsou uvedeny v textové části zadávací dokumentace.

5.3. Zadávací lhůta

Zadavatel stanovil zadávací lhůtu 30 dnů, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán.

5.4. Potvrzení o převzetí nabídky

Uchazeči, kteří ve stanovené lhůtě pro podání nabídek podají nabídku v místě pro podání nabídek osobně, obdrží potvrzení o převzetí nabídky, které bude obsahovat údaje o zadavateli a uchazeči, pořadové číslo nabídky a údaje o datu a hodině doručení nabídky. Doručené nabídky zaznamená zadavatel do seznamu nabídek podle pořadového čísla nabídky, data a hodiny jejího doručení.

6. Podmínky pro otevírání obálek s nabídkami

6.1otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami je neveřejné.

6.2. Postup komise pro otevírání nabídek

Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána. Zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

O otevírání nabídek sepisuje komise pro otevírání obálek protokol o otevírání nabídek.

Zadavatel umožní uchazečům na jejich žádost nahlédnout do protokolu o otevírání nabídek a pořídit si z něj výpis nebo opis.

7. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky

7.1. Druh veřejné zakázky

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky.

7.2. Název veřejné zakázky

Rekonstrukce počítačové sítě

7.3. Místo plnění veřejné zakázky

Nemocnice Hustopeče, p.o., Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče

7.4. Doba plnění veřejné zakázky – předpoklad

Zahájení plnění veřejné zakázky……..08/2017

Ukončení plnění veřejné zakázky……..11/2017

7.5. Klasifikace veřejné zakázky

Jedná se o dodávku a instalaci nových prvků pro počítačovou síť

CPV                                           Název                                       Soubor

516121000-3                         Zařízení pro zpracování dat                      1

7.6. Rozdělení veřejné zakázky na části

Veřejná zakázka není rozdělena na části.

7.7. Popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových prvků pro počítačovou síť.

7.8. Specifikace předmětu veřejné zakázky

Rozsah a způsob plnění předmětu veřejné zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce a rozšíření IT rozvodů v níže specifikovaných objektech Nemocnice Hustopeče p.o. V objektech bude veškerá stávající nevhodná kabeláž vyměněna za strukturovanou kabeláže (dále jen SK) UTP cat. 5e. Navržené komponenty a instalace kabelového systému budou splňovat požadavky na strukturované kabelové systémy podle norem ISO/IEC 11801, EN 50173, EIA/TIA-568-A. Stávající počet zásuvek SK bude rozšířen o 20 + ve skladu a admin. budove] kusů. Kabely SK budou vedeny skrytě pod omítkou, v parapetních kanálech, případně v lištách na povrchu, dle požadavků zadavatele. Pozice zásuvek upřesní zadavatel při instalaci.

Veškerá kabeláž bude ukončena v patch panelu v příslušném RACKU a řádně označena.

V objektech budou osazeny nové RACKové skříně. Stávající Rackové skříně neodpovídají požadavkům pro instalaci moderních technologií. Specifikace pro jednotlivé objekty:

RACK v administrativní budově „D“ bude vyměněn za 16U RACK o hloubce 60cm.

RACK na ředitelství v budově „C“ bude vyměněn za 16U RACK o hloubce 60cm.

RACK v m.č. C2.34 hlavní budovy „A“ bude vyměněn za 16U RACK o hloubce 60cm.

RACK v místnosti serverovny v hlavní budově „A“ bude ponechán stávající. Kabeláž v tomto racku se upraví pomocí organizátorů kabeláže.

Ve všech rozvaděčích RACK bude uspořádána kabeláž pomocí organizátorů.

Všechny nástěnné rozvaděče RACK budou zálohovány UPS s minimálním výkonem 500W

Zálohování musí zajistit provoz všech zozvaděčů RACK při výpadku sítě po dobu alespoň 10 minut

Ve všech rozvaděčích budou instalovány propojovací kabely patch-cord

V každém Rozvaděči RACK bude umístěn switch s managementem a  následujícími   parametry:

-minimálně 48 Gbit portů

-minimálně 4 SFP porty

-5 let zaruka

Pro RACK s malým počtem zásuvek lze použít switch s menším počtem Gbit portů, ale ostatní parametry musí zůstat stejné včetně modelové řady. U těchto rozvaděčů musí být rezerva minimálně 50% počtu osazených zásuvek. Minimální počet Gbit portů switche je 16

Rozvaděče RACK s více než 30 osazenými zásuvkami musí mít rezervu minimálně 20% počtu osazených zásuvek a pouze jeden switch může mít menší počet portů

Do objektu skladu bude natažen nový optický datový propoj, který bude zakončen v nově instalovaném rozvaděči RACK o velikosti minimálně 12U a hloubce 50 cm

Všechny propoje  mezi rozvaděči v různých budovách budou provedeny optickým vláknem s rezervou 100%. Minimální datová propustnost 1 Gbps

Veškerá stávající optická vedení v areálu nemocnice budou proměřena a zkontrolována. V případě, že podle protokolu o měření nebudou vyhovující, musí být vyměněna za nové. Stávající datový závěs mezi budovou „D“ a budovou ředitelství „C“ bude demontován. Propojení budovy „C“ a „D“ bude nově provedeno optickým vedením MM, OM3, 8Vlk v podzemní chráničce. Veškerá optická vedení budou uložena v optické vaně a řádně svařena/zakončena.

Bude realizováno nové připojení k Internetu prostřednictvím optického vlákna. Dodavatel zajistí veškerou komunikaci a součinnost s providerem Internetu, který zajistí toto připojení.

Dodavatel zajistí instalaci router před vstup do interní sítě nemocnice. Router musí mít stavový firewall a možnost vzdáleného přístupu oprávněných uživatelů přes VPN nad protokolem UDP s ověřováním uživatelů certifikáty. Firewall musí mít datovou propustnost alespoň 500 Mbps a minimálně 2 porty 1 Gbps. Nastavení oprávnění pro uživatele zajistí dodavatel

V rámci zakázky bude provedena kompletní evidence informační technologie a návrh její optimalizace. Tento návrh bude předán zadavateli pro další investiční akce.

Hlavní budova nemocnice „A“ bude pokryta signálem Wifi, který bude sloužit k připojení pacientů k Internetu. Wifi síť bude umožňovat připojení až 200 uživatelů. Dual-Band (2,4 + 5 GHz), Gigabit LAN, PoE, MIMO .Možnost pokročilého nastavení sítě, podpora hotspot systému a možnost spravovat všechny AP centrálně z jednoho zařízeni. WiFi standardy: 802.11a (5GHz), 802.11b (2,4GHz), 802.11g (2,4GHz), 802.11n, 802.11ac. Počet vysílacích stanic nepřekročí 30 ks a jejich rozmístění upřesní zadavatel

Dodavatel navrhne a provede vlastní řešení poštovního serveru pro 20 uživatelů včetně antispamu, který bude spravovat.

Všechna zařízení IT včetně koncových zařízení budou realizační organizací nastavena tak, aby byla umožněna vzdálená správa celého systémem.

Dodavatel bude spravovat kompletní IT systém v Nemocnici Hustopeče, p.o. za paušální částku, jejíž výši navrhne v nabídce. Výše ceny za správu je hodnotícím kritériem. Paušální částka bude zahrnovat následující práce:

Specifikace servisních činností

Specifikace činností na objektu zahrnutých do paušálního poplatku :

- naplánované opravy systému včetně ekologické likvidace vyměněných či vyřazených komponentů systému

- údržba serverů a síťových komponentů systému

- bezpečnostní aktualizace operačních systémů

- programové aktualizace

- zaškolení obsluhy

- provádění kontroly provozuschopnosti

- posouzení systému před jeho likvidací

- poskytování konzultací pro zvažované úpravy (rozšíření, výměna)

- zápůjčka síťových komponentů

Specifikace činností na objektu nezahrnutých do paušálního poplatku :

- opravy systému způsobených živelnými pohromami

- reinstalace operačního systému / aplikací u klientských stanic

- rekonstrukce nebo rozšíření systému objednaných objednatelem

- náhrada zařízení v případech odcizení komponentů na objektu

- odstranění závad způsobených neodborným zásahem, třetí osobou, nebo objednatelem

- výměna zařízení, komponent v případě že tyto již nelze opravit

Po dokončení prací bude vypracována kompletní dokumentace skutečného stavu, včetně tabulek s IP adresy, koncovými zařízeními a HW konfiguracemi.

Vybraný dodavatel následně podepíše servisní smlouvu s investorem po dobu 3 let s 6 měsíční výpovědní dobou.

8. Kvalifikace dodavatelů

Požadavky na kvalifikaci dodavatelů a způsoby prokázání kvalifikace:

8.1. Základní způsobilost prokáže uchazeč čestným prohlášením, které bude podepsáno oprávněnou osobou dodavatele v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku.

## Podmínky základní způsobilosti obdobně jako dle § 74 zákona.

Způsobilým není dodavatel, který:

- byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech přede dnem zahájení zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatelů k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží. Trestným činem se pro účely prokázání splnění základní způsobilosti rozumí:

- spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině,

- obchodování s lidmi,

- proti majetku

- podvod,

- úvěrový podvod,

- dotační podvod,

- podílnictví,

- podílnictví z nedbalosti,

- legalizace výnosů z trestné činnosti,

- legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti,

- hospodářský

- zneužití informace a postavení v obchodním styku,

- sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě,

- pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži,

- pletichy při veřejné dražbě,

- poškození finančních zájmů Evropské unie,

- obecně nebezpečný,

- proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci,

- proti pořádku ve věcech veřejných

- trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby,

- trestné činy úředních osob,

- úplatkářství,

- jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci.

- má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

- má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

- má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

- je v likvidaci, bylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku nebo vůči němu byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu.

8.2. Profesní způsobilost prokáže uchazeč předložením následujících dokladů:

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením

a)	výpisu z obchodního rejstříku (postačí předložit výpis z obchodního rejstříku jedenkrát a bude to považováno za prokázání základní i profesní způsobilosti),

b)	doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění pro práce na IT zařízeních dle příslušných předpisů

c)	předložením dokladů osvědčujících odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím dodavatel odbornou způsobilost zajišťuje, a to předložením:

dokladu osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje:

pro osobu odpovědnou za odborné vedení a provádění montážních a jiných odborných prací, která bude oprávněna provádět práce na  IT zařízení dle příslušných předpisů včetně doložení vztahu vůči této osobě.

8.4. Kritéria technické kvalifikace

K prokázání kritérií technické kvalifikace požaduje zadavatel předložení seznamu minimálně 3 významných dodávek obdobného charakteru jako je předmět plnění této VZMR poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením tohoto výběrového řízení zdravotnickým zařízením včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí. Z tohoto seznamu musí být alespoň 1 nemocnice. Dodavatel může použít dodávky, které poskytl jako poddodavatel.

9. Posouzení a hodnocení nabídek

9.1. Hodnotící komise stanovená zadavatelem

Pro posouzení a hodnocení nabídek ustanoví zadavatel hodnotící komisi, přičemž za každého člena hodnotící komise ustanoví zadavatel jeho náhradníka. Tato komise plní i funkci komise pro otevírání obálek. Členové hodnotící komise nesmí být ve vztahu k veřejné zakázce a k uchazečům podjati. O své nepodjatosti učiní člen hodnotící komise písemné prohlášení na počátku prvního jednání hodnotící komise.

Členové hodnotící komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděli v souvislosti se svojí účastí v hodnotící komisi.

Jednání hodnotící komise se mohou zúčastnit i jiné osoby (přizvaní poradci), které určí zadavatel nebo hodnotící komise. Pro tyto osoby platí závazek nepodjatosti a mlčenlivosti obdobně jako pro členy hodnotící komise.

9.2. Posouzení nabídek

Hodnotící komise provede posouzení nabídek uchazečů z hlediska splněných požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách. V případě nejasnosti může hodnotící komise požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky. Po písemném vysvětlení nabídky může hodnotící komise přizvat na jednání hodnotící komise za účelem vysvětlení jeho nabídky.  Písemné vysvětlení nabídky nesmí obsahovat změnu nabídky a nesmí být v rozporu s výzvou k podání nabídky a ostatními zadávacími podmínkami.

9.3. Způsob hodnocení nabídek

Zadavatel provede hodnocení podle ekonomické výhodnosti nabídek

Zadavatel stanovil tato dílčí hodnotící kritéria:						Váha důležitosti

- Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH za dodávku a instalaci prvků počítačové sítě

(dle podmínek uvedených v návrhu smlouvy o dílo)							                                                                                                                                             80 %

- Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH za 1 rok za správu kompletního IT systému

20 %

##### Způsob hodnocení nabídek stanovil zadavatel takto:

Kritérium č. 1 Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH za dodávku a instalaci prvků počítačové sítě - pro zadavatele je nejvhodnější nabídka s minimální hodnotou.

Hodnotící komise bude hodnotit výši nabídkové ceny vyjádřené v Kč bez DPH, která je cenou konečnou. Celková výše nabídkové ceny bez DPH bude hodnocena podle její absolutní výše v korunách českých (CZK), způsobem pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria. Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

Podkladem pro hodnocení tohoto kritéria bude nabídková cena uvedená v návrhu smlouvy o dílo předloženého účastníkem v nabídce.

Kritérium č. 2 Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH za správu kompletního IT systému - pro zadavatele je nejvhodnější nabídka s minimální hodnotou.

Hodnotící komise bude hodnotit výši nabídkové ceny vyjádřené v Kč bez DPH, která je cenou konečnou. Celková výše nabídkové ceny bez DPH bude hodnocena podle její absolutní výše v korunách českých (CZK), způsobem pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria. Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

Podkladem pro hodnocení tohoto kritéria bude nabídková cena za správu kompletního IT systému za 1 rok uvedená na krycím listu nabídky.

# Následně hodnotící komise bodové hodnoty, kterých nabídka dosáhla v jednotlivých dílčích hodnotících kritériích, vynásobí příslušnými vahami. Výsledná čísla budou zaokrouhlena na dvě desetinná místa. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty.

9.4. Výběr nejvhodnější nabídky

Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho uchazeče, jehož nabídka dosáhla nejvyšší bodové hodnoty.

10. Požadavek na zpracování nabídkové ceny

10.1 Nabídkovou cenou se rozumí cena stanovená uchazečem na celý předmět plnění veřejné zakázky v Kč včetně DPH, která zahrnuje veškeré související náklady spojené s realizací předmětu plnění.

10.2. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady uchazeče na kvalitní splnění celého předmětu veřejné zakázky specifikovaného zadávací dokumentací, zejména veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením předmětu plnění včetně veškerých rizik a vlivů během plnění, náklady na autorská práva, pojištění, daně, cla a jakékoliv další náklady spojené s plněním předmětu veřejné zakázky.

10.3. Cena bude uvedena ve skladbě: nabídková cena v Kč bez DPH,  sazba a výše DPH, cena v Kč včetně DPH. Uchazeč zapíše tyto údaje do krycího listu a do návrhu kupní smlouvy.

V případě, že bude v nabídce rozpor mezi výší nabídkové ceny zapsané v krycím listu a mezi výší nabídkové ceny zapsané v návrhu kupní smlouvy, je nabídkovou cenou cena zapsaná v návrhu kupní smlouvy a tato cena bude použita pro hodnocení nabídky.

10.4. DPH bude vyčíslena v zákonné výši ke dni podání nabídky.

11. Obchodní podmínky

11.1. Zadavatel stanovil obchodní podmínky pro realizaci veřejné zakázky formou textu smlouvy obligatorního charakteru. Text smlouvy je součástí zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. Uchazeč text smlouvy vytiskne a vyplní v textu smlouvy rukou údaje, které jsou určeny k vyplnění a vloží návrh smlouvy do nabídky jako její nedílnou součást.

11.2. Smlouva bude podepsána oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku (ve všech částech určených k podpisu). Nabídka, která bude obsahovat nepodepsanou smlouvu, bude ze soutěže vyřazena pro nesplnění podmínek zadávacího řízení.

11.3. Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí být v záhlaví smlouvy uvedeni všichni dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku a smlouva musí být podepsána oprávněnou osobou všech dodavatelů, kteří podávají společnou nabídku, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku.

12. Platební podmínky

12.1. Zadavatel proplatí cenu za uskutečněné plnění na základě faktury – daňového dokladu vystaveného dodavatelem po splnění zakázky.

12.2. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od doručení do sídla zadavatele. Úhrada faktury bude provedena bezhotovostním převodem z účtu zadavatele na účet uchazeče uvedený ve smlouvě.

13. Podmínky, při nichž je možné překročit výši nabídkové ceny

Nabídková cena je cenou maximální, musí být vyčíslena v českých korunách a není možné ji překročit.

14 Technické podmínky

Technické podmínky jsou stanoveny v této zadávací dokumentaci ve specifikaci předmětu veřejné zakázky.

15. Varianty nabídky

Zadavatel vylučuje varianty nabídky.

16. Požadavek na poskytnutí jistoty

Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.

17. Jiné požadavky zadavatele

17.1. Nabídka bude vypracována v českém jazyce. Doklady, které jsou vyhotoveny v jiném než českém jazyce, musí být opatřeny úředně ověřeným překladem do českého jazyka.

17.2. Nabídka bude předložena v originále v písemné formě a dále rovněž v elektronické formě na vhodném nosiči v českém jazyce.

17.3. Zadavatel je přesvědčen, že vzhledem k charakteru předmětu veřejné zakázky nelze bez účasti na prohlídce místa realizace zodpovědně zpracovat nabídku ve všech jejích podrobnostech. Proto podmínil přijetí nabídky účastí odpovědného zástupce uchazeče na prohlídce místa realizace.

18. Obsah nabídky

18.1. Nabídka musí obsahovat identifikační údaje uchazeče, návrh smlouvy podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče a další doklady specifikované v zadávací dokumentaci.

18.2. Nabídka bude obsahovat následující dokumenty a součásti, které budou formálně řazeny takto:

- Krycí list nabídky.

- Obsah nabídky.

- Doklady o splnění kvalifikace.

- Doklady o splnění jiných požadavků zadavatele pro plnění veřejné zakázky.

- Návrh smlouvy o dílo podepsaný statutárním zástupcem uchazeče.

18.3. Zadavatel nehradí náklady na účast v zadávacím řízení a nabídky nevrací.

V Hustopečích dne 4.7.2017

Ing. Karel Doležal

ředitel Nemocnice Hustopeče, p.o.