Nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace

Brněnská 716/41

693 01 Hustopeče

Vysvětlení zadávací dokumentace 1

k veřejné zakázce malého rozsahu

„Rekonstrukce počítačové sítě“

1.Zadavatel

Název:                                       Nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace

se sídlem:			Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče

IČ :				04212029

Zapsán v: 	obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddělení Pr. vl. č. 1893

jehož jménem jednají:	Ing. Karel Doležal, ředitel nemocnice

tel.:				+420 519 407 311

fax:				+420 519 407 399

bankovní spojení / číslo účtu: 3319690369/0800

(dále jen objednatel),

Kontaktní osoba zadavatele:	              Ing. Jan Nesnídal

Tel:                                                    519407302

e-mail: 				etn@nemocnicehustopece.cz

2. Text vysvětlení

Dotaz č. 1

1/ Hlavní budova „A“:

a/ současný celkový počet přípojných míst?

b/ celkový počet nově požadovaných přípojných míst?

Odpověď:   a/35

b/ 7, rovněž je nutné zajistit pokrytí celé budovy WiFi signálem

Dotaz č. 2

2/Administrativní budova „D“:

a/současný celkový počet přípojných míst?

b/navýšení o 20 přípojných míst?

Odpověď: a/ 4

b/ navýšení o 6, dále jenutné zajistit pokrytí budovy WiFi signálem

Dotaz č. 3

3/ Sklad :

a/současný celkový počet přípojných míst?

b/ navýšení o 20 přípojných míst, nebo sklad je součástí budovy „D“     ?

Odpověď: a/sklad nemá žádná přípojná místa

b/ sklad není součástí budovy D, je nutné zřídit 6 nových přípojných míst a pokrytí WiFi signálem.

Dotaz č. 4

4/ Ředitelství budova „C“:

a/současný celkový počet přípojných míst?

b/ celkový počet nově požadovaných míst?

Odpověď: a/15

b/ 5 nových přípojných míst a pokrytí WiFi signálem

Dotaz č. 5

5/ Objekt sklad bude připojen novým optickým kabelem

a/ kudy plánujete vést optickou trasu /převěs, případně v podzemní chráničce/?

b/ máte už chráničku položenou v zemi, nebo budeme kopat v areálu?

Odpověď:  a/ objekt skladu bude připojen podzemním vedením v chráničce

b/ vedení je nutné nově položit

Dotaz č 6

6/ Propojení budovy „C“ a „D“ – optickým kabelem, který bude  uložen podzemní chráničce.

a/ Podzemní chránička už je položena, nebo budeme provádět výkop a     položení  chráničky?

Odpověď:  a/ je nutné položit nové podzemní vedení v souladu s platnými normami.

Dotaz č. 7

7/ Připojení k Internetu optickým kabelem

a/ Položení optického kabelu je domluveno s poskytovatelem Internetu, nebo je v ceně naší instalace?

Odpověď: a/ připojení k internetu podzemním optickým kabelem je součástí předmětu plnění veřejné zakázky – zajišťuje a hradí dodavatel.

Dotaz č. 8

8/ V objektech bude veškerá stávající nevhodná kabeláž vyměněna

a/ jaké procento stávající kabeláže je nevhodné a je to stejné procento pro všechny budovy, nebo každá budova má jiné procento nevhodné kabeláže?

Odpověď: a/ o tom, které části kabeláže bude třeba vyměnit, rozhodne výsledek měření tak, jak je popsáno v zadávací dokumentaci. Měření se součástí předmětu plnění veřejné zakázky.

V Hustopečích dne 13.7.2017

Ing. Karel Doležal

ředitel Nemocnice Hustopeče, p.o.