**Nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace**

**Brněnská 716/41**

**693 01 Hustopeče**

**Vysvětlení zadávací dokumentace 2**

**k veřejné zakázce malého rozsahu**

**„Rekonstrukce počítačové sítě“**

**1.Zadavatel**

 **Název: Nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace**

se sídlem: Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče

IČ : 04212029

Zapsán v: obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddělení Pr. vl. č. 1893

jehož jménem jednají: Ing. Karel Doležal, ředitel nemocnice

tel.: +420 519 407 311

fax: +420 519 407 399

bankovní spojení / číslo účtu: 3319690369/0800

(dále jen objednatel),

**Kontaktní osoba zadavatele:** Ing. Jan Nesnídal

Tel: 519407302

e-mail: etn@nemocnicehustopece.cz

**2. Text vysvětlení**

Dotaz č. 1

Má zadavatel (existuje) k dispozici projektovou dokumentaci (či aspoň výkresy/náčrty..) nového požadovaného řešení SK?

Odpověď: Zadavatel nemá k dispozici projektovou dokumentaci. Zadávací dokumentace stanoví, že návrh rekonstrukce počítačové sítě je součástí předmětu plnění. K získání podrobnějších informací byla organizována prohlídka místa realizace.

Dotaz č. 2

Má zadavatel (existuje) k dispozici výkaz výměr předmětu zakázky (podrobnější specifikace dodávaných komponent a jejich počtů)?

Odpověď: Zadavatel nemá k dispozici výkaz výměr. K získání podrobnějších informací byla organizována prohlídka místa realizace.

Dotaz č. 3

Má zadavatel (existuje) k dispozici výkresovou dokumentaci(půdorysy) stávajících budov (A,C,D) a areálu, ze kterých by bylo možné odečíst alespoň přibližné délky jednotlivých tras?

Odpověď: Zadavatel nemá k dispozici výkresovou dokumentaci. K získání podrobnějších informací byla organizována prohlídka místa realizace.

Dotaz č. 4

Ke specifikaci předmětu plnění máme následující dotazy“

a.) Co lze rozumět pod pojmem „veškerá nevhodná kabeláž vyměněna“ Kolik je to portů, jaké množství kabelů, kdo rozhodne (co je kritériem) o nevhodnosti kabeláže?

b.) Jaké požadavky jsou kladeny na nové racky tak, aby odpovídaly požadavkům pro instalaci moderních technologií? (nosnost, provedení, rozměry, barva, typ dveří...)?

c.) V zadání je uvedeno že „všechny nástěnné rozvaděče RACK budou zálohovány UPS s minimálním výkonem 500W“ a současně „Zálohování musí zajistit provoz všech rozvaděčů RACK při výpadku sítě po dobu alespoň 10 minut“ – splnění uvedeného je podmíněno znalostí instalovaného výkonu v tom kterém datovém rozvaděči. Může zadavatel specifikovat nyní instalovaný (případně uvažovaný) výkon aktivních prvků v jednotlivých datových rozvaděčích?

c.) Dále v textu je uvedeno „Všechny propoje mezi rozvaděči v různých budovách budou provedeny optickým vláknem s rezervou 100%“ – co je základem pro výpočet uvedené rezervy?

e.) Dále v textu je uvedeno „ Veškerá stávající optická vedení v areálu nemocnice budou proměřena a zkontrolována“ – co skrývá pod pojmem „veškerá“ ... kolik je to optických kabelů, kolik vláken..?

f.( Dále v textu je uvedeno „Bude realizováno nové připojení k internetu prostřednictvím optického vlákna. Dodavatel zajistí veškerou komunikaci a součinnost s providerem Internetu, který zajistí toto připojení“ – kdo je či má být providerem internetu? Kde je či bude rozhraní poskytovatele? Délka trasy nového připojení?

Odpověď:

ad a.) Požadavky na způsob výměny nevhodné kabeláže jsou popsány v zadávací dokumentaci a byly upřesněny při prohlídce místa realizace.

ad b.) Požadavky na nové rozvaděče jsou popsány v zadávací dokumentaci a byly upřesněny při prohlídce místa realizace.

ad c.) Minimální výkon 500W je stanovení zadávací dokumentací.

ad d.) Základem pro výpočet rezervy je základní konfigurace, která byla upřesněna při prohlídce místa realizace.

ad e.) Požadavky na způsob výměny optických jsou popsány v zadávací dokumentaci a byly upřesněny při prohlídce místa realizace.

ad f.) Zajištění připojení nemocnice k Internetu je součástí předmětu veřejné zakázky. Podmínky byly upřesněny při prohlídce místa realizac.

V Hustopečích dne 20.7.2017

 Ing. Karel Doležal

 ředitel Nemocnice Hustopeče, p.o.