Nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace

Brněnská 716/41

693 01 Hustopeče

Vysvětlení zadávací dokumentace 3

k veřejné zakázce malého rozsahu

„Rekonstrukce počítačové sítě“

1.Zadavatel

Název:                                       Nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace

se sídlem:			Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče

IČ :				04212029

Zapsán v: 	obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddělení Pr. vl. č. 1893

jehož jménem jednají:	Ing. Karel Doležal, ředitel nemocnice

tel.:				+420 519 407 311

fax:				+420 519 407 399

bankovní spojení / číslo účtu: 3319690369/0800

(dále jen objednatel),

Kontaktní osoba zadavatele:	              Ing. Jan Nesnídal

Tel:                                                    519407302

e-mail: 				etn@nemocnicehustopece.cz

2. Text vysvětlení

Dotaz č. 1

V ZD v souboru „SOD.docx“ v kapitole „XII Odpovědnost a záruka“ zadavatel uvádí“ „Bude-li se jednat o vady havarijní, pro které není možné dílo bezpečně provozovat, nastoupí zhotovitel k odstranění vady nejpozději do 2 dnů a vado odstraní neprodleně“. Může zadavatel blíže specifikovat pojem „havarijní vady“ vzhledem k dodávaným aktivním prvkům?

Odpověď:  Havarijní vady jsou vady, které vyvolají havarijní stav, tedy stav, kdy není možné systém bezpečně a plynule provozovat.

Dotaz č. 2

V ZD v souboru „Textová část.docx“. Chápe uchazeč správně, že se má dodat celkem 4 ks switche s managementem (rack budova D, rack budova C, rack budova A m.č. C2.34, rack budova A serverovna?

Odpověď: Odkazujeme na bod 7.8. ZD, kde je počet rozvaděčů a jejich osazení popsáno zcela přesně a exaktně.

Dotaz č. 3

V ZD v souboru „Textová část.docx“.

Může zadavatel blíže upřesnit přesný počet osazených datových zásuvek v jednotlivých datových rozvaděčích (RACK)? Tento počet osazených zásuvek bude sloužit pro správný návrh požadovaných Gbit portů na jednotlivých dodávaných switchích.

Odpověď: Zadavatel nemůže upřesnit přesný počet osazených zásuvek, neboť tento parametr je předmětem nabídky.

Dotaz č. 4

V ZD v souboru „textová část.docx, dodávka routeru

Může zadavatel upřesnit požadavek „Nastavení oprávnění pro uživatele zajistí dodavatel“.

Odpověď: Obsahem této části zadávací dokumentace je stanovení povinnosti pro dodavatele,  s kterým bude uzavřena smlouva o realizaci zakázky, nastavit oprávnění pro uživatele.

Dotaz č. 5

V ZD v souboru „textová část.docx

Může zadavatel upřesnit požadavek „V rámci zakázky bude provedena kompletní evidence informační technologie a návrh její optimalizace“.

Odpověď: Obsahem této části zadávací dokumentace je stanovení povinnosti pro dodavatele,  s kterým bude uzavřena smlouva o realizaci zakázky, provést kompletní evidenci informační technologie a předložit zadavateli návrh její optimalizace“.

Dotaz č. 6

V ZD v souboru „textová část.docx, dodávka WiFi

Může zadavatel blíže specifikovat prostory, které požaduje pokrýt signálem WiFi? Nejlépe dodáním výkresové dokumentace s přesně zaznačenými prostory pro požadované pokrytí WiFi signálem.

Odpověď: Výkresovou dokumentaci nemá zadavatel k dispozici. Zásady pokrytí signálem byly sděleny účastníkům prohlídky místa realizace. Podle řešení popsaného v nabídce bude posuzována kvalita pokrytí.

Dotaz č. 7

V ZD v souboru „textová část.docx, dodávka WiFi

Může zadavatel upřesnit přesný počet a umístění jednotlivých vysílacích stanic (AP)? Je to nezbytné pro vytvoření nabídky (množství AP, umístění datových zásuvek a strukturované kabeláže pro jednotlivá AP).

Odpověď: dtto dotaz č. 7.

Vyřizuje: Ing. Jan Nesnídal

V Hustopečích dne 20.7.2017

Ing. Karel Doležal

ředitel Nemocnice Hustopeče, p.o.