TECHNICKÁ SPECIFIKACE

- Zdůvodnění akce

Cílem projektu Junior centra excelence kybernetické bezpečnosti / dále JCE KB / je vybudování komplexního vzdělávacího a technologického centra pro kybernetickou bezpečnost a ICT v rámci celého areálu školy, vycházející ze Studie proveditelnosti JCE KB stanovující směry rozvoje centra, které je unikátním řešením v rámci středních škol České republiky. V rámci centra bude revitalizována ICT v jednotlivých objektech areálu školy a v  objektu D2 vybudována kybernetická laboratoř „CYLAB“ - učebnový komplex se samostatnou technologickou podporou, videokonferenční místnost, zázemím pro vyučující. CYLAB umožní praktickou přípravu žáků v nově vytvořeném oboru SŠ kybernetická bezpečnost a zajistí tak absolventy, kteří jsou velice žádáni na trhu práce. Současně dojde ke zvýšení kvality počátečního vzdělávání v technických oborech  - informační technologie, telekomunikace a zabezpečení dopravy a dalších oborů vzdělávání na škole. Vzdálený přístup do CYLABu a sdílení informací prostřednictvím videokonferenčních hovorů vytvoří podmínky interaktivně využívat vzdělávací výstupy projektu dalším partnerským školským organizacím v metropolitní oblasti města Brna.

V budovách rozlehlého areálu školy byla zbudována datová síť v letech 2003 až 2008. Stávající síť využívá v současnosti více než 1600 uživatelů /žáků, zaměstnanců, frekventantů vzdělávání dospělých, hostů/ ve všech 12 objektech školy. Vedle datového připojení je síť využívána také pro přenos signálů zabezpečovacího zařízení pro ochranu osob a majetku s kamerovým systémem vnitřních a vnějších kamer. Stávající síť již kapacitně neodpovídá množství připojených klientů, požadovanému objemu bezpečně přenášených dat včetně monitoringu provozu sítě (v souladu se zákonem 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti) a kladeným požadavkům na funkci JCE KB. Škola se vedle funkce JCE KB stane etalonem pro příklad dobré praxe při naplňování požadavků kladených na školské organizace zákonem o kybernetické bezpečnosti č.181/2014 Sb.

- Popis a rozsah akce

Rozsah projektové dokumentace vychází z těchto stanovených směrů rozvoje ve Studii proveditelnosti JCE KB, a to:

Směr Kybernetická laboratoř (CYLAB – Cyber Lab) – zaměřuje se na vybudování cvičného prostředí bezpečnostní infrastruktury a jeho využití ve výukovém procesu oboru Kybernetická bezpečnost. Umožní trénink reálných situací, výměnu a sdílení best-practice/know-how komerčního sektoru i akademické sféry a výukových programů. V tomto prostředí bude rovněž možné provádět simulace pro potřeby BCMS a DRP školy.

Směr Revitalizace ICT prostředí SŠ Čichnova s důrazem na kybernetickou bezpečnost (R2CS – Ready to Cyber Security) – zaměřuje se na identifikaci synergií best-practice, inovačních směrů v ICT a jejich implementaci do prostředí SŠ Čichnova, v kontextu již identifikovaných potřeb výše určených rozvojových směrů. Primárním cílem je obnova informačních a komunikačních technologií s aplikací bezpečnostních opatření v souladu se Standardem konektivity středních škol a vyšších odborných škol, který je přílohou č. 8B Specifických pravidel pro žadatele a příjemce integrovaných projektů ITI a dostupný na adrese: https://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/471c6787-77f0-42e6-befa-4b04f88fe286/Prilohy_Specificka-pravidla-2-4_ITI_1-1.zip?ext=.zip.

Požadované technické a provozní parametry jsou uvedeny v jednotlivých kapitolách studie proveditelnosti, zejména v kap. 4, 5, 7.2.1 a 9.1.2 až 9.1.10

Projektová dokumentace bude zpracována v úrovni projektové dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby s náležitostmi zadávací dokumentace.

Kompletní projektová dokumentace bude zpracována v členění obsahové části dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb v platném znění a v rozsahu a podrobnosti dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, s náležitostmi zadávací dokumentace dle zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění, vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Oceněný i neoceněný soupis prací budou předány kromě tištěné podoby i samostatně na CD v elektronické podobě.

Předpokládané náklady na realizaci JCE KB dle zpracované projektové dokumentace nesmí přesáhnout částku 43 000 000,- Kč bez DPH.

Součástí plnění je rovněž:

- provedení veškerých potřebných zaměření řešených prostor, provedení potřebných stavebně-technických průzkumů, zmapování stávajících rozvodů a koncových prvků v rámci všech budov, měření WiFi signálu,

- výkon inženýrské činnosti spočívající v zařízení vydání stavebního povolení,

- výkon autorského dozoru při realizaci JCE KB, podrobnosti k plnění této části díla jsou uvedeny v příloze č. 2 Obchodních podmínek,

- součinnost při výběru realizátora JCE KB, podrobnosti k plnění této části díla jsou uvedeny v příloze č. 2 Obchodních podmínek.

Obecný rozsah dokumentace:

Aktualizace a doplnění výkresové dokumentace pro řešené části objektů, stavebně-technické průzkumy, měření ve všech 12- ti objektech areálu školy – viz schéma areálu
1. Doměření stavebních dispozic řešených místností včetně ověření požárních úseků
2. Aktualizace a doplnění do stávajících půdorysných plánů
3. Zmapování TP a optických rozvodů počítačové sítě včetně datových rozvaděčů
    a zakreslení jednotlivých tras včetně přípojných bodů a rozvaděčů
4. Proměření úrovně signálu bezdrátové infrastruktury (WiFi)

Vypracování projektu úpravy stávající hlavní serverovny – objekt E2
1. Projekt stavebních a konstrukčních úprav

2. Statický posudek – únosnost podlah

3. Požárně-bezpečnostní řešení

4. Projekt silnoproudu
5. Projekt řešení Elektronického Zabezpečovacího Systému (EZS)

6. Projekt Elektronického Požárního Systému (EPS)
7. Projekt slaboproudu

8. Projekt klimatizace, vzduchotechniky a chlazení
9. Systém měření a regulace

10. Projekt samozhášecího  systému

Vypracování projektu JCE KB v objektech areálu školy včetně učebnového komplexu CYLAB
1. Projekt stavebních a konstrukčních úprav

2. Statický posudek – únosnost podlah

3. Požárně-bezpečnostní řešení

4. Projekt silnoproudu
5. Projekt řešení Elektronického Zabezpečovacího Systému (EZS)

6. Projekt Elektronického Požárního Systému (EPS)
7. Projekt slaboproudu

8. Projekt klimatizace, vzduchotechniky a chlazení
9. Systém měření a regulace

STRUKTURA VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:

A Průvodní zpráva
B Souhrnná technická zpráva
C Přehledná situace

D1 Stavební a inženýrské objekty

D1.01	 Stavební úpravy stávající hlavní serverovny – SO 01

D1.01.01 Stavební a konstrukční řešení

D1.01.02 Požárně bezpečnostní řešení

D1.01.03 Zdravotně technické instalace

D1.01.04 Silnoproudé elektroinstalace

D1.01.05 Slaboproudé elektroinstalace

D1.02 	Stavební úpravy kybernetické laboratoře včetně serverovny – SO 02

D1.02.01 Stavební a konstrukční řešení

D1.02.02 Požárně bezpečnostní řešení

D1.02.03 Zdravotně technické instalace

D1.02.04 Silnoproudé elektroinstalace

D1.02.05 Slaboproudé elektroinstalace
D1.03	D1.03.01 Rekonstrukce kabiny výtahu – zajištění bezbariérového přístupu do kybernetické laboratoře

D2 	Provozní soubory

D2.01 	Vybavení kybernetické laboratoře

- technologie pro provozování kybernetické laboratoře a serverovny

- kancelářské vybavení

- videokonferenční systém

D2.02 	Vzduchotechnika a chlazení

D2.03 	Systém měření a regulace (MaR)

D2.04 	Záložní systém napájení (UPS)

D2.05	Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)

D2.06	Stabilní hasící zařízení (SHZ)
D2.07 	Aktivní prvky

D2.08	Rozšíření kamerového systému

D2.09 	Provozní prostředí hlavní serverovny

D2.10 	Bezdrátové technologie WiFi

D2.11 	Posílení infrastruktury
D2.12	Projekt řešení Elektronického Zabezpečovacího Systému (EZS)

D2.13. 	Projekt Elektronického Požárního Systému (EPS)

Detaily k vybraným provozním souborům

D2.01 	Vybavení kybernetické laboratoře

- technologie pro provozování kybernetické laboratoře a serverovny

    - Řešení konvergovaného prostředí s implementovanou virtualizační vrstvou

    - Řešení serverů a datové úložiště

    - Řešení ochrany perimetru kybernetické laboratoře

    - Řešení monitoringu a analýzy datových toků

    - Řešení řízení přístupu do LAN

    - Řešení monitoringu privilegovaných uživatelů

    - Řešení prevence proti DDoS útoku

    - LOG management

    - Řešení Data Loss Prevention systému (DLP)

    - Řešení ochrany proti Malware (AntiMalware)

    - Řešení Vulnerability Assessmentu

    - Řešení Security Information and Event Management (SIEM)

    - Pracovní prostředí řešené pracovními stanicemi na bázi tenkých klientů

D2.05	Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)

- Lokální požární detekční systém v souladu s vyhláškou č. 23/2008Sb. (napojen na varovný systém školy)

- zajištění vstupu přes stávající přístupový systém školy

D2.07 	Aktivní prvky

- kompletní sestava aktivních prvků v podružných rozvaděčích

- vybavení aktivními prvky obou serveroven ve struktuře:

    - přístupová vrstva (přístupové switche),

    - jádro sítě  (core switche),

    - datová centra (datacentrové switche)

D2.09 	Provozní prostředí hlavní serverovny

- Řešení konvergovaného prostředí s implementovanou virtualizační vrstvou

- Řešení serverů a datové úložiště

- Řešení ochrany perimetru provozního prostředí školy

- Řešení zálohování

- Řešení monitoringu a analýzy datových toků

- Řešení řízení přístupu do LAN

- Řešení Vulnerability Assessmentu

D2.10 	Bezdrátové technologie WiFi

- kompletní proměření pokrytí 12 budovy WiFi signálem v areálu zadavatele

- návrh řešení pro optimální pokrytí WiFi signálem

- návrh technologického update stávajícího bezdrátového řešení

3.  Seznam řešených budovy s uvedením počtu podlaží 
     a zastavěné plochy

| budova | počet podlaží | zastavěná plocha podlaží m2 | celková plocha m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | 9 | 585 | 5265 |
| A2 | 9 | 585 | 5265 |
| A3 | 9 | 585 | 5265 |
| A4 | 2 | 1370 | 2740 |
| C1 | 4 | 823 | 3292 |
| C2 | 4 | 644 | 2576 |
| D2 | 4 | 828 | 3312 |
| D3 | 4 | 641 | 2564 |
| E1 | 2 | 493 | 986 |
| E2 | 2 | 972 | 1944 |
| G | 2 | 1230 | 2460 |
| F | 2 | 1461 | 2922 |
| CELKEM |  |  | 33326 |

Stavební úpravy stávající hlavní serverovny – SO 01 …………………..….   30 m2

Stavební úpravy CYLAB - kybernetické laboratoře včetně serverovny – SO 02  …..   500 m2

SCHEMA AREÁLU ŠKOLY

Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace