## Specifikace
Příloha č. 1 Specifikace
Rack 19´´ 600x800
Konfigurace | Specifikace – minimální požadavek zadavatele | Konkrétní nabízené parametry
rozteč | 19"
výška | 15U
min. rozměry racku | 600mmx800mm
dveře | uzamykatelné, skleněné
police | 1 ks velikosti 1U
UPS do 19" racku
Konfigurace | Specifikace – minimální požadavek zadavatele | Konkrétní nabízené parametry
Výstupní výkon | 600W/ 1000VA
Připojení výstupu | min. 4x IEC 320 C13
Typ připojení vstupu | IEC-320 C14
Montáž do Racku | ANO
Výška v racku | 2U
Displej LCD | Alfanumerický displej, na němž se zobrazují systémové parametry a varování.
Správa UPS přes síťové rozhraní RJ-45 | ANO
Možnost hlášení stavu UPS přes email | ANO
RACK PDU
Konfigurace | Specifikace – minimální požadavek zadavatele | Konkrétní nabízené parametry
Připojení výstupů | 8x IEC 320 C13
skříňové instalační konzole | ANO
Typ připojení vstupu | IEC-320 C20
Výška v racku | 1U

## Ceník
Příloha č. 1 Kupní smlouvy
P.č. | Název položky | Identifikace nabízené věci | Počet ks | Jednotková cena bez DPH | Jednotková cena vč. DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena včetně DPH
1 | Rack 19" 600x800 |  | 4
2 | UPS RACK |  | 4
3 | PDU RACK |  | 4
CENA CELKEM | [5 empty] | 0 | 0