V Boskovicích dne 1. července 2013

Věc:  Zadávací řízení „Snížení energetické náročnosti budovy Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova 15“ – dodatečné informace

Dne 27.06.2013 obdržel zadavatel dotazy v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané formou zjednodušeného podlimitního řízení pod názvem „Snížení energetické náročnosti budovy Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova 15“, zadavatel na tyto dotazy odpovídá:

Dotaz:

Požadovaná hloubka rámu je 80 mm. Požadovaný prostup je pouze Uw=1,1, což splníme i s profilem levnějším o hloubce 70 mm. Je možné použít profil o hloubce 70 mm?

Požadavek na výměnu vzduchu bez vlivu na tepelný prostup. Tato možnost existuje – jedná se o profil hluboký rám s rekuperační klapkou. Hloubka rámu splní i 80 mm, ale cena bude vyšší z důvodu rekuperačních klapek a náročné montáže.

Prosím o zvolení jednoho řešení:

1)      Základní profil o hloubce 70 mm, Uw= 1,1

2)      Profil o hloubce 86 mm, Uw= pod 1,1

3)      Hluboký rám s rekuperačními klapkami Uw= 1,1

Odpověď:

Výplně otvorů jsou stanoveny projektovou dokumentací, kde je uvedena hloubka 80 mm (toto je maximální možná hloubka) a hodnota součinitele prostupu tepla celého okna Uw< =1,1 W/m2.K. Uchazeč může nabídnout stejné nebo lepší parametry lepší než jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Provedení oken z hlediska minimálně nutné výměny vzduchu musí vyhovovat požadavkům projektové dokumentace, ČSN a ostatním relevantním předpisům.

|  | ……………………………………… Mgr. Martin Budiš za osobu pověřenou výkonem zadavatelských činností |
| --- | --- |