## Dodávka IRC
Výkaz výměr
Akce: Projekt rekonstrukce ÚT, TV včetně zdroje tepla, Dětské centrum Znojmo - Individuální regulace vytápění
Název položky | Počet kusů | Cena za dodávku |  | Cena za montáž
|  | Za jednotku | Celkem | Za jednotku | Celkem
Řídící jednotka IRC | 1
Propojovací deska RJ a SJ | 1
Pokojová regulační jednotka | 115
Zásuvka PC RS232 + software | 1
Server | 1
Propojovací kabel RS 232 | 1
Opakovač sběrnice | 5
Teplotní čidlo venkovní | 1
Převodník teplotního čidla venkovního | 1
Termoel. hlavice 24V (NO) | 172
Propojovací deska OSB | 5
Mezisoučet
Napáječe
Napáječ 24V/100W na DIN | 2
Napáječ 24V/180W na DIN | 4
Mezisoučet
Zprovoznění zařízení
Kontrola a otestování rozvodného vedení, naprogramování, oživení, kontrola provozu a zaškolení | 1
Mezisoučet
Celková cena za dodávku bez DPH
Celková cena za montáž bez DPH
Celková cena za instalace bez DPH (list Instalace)
Cena celkem bez DPH

## Instalace IRC
Výkaz výměr
Akce: Projekt rekonstrukce ÚT, TV včetně zdroje tepla, Dětské centrum Znojmo - Individuální regulace vytápění
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky
15 | 210010021R00 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 16 mm | m | 40
16 | 34571091 | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC, průměr 16 mm | m | 40
17 | 210010022R00 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 23 mm | m | 5
18 | 34571092 | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC, průměr 23 mm | m | 5
19 | 210010313R00 | Krabice odbočná 125, bez zapojení-čtvercová | kus | 3
20 | 34571524 | Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH 125 | kus | 3
21 | 210010301R00a | Krabice přístrojová 36 bez zapojení | kus | 172
22 | 3457151136 | Krabice přístrojová kruhová 36 | kus | 172
23 | 210010105R00 | Lišta z PH bez krabic,ulož. pevně,V 43 vkládací | m | 1500
24 | 34572105 | Lišta vkládací z PVC délka 3 m LV 18x13 | m | 1300
25 | 34572109 | Lišta vkládací z PVC délka 3 m LV 24x22 | m | 200
26 | 211010002R00 | Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 8 | kus | 1500
27 | 56284127 | Hmoždinka 8 PA HM 8/1 8/1x40 mm | kus | 1500
28 | 743411312R00 | Montaz krabic instal nasten ph 1905 | kus | 125
29 | 345715822 | Krabice lištová LK 80x28/1 | kus | 125
30 | 360420141R00 | Mtz krytky | kus | 172
31 | 2834001001 | Krytka | kus | 172
32 | 210010501R00 | Osazení svorky včetně zapojení do 2x4 | kus | 500
33 | 3456130002 | Svorka 1,5mm2 | kus | 5
34 | 971033151R00 | Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 45 cm, MVC | kus | 140
35 | 971033171R00 | Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 75 cm, MVC | kus | 5
36 | 210190012R00 | Osazení plastových rozvodnic | kus | 6
37 | 35716161003 | Rozvodnice s DIN lištou, min.6 modulů min.hloubka 120mm k DIN liště | kus | 6
38 | 210120412U00 | Mtž jistič nn 1pól -25A ve skříni | kus | 6
39 | 35822109 | Jistič do 63 A 1pólový charakter. B 10B-1 | kus | 6
40 | 744432200R00 | Mtz kabel-1kv volne cykyd-3x1,5 mm2 | m | 780
41 | 34111030 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 | m | 780
42 | 220280511R00 | Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený do žlabu | m | 915
43 | 34121002 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKY 1 x 2 x 0,50 mm | m | 915
44 |  | Podružný instalační materiál | kpl | 1
| Celkem za | M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky