## Zakázka
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba: | Instalace obnovitelných zdrojů energie - Dětské centrum Znojmo
Objekt: | 101.3 Elektroinstalace
Část:
P.č. | Kód ceníku | Kód položky | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena | Montáž | Dodávka | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Suť | Suť celkem | DPH
|  |  | Celkový součet |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 744 | Elektromontáže - rozvody vodičů měděných
1 | MAT | 341110900 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 | m | 100
2 | MAT | 341110980 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2 | m | 25
3 | MAT | 341116370 | kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 3x50+35 mm2 | m | 4
|  | 746 | Elektromontáže - soubory pro vodiče
4 | 741 | 746213110 | Ukončení vodič izolovaný do 25mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem | kus | 2
5 | 741 | 746421114 | Ukončení kabelů nebo vodičů do 1 kV koncovkou ucpávkovou do 4 žil P 29 jednoduchý nástavec | kus | 2
|  | 21-M | Elektromontáže
6 | 921 | 210810055 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x1,5 mm2 uložených pevně | m | 100
7 | 921 | 210810057 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x4 mm2 uložených pevně | m | 25
8 | 921 | 210810091 | Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 1 kV 3x50+35mm2 uložených volně | m | 4
|  | 22-M | Montáže oznam. a zabezp. zařízení
9 | 922 | 220260721 | Montáž kabelového žlabu 62 / 50 mm | m | 20
10 | MAT | 345754910 | žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X62 | kus | 10
11 | MAT | 345755460 | spojka pro žlab pozinkovaná 50 | kus | 10
12 | MAT | 345755620 | profil nosný 15x30 | kus | 10
13 | 922 | 220301013 | Montáž lišta elektroinstalační LV 18 x 13 vkládací | m | 30
14 | MAT | 345721050 | lišta elektroinstalační vkládací z PVC LV 18x13 | m | 30
15 | MAT | 311419560 | vrut ocelový zápustný ZH PZ ZZ D 4 x 40 mm | tis kus | 0.03
16 | MAT | 562810710 | hmoždinka 8x40 mm PE | tis kus | 0.03
Hodinové zúčtovací sazby
17 |  |  | Úprava stávajícího rozvaděče RP1 | hod | 8
18 |  |  | Napojení na stávající zařízení | hod | 2
19 |  |  | Příprava ke komplexní zkoušce | hod | 2
20 |  |  | Montáž elektroměrového rozvaděče | hod | 3
21 |  |  | Revizní technik | hod | 2
22 |  |  | Spolupráce s revizním technikem | hod | 2
Dodávky
23 |  |  | Elektroměrový rozvaděč vyzbrojený dle požadavků E.ON | kpl | 1